# Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumos Nr.981 „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

| I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība |
| --- |
| 1. | Pamatojums | Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumos Nr.981 „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm”” (turpmāk – noteikumu projekts) ir izstrādāts, lai noteiktu kārtību, kādā tiek veikta mērīšanas līdzekļu ārpuskārtas verificēšana, ņemot vērā Patērētāju tiesību aizsardzības centra tiesības, lietošanā nodoto mērīšanas līdzekļu metroloģiskajā uzraudzībā atbilstoši likumprojektā „Grozījumi likumā „Par mērījumu vienotību”” (2.05.2013. Likumprojekts tika pieņemts Saeimā 3.lasījumā) noteiktajām prasībām, kā arī lai precizētu atsevišķas normas Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumu Nr.981 „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm”” (turpmāk – MK noteikumi Nr.981) esošajā redakcijā. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas | 2013.gada 11.decembrī Ministru kabinetā tika atbalstīts iesniegtais likumprojekts „Grozījumi likumā „Par mērījumu vienotību””. Likumprojekta 5.pants precizē likuma 8.pantu, proti nosaka, ka mērīšanas līdzekļiem ir noteikti valsts metroloģiskā kontroles veidi: atbilstības novērtēšana vai tipa apstiprināšana un pirmreizējā verificēšana; lietošanā esošu mērīšanas līdzekļu atkārtota verificēšana; valsts metroloģiskā uzraudzība. Savukārt ar likumprojekta 7.pantu likums papildināts ar 101.pantu, kurā precizētas PTAC noteiktās funkcijas saistībā ar valsts metroloģisko uzraudzību, paredzot normas, kuras līdzšinējā regulējumā nebija iekļautas, tajā skaitā: tiesības uzraudzības iestādei pieprasīt lietošanā nodotu mērīšanas līdzekļu ārpuskārtas verificēšanu. Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešams noteikt kārtību, kādā tiek veikta ārpuskārtas verificēšana, veicot attiecīgus grozījumus MK noteikumos Nr.981, kā arī nepieciešams precizēt un papildināt pilnvarojumu MK noteikumu Nr.981 izdošanai. Likumprojekta 8.pantā izteikts likuma 11.pants jaunā redakcijā, kurā precizēti fizisko un juridisko personu pienākumi, tajā skaitā noteikts, ka personas, kuras uzstāda valsts metroloģiskajai kontrolei pakļautos mērīšanas līdzekļus, ir atbildīgas par mērīšanas līdzekļa uzstādīšanas atbilstību ražotāja instrukcijai un normatīvajiem aktiem par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem, līdz ar to precizējami MK noteikumi Nr.981, svītrojot no tiem līdzīga rakstura normu par atbildību, uzstādot mērīšanas līdzekļus. Pašlaik MK noteikumu Nr.981 18.punktā noteikts, ka nozaudēta atkārtotās verificēšanas sertifikāta gadījumā mērīšanas līdzekļi uzskatāmi par neverificētiem. Ņemot vērā, ka inspicēšanas institūcijām ir pienākums sagatavot atkārtotās verificēšanas sertifikātu, lai to izsniegtu pēc klienta pieprasījuma (MK noteikumu Nr.981 7.9.apakšpunkts), nepieciešams nodrošināt, ka mērīšanas līdzekļa lietotājam ir iespēja pieprasīt atkārtoti izsniegt nozaudētu sertifikātu un 18.punkta redakcija ir precizējama. Likumprojekta 5.pantā precizēti mērīšanas līdzekļu valsts metroloģiskās kontroles veidi un mērīšanas līdzekļu metroloģiskās kontroles organizācija, izsakot likuma 8. un 9.pantu jaunās redakcijās. Redakcija precizēta, lai nepārprotami definētu iespējamos risinājumus mērīšanas līdzekļu atbilstības novērtēšanas procedūrām, kā arī norādītu ar tām saistītās atbilstības novērtēšanas struktūras un informēšanas veidu par šo struktūru akreditāciju vai paziņošanu. Ņemot vērā iepriekš minēto, precizējamas atsauces uz prasībām, kādām jāatbilst verificētajiem mērīšanas līdzekļiem (MK noteikumu Nr.981 6.punkts). Saskaņā ar 2011.gada 29.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.914 „Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi” (turpmāk - MK noteikumi Nr.914) elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta (Elektroenerģijas skaitītāja) pirmstermiņa verificēšana var tikt veikta pēc sistēmas operatora iniciatīvas vai, ja lietotājam radušās šaubas par elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta precizitāti. Lietotājam ir tiesības pieprasīt, lai sistēmas operators nodrošina elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta pirmstermiņa verificēšanu kādā no akreditētām inspicēšanas institūcijām, par kurām sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" publicējusi paziņojumu Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja tīmekļa vietnē. Līdz ar to, noteikumos nepieciešams noteikt izņēmumu, ka elektroenerģijas skaitītāju ārpuskārtas (pirmstermiņa) verificēšanu veic MK noteikumos Nr.914 paredzētajā kārtībā. Pie tam, nepieciešams noteikt – neattiecināt noteikumu 102. , 103., 104., 105., 106. un 107.punktus uz gāzes patēriņa skaitītājiem (sadzīves), kuriem Qmax ≤ 6m3/h. Jo, lai nodrošinātu mājsaimniecības lietotājiem nepārtrauktu dabasgāzes piegādi un uzskaitītu piegādāto dabasgāzes daudzumu, Latvijas gāzei, noņemot skaitītāju (ja mājsaimniecības lietotājs ir nodrošinājis piekļuvi skaitītājam) vietā ir jāuzstāda jauns skaitītājs, kuru pēc tām, kad iepriekšējām skaitītājam būtu veikta atkārtota (arī ārpuskārtas) verificēšana, būtu jānoņem, turklāt to vairs nevarētu izmantot dabasgāzes uzskaitei citam mājsaimniecības lietotājam. Līdz ar to, skaitītāju atkārtotu (arī ārpuskārtas) verificēšanu ekonomiski neizdevīgi veikt, skaitītājus vienkārši nomaina ar jaunajiem. |
| 3. | Saistītie politikas ietekmes novērtējumi un pētījumi | Nav. |
| 4. | Tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Noteikumu projektā tika precizēts pilnvarojums MK noteikumu izdošanai saskaņā ar likuma „Par mērījumu vienotību” 6.panta otro daļu un 9.panta sesto daļu un 10¹.sesto daļu; MK noteikumi Nr.981 papildināti ar ārpuskārtas verificēšanas kārtību; Precizēts MK noteikumu Nr.981 1.punkts, noteikts, ka noteikumu prasības attiecas uz mērīšanas līdzekļiem, kuriem veiktas atbilstības novērtēšanas procedūras vai veikta tipa apstiprināšana un pirmreizējā verificēšana; Precizēts MK noteikumu Nr.981 2.punkts, noteikts, ka verificētiem mērīšanas līdzekļiem jāatbilst apstiprinātajam tipam (mērīšanas līdzekļa tips, kura atbilstību prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par metroloģisko kontroli, apliecina pirms ievietošanas tirgū izsniegts tipa apstiprinājuma sertifikāts) vai pamatprasībām, ja normatīvie akti par mērīšanas līdzekļu atbilstības novērtēšanu to neparedz, jābūt marķētiem normatīvajos aktos par metroloģisko kontroli noteiktajā kārtībā un jāatbilst šo noteikumu 3.pielikumā noteiktajai precizitātei; Svītrota norma par personu atbildību, uzstādot mērīšanas līdzekļus, jo tā iekļauta Likumprojektā; Precizēts MK noteikumu Nr.981 18.punkts, noteikti gadījumi, kuros mērīšanas līdzekļi uzskatāmi par neverificētiem; Noteikti izņēmumi, ka elektroenerģijas skaitītāju ārpuskārtas (pirmstermiņa) verificēšanu veic MK noteikumos Nr.914 paredzētajā kārtībā un ka noteikumu 102. , 103., 104., 105., 106. un 107.punkti nav attiecināmi uz gāzes patēriņa skaitītājiem (sadzīves) kuriem Qmax ≤ 6m3/h. |
| 5. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | Patērētāju tiesību aizsardzības centrs. |
| 6. | Iemesli, kādēļ netika nodrošināta sabiedrības līdzdalība | Nav attiecināms. |
| 7. | Cita informācija | Noteikumi stāsies spēkā pēc likuma spēkā stāšanās (2.05.2013. Likumprojekts tika pieņemts Saeimā 3.lasījumā). |

| II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību |
| --- |
| Sabiedrības mērķgrupa | Tirgus uzraudzības iestāde, mērīšanas līdzekļu lietotāji, inspicēšanas institūcijas. |
| Citas sabiedrības grupas (bez mērķgrupas), kuras tiesiskais regulējums arī ietekmē vai varētu ietekmēt | Nav attiecināms. |
| Tiesiskā regulējuma finansiālā ietekme | Nav attiecināms. |
| Tiesiskā regulējuma nefinansiālā ietekme | Nav attiecināms. |
| Administratīvās procedūras raksturojums | Nav attiecināms. |
| Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Nav attiecināms. |
| Cita informācija | Nav. |

Anotācijas III, IV  un V sadaļa – projekts šīs jomas neskar.

| VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām |
| --- |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Noteikumu projekta izpildi nodrošina Ekonomikas ministrija, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām | Noteikumu projekts neparedz pārvaldes funkciju paplašināšanu. |
| 3. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru. Jaunu institūciju izveide | Noteikumu projekts neparedz jaunu pārvaldes institūciju izveidi. |
| 4. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru. Esošu institūciju likvidācija | Nav attiecināms. |
| 5. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru. Esošu institūciju reorganizācija | Nav attiecināms. |
| 6. | Cita informācija | Nav. |

Ekonomikas ministrs									D.Pavļuts

Vīza: Valsts sekretārs									J.Pūce

17.05.2013. 10:12

1026

N.Andrukoviča

67013144, Natalja.Andrukovica@em.gov.lv