Projekts

Informatīvais ziņojums

par atbalsta mehānismiem elektroenerģijas ražošanai, izmantojot atjaunojamos energoresursus

Rīga, 2012

Saturs

1. Esošās situācijas raksturojums	3

1.1.	AER mērķis, tā sasniegšana	3

1.2.	Pastāvošā atbalsta mehānisma apraksts	5

1.3.	Pastāvošā atbalsta mehānisma izmaksas	6

1.4.	Pastāvošā atbalsta mehānisma efektivitāte	12

1.5.	AER ietekme uz tarifu	15

1.6.	Atbalsts investīcijām	18

1.7.	Atbalsts augstas efektivitātes koģenerācijas stacijām, kas izmanto dabasgāzi	19

1.8.	Mājsaimniecībās saražotās elektroenerģijas, izmantojot atjaunojamos energoresursus, nodošana elektroenerģijas tīklā	22

2.	Problēmas obligātā iepirkuma īstenošanā	24

2.1.	Obligātais iepirkums nav terminēts	24

2.2.	Atbalsts nav tehnoloģiski neitrāls	25

2.3.	Neto uzskaites ieviešana	28

2.4.	Obligātā iepirkuma kontroles mehānismi	30

2.5.	Zema atbalsta mehānisma efektivitāte	32

2.6.	Atbalsts nav pietiekami koordinēts starp dažādām institūcijām	33

3.	Priekšlikumi	35

Ekonomikas ministrija (turpmāk – EM) ir sagatavojusi informatīvo ziņojumu, lai informētu par līdzšinējā atbalsta mehānisma no atjaunojamiem energoresursiem (turpmāk – AER) ražotas elektroenerģijas, kas īstenots obligātā iepirkuma veidā, izvērtējuma rezultātiem.

Obligātais elektroenerģijas iepirkums ir veicināšanas mehānisms elektroenerģijas ražošanai no AER, kad publiskajam tirgotājam noteikts pienākums iepirkt ražotāju saražoto elektroenerģiju.

Vienlaicīgi informatīvajā ziņojumā ir ietverts arī obligātā elektroenerģijas iepirkuma ietekmes uz Eiropas Savienības (turpmāk - ES) Klimata un Enerģētikas tiesību aktu pakotnē ietverto saistošo enerģētikas nozares mērķu 2020. gadam sasniegšanas iespējām izvērtējums. Vērā ņemtas prognozes par elektroenerģijas galapatēriņu 2020. gadā, tā slogu 2020. gadam prognozētajā kopējā enerģijas bruto galapatēriņā, kā arī līdzšinējo atbalsta mehānismu efektivitāti, to salīdzinot ar citu ES dalībvalstu pieredzi.

Papildus informatīvajā ziņojumā tiek apskatīti esošā atbalsta mehānisma un tiesiskā regulējuma trūkumi, sniedzot priekšlikumus, lai ilgtspējīgi un pamatoti veicinātu elektroenerģijas ražošanu, izmantojot AER.

# 1. Esošās situācijas raksturojums

Kopējo enerģijas galapatēriņu Latvijā nodrošina vietējie enerģijas resursi un primāro resursu plūsmas no ES valstīm, tajā skaitā no Igaunijas un Lietuvas, un Neatkarīgo Valstu Sadraudzības, tajā skaitā Krievijas, kā arī un citām pasaules valstīm. Šobrīd Latvijas primāro resursu piegādē dominē trīs energoresursu veidi, kas aizņem apmēram vienādas daļas – naftas produkti (galvenokārt benzīns un dīzeļdegviela), dabasgāze un kurināmā koksne.

## AER mērķis, tā sasniegšana

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīvas 2009/28/EK atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu un ar ko groza un sekojoši atceļ Direktīvu 2001/77/EK un 2003/30/EK (turpmāk – Direktīva 2009/28/EK) Latvijai noteiktais vispārējais mērķis ir palielināt no AER saražotās enerģijas īpatsvaru no 32,6% 2005. gadā līdz 40% 2020. gadā kopējā enerģijas bruto galapatēriņā. Vienlaikus arī Latvijas nacionālajā reformu programmā „ES 2020” paredzēts, ka Latvijas kvantitatīvais mērķis ir palielināt no AER saražotās enerģijas īpatsvaru kopējā enerģijas bruto galapatēriņā līdz 40% 2020. gadā.

Lai iezīmētu esošo situāciju un prognozētu to, kā un vai Latvijai ir iespējams sasniegt šos mērķus, EM izstrādāja informatīvo ziņojumu „Latvijas Republikas Rīcība atjaunojamās enerģijas jomā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa direktīvas 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu un ar ko groza un sekojoši atceļ Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK ieviešanai līdz 2020. gadam” (turpmāk – Rīcības plāns), kurā tika noteikti indikatīvie uzdevumi enerģijas, kas ražota no AER, daļai katram no enerģijas galapatēriņa veidiem (enerģijas patēriņš apsildei un dzesēšanai, elektroenerģijas ražošanai un transportā), ņemot vērā pieejamo un izmantojamo AER potenciālu Latvijā.

Saskaņā ar Rīcības plānā atjaunojamās enerģijas jomā prognozēto kopējo elektroenerģijas, kas ražota no AER, sektora ieguldījumu Latvijā, sasniedzot 2020. gada mērķus un indikatīvos starpmērķus, paredzēts, ka no AER ražotas elektroenerģijas patēriņš pieaug no 3030 GWh 2005. gadā līdz 5191 GWh 2020. gadā, paredzot kopējo palielinājumu par 42%. Jaunākās prognozes attiecībā uz elektroenerģijas galapatēriņu 2020. gadā, kas izriet no pārvades sistēmas operatora ikgadējā novērtējuma ziņojuma par 2010. gadu un Rīgas pilsētas plānoto AER izmantošanu vasaras siltumslodzes nosegšanai, šobrīd, ļauj prognozēt, ka no AER saražotās elektroenerģijas patēriņš 2020. gadā varētu būt mazāks, sasniedzot 4600 GWh. Patēriņa apjoma prognozes arī precizētas, ņemot vērā 2011. gadā Latvijā notikušajās tautas skaitīšanā iegūtos provizoriskos datus, kas raksturo valsts iedzīvotāju skaitu tautas skaitīšanas kritiskajā momentā – 2011. gada 1. martā, kas atšķiras no Centrālās statistikas pārvaldes aprēķinātajiem un agrāk publicētajiem datiem atbilstoši situācijai 2011. gada sākumā. Šo atšķirību pamatā ir tas, ka liela daļa iedzīvotāju, pārceļoties uz dzīvi un uzsākot darbu citā valstī, neinformē par to atbildīgās Latvijas valsts institūcijas, kam būtu jāizdara izmaiņas datos par šo Latvijas valsts piederīgo dzīvesvietu ārpus Latvijas.

Elektroenerģijas, kas ražota no AER, procentuālais īpatsvars elektroenerģijas bruto patēriņā 2009. gadā bija 49,2%, savukārt, 2010. gadā 48,5%. Šī īpatsvara samazinājums veidojies, palielinoties Latvijas elektroenerģijas patēriņam 2010. gadā (7500 GWh) attiecībā pret 2009. gadu (7223 GWh).

Elektroenerģijas, kas ražota no AER, patēriņa veicināšanai tika izveidots atbalsta mehānisms ar iespēju elektroenerģijas ražotājiem iegūt tiesības pārdot no AER saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, nosakot pienākumu publiskajam tirgotājam saražoto elektroenerģiju noteiktā apjomā iepirkt, elektrostacijām par pārdoto elektroenerģiju nosakot paaugstinātu cenu.

Latvijā 2010. gadā saražots 3155 GWh elektroenerģijas, kas ražota no AER, tai skaitā 171 GWh elektroenerģijas, kas iepirkta obligātā iepirkuma ietvaros. Ņemot vērā Rīcības plāna prognozi, līdz 2020. gadā būtu jāsaražo vēl 1445 GWh elektroenerģijas no AER (skat. 1.att.). Jau piešķirtas un spēkā esošās tiesības elektroenerģijas pārdošanai obligātā iepirkuma ietvaros, kuras ražotāji nav sākuši realizēt, paredz gadā pārdot elektroenerģiju 2068 GWh apjomā (skat 1.att.). EM nav pamata apšaubīt kāda projekta dzīvotspēju un projekta attīstītāja ieguldījumu.

Tiek prognozēts, ka visi projekti tiks realizēti un papildu gadā tiks pārdots 2068 GWh elektroenerģijas apjoms, tam attiecīgi sastādot 44,96% pret 2020. gadā no kopējā EM prognozētā no AER ražotas elektroenerģijas patēriņa.

1.attēls No AER saražotā elektroenerģija

Avots: EM

## Pastāvošā atbalsta mehānisma apraksts

Latvijā kā atbalsta mehānisms elektroenerģijas, kas ražota, izmantojot AER, veicināšanai tiek izmantota feed-in tarifa sistēma, savukārt ES dalībvalstīs elektroenerģijas no AER ražošanas veicināšanai tiek piemērots gan feed-in, gan feed-in premium mehānisms. Nereti labas konkurences apstākļos elektroenerģijas tirgū, tiek lietots „zaļo” sertifikātu mehānisms.

Saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 29. panta otro, ceturto, kā arī 29.1 panta otro daļu izdoti Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumi Nr. 262 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 262), kas ietver nosacījumus elektroenerģijas ražotājiem tiesību iegūšanai pārdot no AER saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros. Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 262 obligātā iepirkuma tiesību piešķiršana biomasas, biogāzes, saules un vēja elektrostacijām notiek konkursa kārtībā, izvērtējot iesniegto iesniegumu atbilstību administratīvajiem un kvalitatīvajiem vērtēšanas kritērijiem, savukārt obligātā iepirkuma cenu noteikšanai tiek piemērotas cenu formulas. Konkurss rīkojams katru gadu no 1. līdz 31. oktobrim. Piešķirtais atbalsta termiņš no ekspluatācijas uzsākšanas brīža ir noteikts 10 gadu periodam un pēc tiem turpmākos 10 gadus tiek piemērots samazināts atbalsta apmērs.

2011. gada 20. maijā stājās spēka grozījumi MK noteikumos Nr. 262, kas paredz, ka no 2011. gada 26. maija līdz 2013. gada 1. janvārim EM neorganizē konkursus par tiesību iegūšanu pārdot biomasas, biogāzes, saules vai vēja elektrostacijās saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, un ražotājs nevar kvalificēties tiesību iegūšanai pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros un tiesību iegūšanai saņemt garantētu maksu par uzstādīto elektrisko jaudu.

Saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 28. panta otro un septīto daļu un 28.1 panta otro un piekto daļu ir izdoti Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumi Nr. 221 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 221), kas regulē koģenerācijas procesā saražotas elektroenerģijas obligāto iepirkumu par noteiktu cenu, kā arī tiesības uz garantētas maksas par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu saņemšanu.

Obligātais iepirkums saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 262 un MK noteikumiem Nr. 221 tiek īstenots uz līguma pamata, kuru savā starpā noslēdz publiskais tirgotājs un komersants vai tā pilnvarota persona, pamatojoties uz EM izsniegtu administratīvo aktu par obligātā iepirkuma tiesību piešķiršanu.

Visas izmaksas, kas rodas publiskajam tirgotājam, pērkot elektroenerģiju no ražotājiem, kas saņēmušas tiesības pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, sedz elektroenerģijas galalietotāji proporcionāli to elektroenerģijas patēriņam.

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 221 un MK noteikumiem Nr. 262 komersants var arī iegūt tiesības saņemt garantēto maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu. Garantētā maksa ir gada maksa, kuru pārvades sistēmas operators maksā elektrostacijai vai šīs elektrostacijas atsevišķai koģenerācijas iekārtai par katru uzstādītās elektriskās jaudas megavatu.

## Pastāvošā atbalsta mehānisma izmaksas

Šobrīd Latvijā pastāvošais atbalsta mehānisms paredz publiskajam tirgotājam pienākumu iepirkt elektroenerģiju no elektroenerģijas ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo augsti efektīvā koģenerācijā, vai, izmantojot AER, maksājot ražotājam par tirgus cenu augstāku elektroenerģijas iepirkuma tarifu. Papildus izmaksas, kas rodas energoapgādes komersantiem kompensē visi elektroenerģijas galalietotāji proporcionāli elektroenerģijas patēriņam.

Laika posmā no 2007. gada līdz 2012. gadam faktiski iepirkta elektroenerģija 857 227 MWh apjomā, izmaksājot 86,1 milj. LVL (2007.g. –8,9 milj. LVL; 2008.g. – 13,3 milj. LVL, 2009.g. – 17,0 milj. LVL; 2010.g. – 19,9 milj. LVL, 2011.g. – 27,0 milj. LVL) par obligātā iepirkumā iepirkto elektroenerģiju (skat. 1. tab.).

1. tabula

Faktiskā situācija elektroenerģijas pārdošanai obligātā iepirkuma ietvaros no 2007. gada līdz 2012. gadam

|  | Kopējā obligātā iepirkumā pārdotā elektroenerģija, MWh | Kopējā uzstādītā jauda 30.11.2011., MW | Vidējā iepirkuma cena no 2007.g.- 2012.g., LVL/MWh | Vidējā iepirkuma cena 2011.gadā, LVL/MWh | Izmaksātā summa par obligātā iepirkumā iepirkto elektroenerģiju, tūkst. LVL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biogāzes elektrostacijas | 235 118 | 29,18 | 103,04 | 128,70 | 26 560 |
| Biomasas elektrostacijas | 22 534 | 4,35 | 106,77 | 116,70 | 2 124 |
| Vēja elektrostacijas ar jaudu līdz 0,25MW | 4 961 | 3,86 | 117,34 | 117,00 | 573 |
| Vēja elektrostacijas ar jaudu virs 0,25 MW | 267 297 | 31,75 | 87,80 | 68,10 | 22 813 |
| Saules elektrostacijas | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Hidroelektrostacijas ar jaudu līdz 5 MW | 327 367 | 25,93 | 106,16 | 127,20 | 34 072 |
| KOPĀ | 857 277 | 95,07 |  |  | 86 142 |

Avots: EM

Publiskā tirgotāja iepirktais elektroenerģijas apjoms, kas iepirkts obligātā iepirkuma ietvaros, un ikgadējās izmaiņas, kā arī elektroenerģiju ražojošu elektrostaciju skaits katrā no AER veidiem laika posmam no 2008.-2011. gadam, ir attēlots 2., 3., 4. un 5. attēlā.

2.attēls. Hidroelektrostaciju ar jaudu līdz 5 MW skaits un publiskam tirgotājam obligātā iepirkuma ietvaros pārdotās elektroenerģijas apjoms, kas saražots laika posmā no 2008.g.-2011.g., GWh

Avots: EM

3.attēls. Vēja elektrostaciju skaits un publiskam tirgotājam obligātā iepirkuma ietvaros pārdotās elektroenerģijas apjoms, kas saražots laika posmā no 2008.g.-2011.g., GWh

Avots:EM

4.attēls. Biogāzes elektrostaciju skaits un publiskam tirgotājam obligātā iepirkuma ietvaros pārdotās elektroenerģijas apjoms, kas saražots laika posmā no 2008.g.-2011.g., GWh

Avots: EM

5.attēls. Biomasas elektrostaciju skaits un publiskam tirgotājam obligātā iepirkuma ietvaros pārdotās elektroenerģijas apjoms, kas saražots laika posmā no 2008.g.-2011.g., GWh

Avots: EM

Kopš atbalsta mehānisma izveides jauni elektrostaciju projekti pamatā tiek īstenoti, papildu izmantojot arī pieejamo investīciju atbalsta programmu iespējas, kas ir veicinājis biogāzes un biomasas elektrostaciju strauju skaita pieaugumu.

MK noteikumos Nr. 262 ietvertais obligātā iepirkuma atbalsta apmērs no AER saražotajai elektroenerģijai 2012. gada janvārī ir attēlots 6. attēlā.

6. attēls. Obligātā iepirkuma cenas 2012. gada janvārī saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 262, sant/kWh

Min cena – minimālā elektroenerģijas iepirkuma cena (tiek noteikta lielākajai elektrostacijas jaudai,  starp EM izdotajiem lēmumiem);

Max cena – maksimālā elektroenerģijas iepirkuma cena (tiek noteikta mazākajai elektrostacijas jaudai, starp EM izdotajiem lēmumiem).

Avots: EM

Šobrīd pastāvošais tiesiskais regulējums, kā redzams 6. attēlā, paredz diferencētu atbalsta likmi atkarībā no elektroenerģijas ražošanai izmantotajiem enerģijas resursiem un uzstādītās iekārtu kopējās elektriskās jaudas.  Neskatoties uz atbalstu saules elektrostacijām, kas pieejamā atbalsta apjoma ziņā ir vienādots ar citās ES dalībvalstīs noteiktajiem atbalstiem, līdz 2012. gada janvārim pieņemts tikai 1 lēmums ar paredzamo uzstādīto jaudu 0,81 MW.

MK noteikumi Nr. 221 regulē koģenerācijas procesā saražotas elektroenerģijas obligāto iepirkumu par noteiktu cenu, kā arī tiesības uz garantētas maksas par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu saņemšanu.

Obligātā iepirkuma cenu noteikšanai tiek piemērotas MK noteikumos Nr. 221 iekļautās cenu formulas. MK noteikumos Nr. 221 ietvertais obligātā iepirkuma atbalsta apmērs 2012. gada janvārī ir attēlots 7. attēlā.

7. attēls. Obligātā iepirkuma cenas 2012. gada janvārī saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 221, sant/kWh

Min cena – minimālā elektroenerģijas iepirkuma cena (tiek noteikta lielākajai elektrostacijas jaudai,  starp EM izdotajiem lēmumiem);

Max cena – maksimālā elektroenerģijas iepirkuma cena (tiek noteikta mazākajai elektrostacijas jaudai, starp EM izdotajiem lēmumiem).

Avots: EM

MK noteikumi Nr. 221 nenosaka nekādus kvantitatīvos ierobežojumus augstas efektivitātes koģenerācijas procesā, izmantojot arī AER, saražotas elektroenerģijas iepirkšanai obligātā iepirkuma ietvaros, salīdzinot ar MK noteikumu Nr.262 ieviesto publiskajam tirgotājam obligāti iepērkamo elektroenerģijas apjomu. Elektroenerģijas apjomam, kas varētu tikt iepirkts no augstas efektivitātes koģenerācijas stacijām, nav noteikti ierobežojumi, ņemot vērā, ka ierobežojošais faktors nekontrolētai ietekmei uz elektroenerģijas tarifu un atjaunojamās elektroenerģijas komponentes pieaugumu tajā ir MK noteikumos Nr. 221 ietvertie kvalifikācijas kritēriji, kas ietver siltumenerģijas lietderīgu izmantošanu un noteiktu primāro energoresursu ietaupījuma sasniegšanu.

Potenciālā atbalsta intensitāte ir attēlota  2., 3., 4. un 5. tabulā. Sīkāku informāciju par tehnoloģiju izmaksām un aktuālajām enerģijas ražošanas izmaksām, varētu sniegt jau īstenoto projektu attīstītāji un ieviesēji.

2.tabula

Atbalsta intensitāte stacijām virs 4 MW, kas izmanto AER, saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 221

| Elektriskā jauda (MW) | Enerģijas komponente (LVL/MWh) | Jaudas komponente (LVL/mēnesī) |
| --- | --- | --- |
| 5 | 33,84 | 49 088 |
| 10 | 33,84 | 92 880 |
| 15 | 33,84 | 134 874 |
| 20 | 33,84 | 175 740 |
| 25 | 32,95 | 215 789 |
| 30 | 32,95 | 255 197 |
| 35 | 32,95 | 294 081 |
| 40 | 32,95 | 332 521 |
| 45 | 31,80 | 370 578 |
| 50 | 31,80 | 408 297 |

*Kā raksturīgo pieņemot apkures perioda ilgumu Rīgas pilsētā (ievērojot, ka Rīgas centralizētās siltumapgādes sistēmā tiek realizēti vidēji 50% no visas Latvijas centralizētās siltumapgādes siltuma patēriņa), kas ir norādīts LBN 003-01 „Būvklimatoloģija”, t.i. 203 diennaktis jeb 4872 stundas.

Pēc EM aprēķiniem kopējā maksa obligātā iepirkuma ietvaros koģenerācijas elektrostacijai ar uzstādīto elektrisko jaudu no 5 līdz 50 MW elektrostacijas 15 ekspluatācijas gadu laikā, kopā skaitot enerģijas un jaudas komponentes provizoriski sastādītu no 3,794 milj.LVL līdz 4,240 milj.LVL par vienu uzstādīto elektriskās jaudas MW.

3. tabula

Atbalsta intensitāte stacijām līdz 4 MW, kas izmanto AER, saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 221

| Elektriskā jauda (MW) | MK noteikumi Nr. 221 (LVL/MWh) |
| --- | --- |
| 0<MW≤0,08 | 179,51 |
| 0,08<MW≤0,15 | 163,80 |
| 0,15<MW≤0,2 | 159,94 |
| 0,2<MW≤0,4 | 150,49 |
| 0,4<MW≤0,6 | 144,50 |
| 0,6<MW≤0,8 | 142,64 |
| 0,8<MW≤1 | 140,38 |
| 1<MW≤1,5 | 130,76 |
| 1,5<MW≤2 | 127,35 |
| 2<MW≤2,5 | 125,33 |
| 2,5<MW≤3 | 124,06 |
| 3<MW≤3,5 | 123,05 |
| 3,5<MW≤4 | 121,92 |

Elektroenerģijas ražošanai no AER koģenerācijas stacijās līdz 4 MW elektrisko jaudu cenu formula paredz aptuveno tarifu no 121,92 LVL/MWh līdz 179,51 LVL/MWh apjomā atkarībā no uzstādītās jaudas.

Pēc EM aprēķiniem kopējā maksa obligātā iepirkuma ietvaros koģenerācijas elektrostacijai ar uzstādīto elektrisko jaudu 4 MW, kas elektroenerģijas ražošanai izmanto AER, elektrostacijas 15 ekspluatācijas gadu laikā provizoriski sastādītu 8,85 milj. LVL par vienu uzstādīto elektriskās jaudas MW.

4. tabula

Atbalsta intensitāte koģenerācijas elektrostacijām virs 20 MW, kas izmanto AER (cieto kurināmo)

| Elektriskā jauda (MW) | Maksa mēnesī (LVL) | Maksa mēnesī (LVL/MW) | Maksa 15 ekspluatācijas gados (LVL/MW) |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 262 917 | 13 146 |  |
| 25 | 328 646 |  |  |
| 30 | 394 375 |  |  |
| 35 | 460 104 |  | 2 366 280 |
| 40 | 525 833 |  |  |
| 45 | 591 563 |  |  |
| 50 | 657 292 |  |  |

5. tabula

Atbalsta intensitāte koģenerācijas elektrostacijām virs 20 MW, kas izmanto AER (šķidro kurināmo)

| Elektriskā jauda (MW) | Maksa mēnesī (LVL) | Maksa mēnesī (LVL/MW) | Maksa 15 ekspluatācijas gados (LVL/MW) |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 159 520 | 7976 |  |
| 25 | 199 400 |  |  |
| 30 | 239 280 |  |  |
| 35 | 279 160 |  | 1 435 680 |
| 40 | 319 040 |  |  |
| 45 | 358 920 |  |  |
| 50 | 398 800 |  |  |

Vienlaikus, līdz 2012. gada maijam, saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 262 EM nav saņēmusi nevienu komersanta iesniegumu par tiesībām saņemt garantētu maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu, savukārt saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 221 EM pieņēmusi vienu lēmumu, ar kuru piešķirtas tiesības saņemt garantēto maksu par biomasas koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu 23 MW apmērā.

Gadījumā, ja  ražotājam nav piešķirtas tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros,  elektroenerģija tiek tirgota brīvajā tirgū un par saražotās elektroenerģijas cenu, un pārdošanas nosacījumiem ražotājs var vienoties ar jebkuru elektroenerģijas tirgus dalībnieku.

## Pastāvošā atbalsta mehānisma efektivitāte

Pastāv gadījumi, kad komersanti nevar izpildīt prasības, kas noteiktas ar lēmumiem par tiesību piešķiršanu pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, norādītajos termiņos, līdz kuriem ir jāuzsāk elektroenerģijas ražošana un komersanti vairākkārtēji lūdz pagarinājumu lēmuma norādītajiem termiņiem un pastāv risks, ka piešķirtās tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros netiks izmantotas pilnībā un attiecīgi netiks sasniegts no AER saražotas elektroenerģijas īpatsvara mērķis 2020. gadam. Pastāv arī risks izsniegt jaunus iepirkuma apjomus, tādejādi var palielināties AER komponentes ietekme uz tarifu.

Laika posmā no 2007. gada līdz 2012. gada 23. maijam ir izdots 445 lēmumi par tiesību piešķiršanu pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros par kopējo apjomu 2 502 403,595 MWh ar komersantu plānotajām vai uzstādītajām jaudām 522,41 MW apmērā (skat. 6. tab.).

6. tabula

EM izdotie un spēkā esošie lēmumi par tiesību piešķiršanu elektroenerģijas pārdošanai obligātā iepirkuma ietvaros

|  | Izdoto, spēkā esošo lēmumu skaits | Izdotajos, spēkā esošos lēmumos noteiktais elektroenerģijas iepirkuma apjoms, MWh | Komersantu plānotās vai uzstādītās jaudas, par kurām piešķirts obligātais iepirkums, MW |
| --- | --- | --- | --- |
| Biogāzes elektrostacijas kopā | 126 | 958 206 | 124,484 |
| Biogāzes el.st. MK not. Nr.262 | 52 | 408 326 | 55,635 |
| Biogāzes el.st. MK not. Nr.221 | 74 | 549 880 | 68,849 |
| Biomasas elektrostacijas kopā | 125 | 1 152 189 | 157,287 |
| Biomasas el.st. MK not. Nr.262 | 14 | 164 928 | 22,14 |
| Biomasas el.st. MK not. Nr.221 | 111 | 987 261 | 135,147 |
| Vēja elektrostacijas ar jaudu līdz 0,25MW | 37 | 27 300 | 9,145 |
| Vēja elektrostacijas ar jaudu virs 0,25 MW | 9 | 253 520 | 202,35 |
| Saules elektrostacijas | 1 | 580 | 0,81 |
| Hidroelektrostacijas ar jaudu līdz 5 MW | 147 | 110 608 | 28,3375 |
| Kopā: | 445 | 2 502 403,595 | 522,41 |

Avots: EM

Savukārt publiskam tirgotājam 2011. gadā obligātā iepirkuma ietvaros pārdotās elektroenerģijas apjoms, kas saražots no AER, sastāda aptuveni 9,7% no kopējā piešķirtā obligātā elektroenerģijas iepirkuma apjoma, kas uzskatāms par objektīvāku rādītāju projektu īstenošanas efektivitātes vērtēšanai.

Komersanti uz 2012. gada 23. maiju 242 lēmumu ietvaros nav uzsākuši elektroenerģijas ražošanu, kas paredz tiesības pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros 2 067 955 MWh un kopējai paredzētajai uzstādītajai jaudai sasniedzot 362,62 MW apmērā (skat. 7. tab.), kas sastāda vairāk nekā pusi no visiem izsniegtajiem un joprojām spēkā esošajiem lēmumiem.

7. tabula

Komersanti, kam piešķirtas tiesības elektroenerģijas pārdošanai obligātā iepirkuma ietvaros, bet nav uzsākuši elektroenerģijas ražošanu

|  | Izdoto, spēkā esošo lēmumu skaits | Izdotajos, spēkā esošos lēmumos noteiktais elektroenerģijas iepirkuma apjoms, MWh | Komersantu plānotās jaudas, par kurām piešķirts obligātais iepirkums, MW | Iepirkuma cena pie vidējās jaudas, LVL/MWh | Maksimāli iespējamās papildus izmaksas par visu obligāto iepirkumu no AER gadā, tūkst. LVL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biogāzes elektrostacijas kopā | 93 | 693 522 | 87,882 |  | 97 214 |
| Biogāzes el.st. MK not. Nr. 262 | 19 | 143 642 | 19,033 | 139,39 | 20 023 |
| Biogāzes el.st. MK not. Nr. 221 | 74 | 549 880 | 68,849 | 140,38 | 77 191 |
| Biomasas elektrostacijas kopā | 116 | 1 115 591 | 150,858 |  | 146 042 |
| Biomasas el.st. MK not. Nr. 262 | 9 | 135 288 | 18,16 | 132,00 | 17 857 |
| Biomasas el.st. MK not. Nr. 221 | 107 | 980 303 | 132,698 | 130,76 | 128 185 |
| Vēja elektrostacijas līdz 0,25MW | 22 | 16 500 | 5,495 | 116,85 | 1 928 |
| Vēja elektrostacijas virs 0,25 MW | 3 | 232 877 | 115,4 | 77,59 | 18 069 |
| Saules elektrostacijas | 1 | 580 | 0,81 | 300,00 | 174 |
| Hidroelektrostacijas līdz 5 MW | 7 | 8 884 | 2,175 | 126,38 | 1 123 |
| Kopā | 242 | 2 067 955 | 362,62 |  | 264 550 |  |

Avots: EM

Vērtējot līdzšinējo praksi projektu īstenošanā pēc tam, kad komersanti ir saņēmuši tiesības pārdot plānotajās elektrostacijās saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, vairumā gadījumu elektrostaciju attīstītāji nespēj īstenot projektu lēmumā piešķirtajā termiņā.

Galvenās problēmas ir plānoto elektrostaciju neatbilstība pašvaldības teritoriālajam plānam (izstrādājot pašvaldību teritoriālos plānus, detālplānojumus, kuru izstrādē tiek iesaistīta sabiedrība, pastāv iespējami riski sabiedrības viedokļa ietekmēšanā) vai būvniecības atļauju neesamība, neskaidrības ar elektrostacijas pieslēgšanās kārtību pārvades un sadales tīkliem, termiņa novilcināšana (t.sk. EM pieņemto administratīvo lēmumu pārsūdzēšana), kad elektroenerģijas ražotājām jānodod elektrostacija ekspluatācijā.

No EM izdotajiem un spēkā esošajiem lēmumiem par tiesībām pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, kuri ir izdoti saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 503, MK noteikumiem Nr. 198 un MK noteikumiem Nr. 262, 2012. gada maijā saistībā ar elektrostacijām, kurās vēl nav uzsākta elektroenerģijas ražošana, pastāv sekojoša situācija:

Par biomasas elektrostacijām pieņemti 9 lēmumi ar paredzamo uzstādīto jaudu 18,16 MW un apjomu 135 288 MWh, no kuriem:

- finansējuma apliecinājuma iesniegšanas termiņš pagarināts 1 lēmumā;

- ražošanas uzsākšanas termiņš pagarināts 5 lēmumos.

Par biogāzes elektrostacijām pieņemti 19 lēmumi ar paredzamo uzstādīto jaudu 19,033 MW un apjomu 143 642,488 MWh, no kuriem:

- finansējuma apliecinājuma iesniegšanas termiņš pagarināts 1 lēmumā;

- būvniecības uzsākšanas termiņš pagarināts 8 lēmumos (tiesvedības dēļ 3 lēmumos);

- ražošanas uzsākšanas termiņš pagarināts 10 lēmumos (tiesvedības dēļ 3 lēmumos).

Par vēja elektrostacijām ar jaudu līdz 0,25 MW pieņemtajos  22 lēmumos ar paredzamo jaudu 5,495 MW un apjomu 16 500 MWh, no kuriem:

- ražošanas uzsākšanas termiņš pagarināts 10 lēmumos

Par vēja elektrostacijām ar jaudu virs 0,25 MW pieņemti 3 lēmumi ar paredzamo uzstādīto jaudu 115,4 MW un apjomu 232 877,241 MWh, no kuriem:

- finansējuma apliecinājuma iesniegšanas termiņš pagarināts 2 lēmumos;

- būvatļaujas iesniegšanas termiņš pagarināts 1 lēmumā (tiesvedības dēļ);

- būvniecības uzsākšanas termiņš pagarināts 1 lēmumā (tiesvedības dēļ);

- ražošanas uzsākšanas termiņš pagarināts 2 lēmumos (tiesvedības dēļ).

Par saules elektrostaciju pieņemtajā 1 lēmumā ar paredzamo uzstādīto jaudu 0,81 MW un apjomu 580 MWh neviens termiņš nav pagarināts.

Pienākumu izpildes termiņi tika pagarināti ievērojot šādus principus:

- finansējuma apliecinājuma, būvatļaujas, būvniecības uzsākšanas apliecinājuma pagarinājums līdz 4 mēnešiem;

- ražošanas uzsākšanas termiņa pagarinājums par 3 mēnešiem;

- atkārtots ražošanas uzsākšanas termiņa pagarinājums par 3 mēnešiem.

Ja pienākuma izpildes termiņu ir lūgts pagarināt tiesvedības procesa dēļ, kā rezultātā EM lēmums ir apturēts, tad pienākuma izpildes termiņš ir pagarināts par tādu laika posmu, par kādu attiecīgais EM lēmums ir ticis vai tiks apturēts.

## AER ietekme uz tarifu

2011. gada 1. aprīlī stājas spēkā jaunie elektroenerģijas tarifi, jauna aprēķinu formula, pēc kuras aprēķina tarifu pēc elektroenerģijas patēriņa. Elektroenerģijas tarifa (pēc 2012. gada 1. aprīļa) detalizēta sadalījuma struktūra redzama 8. attēlā. Formulas nepieciešamības skaidrošanas process sabiedrībai nebija vienkāršs, diskusijā iesaistījās dažādas politikas veidotāji, nozares eksperti, un politiķi. Sabiedrības viedoklis bija klaji noraidošs pret jauniem elektroenerģijas tarifa pieaugumiem, kurus tā nepieņem un sākas visai plaša diskusija par elektroenerģijas, kas ražota no AER, cenu, tās lomu elektroenerģijas gala tarifā, tā atbalsta modeli un nepieciešamību.

8. attēls. Elektroenerģijas tarifa (pēc 2012. gada 1. aprīļa) sadalījuma struktūra

Avots: AS „Latvenergo”

Atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2012. gada 15. februāra padomes lēmumam Nr. 39 „Par obligātā iepirkuma komponentēm un elektroenerģijas tirdzniecības vidējo tarifu saistītajiem lietotājiem no 2012. gada 1. aprīļa” (turpmāk – SPRK lēmums Nr. 39) obligātā iepirkuma komponente, pērkot no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā sastāda 0,0094 LVL/kWh.

Obligāto elektroenerģijas iepirkuma komponenti būtiski ietekmē elektroenerģijas obligātais iepirkums no dabasgāzes koģenerācijas elektrostacijām, kurām, tai skaitā no lielajām termoelektrostacijām, 2011. gadā obligātā iepirkuma ietvaros izmaksāti 149,2 milj. LVL.

Ja visi izdotie un spēkā esošie lēmumi par tiesību piešķiršanu pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros koģenerācijas stacijām, kas izmanto dabasgāzi un, kas vēl nav uzsākušas ražot elektroenerģiju, tiek īstenoti pilnā apmērā, t.i., neviens no lēmumiem netiek atcelts, visi projekti tiek īstenoti, un elektroenerģiju komersanti pārdod maksimālajā atļautajā apjomā, tad ietekme uz elektroenerģijas gala tarifu provizoriski sastādītu papildus 0,00602 LVL/kWh.

Atbilstoši SPRK lēmumam Nr. 39 obligātā iepirkuma komponente no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot AER sastāda 0,0029 LVL/kWh.

Ja tiek realizētas visas jaudas, par kurām izsniegti lēmumi, obligātās komponentes izmaksas var sasniegt papildus  264,6 milj. LVL ik gadus.

Pēc EM aprēķiniem, ja visi izdotie un spēkā esošie lēmumi par tiesību piešķiršanu pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros tiek īstenoti pilnā apmērā, t.i., neviens no lēmumiem netiek atcelts, visi projekti tiek īstenoti un elektroenerģiju komersanti pārdod maksimālajā atļautajā apjomā, tad ietekme uz elektroenerģijas tarifu palielināsies no 0,0029 LVL/kWh līdz 0,0299 LVL/kWh, laikā līdz 2014.gadam. EM nav pamata apšaubīt kāda projekta dzīvotspēju un projekta attīstītāja ieguldījumu. Tiek prognozēts, ka pēc 2017. gada, kad visi projektiem noteiktie īstenošanas termiņi būs beigušies, obligātā iepirkuma ietekme uz elektroenerģijas tarifu nepalielināsies.

Detalizētākā veidā obligātā iepirkuma komponentes sadalījums attēlots 9. attēlā.

9. attēls. Obligātā iepirkuma komponentes no  2012. gada 1. aprīļa sadalījuma struktūra

Avots: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

Elektroenerģijas tirgus likums nosaka, ka noteikta daļa no visu Latvijas elektroenerģijas galalietotāju kopējā patēriņa ir obligāti nosedzama ar elektroenerģiju, kas ražota, izmantojot atjaunojamos energoresursiem, tomēr šo daļu aprēķinot, netiek ņemts vērā tas elektroenerģijas apjoms, kas saražots augsti efektīvā koģenerācijā.

Apskatot terminēta atbalsta ieviešanas ietekmi attiecībā uz elektrostacijām, kuras šobrīd saņem atbalstu obligātā elektroenerģijas iepirkuma ietvaros, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā, un to ietekmi uz siltuma tarifu, kad obligātais iepirkums tiktu pārtraukts, var norādīt, ka pastāv varbūtība, ka  dažas koģenerācijas stacijas ar uzstādīto elektrisko jaudu līdz 4 MW var pacelt siltumenerģijas tarifu (4.pielikums). Lai ierobežotu siltumenerģijas tarifa pieaugumu, Ministru kabineta noteikumu projektā „Grozījumi 2009. gada 10. marta Ministru kabineta noteikumos Nr. 221 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā” (VSS-359, prot. Nr. 13, 4. §) (turpmāk – noteikumu projekts) tiek paredzēts pārejas periods līdz 2013. gada 1. jūlijam, kas pašvaldībām nodrošina iespēju pārorganizēt savu siltumapgādes sistēmu līdz 2013./2014.gada apkures sezonas sākumam. Vienlaikus jāvērš uzmanība, ka MK noteikumos Nr. 221 paredzētā elektroenerģijas obligātā iepirkuma mērķis nav subsidēt siltumenerģijas daļu, to pārnesot uz elektroenerģijas gala tarifu. Koģenerācijas stacijām, kurām saskaņā ar noteikumu projektu beigsies elektroenerģijas obligātā iepirkuma termiņš un tās saražoto elektroenerģiju pārdos tirgū, saražotās siltumenerģijas tarifs pieaugs līdz divām reizēm. Lielākais siltumenerģijas tarifa kāpums radīsies tām koģenerācijas stacijām, kuras saražo aptuveni vienādu siltumenerģijas un elektriskās enerģijas daudzumu. Siltumenerģijas tarifa kāpums koģenerācijas stacijām, kurās enerģijas ražošana tika balstīta pamatā uz siltumenerģijas pieprasījumu un elektroenerģija tika ražota kā blakusprodukts, ir ievērojami zemāks. Savukārt ietekme uz siltumenerģijas cenu galapatērētājam varētu sastādīt līdz 20% pieaugumu, ņemot vērā katrā konkrētajā siltuma zonā esošās alternatīvās siltumenerģijas izstrādes jaudas un kopējo siltuma slodzi.

Analizējot izsniegtās atļaujas jaunu jaudu ieviešanai, piemēram, vēju elektrostacijām saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumiem Nr. 883 „Noteikumi par atļaujām elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai” vēja elektrostacijām ar paredzamo elektrisko jaudu virs 20 MW uz 2012. gada 23. martu EM ir izsniegusi atļaujas jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai 43 komersantiem ar kopējo jaudu 3322 MW. Gadījumā, ja tiktu realizēti visi plānotie projekti, nepieciešamais elektroenerģijas apjoms būtu vairakkārt pārsniegts.

Lai izvairītos no neierobežota atbalstāmā elektroenerģijas apjoma pieauguma, ņemot vērā, ka visas obligātā iepirkuma izmaksas sedz elektroenerģijas galapatērētāji, nepieciešams ieviest tādu atbalsta mehānismu, kura izmaksas elektroenerģijas galapatērētājiem būtu iespējams kontrolēt un prognozēt ilgtermiņā.

## Atbalsts investīcijām

Vienlaicīgi pastāvošā atbalsta mehānisma īstenošanas procesā veidojas situācija, kad elektroenerģijas ražotājs papildus iegūtajām tiesībām pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, pretendē un saņem atbalstu no citām atbalsta programmām:

- Ministru kabineta noteikumi Nr. 268 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)” apakšpasākumam „Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas” tika pieņemti 2010. gada 16. martā. Apakšpasākuma mērķis, sniedzot investīciju atbalstu, ir atbalstīt komersantus, kas nodrošina enerģijas ražošanu no lauksaimnieciskas vai mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas, paredzot pārdot biogāzes koģenerācijā saražoto elektroenerģiju.

Kopējo attiecināmo izmaksu summa tika noteikta, pieņemot, ka investīcijas uz vienu kilovatu elektrības nepārsniedz 3 000 LVL (4 268 EUR) par jaudu līdz 500 kW.

2) 2011. gada 21. janvārī stājās spēkā Ministru kabineta 2011. gada 4. janvāra noteikumi Nr.12 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” nolikums”. Konkursa mērķis, sniedzot investīciju atbalstu, ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, ieviešot tehnoloģijas, kurās izmanto AER siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai, kā arī nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto AER.

3) Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumi Nr. 441 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem” nolikums” nosaka kārtību, kādā tiek organizēts konkurss, kura mērķis, sniedzot investīciju atbalstu, ir veicināt CO2 emisiju samazinājums, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto AER.

4) 2009. gada 17. februārī Ministru kabinetā tika pieņemti noteikumi Nr. 165 Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.2. aktivitāti “Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība”. Aktivitātes mērķis, sniedzot investīciju atbalstu, ir būtiski paaugstināt elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanas apjomus no AER, tādējādi mazinot Latvijas atkarību no primāro enerģijas resursu importa. Aktivitātes ietvaros tiek sniegts atbalsts jaunu AER izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju būvniecībai, kā arī esošu katlumāju pārbūvei par AER izmantojošām koģenerācijas elektrostacijām.

Pēc EM aprēķiniem, vairāk kā puse no elektroenerģijas ražotājiem, kam piešķirtas tiesības saražoto elektroenerģiju, izmantojot AER, pārdot obligātā iepirkuma ietvaros par paaugstināto tarifu un kas 2011. gadā elektroenerģiju pārdevuši publiskajam tirgotājam, saņem investīciju atbalstu no citām atbalsta programmām. Informatīvā ziņojuma 1. pielikumā uzskaitīti elektroenerģijas ražotāji 2011. gadā, kas saražoto elektroenerģiju, izmantojot biogāzi un biomasu, pārdeva obligātā iepirkuma ietvaros, kā arī komersanti, kas papildus saņēma atbalstu no citām atbalsta programmām. Būtībā tās vērstas uz to pašu investīciju izmaksu segšanu, kas tiek segtas saskaņā ar MK noteikumiem, kas regulē elektroenerģijas obligāto iepirkumu.

## Atbalsts augstas efektivitātes koģenerācijas stacijām, kas izmanto dabasgāzi

Ar Ministru kabineta 2010. gada 7. septembra noteikumiem Nr. 841 „Grozījums Ministru kabineta noteikumos Nr. 221 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā”” tika noteikts, ka no 2010. gada 1. novembra pretendēt uz tiesību iegūšanu pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai garantētas maksas saņemšanai par uzstādīto elektrisko jaudu saskaņā MK noteikumiem Nr. 221 var tikai komersanti, kuri elektroenerģijas ražošanai izmanto vai plāno izmantot AER. Dabas gāzes koģenerācijas stacijas, kuras līdz 2010. gada 31. oktobrim ir jau ieguvušas obligātā iepirkuma tiesības, saglabā iepriekšējos elektroenerģijas pārdošanas nosacījumus un cenas aprēķina principus.

Līdz tam uz atbalstu obligātā iepirkuma veidā varēja pretendēt arī augstas efektivitātes koģenerācijas elektrostacijas, kas enerģijas ražošanai izmanto fosilos energoresursus. Tika novērots pieaugošs pieprasījums pēc atbalsta koģenerācijas staciju attīstībai, kas plāno izmantot dabasgāzi, plānojot staciju attīstību pārsvarā reģionos ar attīstītu dabas gāzes apgādes infrastruktūru. Ņemot vērā dažādās izmaksas koģenerācijas stacijām, kas izmanto dabasgāzi un tādā, kas izmanto atjaunojamos energoresursus, atbalsta dabasgāzei esamība būtiski ierobežoja tādu projektu attīstību, kas enerģijas ražošanai izmantotu AER.

Liedzot koģenerācijas stacijām kvalificēties tiesību iegūšanai pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, kas elektroenerģijas ražošanai izmanto vai plāno izmantot fosilos energoresursus, tika ierobežots to elektroenerģijas tarifā veidojošās obligātā iepirkuma komponentes daļas papildu pieaugums, kas palielināja no AER ražotās elektroenerģijas konkurētspēju.

Vispārēju ekonomisku un demogrāfisku apstākļu ietekmē, ilgtermiņā samazinoties siltuma jaudas noslodzei Latvijas lielākajās pilsētās, rodas iespējas attīstīt AER izmantošanu veicinošus siltuma risinājumus reģionos, kur tie ir vairāk piemēroti. Ņemot vērā atjaunojamo resursu pieejamību un plānojot nepieciešamo jaudu atbilstošu siltuma slodzei, reģionos, kur nav attīstīta centrālā siltumapgādes sistēma, ir iespējams  attīstīt  lokālās un vietējas siltuma apgādes sistēmas. Iespējas palielināt centralizētās siltumapgādes efektivitāti Rīgā un citās Latvijas lielajās pilsētās ir ierobežotas, ko izraisa siltuma jaudai atbilstošas noslodzes samazināšanās. Ilgtermiņā, palielinoties koksnes biomasas resursu cenai tirgū, iespējas samazināt saražotās elektroenerģijas un siltumenerģijas tarifus ir ierobežotas, ņemot vērā cenu starpības samazināšanos starp dabasgāzi un AER.

MK noteikumos Nr. 221 paredzētā elektroenerģijas obligātā iepirkuma cena ir ievērojami augstāka nekā tirgus cena. Šobrīd tiesību termiņš pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros nav ierobežots, kas varētu radīt ievērojamu pārsubsidēšanas risku.

Atbalstam ir jābūt terminētam, lai to varētu pārskatīt saskaņā ar tehnoloģisko attīstību, nosakot gan esošajiem, gan jaunajiem atbalsta saņēmējiem ierobežojumu.

9.tabula

Atbalsta intensitāte stacijām virs 4 MW, kas izmanto fosilos energoresursus (dabasgāze)

| Elektriskā jauda (MW) | Enerģijas komponente (LVL/MWh)* | Jaudas komponente (LVL/mēnesī) |
| --- | --- | --- |
| 5 | 33,84 | 49 088 |
| 10 | 33,84 | 92 880 |
| 15 | 33,84 | 134 874 |
| 20 | 33,84 | 175 740 |
| 25 | 32,95 | 215 789 |
| 30 | 32,95 | 255 197 |
| 35 | 32,95 | 294 081 |
| 40 | 32,95 | 332 521 |
| 45 | 31,80 | 370 578 |
| 50 | 31,80 | 408 297 |

*Pieņemot, ka raksturīgais apkures perioda ilgums ir t Rīgas pilsētā (ievērojot, ka Rīgas centralizētās siltumapgādes sistēmā tiek realizēti vidēji 50% no visas Latvijas centralizētās siltumapgādes siltuma patēriņa), kas ir norādīts LBN 003-01 „Būvklimatoloģija”, t.i. 203 diennaktis jeb 4872 stundas.

Kā iepriekš tika norādīts, pēc EM aprēķiniem maksa koģenerācijas elektrostacijai ar uzstādīto elektrisko jaudu no 5 līdz 50 MW elektrostacijas 15 ekspluatācijas gadu laikā, kopā skaitot enerģijas un jaudas komponentes, izmaksātais atbalsts varētu būt no 3,794 milj. LVL līdz 4,240 milj. LVL par vienu uzstādīto elektriskās jaudas MW.

10.tabula

Atbalsta intensitāte stacijām līdz 4 MW, kas izmanto fosilos energoresursus (dabasgāze)

| Elektriskā jauda (MW) | MK noteikumi Nr. 221 (LVL/MWh) |
| --- | --- |
| 0<MW≤0,08 | 135,63 |
| 0,08<MW≤0,15 | 123,76 |
| 0,15<MW≤0,2 | 120,84 |
| 0,2<MW≤0,4 | 113,70 |
| 0,4<MW≤0,6 | 109,18 |
| 0,6<MW≤0,8 | 107,77 |
| 0,8<MW≤1 | 106,06 |
| 1<MW≤1,5 | 98,80 |
| 1,5<MW≤2 | 96,22 |
| 2<MW≤2,5 | 94,69 |
| 2,5<MW≤3 | 93,74 |
| 3<MW≤3,5 | 92,97 |
| 3,5<MW≤4 | 92,11 |

Koģenerācijas stacijām, kas izmanto fosilos energoresursus, atbalsts par noteiktu elektroenerģijas apjomu ir no 92,11 LVL/MWh līdz 135,63 LVL/MWh.

Pēc EM aprēķiniem kopējā maksa obligātā iepirkuma ietvaros koģenerācijas elektrostacijai ar uzstādīto elektrisko jaudu 4 MW, kas elektroenerģijas ražošanai izmanto fosilos energoresursus, elektrostacijas 15 ekspluatācijas gadu laikā provizoriski sastādītu 6,731 milj. LVL par vienu uzstādīto elektriskās jaudas MW.

11. tabula

Atbalsta intensitāte koģenerācijas elektrostacijām virs 20 MW, kas izmanto fosilos energoresursus (dabasgāze)

| Elektriskā jauda (MW) | Maksa mēnesī (LVL) | Maksa mēnesī (LVL/MW) | Maksa 15 ekspluatācijas gados (LVL/MW) |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 159 520 | 7976 |  |
| 25 | 199 400 |  |  |
| 30 | 239 280 |  |  |
| 35 | 279 160 |  | 1 435 680 |
| 40 | 319 040 |  |  |
| 45 | 358 920 |  |  |
| 50 | 398 800 |  |  |

Gadījumā, ja ražotājam nav piešķirtas tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, elektroenerģija tiek tirgota brīvajā tirgū, un par saražotās elektroenerģijas cenu un pārdošanas nosacījumiem ražotājs var vienoties ar jebkuru elektroenerģijas tirgus dalībnieku.

## Mājsaimniecībās saražotās elektroenerģijas, izmantojot atjaunojamos energoresursus, nodošana elektroenerģijas tīklā

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2009/72/EK (2009. gada 13. jūlijs) par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un par Direktīvas 2003/54/EK atcelšanu nosaka mērķi dalībvalstīm iespējami rentablākā veidā palīdzēt panākt uz patērētājiem orientētu drošu, uzticamu un efektīvu nediskriminējošu sistēmu izstrādi, kā arī veicināt sistēmu piemērotību un atbilstīgi vispārīgiem enerģētikas politikas mērķiem, veicināt energoefektivitāti, kā arī gan liela un neliela apjoma elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem enerģijas avotiem, kā arī decentralizētās ražošanas integrāciju elektroenerģijas pārvades un sadales tīklos.

Elektroenerģijas neto uzskaite ir instruments, kas veicina efektīvu enerģijas lietošanu un mazas jaudas elektroenerģiju ģenerējošu iekārtu uzstādīšanu mājsaimniecībās, vienlaikus arī veicinot mājsaimniecību enerģētisko neatkarību.

Elektroenerģijas neto uzskaite paredz, ka mājsaimniecības saražoto elektroenerģiju izmanto pašpatēriņam un apjomu, kas paliek pāri elektroenerģijas tirgotājs ieskaita savstarpējā elektroenerģijas norēķinā ar ražotāju un dzēš ražotāja elektroenerģijas patēriņu no tīkla, ņemot vērā tīklā nodotās elektroenerģijas apjomu.

Elektroenerģijas tirgus likumā noteikts, ka elektroenerģijas lietotājs, kurš pērk elektroenerģiju izlietošanai paša vajadzībām (galapatēriņam) ir galalietotājs, savukārt mājsaimniecības lietotājs ir galalietotājs, kurš pērk un izlieto elektroenerģiju savā mājsaimniecībā paša vajadzībām (galapatēriņam). Šobrīd mājsaimniecībām tehnoloģiski ir iespējams elektroenerģiju nodot tīklā, pārdodot to brīvā tirgus ietvaros, noslēdzot līgumu ar elektroenerģijas tirgotāju. Vienlaikus nav paredzēta iespēja mājsaimniecībās saražoto elektroenerģiju, kas tiek saražota mājsaimniecībā un paliek pāri pēc tās patēriņa, nodot elektroenerģijas tīklā neto uzskaites ietvaros.

Ministru kabineta 2011. gada 4. janvāra noteikumi Nr. 11 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā” nolikums” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 11) paredz konkursa (turpmāk - Konkurss) norisi, kura mērķis ir atbalstīt mikroģenerācijas siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegādi un uzstādīšanu dzīvojamai mājai, lai nodrošinātu siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanu no AER, veicinot oglekļa dioksīda emisiju samazināšanu mājsaimniecību sektorā. Tiesiskais regulējums paredz to, ka mājsaimniecības elektroenerģiju patērē pašpatēriņam. Konkursa I kārtas ietvaros tika apstiprināti 108 projekti (8,10% no kopējā konkursa ietvaros apstiprināto projektu skaita), kurus īstenojot tiks iegādāti un uzstādīti vēja ģeneratori un saules baterijas (iekārtas ar jaudu līdz 10 kW (ieskaitot)). Kopumā konkursa II kārtā tika saņemti 1378 projektu iesniegumi par kopējo finansējumu 4 722 887,05 LVL, no kuriem apstiprināti tika 1225 projekti. MK noteikumos Nr. 11 kopējās maksimālās attiecināmās izmaksas vēja ģeneratoriem paredzētas 1200 LVL/kWel, bet saules baterijām 2800 LVL/kWel apjomā.

# Problēmas obligātā iepirkuma īstenošanā

Laika posmā no 2007. gada līdz 2012. gadam obligātā iepirkuma komponente ir sabiedrībai izmaksājusi vairāk kā 86 milj. LVL. Ja tiek realizētas visas jaudas, par kurām izsniegti lēmumi, obligātās komponentes izmaksas var sasniegt papildus  264,6 milj. LVL ik gadus. Visticamāk, ka daļa no tehniskajām jaudām tā arī netiks realizētas, kas, savukārt, padara neprognozējamu politisko lēmumu pieņemšanas procesu. Līdzšinējā pieredze liecina, ka komersanti publiskajam tirgotājam elektroenerģiju pārdod tikai ap 50% no plānotā elektroenerģijas apjoma, kas tiem piešķirts.

Ja visi izdotie un spēkā esošie lēmumi par tiesību piešķiršanu pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros tiek īstenoti pilnā apmērā, t.i. neviens no lēmumiem netiek atcelts, un elektroenerģiju komersanti pārdod maksimālajā atļautajā apjomā, tad ietekme uz elektroenerģijas tarifu palielināsies no 0,0029 LVL/kWh uz 0,0299 LVL/kWh, t.i. vairāk kā desmit reizes.

Ja visi izdotie un spēkā esošie lēmumi par tiesību piešķiršanu pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros koģenerācijas stacijām, kas izmanto dabasgāzi un, kas vēl nav uzsākušas ražot elektroenerģiju, tiek īstenoti pilnā apmērā, t.i. neviens no lēmumiem netiek atcelts, visi projekti tiek īstenoti un elektroenerģiju komersanti pārdod maksimālajā atļautajā apjomā, tad ietekme uz elektroenerģijas gala tarifu provizoriski sastādītu vēl papildus 0,00602 LVL/kWh.

## Obligātais iepirkums nav terminēts

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 221 piešķirtais atbalsta mehānisms šobrīd nav terminēts. Pirmkārt, realizējot piešķirtās tiesības elektroenerģijas pārdošanai publiskā iepirkuma ietvaros, līdz 2010.gadam ieskaitot, Latvija jau būtu sasniegusi 95 % no 2020. gada plānotā mērķa. Turpinot atļauju izsniegšanu, jau 2012. gadā piešķirtās tiesības pilnībā sasniegtu 2020. gadā nepieciešamo līmeni elektroenerģijas ražošanai no AER. Otrkārt, analizējot līdzšinējo situāciju, var secināt, ka daļa tiesībām netiks realizētas, kas, savukārt, apgrūtina politikas izvērtēšanu un tālāku plānošanu.

Ja tiks realizētas Ekonomikas ministrijas piešķirtās tiesības saražoto elektroenerģiju pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, tad gala tarifa paaugstināšanās dēļ papildu izdevumi radīsies arī visiem elektroenerģijas galalietotājiem, vienlaicīgi mazinot rūpniecības konkurētspēju. MK noteikumi Nr. 221 paredz, ka publiskais tirgotājs iepērk koģenerācijas procesā saražoto elektroenerģiju par cenu, kuru nosaka, izmantojot formulas. Tajās iekļauts dabasgāzes tirdzniecības gala tarifs, kas ilgtermiņā, ņemot vērā iepriekšējās dabasgāzes cenu svārstību tendences, varētu paaugstināsies, radot lielāku obligātā iepirkuma cenu elektroenerģijas ražotājiem un radot ar vien būtiskāku ietekmi uz elektroenerģijas gala tarifu.

Ņemot vērā feed-in piešķiršanas principu, ar ī esošajam atbalsta mehānismam ir jābūt terminētam, nosakot atbalsta saņēmējiem ierobežojumu līdz 10 gadiem koģenerācijas elektrostacijām, kuru uzstādītā elektriskā jauda nepārsniedz četrus megavatus un 15 gadiem koģenerācijas elektrostacijām, kuru uzstādītā elektriskā jauda ir lielāka par četriem megavatiem. Vienlaikus, veidojot jaunu atbalsta mehānismu, ir jāparedz tā pietiekami liela elastība, sastopoties tehnoloģisko attīstību.

Lietuvā un Dānijā feed-in tarifa atbalsts elektroenerģijas ražotājam ir garantēts vien 10 gadus, Vācijā 20 gadus, bet Ungārijā 8 gadus. Savukārt, Igaunijā 7 gadus feed-in tarifs tiek garantēts biomasas un hidroenerģijas resursus izmantojošām elektrostacijām, bet 12 gadus tiek garantēts elektrostacijām, kas elektroenerģijas ražošanā izmanto cita veida AER. Vienlaicīgi nav tādas ES dalībvalsts, kas neierobežotu kopējo atbalstāmo elektroenerģijas apjomu. Bieži vien, salīdzinot elektroenerģijas obligāto iepirkuma intensitāti ar citu valstu izveidotajiem mehānismiem, netiek ņemts vērā iepriekšminētais faktors.

Secinājumi:

- Ņemot vērā to, ka atbalsts nav ierobežots laikā, esošā atbalsta mehānisma īstenošanas rezultātā var tikt radīta nesamērīga ietekme uz elektroenerģijas gala tarifu.

- Līdz šim piešķirtais atbalsts dabas gāzes koģenerācijas stacijām, jau šobrīd veido būtisku ietekmi elektroenerģijas obligātajā iepirkuma komponentē.

- Nepieciešams ierobežot līdzšinējā koģenerācijas elektrostaciju atbalsta termiņu, nosakot esošajiem atbalsta saņēmējiem ierobežojumu līdz 10 gadiem koģenerācijas elektrostacijām, kuru uzstādītā elektriskā jauda nepārsniedz četrus megavatus un 15 gadiem koģenerācijas elektrostacijām, kuru uzstādītā elektriskā jauda ir lielāka par četriem megavatiem.

- Nepieciešams ierobežot atbalsta līmeni, kas atbilst pieejamo tehnoloģiju izmaksām un iekārtu atmaksāšanās laikam, nosakot atbalsta termiņa ierobežojumu.

- Lai izvairītos no neierobežota atbalstāmā enerģijas apjoma pieauguma, nepieciešams ierobežot atbalstāmo elektroenerģijas apjomu.

## Atbalsts nav tehnoloģiski neitrāls

AER izmantošanas priekšnosacījums ir efektīva tirgus un valsts atbalsta signālu klātbūtne. Līdz 2020. gadam nepieciešams īstenot valsts atbalsta mehānismu atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ienākšanai Latvijā, nodrošinot tehnoloģiski neitrālu piemaksas mehānismu jaunām enerģijas ražošanas jaudām, kas nepārsniegtu lētākās, praktiski pieejamās un efektīvi izmantojamās tehnoloģijas cenu atšķirību ar tirgū esošajām fosilajām tehnoloģijām.

Salīdzinot obligātā iepirkuma ietvaros ražotājiem piemēroto atbalsta intensitāti ar citu ES dalībvalstu feed-in tarifiem, Latvijā noteiktais atbalsta līmenis ir viens no augstākajiem. Ja investīciju atbalsts ir augstāks par pieļaujamo, elektroenerģijas ražotājiem nav motivācijas samazināt citas ar enerģijas ražošanu un projekta īstenošanu saistītās izmaksas, piemēram, biogāzes un biomasas elektrostaciju projektu attīstītājiem meklēt izdevīgākos izejvielu iegādes avotus, kā arī nodrošināt saražotās siltumenerģijas lietderīgu izmantošanu.

Šobrīd pastāvošais tiesiskais regulējums, kā redzams informatīvā ziņojuma 6. un 7. attēlā paredz diferencētu atbalsta intensitātes līmeni elektrostacijām, atkarībā no izmantotā AER veida. Tā pamatā ir dažādās investīciju izmaksas tehnoloģijām, kas izmanto dažādus AER. Minētais atbalsta mehānisms paredz attīstīt visus AER, ņemot vērā Latvijā pieejamās tehnoloģijas, diferencējot arī atbalsta apjomu atkarībā no elektriskās jaudas, izmantotā stundu skaita. Tomēr, pastāvot visu AER vienlīdzīgai pieejai ierobežotam elektroenerģijas apjomam, nav nodrošinājuma, ka attīstīsies projekti, kas ir ekonomiski izdevīgākie elektroenerģijas galapatērētājam. Nepastāvot stingram kontroles mehānismam, projekti, kuriem piešķirtas tiesības saražoto elektroenerģiju pārdot obligātā iepirkuma ietvaros netiek īstenoti paredzētajā laikā, gaidot tehnoloģiju ieviešanas cenu krišanos un saņemot lielāku investīciju atdevi, radot ekonomiski nepamatotu ietekmi uz elektroenerģijas gala tarifu.

Attiecībā uz komersantiem, kas plāno uzstādīt elektroenerģijas ražošanas iekārtas un ir saņēmuši tiesības elektroenerģiju pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, īpaši lielas jaudas elektrostacijas, un, kas vēl nav uzsākuši elektroenerģijas ražošanu, nereti samazina savas ražošanas izmaksas, neievērojot lēmumos noteiktos termiņus stacijas nodošanai ekspluatācijā. Līdz ar to piešķirtās tiesības netiek īstenotas noteiktajā laikā, panākot lielāku investīciju atdeves koeficientu un iegūstot ienākumus no obligātā elektroenerģijas iepirkuma, kam vienlaikus ir arī ietekmes palielinājums elektroenerģijas galapatērētājam. Tehnoloģiju izmaksas gan saules elektrostacijām, gan vēja elektrostacijām pakāpeniski samazinās, uz ko norāda arī Starptautiskā enerģētikas aģentūra savos pētījumos.

Kā secina Melburnas Universitātes Enerģētikas Pētījumu Institūta (The University of Melbourne Energy Research Institute) apkopotais 2011. gada ziņojums „Atjaunojamo enerģijas tehnoloģiju investīciju izmaksu pārskats”, kas apkopojis arī Starptautiskās enerģētikas aģentūras (the International Energy Agency) pētījumus, laikā līdz 2035. gadam ir paredzams gan saules bateriju, gan vēja enerģijas ražošanas iekārtu izmaksu samazinājums. Starptautiskā enerģētikas aģentūra prognozē investīciju izmaksu samazinājumu sauszemes vējam no vidēji 2175 EUR/kW līdz 1100 EUR/kW 2020. gadā, kas nozīmē aptuveni 50% samazinājumu un jūras vējam no 3180 EUR/kW līdz vidēji 2160 EUR/kW 2020. gadā (samazinājums par 33%). Līdz ar to šāds atbalsta mehānisms pie nepietiekamas komersantu kontroles dažādos projektu attīstības posmos nav samērojams ar valsts ieguvumiem, ņemot vērā tā tiešo ietekmi uz elektroenerģijas gala tarifu, kad visas izmaksas sedz galapatērētājs.

Ņemot vērā tehnoloģiju straujo attīstību, it īpaši attiecībā uz vēja enerģiju izmantojošām elektroenerģijas ražošanas iekārtām un saules enerģiju izmantojošām elektrostacijām, būtu jāparedz periodiska atbalsta pārskatīšana jauniem pretendentiem.

Radot iespēju elektroenerģijas ražotājiem saņemt papildu elektroenerģijas tirgus cenai piemaksu par tirgū pārdoto elektroenerģiju jeb t.s. feed-in premium mehānisms (piemēram, šāds mehānisms tiek īstenots Igaunijā, Čehijā, Dānijā) tiek radīta motivācija ražotājiem vispirms attīstīt tādas AER tehnoloģijas, kam ir zemākās ražošanas izmaksas. Šāds mehānisms nodrošina elektroenerģijas tirgus apstākļiem pietuvinātu atbalstu, jo ražotājam pašam jāatrod elektroenerģijas pircējs, par saražoto un pārdoto elektroenerģiju saņemot vienošanās cenu. Vienlaikus, tiktu ievērots tehnoloģiskās neitralitātes princips. Pārējos nepieciešamos finanšu resursus elektroenerģijas ražotājs saņems, efektīvi izmantojot tirgus piedāvātajās iespējas.

Jāatzīmē, ka ES dalībvalstīs ir dažāds AER atbalsts (sk. informatīvā ziņojuma 3. pielikumu). Piemēram, lielākajā daļā no tām elektroenerģijas ražotājiem nav jāsedz pieslēgumu izmaksas vai tās nav jāsedz pilnībā. Arī šāds atbalsts ir tehnoloģiski neitrāls atbalsts.

- Dānijā tīkla operators sedz savienojuma izmaksas pieslēgumam tīklam tikai vēja elektrostaciju iekārtām. Citu, AER izmantojošu iekārtu savienojuma izmaksas tīklam sedz iekārtas uzstādītājs. Izmaksas iekārtas uzstādītājam, kas ir jāsedz, nedrīkst pārsniegt izmaksas, kas rastos, ja viņa sistēma būtu savienota ar 10-20 kV elektroenerģijas tīklu. Visas pārējās izmaksas, ieskaitot tīkla paplašināšanu un modernizāciju, sedz tīkla operators.

- Vācijā iekārtas uzstādītājs sedz iekārtas pieslēguma izmaksas elektroenerģijas  tīklam, kas atrodas vistuvāk  esošajam un ekonomiski pamatotākajam pieslēguma punktam, kā arī sedz ar mērierīču uzstādīšanu, kas uzskaita pārvadīto un saņemto elektroenerģijas apjomu, radušās izmaksas. Ja tīkla operators izvēlas citu pieslēguma punktu iekārtai, nekā vistuvāk esošo un ekonomiski pamatotāko, tad tīkla operators sedz radušās izmaksas.

- Igaunijā ar tīkla paplašināšanu saistītās izmaksas tiek iekļautas izmaksās par tīkla izmantošanu, kuras maksā tīkla lietotāji par tīkla pakalpojuma izmantošanu. Šādas izmaksas sedz tikai tad, ja tīkla paplašināšana nodrošina garantētu elektroenerģijas piegādi.

Lietuvā iekārtas uzstādītājs sedz 40% no pieslēguma izmaksām tīklam ar iekārtas jaudu virs 350 kW un 20% no pieslēguma izmaksām sistēmām ar jaudu no 30kW līdz 350 kW. Sistēmām ar jaudu līdz 30 kW (katrs) pieslēgumu sedz tīkla operators. Ar pieslēgumu saistītās izmaksas tīkla operatoram tiek iekļautas elektroenerģijas tarifā un tās sedz galalietotājs.

Atbalstot pieslēguma izmaksas arī netiek ierobežotas tehnoloģijas, tādejādi elektroenerģijas ražotājs būs ieinteresēts izvēlēties pēc iespējas efektīvāku elektroenerģijas no AER veidu.

Secinājumi:

- Tehnoloģiski diferencēts atbalsta līmenis un termiņš palielina ietekmi uz elektroenerģijas gala tarifu un samazina atbalsta efektivitāti, salīdzinoši pie līdzīga atbalsta apjoma iegūstot mazāku kopējo saražoto elektroenerģijas apjomu.

- Tehnoloģiski neitrāls atbalsta līmenis veicinātu nobriedušāko tirgū pieejamo tehnoloģiju un efektīvu resursu izmantošanu.

- Nosakot tehnoloģiski neitrālu atbalsta termiņu, nepieciešams izvēlēties atbalstāmo konkrētās iekārtas saražoto elektroenerģijas apjomu, piemēram 50 000 MWh, nevis darbības laiku gados, tādējādi nediskriminējot tādus atjaunojamos energoresursus, kam ir mainīga pieejamība. Tas, savukārt, veicinātu efektīvāku siltuma izmantošanu koģenerācijas elektrostaciju gadījumā.

- Vienlaicīgi nepieciešams izvērtēt iespēju izveidot jaunu, vai pievienoties kādai no esošajām zaļo sertifikātu sistēmām, ļaujot atbalsta līmeni noteikt tirgum.

## Neto uzskaites ieviešana

Elektroenerģijas neto uzskaites sistēma nodrošina decentralizētu elektroenerģijas ražošanas veicināšanu un enerģijas uzkrāšanas iespēju, kad, nepieciešamības gadījumā, elektroenerģiju no tīkla var saņemt atpakaļ par to papildus nepiemaksājot. Savstarpējie norēķini parasti notiek viena kalendārā mēneša ietvaros. No administratīvās viedokļa, neto uzskaiti ir viegli īstenot, to var veikt bez īpašas elektroenerģijas uzskaites, kā vienkāršu grāmatvedības procedūra starp ražotāju un tirgotāju. Ieviešot neto uzskaiti, svarīgi nodrošināt, lai neto uzskaite tehniski būtu pieejama visiem ražotājiem, kas uzstādījuši elektroenerģijas ģenerācijas iekārtas un tās pieslēguši pie tīkla, tādejādi nodrošinot decentralizētu elektroenerģijas ražošanu, elektroenerģijas nonākšanu tīklā, vienlaicīgi mazinot tīkla slodzes līmeni dažādos valsts reģionos.

Attiecināmais izmaksu slieksnis tiešajam atbalstam ir nesamērīgi augsts attiecībā pret ieguvumiem (saražoto elektroenerģijas apjomu). Ja tiek ieviesta neto uzskaite, tad turpmāka tiešā atbalsta īstenošana tiešo subsīdiju veidā ģenerējošo avotu uzstādīšanas veicināšanai mājsaimniecībās varētu nebūt lietderīga. Elektroenerģijas neto uzskaites ieviešana varētu būt efektīvāka par tiešā atbalsta sniegšanu un plašāk veicinātu mājsaimniecībās elektroenerģijas ražošanu, izmantojot AER.

Neto uzskaite var tikt realizēta arī, skaitot elektroenerģijas patēriņu un elektroenerģijas ražošanu attiecīgajos diennakts laika periodos, tādejādi radot iespēju piemērot diferencētus elektroenerģijas tarifus (piem. nakts/dienas tarifs) savstarpējā norēķinā. Vienlaikus neto uzskaiti iespējams arī ieviest, to piesaistot elektroenerģijas tirgus cenai, diferencējot elektroenerģijas tarifu, kas tiek pielietots savstarpējā norēķinā, attiecībā pret attiecīgo cenu līmeni elektroenerģijas tirgū.

Jau šobrīd dažās ES dalībvalstīs (Beļģija, Čehija, Dānija, Vācija, Grieķija, Itālija un Malta) ir ieviesta neto uzskaite (skat. informatīvā ziņojuma 2. pielikumu), nolūkā veicināt AER izmantošanu mājsaimniecībās.

Apskatot citu ES dalībvalstu pieredzi atbalstu pasākumu īstenošanā, var minēt, ka, piemēram, Dānijā katrs elektroenerģijas galalietotājs maksā papildu piemaksu (Public Service Obligation), kas atkarīga no elektroenerģijas patēriņa apjoma. Papildus maksa tiek novirzīta atjaunojamās enerģijas veicināšanas pasākumiem un tiek pārskatīta 4 reizes gadā. Elektroenerģijas lietotāji, kuriem ir uzstādītas elektroenerģijas ģenerācijas iekārtas, kas izmanto AER (saules stacijas līdz 50 kW, vēja stacijas līdz 25 kW un citas tehnoloģijas, kas izmanto AER līdz 11 kW), tiek atbrīvoti no papildu piemaksas veikšanas.

Grieķijā saules staciju (ar jaudu līdz 10 kW) atbalstam ieviesta sistēma, kas paredz, ka elektroenerģijas ražotājs par elektroenerģijas pārpalikumu, kas mēneša ietvaros pārsniedz no elektroenerģijas tirgotāja saņemto elektroenerģijas daudzumu, saņem 0,55€/kWh (0,387 Ls/kWh).

Savukārt Itālijā elektroenerģijas lietotāji, kuriem ir uzstādītas elektroenerģijas ģenerācijas iekārtas, kas izmanto AER (ar jaudu līdz 200 kW un augstas efektivitātes koģenerācijas stacijas arī ar jaudu virs 200 kW) saražoto elektroenerģijas pārpalikumu var nodot tīklā, izmantojot neto uzskaiti, paredzot, ka tīklā nodotās elektroenerģijas apjoms būtiski nepārsniedz no tīkla saņemtās elektroenerģijas apjomu.

Mikroģeneratoru pieslēgšanas kārtība un pamatprasības noteiktas, balstoties uz Latvijas valsts standartu LVS EN 50438 „Prasības mikroģeneratoru pievienošanai paralēli publiskajiem zemsprieguma tīkliem”.

Saistībā ar ģenerējošo jaudu pieslēgšanu elektroenerģijas tīkliem norādāms, ka  vienai AS „Sadales tīkls” transformatoru apakšstacijai summāri pieslēdzama mikroģeneratoru jauda, kas ir līdzvērtīga līdz 40% no apakšstacijā uzstādītā transformatora jaudas. Ja AS „Sadales tīkls” transformatoru apakšstacijai pieslēgtā summārā mikroģeneratoru jauda sasniedz 50 kW vai, vienlaicīgi pieslēdzot vairākus mikroģeneratorus summārā jauda ir 50 kW un lielāka, elektroenerģijas ražotājam jāizstrādā projekts elektrotīklu izmaiņām. Ierobežojumi noteikti, lai ierobežotu ģenerējoši iekārtu mainīgo elektroenerģijas ģenerācijas iedarbību uz elektroenerģijas tīkla stabilitāti.

Neto uzskaites ieviešanu atbalsta mājsaimniecības, kas plāno vai jau uzstādījušas elektroenerģijas ražošanas iekārtas. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2010. gadā mājsaimniecību sektors patērēja 1938 GWh, kas, attiecinot pret elektroenerģijas bruto galapatēriņu 2010. gadā (7500 GWh) veido 25,84%.

Nākotnē mājsaimniecību šobrīd iepirktā elektroenerģija daļēji varētu tikt aizstāta ar pašās mājsaimniecībās saražoto elektroenerģiju, izmantojot AER, vienlaicīgi palielinot mājsaimniecību individuālo energoapgādes drošumu. Paredzams, ka pamatā elektroenerģijas ražošanai nākotnē tiks uzstādīti vēja ģeneratori un saules baterijas, attīstoties tehnoloģijām, samazinoties iekārtu cenu līmenim un tehnoloģijām kļūstot pieejamākām uzstādīšanai mājsaimniecībās.

Secinājumi:

- Līdz šim pastāvošais tiesiskais regulējums energoapgādē bijis vērsts uz elektroenerģijas, kas ražota no dažādiem AER veidiem, ražošanas attīstību, veicinot energoapgādes drošumu, nepievēršot pienācīgu uzmanību mājsaimniecību sektoram un enerģijas ražošanai pašpatēriņam.

- Lai veicinātu AER izmantošanu mājsaimniecību sektorā, Elektroenerģijas tirgus likumā jāparedz regulējums neto uzskaitei, nosakot, ka mājsaimniecības no elektroenerģijas tīkla neto uzskaites ietvaros, savstarpējā norēķinā var saņemt elektroenerģijas apjomu, kas nepārsniegtu noteikta perioda patēriņa un mājsaimniecībā ģenerētās elektroenerģijas starpību.

## Obligātā iepirkuma kontroles mehānismi

Pastāvošajā atbalsta mehānismā nepieciešams saglabāt esošos kontroles mehānismus, vienlaikus pastiprinot uzraudzību pār to ieviešanu, kas savukārt palīdzētu izvairīties no sniegtā atbalsta nepamatotas ietekmes uz elektroenerģijas gala tarifu.

Stingrāka kontrole nepieciešama visā atbalsta mehānisma darbības laikā. Piemēram, nebūtu pieļaujamas tādas situācijas, kad vairakkārt tiek pagarināta būvatļauja HES būvniecībai pat tad, ja upe jau iekļauta aizsargājamo upju sarakstā. Piemēram, 2010. gadā Alūksnes novadā tika uzsākta Karvas HES būvniecība uz Vaidavas upes. Tas izsauca sabiedrības protestus, jo Vaidava kopš 2002. gada arī ir aizsargājamo upju sarakstā. Būvniecības atļauja Karvas HES būvniecībai tika izsniegta jau 2002. gadā, pirms Vaidavas upe tika iekļauta aizsargājamo upju sarakstā, bet kopš tā laika Karvas HES būvniecības atļaujas darbības termiņš tika regulāri pagarināts. Tādējādi radās situācija, kad Karvas HES būvniecība uz aizsargājamās upes bija pieļaujama izņēmuma kārtā.

Tāpat jāpārskata efektivitātes kritēriji, kas nosaka primāro energoresursu ietaupījumu. Esošajā situācijā ar pastāvošo augsto atbalsta intensitāti attiecībā uz koģenerācijas elektrostacijām, kam nav pienākums izpildīt augstas efektivitātes koģenerācijām piemērotos efektivitātes kritērijus, nav motivācijas pielāgoties brīvā elektroenerģijas tirgus apstākļiem un samazināt ražošanas izmaksas. Ražotājiem nav stimula saražoto siltumenerģiju pārdodot vai izmantot lietderīgi uz vietas uzņēmuma vajadzībām, piemēram, ne tikai biomasas un biogāzes elektrostacijas tehnoloģiskajām vajadzībām, bet uzņēmuma pilnīgai nodrošināšanai ar siltumenerģiju. Arī siltumenerģijas pārdošana tirgū par vienošanās cenu citiem uzņēmumiem nereti nav apsvērta, ja to nenosaka normatīvie akti.

MK noteikumi Nr. 221 nosaka, ka publiskais tirgotājs no koģenerācijas elektrostacijas, kas ir saņēmusi tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, iepērk tikai koģenerācijā saražotās elektroenerģijas pārpalikumu, kas atlicis pēc elektroenerģijas izlietošanas koģenerācijas elektrostacijas vajadzībām.

Vienlaikus arī elektroenerģijas ražotājiem, kas ir saņēmuši iespēju realizēt saražoto elektroenerģiju zem obligātā iepirkuma, šobrīd pastāv ierobežojumi elektroenerģijas ražotājiem nepieciešamās elektroenerģijas iegādei. Šāda kārtība ir pretrunā Ministru kabineta 2011. gada 29. novembra noteikumiem Nr. 94 „Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi”, kas paredz, ka elektroenerģijas lietotājiem, kuriem ievadaizsardzības aparāta nominālā strāva pārsniedz 100 ampēru un pieslēguma spriegums pārsniedz 400 voltu nav tiesību saņemt universālo pakalpojumu. Šāds elektroenerģijas iegādes ierobežojums būtu pretrunā kopējai tendencei veicināt elektroenerģijas tirgus attīstību.

Elektroenerģijas tirgus likuma 28. panta trešā daļa nosaka, ja ražotājs vēlas izmantot saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 221 noteiktās tiesības un tā koģenerācijas elektrostacija atbilst šajos noteikumos noteiktajiem kritērijiem, visu saražotās elektroenerģijas atlikumu, kas palicis pēc elektrostacijas vajadzībām, iepērk publiskais tirgotājs par šajos MK noteikumos noteikto cenu. Tas nozīmē, ka komersants elektroenerģiju pārdod obligātā iepirkuma ietvaros par paaugstināto tarifu, savukārt, ja tam savām vajadzībām nepieciešama elektroenerģija, un to komersants atbilstoša regulējuma neesamības gadījumā var iepirkt ne tikai no publiskā tirgotāja, bet arī no citiem tirgus dalībniekiem par tirgus cenu, kas ir vairākas reizes zemāka par obligātā iepirkuma ietvaros pārdotās elektroenerģijas vienības cenu.

Saskaņā ar Enerģētikas likuma 47. panta pirmo daļu centralizēto siltumapgādi var veikt viens vertikāli integrēts energoapgādes komersants, savukārt sistēmās, kurās ir vairāki siltumenerģijas ražotāji, no kuriem vismaz viens ir neatkarīgais ražotājs, izveido centralizētās siltumapgādes sistēmas operatoru.

Centralizētais siltumapgādes sistēmas operators ikdienas darbā operatīvi lemj par katra siltuma avota noslodzi, ņemot vērā siltumapgādes sistēmas hidrauliskos darba režīmus un ekonomiskos apsvērumus, kā rezultātā vienotā siltumapgādes sistēma strādājošas koģenerācijas stacijas pēc būtības nevar ietekmēt to individuālos ražošanas apjomus, bet tās visas piedalās kopēja siltumapgādes pieprasījuma segšanā, viena otru papildinot.

Centralizētais siltumapgādes sistēmas operators ir tiesīgs lemt par katras koģenerācijas stacijas, kuras darbojas vienā centralizētā siltumapgādes zonā, optimālo noslodzi, ņemot vērā siltumapgādes sistēmas drošumu un ekonomiskos ieguvumus siltumenerģijas lietotājiem un sabiedrībai kopumā. MK noteikumi Nr. 221 šobrīd šādām koģenerācijas stacijām paredz individuālus kvalifikācijas kritērijus un kapitāla atdeves koeficientu aprēķinus, tādā veidā radot ražotājiem iespējami pretējus ekonomiskos stimulus darbināt koģenerācijas staciju, kas rada risku sabiedrībai kopumā maksāt dārgāk par saņemto pakalpojumu.

Tuvākajā laikā jautājumi par siltumapgādes attīstību kļūs aizvien aktīvāki, ņemot vērā jauno Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un padomes direktīvai par energoefektivitāti un ar ko atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK.

Secinājumi:

- Esošajos atbalsta mehānismos nepieciešams ieviest papildu nosacījums, nodrošinot atbilstību būvniecību un ekspluatāciju (t.sk. atbilstošu energoresursu un efektīvu siltuma izmantošanu) regulējošajiem normatīvajiem aktiem elektrostacijās, kas ir saņēmušas tiesības pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai tiesības saņemt maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu.

- Vienlaikus nepieciešams ieviest pastiprinātas savlaicīgas nodokļu nomaksas prasības komersantam, kas ir saņēmis tiesības pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai tiesības saņemt maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu kritērijus, paredzot atcelt komersanta iegūtās tiesības.

## Zema atbalsta mehānisma efektivitāte

Fraunhofer institūta pētījumā par valstīs īstenoto atbalsta politikas efektivitātes līmeni AER veicināšanai, zemākais vērtējums atbalsta mehānisma efektivitātei tiek novērtēts „nenobriedušā” attīstības līmenī, ar pielietotās atbalsta politikas efektivitātes līmeni zem 2%, savukārt progresīvajā” attīstības līmenī ar pielietotās atbalsta mehānisma politikas efektivitātes līmeni virs 6% tiek iekļautas valstis ar progresīvu atbalsta politikas efektivitāti.

Vērtējumā redzams, ka Latvijā pastāvošā atbalsta mehānisma efektivitāte ir novērtēta „nenobriedušā” attīstības līmenī. Zem minētā sliekšņa, no ES dalībvalstīm, kurās pilnībā vai daļēji ieviests feed-in mehānisms ierindota arī Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Malta un Kipra. Savukārt pētījumā „progresīvajā” attīstības līmenī iekļautas Vācija un Spānija. Igaunija, Lielbritānija un Austrija ierindojas atbalsta mehānisma īstenotās politikas efektivitātes līmeni starp 2% līdz 6%.

No pētījuma datiem izriet, ka Latvijā ir trešais augstākais iespējamās peļņas (EUR/MWh) diapazons potenciālajam investoram, kas vēlas attīstīt vēja enerģijas sauszemē izmantošanu elektroenerģijas ražošanā starp ES dalībvalstīm, kurās ieviests feed-in mehānisms. Papildus no pētījumā apkopotās informācijas var secināt, ka Latvijā ar atbalsta mehānisma politikas efektivitātes rādītāju zem 2%, kas ir salīdzinoši zems līmenis, ir vislielākās izmaksas, kas rodas, īstenojot atbalsta mehānisma politiku elektroenerģijas ražošanas veicināšanai.

Vienlaikus ES dalībvalstīs, kuru teritorijās ir pieejams jūras krasts un pastāv iespēja vēja elektrostacijas attīstīt jūrā, ieviests diferencēts elektroenerģijas tarifs atkarībā no tā, vai vēja stacija ir izvietota sauszemē vai jūrā. Latvijā šobrīd pastāv vienāds tarifa apmērs gan vēja elektrostacijām, kas varētu tikt izvietotas jūrā, gan tām, kas izvietotas sauszemē. Vienāda tarifa apmēra piemērošana nav ekonomiski pamatota, jo pastāv būtiska atšķirība starp jūrā un sauszemē izbūvēto vēja elektrostaciju uzstādīšanas galējām izmaksām.

Secinājumi:

- Obligātā elektroenerģijas iepirkuma īstenošanas rezultatīvie rādītāji parāda, ka līdzšinējie atbalsta mehānismi, neskatoties uz augsto atbalsta līmeni, nav bijuši pietiekami efektīvi, lai sasniegtu rezultātus paredzētajā laikā un apjomā.

- Nepieciešams pastiprināt kontroles mehānismus, kas nodrošina elektroenerģijas ražošanas staciju laicīgu nodošanu ekspluatācijā, novēršot situāciju, kad, novilcinot elektroenerģijas ražošanas uzsākšanu, atbalsts tiek saņemts ievērojami lielāks nekā atbilstošās tehnoloģiju izmaksas.

## Atbalsts nav pietiekami koordinēts starp dažādām institūcijām

Esošā atbalsta mehānisma īstenošanas procesā elektroenerģijas ražotājs, kas saņēmis tiesības pārdot no AER ražoto elektroenerģiju, obligātā iepirkuma ietvaros par paaugstināto tarifu, vēl papildus saņem investīciju atbalstu no citām publiskām atbalsta programmām. Piemēram, atbalsts biogāzes koģenerācijā ražotajai elektrībai tiek paredzēts Lauku attīstības programmā, kuru īsteno Lauku atbalsts dienests. Vienlaikus Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta ietvaros tiek atbalstīta tehnoloģiju iegāde, kurās izmanto AER siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai, kā arī tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem energoresursiem. Tāpat atbalsts AER izmantojošu koģenerācijas staciju attīstībai tika sniegts Eiropas Reģionālā attīstības fonda ietvaros.

Latvijā valsts atbalsts elektroenerģijai no AER netiek īstenots tikai kā investīciju atbalsts, jo līdztekus esošajiem atbalsta mehānismiem pastāv netiešais valsts atbalsts, kas tiek īstenots, piemērojot nodokļu atlaides elektroenerģijas ražošanai no AER.

Pastāvot patēriņu ietekmējošiem cenu signāliem, piemēram, netiešo nodokļu izmaiņām, tiek ietekmēta patērētāju izvēle, kas savā ikdienas patēriņā izvēlas lētākus energoresursus vai energoproduktus, kas tieši veicina patērētāju konkurētspēju tirgus apstākļos. Savukārt bieža netiešo nodokļu pārskatīšana, piemēram, pēdējo gadu laikā vairakkārt pārskatīta akcīzes nodokļa likme dabasgāzei, rada nestabilitāti uzņēmējdarbības plānošanā.

Saskaņā ar Elektroenerģijas nodokļa likumu ar elektroenerģijas nodokli (0,71 LVL/MWh) ir apliekama galalietotājam piegādātā elektroenerģija, kā arī elektroenerģija, kas piegādāta pašu patēriņam, izņemot no AER ražota elektroenerģija, tai skaitā arī hidroenerģija. Ar elektroenerģijas nodokli netiek aplikti arī mājsaimniecību lietotāji, tomēr joprojām no elektroenerģijas nodokļa ir atbrīvotas arī  koģenerācijas elektrostacijās, kas atbilst normatīvajos aktos par elektroenerģijas ražošanu koģenerācijas procesā noteiktajiem efektivitātes kritērijiem, tai skaitā koģenerācijas elektrostacijas, kas enerģijas ražošanai izmanto fosilos energoresursus.

Pēc EM aprēķiniem, vairāk kā puse no elektroenerģijas ražotājiem, kam piešķirtas tiesības saražoto elektroenerģiju, izmantojot AER, pārdot obligātā iepirkuma ietvaros par paaugstināto tarifu un kas 2011. gadā elektroenerģiju pārdevuši publiskajam tirgotājam, saņem investīciju atbalstu no citām atbalsta programmām, kas būtībā vērstas uz to pašu investīciju izmaksu segšanu, kas tiek segtas saskaņā ar MK noteikumiem kas regulē elektroenerģijas obligāto iepirkumu.

Secinājumi:

- Līdz šim bez atbalsta obligātajam elektroenerģijas iepirkumam ir pastāvējušas vairākas citas atbalsta programmas, kas ar tiešajām investīcijām papildus atbalstījušas jaunu elektroenerģijas ražošanas staciju izveidi, vienlaicīgi saņemot obligātā iepirkuma tiesības, tādējādi vēl vairāk palielinot kopējo atbalsta līmeni.

- Valsts atbalstu investīcijām  turpmāk būtu jānovirza tikai tādiem projektiem, kas vērsti uz energoefektivitātes un atjaunojamo resursu izmantošanas veicināšanas pasākumu īstenošanu gan centralizētajās, gan individuālajās siltumapgādes sistēmās, neradot ietekmi uz elektroenerģijas galapatērētājiem.

# Priekšlikumi

Analizējot līdzšinējo obligātā iepirkuma īstenošanas gaitu, nepieciešami gan uzlabojumi esošajā regulējumā, gan vienošanās par jauna regulējuma principiem un tā izstrāde, kas būtu piemērojama vismaz līdz 2020. gadam.

Lai veicinātu elektroenerģijas ražošanu, izmantojot AER, Ekonomikas ministrija piedāvā sekojošus priekšlikumus:

1. Ierobežot līdzšinējā koģenerācijas elektrostaciju atbalsta termiņu, nosakot arī esošajiem atbalsta saņēmējiem ierobežojumu uz 10 gadiem koģenerācijas elektrostacijām, kuru uzstādītā elektriskā jauda nepārsniedz četrus megavatus un uz 15 gadiem koģenerācijas elektrostacijām, kuru uzstādītā elektriskā jauda ir lielāka par četriem megavatiem. Vienlaikus paredzēt, ka no līdz 2016. gada 1. janvārim ražotājs nevar kvalificēties tiesību iegūšanai pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros un tiesību iegūšanai saņemt garantētu maksu par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu.

2. Izstrādāt priekšlikumus tehnoloģiski neitrālam atbalstam, kas veicinātu nobriedušāko tirgū pieejamo tehnoloģiju un efektīvu resursu izmantošanu. Nosakot atbalsta pārskatīšanas termiņu, nepieciešams izvēlēties atbalstāmo konkrētās iekārtas saražoto elektroenerģijas apjomu, piemēram 50 000MWh, nevis darbības laiku gados, tādējādi nediskriminējot tādus atjaunojamos energoresursus, kuriem ir mainīga pieejamība. Tas, savukārt, veicinātu efektīvāku siltuma izmantošanu koģenerācijas gadījumā. Vienlaicīgi nepieciešams izvērtēt iespēju izveidot jaunu, vai pievienoties kādai no esošajām zaļo sertifikātu sistēmām, tādējādi ļaujot atbalsta līmeni noteikt tirgum.

Līdz 2016. gada 1. janvārim pagarināt pagaidu regulējuma darbību, kas cita starpā nosaka, ka Ekonomikas ministrija neorganizē konkursus par tiesību iegūšanu pārdot biomasas, biogāzes, saules vai vēja elektrostacijās saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, un ražotājs nevar kvalificēties elektroenerģijas pārdošanai obligātā iepirkuma ietvaros un tiesību iegūšanai saņemt garantētu maksu par uzstādīto elektrisko jaudu. Vienlaikus dodot signālu elektroenerģijas ražotājiem par jauna atbalsta mehānisma izveidošanu īsākā laikā, ievērojot Deklarācijas par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību II nodaļas Inovatīva un efektīva ekonomika apakšnodaļai Enerģētika konkurētspējīgai ekonomikai un Valdības Rīcības plāna (MK 07.02.2012. sēde, prot. Nr.7 §24) 64. punktu, kurā noteiks, ka, līdz 2013. gada 31. jūlijam tiek izveidots ekonomiski pamatots un elastīgs valsts atbalsta mehānisms vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanai enerģijas ražošanā, ņemot vērā nepieciešamo atbalstu darbības uzsākšanai, kā arī veicinot plašāku atjaunojamo energoresursu patēriņu elektroenerģijas, siltumenerģijas un transporta sektorā, individuālo enerģijas ražošanu un mājsaimniecību iesaisti.

3. Lai veicinātu AER izmantošanu mājsaimniecību sektorā, Elektroenerģijas tirgus likumā jāparedz regulējums elektroenerģijas neto uzskaitei, nosakot, ka no mājsaimniecības no elektroenerģijas tīkla neto uzskaites ietvaros, savstarpējā norēķinā var saņemt elektroenerģijas apjomu, kas nepārsniegtu noteiktā periodā patēriņa un mājsaimniecībā ģenerētās elektroenerģijas starpību.

4. Esošajā atbalsta mehānismā nepieciešams ieviest papildu nosacījumus, nodrošinot atbilstību teritorijas plānošanu, būvniecību un ekspluatāciju (t.sk. atbilstošu energoresursu un efektīvu siltuma izmantošanu) regulējošajiem normatīvajiem aktiem elektrostacijās, kas ir saņēmušas tiesības pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai tiesības saņemt maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu. Vienlaikus nepieciešams ieviest atbalsta sasaisti ar noteiktajām nodokļu nomaksas prasībām komersantam. Līdz ar to komersants, kas ir saņēmis tiesības pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai tiesības saņemt maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu kritērijus, var zaudēt iegūtās tiesības.

5. Ja uz komersantu nav attiecināma prasība par elektrostacijas nodošanu ekspluatācijā, šā atbalsta mehānisma ietvaros, nolūkā īstenot daudz korektāku enerģētikas projektu attīstības prognozēšanu, nepieciešams pastiprināt mehānismus, kas nodrošina elektroenerģijas ražošanas staciju laicīgu nodošanu ekspluatācijā, novēršot situāciju, ka, novilcinot elektroenerģijas ražošanas uzsākšanu, atbalsts tiek saņemts ievērojami lielāks nekā pieļautu atbilstošo tehnoloģiju izmaksas.

6. Valsts investīciju atbalstu lielo investīciju veidā  turpmāk būtu jānovirza tikai tādiem projektiem, kas vērsti uz energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas izmantošanas veicināšanas pasākumu īstenošanu gan centralizētajās, gan individuālajās siltumapgādes sistēmās, kas nerada papildu slogu uz elektroenerģijas galapatērētājiem.

Informatīvā ziņojuma 1., 2.1., 4. un 5. priekšlikums tiek īstenots kopā ar informatīvo ziņojumu izskatīšanai Ministra kabinetā virzot Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi 2009. gada 10. marta Ministru kabineta noteikumos Nr. 221 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā” (VSS-359, prot. Nr. 13, 4. §) un Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumos Nr. 262 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību”” (VSS-360, prot. Nr. 13, 5. §).

Informatīvā ziņojuma 6. priekšlikums tiks izvērtēts kontekstā ar ilgtermiņa enerģētikas politikas plānošanas dokumenta „Enerģētikas stratēģija 2030” izstrādi.

Iesniedzējs:

ekonomikas ministrs	          D. Pavļuts

Vīza:

valsts sekretārs								 J.Pūce

10.08.2012. 10:57

9990

K.Piģēns,67013133

Karlis.Pigens@em.gov.lv

B.Neimane, 67013214

Baiba.Neimane@em.gov.lv

# Footnotes

Izskatīts Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra sēdē (prot.Nr. 52, 44.§). Izstrādāts atbilstoši Eiropas Komisijas 2009. gada 30. jūnija lēmumam Nr. L 182/33, ar ko izveido paraugu valsts rīcības plāniem atjaunojamās enerģijas jomā atbilstoši Direktīvai 2009/28/EK, un Eiropas Komisijā tika iesniegts kā Latvijas Republikas rīcības plāns.

Administratīvi piešķirtas tiesības atbalstāmajiem ražotājiem saražoto elektroenerģiju pārdod obligātā iepirkuma ietvaros par paaugstinātu tarifu, ko iepērk tirgotājs, savukārt izmaksas, kas rodas iepērkot elektroenerģiju, kompensē visi elektroenerģijas galalietotāji proporcionāli to elektroenerģijas patēriņam.

Administratīvi noteikta piemaksa, kuru atbalstāmie ražotāji saņem no pārvades sistēmas operatora par katru elektroenerģijas tirgū pārdoto MWh. Savukārt izmaksas, kuras radušās pārvades sistēmas operatoram, kompensē visi elektroenerģijas galalietotāji proporcionāli to patēriņam.

MK noteikumi Nr. 262 aizstāj Ministru kabineta 2009. gada 24. februāra noteikumus Nr. 198 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību”.

MK noteikumi Nr. 221 aizstāj Ministru kabineta  2006. gada 6. novembra noteikumus Nr. 921 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu koģenerācijā”.

MK noteikumi Nr. 221 aizstāj Ministru kabineta  2006. gada 6. novembra noteikumus Nr. 921 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu koģenerācijā”.

Renewable Energy Technology Cost Review,  http://www.garnautreview.org.au/update-2011/commissioned-work/renewable-energy-technology-cost-review.pdf

Vācijas Federatīvās Republikas Vides, dabas aizsardzības un kodoldrošības ministrija (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Pieejams: http://www.res-legal.de

Vācijas Federatīvās Republikas Vides, dabas aizsardzības un kodoldrošības ministrija (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Pieejams: http://www.res-legal.de/

Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research. Review report on support schemes for renewable electricity and heating in Europe. 2011. gada janvāris.