|  |  | PROJEKTS |
| --- | --- | --- |

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

2011. gada	Noteikumi Nr.

Rīgā	(prot. Nr.            .§)

## Grozījumi Ministru kabineta 1997. gada 1. aprīļa noteikumos Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi"

Izdoti saskaņā ar

Būvniecības likuma

2.panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 1997. gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi " (Latvijas Vēstnesis, 1997, 88.nr.; 2000, 161./163.nr.; 2001, 182.nr.; 2003, 53., 137.nr.; 2004, 68.nr.; 2005, 92., 145.nr.; 2007, 103.nr.; 2009, 56.nr.; 2010, 8.nr.)   šādus grozījumus:

- Papildināt 19. punktu aiz vārdiem „apbūvei” ar vārdiem „kā arī inženierkomunikāciju izbūvei ārpus zemes gabala robežām”.

- Izteikt 25.5 punktu šādā redakcijā:

„25.5 Ugunsdrošībai nozīmīga inženiertehniskā sistēma – ārējā un iekšējā ugunsdzēsības ūdens ūdensapgādes sistēma, automātiskā un neautomātiskā ugunsaizsardzības sistēma.”

- Papildināt noteikumus ar  25.9 un 25.10 punktu šādā redakcijā:

„25.9 Inženiertīkls – tīklu, aprīkojumu, iekārtu, ierīču un būvju kopums, kas paredzēts elektroenerģijas, siltumenerģijas, gāzes, elektronisko sakaru, ūdens un citu resursu ražošanai, pārvadei (transportam), uzglabāšanai vai sadalei, kā arī inženiertīklu pievadiem un iekšējiem inženiertīkliem.

25.10 Savietotais projektējamo inženiertīklu plāns - projektējamā objekta inženiertehniskajai nodrošināšanai nepieciešamo inženiertīklu visu trašu izvietojums, tai skaitā arī pārvietojamo, kopējs plāns M 1:500, kas izstrādāts uz projektējamā būvobjekta ģenerālplāna bāzes.”

- Papildināt noteikumus ar 27.1 punktu šādā redakcijā:

"27.1 Būvvalde var pagarināt īslaicīgas lietošanas būves ekspluatācijas termiņu uz laiku līdz pieciem gadiem, kopā nepārsniedzot desmit gadu ekspluatācijas termiņu, pamatojoties uz zemes gabala īpašnieka vai citas personas, kas noslēgusi līgumu ar attiecīgā zemes gabala īpašnieku, iesniegumu, kam pievienots būvinženiera slēdziens par īslaicīgas lietošanas būves tehnisko stāvokli, ja faktiskie un tiesiskie apstākļi, uz kuru pamata būves būvniecībai izdota būvatļauja, nav mainījušies, īslaicīgas lietošanas būve nodrošina vides arhitektonisko kvalitāti un ekspluatācijas termiņa pagarināšana ir saskaņota ar zemes gabala īpašnieku, objekta, kam noteikta aizsargjosla, īpašnieku un citām trešajām personām, kuru tiesības vai tiesiskās intereses var tikt skartas."

- Izteikt 31. punktā pirmo teikumu šādā redakcijā:

„Būvniecību var ierosināt nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs, nomnieks, lietotājs vai to pilnvarota persona (projekta vadītājs), kā arī enerģētikas un elektronisko sakaru reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos - energoapgādes komersants,  elektronisko sakaru komersants vai to pilnvarota persona.”

- Aizstāt 35. punktā vārdus "30 dienu" ar vārdiem "10 darbdienu".

- Papildināt 35.2 punktu ar teikumu šādā redakcijā:

„Plānošanas un arhitektūras uzdevuma derīguma termiņu var pagarināt un atjaunot tikai vienu reizi.”

- Svītrot 37.2. apakšpunktā vārdus „koplietošanas telpas”.

- Papildināt 37.23. apakšpunktu aiz vārdiem „polises kopiju” ar vārdiem „būvdarbu žurnālu (izņemot šo noteikumu 1401. punktā minētajos gadījumos)”.

- Papildināt 40.1 punktu ar teikumu: „Vienkāršotas renovācijas apliecinājuma karti un vienkāršotas rekonstrukcijas apliecinājuma karti var apvienot, ja vienkāršoto renovāciju un vienkāršoto rekonstrukciju veic vienlaikus”.

- Svītrot 40.26. apakšpunktu.

- Izteikt 40.27. apakšpunkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

„Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauju, ja vienkāršota renovācija un vienkāršota rekonstrukcija paredzēta būvē, kas ir valsts aizsargājamais kultūras piemineklis, vai  valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu teritorijā vai tā aizsardzības zonā esošā būvē”.

- Papildināt noteikumus ar 40.28. apakšpunktu šādā redakcijā:

„40.28. telpu kultūrvēsturisko inventarizāciju, ja vienkāršoto renovāciju un vienkāršoto rekonstrukciju veic būvē, kas ir valsts aizsargājamais kultūras piemineklis.”

- Svītrot 40.32. apakšpunktā otro teikumu.

- Papildināt 40.102. apakšpunktu ar vārdiem „(ja tehnisko noteikumu izsniegšana ir paredzēta normatīvajos aktos)”.

- Izteikt 40.11 punktu šādā redakcijā:

„40.11 Projektētājs saskaņo tehnisko shēmu ar inženiertīklu izbūves ierosinātāju, ēkas apsaimniekotāju, attiecīgo inženierkomunikāciju īpašnieku  un ar citiem inženiertīklu turētājiem un trešajām personām, kuru īpašuma tiesības tiek skartas.”

- Izteikt 40.12 punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

„Izstrādāto inženiertīklu pievada tehnisko shēmu vai iekšējo inženiertīklu tehnisko shēmu, ja iekšējo inženiertīklu izbūvei, rekonstrukcijai vai renovācijai ir paredzēts Eiropas Savienības, valsts vai pašvaldības līdzfinansējums, inženiertīklu izbūves ierosinātājs iesniedz būvvaldē.”

- Aizstāt 41.2. apakšpunktā skaitļus „1:500” ar skaitļiem „1:250”.

- Izteikt 42. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

„Šo noteikumu 2. un 2.1 pielikuma 3. nodaļā minētās pieslēgšanās tehniskās prasības valsts un pašvaldību institūcijas un inženierkomunikāciju īpašnieki un 4. nodaļā minētos tehniskos un īpašos noteikumus valsts un pašvaldību institūcijas sagatavo un izsniedz 10 darbdienu laikā pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas.”

- Papildināt 46.9 punktu aiz vārda „jāizstrādā” ar vārdiem „un jāiesniedz būvvaldē saskaņošanai”.

- Papildināt noteikumus ar 52.1 punktu šādā redakcijā:

„52.1 Būvvalde pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai, ja tāda nav, -tiesiskā valdītāja pieprasījuma saņemšanas viena mēneša laikā izdod dokumentu, kas apliecina būves neesību dabā.”

- Papildināt 54. punktu aiz vārda „līguma” ar vārdiem „un būvprojekta”.

- Papildināt noteikumus ar 62.6. - 62.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

„62.6. atsevišķu teritoriju labiekārtojuma elementu (apgaismes ķermeņu, žogu, norobežojumu, soliņu, atkritumu urnu, bērnu rotaļu ierīču, velosipēdu statīvu u.tml. mazo arhitektūras formu, gājēju celiņu) izvietošanai (izveidošanai), ja to novietojums zemes gabalā un vizuālais risinājums ir saskaņots būvvaldē;

62.7. veicot ēkas fasādes krāsošanu, ja tā saskaņota būvvaldē pašvaldības apbūves noteikumos noteiktajā kārtībā”;

62.8. logu nomaiņai, mainot to dalījumu, mazstāvu dzīvojamās mājās, ja tā saskaņota būvvaldē pašvaldības apbūves noteikumos noteiktajā kārtībā.”

- Izteikt 71. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

„Būvprojekta daļas vadītājs uz attiecīgās būvprojekta daļas  galvenās rasējuma lapas ar vispārīgiem rādītājiem paraksta apliecinājumu par būvprojekta daļas risinājumu atbilstību Latvijas būvnormatīvu, kā arī tehnisko noteikumu prasībām (4.pielikums).”

- Izteikt 89.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

„89.2. arhitektūras  daļa:

89.2.1. vispārīgo rādītāju lapa;

89.2.2. teritorijas sadaļa:

89.2.2.1. būvprojekta ģenerālplāna rasējuma lapa M 1:500 uz topogrāfiskā uzmērījuma plāna ar zemes gabala robežām;

89.2.2.2. savietotais projektējamo inženiertīklu plāns M 1:500 uz topogrāfiskā uzmērījuma plāna;

89.2.2.3. teritorijas vertikālais plānojums un labiekārtojuma risinājuma plāns;

89.2.2.4. transporta un gājēju kustības organizācijas shēma;

89.2.3. arhitektūras sadaļa:

89.2.3.1. būves stāvu un jumta plāni ar telpu izmēriem un telpu grupu lietošanas veidu eksplikāciju, kur pievieno konkrētā stāva plānam;

89.2.3.2. ēkas fasādes ar augstuma atzīmēm;

89.2.3.3. raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;

89.2.3.4. iekārtu izvietojums (publiskām ēkām);

89.2.3.5. būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas;”

- Papildināt noteikumus ar 89.3.81. apakšpunktu šādā redakcijā:

„89.3.81. būvakustikas risinājumi;”

- Papildināt 92. punktu aiz vārdiem "energoefektivitāte" ar vārdiem "būvakustiskās īpašības”.

- Svītrot 99. punktā otro teikumu.

- Svītrot 99.3 punktu.

- Papildināt noteikumus ar 99.4  - 99.17 punktu šādā redakcijā:

„99.4 Šo noteikumu 59. un 99.1 punktā minētos gadījumos būvprojekta būvekspertīzi veic:

99.4 1. arhitektūras daļai;

99.4 2. būvkonstrukciju sadaļai;

99.4 3. ekonomiskai daļai – būvprojektiem, kuru izstrādi un īstenošanu finansē valsts, pašvaldība, starptautiska finanšu institūcija, Eiropas Savienība vai tās dalībvalsts, izvērtējot materiālu izvēles ekonomisko pamatojumu saskaņā ar projektēšanas uzdevumu, kā arī izmaksās iekļauto darba pozīciju pietiekamību;

99.4 4. ugunsdrošības pasākumu pārskatam (sabiedriski nozīmīgām būvēm), kā arī būves ugunsdrošības nodrošināšanu saturošas projekta sadaļas;

99.4 5. energoefektivitātes aprēķinam, ja tā nepieciešamību nosaka Ēku energoefektivitātes likums.

99.5 Būvprojektu ekspertīzes veikšanas tiesības ir fiziskajām personām, ja tās ir saņēmušas būvprakses sertifikātu attiecīgajiem projektēšanas darbu veidiem, kā arī būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrētām juridiskajām personām, kuras nodarbina sertificētu speciālistu projektēšanas jomā.

99.6 Ekspertīzi nevar veikt persona, kura ir   ieinteresēta ekspertējamā būvprojekta realizācijā.

99.7 Ja pasūtītājs slēdz līgumu par būvprojekta ekspertīzi:

99.7 1. ar vairākiem ekspertiem, tad attiecīgajos līgumos norādāms atbildīgais eksperts, kas vada ekspertīzi un ir atbildīgs par ekspertīzes atzinumu kopumā;

99.7 2. ar vienu juridisko personu, tad tā uzņemas gan atbildīgā eksperta, gan ekspertīzes vadītāja pienākumus un atbildību;

99.7 3. ar vienu fizisko personu, tad tā uzņemas gan atbildīgā eksperta, gan ekspertīzes vadītāja pienākumus un atbildību.

99.8 Ekspertīzes pasūtītājs ekspertīzes veikšanai iesniedz ekspertīzes veicējam:

99.8 1. pilnu būvprojekta eksemplāru (ar atbildīgo vadītāju un pasūtītāja parakstiem un saskaņojumiem);

99.8 2. projektēto būvkonstrukciju slodžu un konstrukciju aprēķinus, kas nepieciešami būvkonstrukciju pilnvērtīgai analīzei;

99.8 3. iepriekš apstiprināto skiču projektu visam objektam, ja ekspertīze veicama tehniskā projekta stadijā izstrādātai būves kārtai;

99.8 4. rekonstrukcijas, restaurācijas, renovācijas gadījumos būvprojektam pievienojams esošās būves tehniskās apsekošanas atzinums;

99.8 5. konservācijas vai arī konservācijas pārtraukšanas gadījumos – būves tehniskās apsekošanas atzinums;

99.8 6. citu nepieciešamo dokumentāciju, ja to pieprasa ekspertīzes veicējs.

99.9 Ekspertīzes rezultātus par atsevišķām projekta daļām un sadaļām eksperts apkopo būvprojekta daļas vai sadaļas ekspertīzes atzinumā (14. pielikums). Balstoties uz šiem atzinumiem, būvprojekta ekspertīzes vadītājs gatavo būvprojekta ekspertīzes atzinumu (13. pielikums).

99.10 Ekspertu atzinumi par atsevišķām projekta daļām un sadaļām tiek pievienoti būvprojekta ekspertīzes atzinumam kā neatņemama atzinuma sastāvdaļa.

99.11 Ekspertīzes vadītājs par normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām atbilstošu būvprojektu sniedz pozitīvu atzinumu, ar vai bez piezīmēm, bet par neatbilstošu būvprojektu – negatīvu atzinumu.

99.12 Ja tiek gatavots pozitīvs atzinums ar piezīmēm, tad ekspertīzes vadītājs būvprojekta ekspertīzes atzinumā norāda visas būvprojekta nepilnības, kuras jānovērš pirms būvprojekta iesniegšanas akceptēšanai būvvaldē.

99.13 Veicot eksperta norādīto kļūdu labojumus un, ja nepieciešams, būvprojekta daļu vai sadaļu pārrēķinus, pasūtītājs var iesniegt būvprojektu uz atkārtotu ekspertīzi, kurā tiek izvērtēta tikai precizētā daļa vai sadaļa. Veicot ekspertīzi pie cita eksperta, nepieciešams veikt pilnu būvprojekta ekspertīzi.

99.14 Būvprojekta ekspertīzes atzinumu pasūtītājs pievieno būvprojekta dokumentācijai.

99.15 Atbildīgais eksperts, kurš sniedza pozitīvu atzinumu par būvprojektu, ir solidāri atbildīgs ar būvprojekta atbildīgo projektētāju par būvprojekta risinājumu atbilstību normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām.

99.16 Atbildīgajam ekspertam jāapdrošina sava profesionālās darbības atbildība par veiktās darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu citiem būvniecības dalībniekiem un trešo personu dzīvībai, veselībai vai mantai.”

99.17 Eksperta atzinuma apstrīdēšanas kartību nosaka savstarpēji noslēgtajā līgumā. Eksperta un citu būvniecības dalībnieku savstarpējās domstarpības tiek risinātas vispārējā civiltiesiskajā kārtībā.”

- Svītrot 100.1 punktu.

- Izteikt 102. punktu šādā redakcijā:

„102. Izstrādātā būvprojekta oriģinālu trijos eksemplāros (ar atbildīgo vadītāju un pasūtītāja oriģināliem parakstiem, saskaņojumiem un zīmogu nospiedumiem uz būvobjekta ģenerālplāna rasējuma lapas) un, ja nepieciešams, būvprojekta ekspertīzes atzinumu iesniedz būvvaldē plānošanas un arhitektūras uzdevuma derīguma termiņa laikā. Būvvalde 10 darbdienu laikā pieņem lēmumu akceptēt būvprojektu vai sniedz pamatotu rakstisku atteikumu. Akceptētā būvprojekta viens eksemplārs tiek glabāts būvvaldē.”

- Izteikt 106. punktu šādā redakcijā:

„106. Izmaiņas akceptētā būvprojektā var izdarīt akcepta derīguma termiņā vai būvatļaujas spēkā esamības laikā.”

- Papildināt noteikumus ar 106.1punktu šādā redakcijā:

„106.1 Ja akceptētajā būvprojektā izdarītās izmaiņas neskar tehnisko noteikumu nosacījumus un nav pretrunā ar Latvijas būvnormatīvos un citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu (detālplānojumu), attiecīgās izmaiņas akceptētajā būvprojektā var veikt, būvniecības dalībniekiem par to vienojoties ar būvprojekta autoru.”

- Izteikt 108. punktu šādā redakcijā:

„108. Ja izbeidzies būvprojekta saskaņojuma termiņš vai būvatļaujas derīguma termiņš, bet būvdarbi vēl nav uzsākti, būvprojekta atkārtota saskaņošana un akceptēšana veicama tādā pat kārtībā, kā sākotnējā saskaņošana, ņemot vērā jau esošo plānošanas un arhitektūras uzdevumu.”

- Aizstāt 109. punktā vārdu „būvprojektu” ar vārdiem „izmainītās būvprojekta sadaļas ar paskaidrojumu rakstu par veiktajām izmaiņām.”

- Papildināt 110. punktu aiz vārda „iesniegums” ar vārdiem un teikumu „minētā būvprojekta akcepta derīguma termiņa laikā. Būvprojekta akcepta derīguma termiņu var pagarināt tikai vienu reizi.”

- Izteikt 111. punktu šādā redakcijā:

„111. Ja beidzies akceptēta būvprojekta derīguma termiņš vai būvatļauja ir anulēta saskaņā ar šo noteikumu 120. punktu:

111.1. būvprojektu atkārtoti akceptē būvvaldē, ja faktiskie un tiesiskie apstākļi, uz kuru pamata sākotnēji akceptēts būvprojekts, nav mainījušies;

111.2. būvēm, kurām Ministru kabinets noteicis īpašu būvniecības procesa kārtību saskaņā ar Būvniecības likuma 6. pantu, būvprojektu atkārtoti saskaņo būvvaldē un akceptē Ministru kabineta noteiktajā institūcijā, ja faktiskie un tiesiskie apstākļi, uz kuru pamata sākotnēji saskaņots un akceptēts būvprojekts, nav mainījušies.”

- Papildināt noteikumus ar 111.1punktu šādā redakcijā:

„111.1 Iesniedzot iesniegumu par būvprojekta pārakceptēšanu, iesniegumam pievieno ģenerālplānu trijos eksemplāros ar būvprojekta vadītāja apliecinājumu (3.pielikums) un būvprojekta daļas vadītāja apliecinājumu (4.pielikums) par būvprojekta atbilstību spēkā esošo Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām un ar oriģināliem saskaņojumiem ar pasūtītāju, būvprojekta autoru, īpašo un tehnisko noteikumu izdevējiem un trešajām personām, kuru intereses var tikt skartas būvprojekta realizācijas gaitā.”

- Papildināt 112. punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

„Būvatļauju izsniedz piecu darbdienu laikā pēc 116. punktā minēto dokumentu iesniegšanas.”

- Papildināt noteikumus ar 118.1 un 118.2 punktu šādā redakcijā:

„118.1 Pirms būvatļaujas izsniegšanas būvinspektors veic paredzētās būves īstenošanas vietas pārbaudi, lai pārliecinātos par patvaļīgas būvniecības neesamību, par to sastādot atzinumu.

118.2 Ja ir saņemts būvinspektora atzinums par patvaļīgas būvniecības esamību, būvvalde izsniedz būvatļauju, ja būvniecība atbilst akceptētajam būvprojektam, vai aptur būvatļaujas izsniegšanu uz laiku, kamēr pašvaldība pieņem lēmumu par iespēju turpināt būvniecību, norādot nosacījumus būvniecības turpināšanai, vai lēmumu par būvniecības radīto seku novēršanu, ja būvniecība neatbilst akceptētajam būvprojektam.”

- Svītrot 166. punktā vārdus „pārtraucot būvdarbus uz laiku, ilgāku par vienu gadu, vai” un vārdus „arī uz īsāku laiku”.

- Aizstāt 171. punktā vārdus „būves nojaukšanas iesniegumu – uzskaites karti un nojaukšanas darbu veikšanas projektu” ar vārdiem „Būvniecības/būves nojaukšanas iesniegumu – uzskaites karti un būvdarbu veikšanas projektu”.

- Aizstāt 171.2 punktā vārdus „visus lēmumā norādītos pasākumus būvniecības radīto seku novēršanai” ar vārdiem „būves vai tās daļas nojaukšanas darbus, ja būves vai tās daļas nojaukšana paredzēta lēmumā par būvniecības radīto seku novēršanu”.

- Izteikt noteikumu 1. pielikumu šādā redakcijā:

1.pielikums

Ministru kabineta

1997.gada 1.aprīļa

noteikumiem Nr.112

Būvniecības/būves nojaukšanas iesniegums–uzskaites karte

| Kods |  |
| --- | --- |
| Iesnieguma iesniegšanas datums |  |

| 1. Būves nosaukums |  |
| --- | --- |
| 2. Būves adrese |  |
| 3. Zemes gabala kadastra apzīmējums un kopējā platība (m2) |  |
| 4. Zemes gabala īpašnieks |  |
|  | (fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, |
| adrese un tālruņa numurs vai |
| juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, |
| juridiskā adrese un tālruņa numurs) |
| 5. Zemes lietotājs |  |
|  | (fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, |
| adrese un tālruņa numurs vai |
| juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, |
| juridiskā adrese un tālruņa numurs) |
| 6. Pilnvarotā persona (projekta vadītājs) |  |
|  | (fiziskās personas vārds, uzvārds, |
| personas kods, adrese un tālruņa numurs vai |
| juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, |
| juridiskā adrese un tālruņa numurs) |

Pielikumā iesniegtie dokumenti (atbilstoši situācijai):

- Situācijas plāns uz __________ lapām;

- Pasūtīja pilnvara (ja iesniegumu iesniedz pilnvarota persona);

- Īpašuma / lietošanas tiesību apliecinoši dokumenti;

- Spēkā esoši inženierkomunikāciju pārvaldītāja izsniegtie tehniskie noteikumi*;

- Vēlamais trases izvietojums*;

- Topogrāfiskais plāns M 1 : 500 vai M 1 : 250 (var tikt iesniegts būvvaldē pēc topogrāfiskā plāna izstrādes inženierkomunikāciju novietnes precizēšanai atbilstoši vietējās pašvaldības saistošajiem noteikumiem vai citiem Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, saskaņojot inženierkomunikāciju ar iesaistītajām trešajām personām). Topogrāfiskā plāna derīguma termiņš – 1 (viens) gads*.

| Būvniecības ierosinātājs |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (paraksts** un tā atšifrējums) |  |

| Aizpilda Būvvalde |
| --- |
| 7. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma vai detālplānojuma spēkā stāšanās datums |  |
| 8. Plānošanas un arhitektūras uzdevuma/būves nojaukšanas uzdevuma numurs un izdošanas datums |  |

Piezīmes.

- *Aizpilda attiecībā uz inženierkomunikāciju būvēm.

- **Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

- Papildināt noteikumu 2.2 pielikumu ar 14.6 apakšpunktu šādā redakcijā:

„14.6 būvdarbu žurnālu (izņemot šo noteikumu 1401.punktā minētajos gadījumos)”.

- Izteikt noteikumu 2.2 pielikuma  16. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

„Iesniedzu būvvaldē būvdarbu žurnālu ar segto darbu pieņemšanas aktiem, iebūvēto būvizstrādājumu atbilstības apliecinājumus un parakstīto darbu izpildes aktu kopijas:”

- Papildināt noteikumu 5. pielikuma Būvuzrauga identifikācijas sadaļu aiz vārdiem „tālruņa nr.” ar vārdiem „vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas nr., būvkomersanta reģistrācijas apliecības nr., juridiskā adrese un tālruņa nr.”

- Noteikumu 8. pielikumā:

aizstāt  vārdu „Būvuzņēmēja” ar vārdiem „Būvuzņēmēja/būvētāja”;

aizstāt   vārdu „Būvētājs” ar vārdu „Pasūtītājs”.

- Papildināt noteikumus ar 13. un 14. pielikumu šādā redakcijā:

„13.pielikums
Ministru kabineta
1997.gada 1.aprīļa
noteikumiem Nr.112

Būvprojekta ekspertīzes atzinums

BŪVPROJEKTS

Būvprojekts: _________________________________________________________ (nosaukums, adrese, kadastra nr., atbildīgais projektētājs, sert. Nr., izdošanas datums) Pasūtītājs: ___________________________________________________________ (nosaukums/vārds, uzvārds, adrese, reģ.nr./ pers.kods.) Būvprojekta autors: ______________________________________________ (nosaukums, reģ Nr., vai vārds, uzvārds, pers. kods.) Būvprojekta vadītājs:_________________________________________________ (vārds uzvārds, arhitekta vai būvprakses sert.Nr. darbības joma, derīguma termiņš) Būvprojekta daļu vadītāji: ____________________________________________ (vārds uzvārds, arhitekta vai būvprakses sert.Nr. darbības joma, derīguma termiņš) ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________

EKSPERTĪZES VADĪTĀJS

Ekspertīzes vadītājs:___________________________________________________ (vārds, uzvārds, pers. kods vai būvkomersanta nosaukums, reģ. Nr.)

Būvprakses sertifikāts:_________________________________________________ (numurs, darbības joma, izdevējs, izdošanas datums, derīguma termiņš) Būvkomersanta reģistrācijas apliecības Nr. __________

Būvprojekta ekspertīzes ATZINUMS

uz ___ lapām

Līgums:___________________ (datums un numurs)

Būvprojekta sastāvs:_________________________________________________ ( tiek norādītas visas ekspertējamā būvprojekta daļas un sadaļas) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

Ekspertīzes uzdevums: Izvērtēt būvprojekta risinājumu atbilstību būvniecību reglamentējošu normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām.

Ekspertīzes papildus uzdevums: (norādīt, ja tādus izvirzījis pasūtītājs un tie ir aplūkoti ekspertīzes veikšanas gaitā)

Ekspertīzē iesaistīto ekspertu saraksts: Eksperts:_____________________________________________ (vārds, uzvārds, pers. kods) Sertifikāts: _____________________________________________________ (numurs, darbības joma, izdevējs, izdošanas datums, derīguma termiņš) _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

Atzinuma teksts (Ekspertīzes vadītājs par normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām atbilstošu būvprojektu sniedz pozitīvu atzinumu, ar vai bez piezīmēm, bet par neatbilstošu būvprojektu – negatīvu atzinumu) Apliecinu, ka būvprojekta risinājumi atbilst/neatbilst normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām. (vajadzīgais pasvītrojams) Atklātās neatbilstības: (Katras neatbilstības apraksts un atsauce uz atbilstošo tiesību normu, kuras prasības nav ievērotas) Piezīmes: (Šeit norāda nepilnības, kuras jānovērš pirms būvprojekta iesniegšanas akceptēšanai būvvaldē) Veiktie aprēķini: Apliecinu, ka nepastāv apstākļi, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka esmu ieinteresēts ekspertējamā būvprojekta realizācijā.

Datums Vieta

Ekspertīzes vadītājs Paraksts

Piezīme.

Dokumenta rekvizītus „Datums” un „Paraksts” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu”.

„14.pielikums
Ministru kabineta
1997.gada 1.aprīļa
noteikumiem Nr.112

Būvprojekta _______________________________ ekspertīzes atzinums

(daļas vai sadaļas nosaukums)

Būvprojekts

Būvprojekta daļa : _______________________ (daļas nosaukums) Būvprojekta daļas vadītājs: __________________________ (vārds, uzvārds, personas kods) Sertifikāts: ______________________________________________________ (numurs, darbības joma, izdevējs, izdošanas datums, derīguma termiņš) Projektētājs: _____________________________________________ (vārds, uzvārds, personas kods) Sertifikāts: _____________________________________________________ (numurs, darbības joma, izdevējs, izdošanas datums, derīguma termiņš).

Eksperts

Eksperts: ______________________________________ (vārds, uzvārds, personas kods)

Sertifikāts:______________________________________________________ (numurs, darbības joma, izdevējs, izdošanas datums, derīguma termiņš)

Būvprojekta _____________________________ ekspertīzes ATZINUMS

uz ___ lapām

Ekspertīzes uzdevums: Izvērtēt būvprojekta _____________________________________ (daļas vai sadaļas nosaukums) risinājumu atbilstību būvniecību reglamentējošu normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām.

Ekspertīzes papildus uzdevums: (norādīt, ja tādus izvirzījis pasūtītājs un tie ir aplūkoti ekspertīzes veikšanas gaitā)

Atzinuma teksts Apliecinu, ka būvprojekta ________________________________________ (daļas vai sadaļas nosaukums) risinājumi atbilst/neatbilst normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām. (vajadzīgais pasvītrojams) Atklātās neatbilstības: (Katras neatbilstības apraksts un atsauce uz atbilstošo tiesību normu, kuras prasības nav ievērotas) Piezīmes: (Šeit norāda nepilnības, kuras jānovērš pirms būvprojekta iesniegšanas akceptēšanai būvvaldē) Veiktie aprēķini: Apliecinu, ka nepastāv apstākļi, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka esmu ieinteresēts ekspertējamā būvprojekta realizācijā.

Datums Vieta

Eksperts Paraksts

Piezīme.

Dokumenta rekvizītus „Datums” un „Paraksts” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu”.

Ministru prezidents 						V. Dombrovskis

Ekonomikas ministrs						A. Kampars

Iesniedzējs: Ekonomikas ministrs				A. Kampars

Vīzē: Valsts sekretāra vietā –

valsts sekretāra vietnieks					A.Liepiņš

13.05.2011 10:43

2851

A.Mālnieks

67013086, Andris.Malnieks@em.gov.lv