2011.gada  6.septembrī	Noteikumi Nr.689

Rīgā	(prot. Nr.51  5.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.693 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu"

Izdoti saskaņā ar

likuma "Par mērījumu vienotību"

6.panta otro daļu un

likuma "Par atbilstības novērtēšanu"

7.panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.693 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 134.nr.; 2010, 115.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt pielikuma 8.punktā vārdus un skaitli "reizi 10 gados" ar vārdiem un skaitli "reizi 12 gados".

2. Papildināt pielikumu ar 21.punktu šādā redakcijā:

| "21. | Manometri, kas uzstādīti spiedieniekārtu kompleksos, kuri izgatavoti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par spiedieniekārtām un to kompleksiem, izņemot manometrus, kuriem veikta verificēšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu | reizi gadā | 0,1., 0,25., 0,6., 1., 1,6., 2,5. vai 4.klase atbilstoši tehniskajai dokumentācijai" |
| --- | --- | --- | --- |

Ministru prezidents 	V.Dombrovskis

Ekonomikas ministra vietā –

finanšu ministrs	A.Vilks