1.pielikums

Ministru kabineta

2013.gada 29.oktobra

noteikumiem Nr. 1186

Latvijā lietojamo mērvienību nosaukumi, skaidrojumi un rakstība, kā arī prefiksi daudzkārtņu un decimāldaļu apzīmēšanai

- Starptautiskā mērvienību sistēma

1. Starptautiskās mērvienību sistēmas pamatmērvienības:

| Nr. p.k. | Lielums | Mērvienība |
| --- | --- | --- |
|  |  | nosaukums | simbols |
| 1. | Garums | metrs | m |
| 2. | Masa | kilograms | kg |
| 3. | Laiks | sekunde | s |
| 4. | Elektriskās strāvas stiprums | ampērs | A |
| 5. | Termodinamiskā temperatūra | kelvins | K |
| 6. | Vielas daudzums | mols | mol |
| 7. | Gaismas stiprums | kandela | cd |

1.1. garuma mērvienība – metrs ir gaismas veiktais ceļš vakuumā 1/299 792 458 sekundēs;

1.2. masas mērvienība – kilograms ir masas mērvienība, un tas ir vienāds ar starptautiskā kilograma prototipa masu;

1.3. laika mērvienība – sekunde ir cēzija-133 atoma starojuma 9 192 631 770 periodu ilgums, atbilstošs pārejai starp tā pamatstāvokļa diviem hipersīkstruktūras viszemākajiem līmeņiem;

1.4. elektriskās strāvas stipruma mērvienība – ampērs ir tādas nemainīgas strāvas stiprums, kura, plūstot pa diviem 1 metra attālumā vienam no otra vakuumā novietotiem paralēliem taisniem neierobežota garuma ļoti tieviem apaļa šķērsgriezuma vadiem, rada starp šiem vadiem 2 x 10-7 ņūtonu lielu spēku uz 1 garuma metru;

1.5. termodinamiskās temperatūras mērvienība – kelvins ir ūdens trīskāršā punkta termodinamiskās temperatūras 1/273,16 daļa. Definīcijā minētā ūdens izotopiskais sastāvs atbilst šādām vielu daudzuma proporcijām: 0,00015576 moli 2H uz molu 1H, 0,0003799 moli 17O uz molu 16O un 0,0020052 moli 18O uz molu 16O;

1.6. vielas daudzuma mērvienība – mols ir vielas daudzums sistēmā, kurā ir tik daudz elementārdaļiņu, cik atomu ir 0,012 kilogramos oglekļa-12. Lietojot molu, ir jāuzskaita elementārdaļiņas – atomi, molekulas, joni, elektroni, citas daļiņas vai šo daļiņu kopas;

1.7. gaismas stipruma mērvienība – kandela ir gaismas stiprums, ko noteiktā virzienā izstaro monohromatisks starojuma avots ar 540 x 1012 hercu frekvenci un starojuma stiprumu 1/683 vati uz vienu steradiānu šajā virzienā.

2. Starptautiskās mērvienību sistēmas atvasinātās mērvienības:

| Nr. p.k. | Lielums | Mērvienība | Izteiksme |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | nosaukums | simbols | citās Starptautiskās mērvienību sistēmas mērvienībās | Starptautiskās mērvienību sistēmas pamatvienībās |
| 1. | Temperatūra pēc Celsija* | Celsija grāds | °C |  |  |
| 2. | Plaknes leņķis | radiāns | rad |  | m ∙ m-1 |
| 3. | Telpiskais leņķis | steradiāns | sr |  | m2 ∙ m-2 |
| 4. | Frekvence | hercs | Hz |  | s-1 |
| 5. | Spēks | ņūtons | N |  | m ∙ kg ∙ s-2 |
| 6. | Spiediens, mehāniskais spriegums | paskāls | Pa | N ∙ m-2 | m-1∙ kg ∙s-2 |
| 7. | Enerģija, darbs; siltuma daudzums | džouls | J | N ∙ m | m2 ∙ kg ∙s-2 |
| 8. | Jauda**, starojuma plūsma | vats | W | J ∙ s-1 | m2 ∙ kg ∙s-3 |
| 9. | Elektrības daudzums, elektriskais lādiņš | kulons | C |  | s ∙ A |
| 10. | Elektriskais potenciāls, potenciālu starpība (spriegums), elektrodzinējspēks | volts | V | W ∙ A-1 | m2 ∙ kg ∙s-3∙ A-1 |
| 11. | Elektriskā pretestība | oms | Ω | V ∙ A-1 | m2 ∙ kg ∙s-3 ∙ A-2 |
| 12. | Elektrovadītspēja | sīmenss | S | A ∙ V-1 | m2 ∙ kg-1 ∙s3 ∙ A2 |
| 13. | Elektriskā kapacitāte | farads | F | C ∙ V-1 | m-2 ∙ kg-1∙ s4 ∙ A2 |
| 14. | Magnētiskā plūsma | vēbers | Wb | V ∙ s | m2 ∙ kg ∙s-2 ∙ A-1 |
| 15. | Magnētiskās plūsmas blīvums | tesla | T | Wb ∙ m-2 | kg ∙ s-2 ∙A-1 |
| 16. | Induktivitāte | henrijs | H | Wb ∙ A-1 | m2 ∙ kg ∙s-2 ∙ A-2 |
| 17. | Gaismas plūsma | lūmens | lm | cd ∙ sr | cd |
| 18. | Apgaismojums | lukss | lx | lm ∙ m-2 | m-2 ∙ cd |
| 19. | Radioaktivitāte (jonizējošais starojums) | bekerels | Bq |  | s-1 |
| 20. | Absorbētā doza, kerma, absorbētās dozas rādītājs | grejs | Gy | J ∙ kg-1 | m2 ∙ s-2 |
| 21. | Ekvivalentā doza | zīverts | Sv | J ∙ kg-1 | m2 ∙ s-2 |
| 22. | Katalītiskā aktivitāte | katals | kat |  | mol ∙ s-1 |

Piezīmes.

1. * Celsija temperatūru t definē kā starpību t = T – T0 starp divām termodinamiskām temperatūrām T un T0, kur T0 = 273,15 K. Temperatūru intervālu vai starpību var izteikt kelvinos vai Celsija grādos. Mērvienība "Celsija grāds" ir vienāda ar mērvienību "kelvins".

2. ** Īpašie jaudas mērvienības nosaukumi: voltampērs (simbols "VA"), ko izmanto, lai izteiktu šķietamo maiņstrāvas jaudu, un vars (simbols "var"), ko izmanto, lai izteiktu reaktīvo elektrisko jaudu. "Vars" nav iekļauts Ģenerālās svaru un mēru konferences rezolūcijās.

3. Prefiksi un to simboli noteiktu daudzkārtņu un decimāldaļu apzīmēšanai:

| Nr. p.k. | Reizinātājs | Daudzkārtņi un daļas |
| --- | --- | --- |
|  |  | nosaukums | simbols |
| 1. | 1024 | jota | Y |
| 2. | 1021 | zeta | Z |
| 3. | 1018 | eksa | E |
| 4. | 1015 | peta | P |
| 5. | 1012 | tera | T |
| 6. | 109 | giga | G |
| 7. | 106 | mega | M |
| 8. | 103 | kilo | k |
| 9. | 102 | hekto | h |
| 10. | 10 | deka | da |
| 11. | 10-1 | deci | d |
| 12. | 10-2 | centi | c |
| 13. | 10-3 | mili | m |
| 14. | 10-6 | mikro | µ |
| 15. | 10-9 | nano | n |
| 16. | 10-12 | piko | p |
| 17. | 10-15 | femto | f |
| 18. | 10-18 | ato | a |
| 19. | 10-21 | zepto | z |
| 20. | 10-24 | jokto | y |

Piezīmes.

1. Masas mērvienības decimālo daudzkārtņu un decimāldaļu nosaukumus un simbolus veido, pievienojot prefiksu vārdam "grams" un tā simbolu simbolam "g".

2. Ja atvasinātu mērvienību izsaka kā daļskaitli, tās daudzkārtņus un daļas var apzīmēt, pievienojot prefiksu vienībām skaitītājā vai saucējā, vai abās šajās daļās.

3. Šīs nodaļas 3.punktā minētos prefiksus un to simbolus var izmantot saistībā ar II nodaļas 1.punktā minētajām mērvienībām un simboliem, saistībā ar nosaukumiem "(metriskais) grāds" vai "gons" un simbolu "gon", saistībā ar II nodaļas 3. un 4.punktā minētajām mērvienībām un simboliem, izņemot dzīvsudraba staba milimetru un tā simbolu, bet daudzkārtnis 102a tiek saukts par "hektāru".

4. Nedrīkst izmantot kopā saliktus vairākus minētos prefiksus.

II. Mērvienības, kas nav ietvertas Starptautiskajā mērvienību sistēmā, un to saistība ar minēto sistēmu

1. Mērvienību īpašie daudzkārtņu un decimāldaļu nosaukumi un simboli (mērvienības, kuras nav ietvertas Starptautiskajā mērvienību sistēmā, bet ir saistītas ar to):

| Nr. p.k. | Lielums | Mērvienība |
| --- | --- | --- |
|  |  | nosaukums | simbols | vērtība |
| 1. | Tilpums | litrs | l vai L * | 1 l = 1 dm3 = 10–3 m3 |
| 2. | Masa | tonna | t | 1 t = 1 Mg = 103 kg |
| 3. | Spiediens, mehāniskais spriegums | bārs | bar ** | 1 bar = 105 Pa |

Piezīmes.

1. * Litra mērvienībai var izmantot abus simbolus "l" un "L".

2. ** Mērvienība iekļauta Starptautiskā svaru un mēru biroja uz laiku atļauto mērvienību sarakstā.

2. Mērvienības, kas ir definētas, pamatojoties uz Starptautiskās mērvienību sistēmas mērvienībām, taču nav to daudzkārtņi vai decimāldaļas:

| Nr. p.k. | Lielums | Mērvienība |
| --- | --- | --- |
|  |  | nosaukums | simbols | vērtība |
| 1. | Plaknes leņķis | apgrieziens* |  | 1 apgrieziens = 2 π rad |
|  |  | metriskais grāds vai gons | gon | π 200 |
|  |  | grāds | ° | 10 = π rad 180 |
|  |  | leņķa minūte | ' | 1' = π rad 10800 |
|  |  | leņķa sekunde | '' | 1'' = π rad 648000 |
| 2. | Laiks | minūte | min | 1 min = 60 s |
|  |  | stunda | h | 1 h = 3600 s |
|  |  | diennakts | d | 1 d = 86400 s |

Piezīme. * Nav starptautiska simbola.

3. Mērvienības, kuras nav ietvertas Starptautiskajā mērvienību sistēmā, bet saistītas ar to un kuru vērtības iegūtas eksperimentāli:

| Nr. p.k. | Lielums | Simbols |
| --- | --- | --- |
|  |  | mērvienība | nosaukums | definīcija |
| 1. | Enerģija | Elektronvolts | eV | Elektronvolts ir kinētiskā enerģija, kuru iegūst elektrons vakuumā, šķērsojot 1 V potenciālu starpību |
| 2. | Masa | Unificētā atommasas mērvienība | u | Unificētā atommasas mērvienība vienāda ar izotopa12C atoma masas 1/12 daļu |

4. Mērvienības, kuras atļauts izmantot tikai īpašās nozarēs:

| Nr. p.k. | Lielums | Mērvienība |
| --- | --- | --- |
|  |  | nosaukums | simbols | vērtība |
| 1. | Optiskais stiprums | dioptrija |  | 1 dioptrija = 1 m–1 |
| 2. | Dārgakmeņu masa | metriskais karāts |  | 1 metriskais karāts = 2 m–4 kg |
| 3. | Lauksaimniecības zemes un apbūves gabalu platība | ārs | a | 1 a = 102m2 |
| 4. | Tekstilšķiedru lineārais masas blīvums | teks | tex | 1 tex = 10–6 kg ·m–1 |
| 5. | Asinsspiediens un citu ķermeņa šķidrumu spiediens | dzīvsudraba staba milimetrs | mm Hg | 1 mm Hg = 133,322 Pa |
| 6. | Efektīvais šķēlums | barns | b | 1 b = 10-28m2 |

5. Saliktās mērvienības, ko izveido, savienojot šajā pielikumā minētās mērvienības.

Ekonomikas ministrs	Daniels Pavļuts