6.pielikums

Latvijas būvnormatīvam

LBN 016-11 "Būvakustika"

(apstiprināts ar Ministru kabineta

2011.gada 28.jūnija

noteikumiem Nr.499)

Trokšņa robežlieluma korekcijas atbilstoši telpas klasei

| Telpa | А klase dB | B klase dB | C klase dB | D klase dB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Korekcijas lielums | –12 | –6 | –2 | 0 |

Ekonomikas ministrs	A.Kampars