Pielikums Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumam (anotācijai)

**JUMTU REMONTDARBU FINANSAIĀLAIS PAMATOJUMS**

1. **VALMIERAS RAJONA PROKURATŪRAS ĒKA**

*Situācijas apraksts:* Jumta seguma konstrukcijas tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs, tā nolietojums ir 70%, nekvalitatīvas jumta seguma lokšņu iebūves rezultātā jumta segumā izveidojušās spraugas, pa kurām bēniņu telpā iekļūst nokrišņu mitrums, nepieciešams veikt jumta remontdarbus.

*Veicamie darbi:* Valmieras rajona prokuratūras jumta seguma nomaiņa, pārseguma remonts un siltināšana.

*Izdevumu aprēķins:*

* Materiāli, mehānismi, darba alga – KOPĀ 13 200,94 Ls

t.sk.:

darba alga – 4 389,10 Ls

materiāli – 7 907,10 Ls

mehānismi – 904,74 Ls

* Materiālu, būvgružu transporta izdevumi - KOPĀ 395,36 Ls

**Kopā tiešās izmaksas 13 596,30 Ls**

* darba devēja sociālais nodoklis,vispārējie saimniecības izdevumi- KOPĀ 3 776,59 Ls

**Kopā netiešās izmaksas 3 776,59 Ls**

**KOPĀ 17 372,89 Ls**

**PVN 21% 3 648,31 Ls**

**PAVISAM KOPĀ 21 021,20 Ls**

1. **OGRES RAJONA PROKURATŪRAS ĒKA**

*Situācijas apraksts:* Jumta seguma, notekreņu un notekcauruļu tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs, to nolietojums ir 60%, cinkota skārda loksnes ievērojami rūsējušas, bēniņu telpā iekļūst nokrišņu mitrums, nepieciešams veikt jumta remontdarbus.

*Veicamie darbi:* Ogres rajona prokuratūras jumta seguma nomaiņa.

*Izdevumu aprēķins:*

* Materiāli, darba alga – KOPĀ 9 943,91 Ls

t.sk.:

darba alga – 5 153,35 Ls

materiāli – 4 790,56 Ls

* Materiālu, būvgružu transporta izdevumi - KOPĀ 450 Ls
* Pacelšanas mehānismu/sastatņu īre – KOPĀ 245 Ls

**Kopā tiešās izmaksas 10 638,91 Ls**

* papildmateriāli, vispārējie saimniecības izdevumi – KOPĀ 400 Ls

**Kopā netiešās izmaksas 400 Ls**

**KOPĀ 11 038,91 Ls**

**PVN 21% 2 318,17 Ls**

**PAVISAM KOPĀ 13 357,08 Ls**

1. **ALŪKSNES RAJONA PROKURATŪRAS ĒKA**

*Situācijas apraksts:* Jumta seguma konstrukcijas tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs, tā nolietojums ir 50-60%, viļņotā azbestcementa lokšņu jumta segums nolietojies, daudzviet mehāniski bojāts, ieplīsis; nepieciešams veikt jumta remontdarbus.

*Veicamie darbi:* Alūksnes rajona prokuratūras jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltināšana.

*Izdevumu aprēķins:*

* Materiāli, mehānismi, darba alga – KOPĀ 10 549,57 Ls

t.sk.:

darba alga – 3 113,08 Ls

materiāli – 6 542,63 Ls

mehānismi – 893,86 Ls

* Materiālu, būvgružu transporta izdevumi - KOPĀ 743,65 Ls

**Kopā tiešās izmaksas 11 293,22 Ls**

* darba devēja sociālais nodoklis,vispārējie saimniecības izdevumi- KOPĀ 1 314,60 Ls

**Kopā netiešās izmaksas 1 314,60 Ls**

**KOPĀ 12 607,82 Ls**

**PVN 21% 2 647,64 Ls**

**PAVISAM KOPĀ 15 255,46 Ls**

1. **DOBELES RAJONA PROKURATŪRAS ĒKA**

*Situācijas apraksts:* Jumta seguma konstrukcijas tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs, tā nolietojums ir 85%, māla dakstiņi ir nolietojušies visā jumta platībā, sabrukuši, daļa māla dakstiņu nav jumta segumā, kas var izsaukt jumta nesošo koka konstrukciju bojāšanos ar tālāko nestspējas zaudēšanu; jumta ārējās ūdens novadīšanas sistēmas tehniskais nolietojums ir 80%, tas nenodrošina ūdens novadīšanu, kā rezultātā tiek slapinātas ārējās sienas un var izsaukt to sabrukšanu; ir nepieciešams veikt jumta remontdarbus.

*Veicamie darbi:* Dobeles rajona prokuratūras jumta rekonstrukcija.

*Izdevumu aprēķins:*

* Materiāli, mehānismi, darba alga – KOPĀ 10 982,35 Ls

t.sk.:

darba alga – 2 951,63 Ls

materiāli – 7 602,48 Ls

mehānismi – 428,24 Ls

* Materiālu, būvgružu transporta izdevumi - KOPĀ 380,12 Ls

**Kopā tiešās izmaksas 11 362,47 Ls**

* darba devēja sociālais nodoklis,vispārējie saimniecības izdevumi- KOPĀ 2 125,10 Ls

**Kopā netiešās izmaksas 2 125,10 Ls**

**KOPĀ 13 487,57 Ls**

**PVN 21% 2 832,39 Ls**

**PAVISAM KOPĀ 16 319,96 Ls**

**IZDEVUMU KOPSAVILKUMS**

VALMIERAS RAJONA PROKURATŪRAS ĒKA – 21 021,20 Ls

OGRES RAJONA PROKURATŪRAS ĒKA – 13 357,08 Ls

ALŪKSNES RAJONA PROKURATŪRAS ĒKA – 15 255,46 Ls

DOBELES RAJONA PROKURATŪRAS ĒKA – 16 319,96 Ls

**PAVISAM KOPĀ 65 953,70 Ls**

No valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” Prokuratūrai nepieciešams finansējums prokuratūras ēku jumtu remontdarbu veikšanai - 65 953 latu.

03.07.2013. 13:06

569

I.Serjogina

67044512, Ineta.Serjogina @lrp.gov.lv