15.pielikums

Ministru kabineta

2012.gada 6.novembra

noteikumiem Nr.748

Prasības attiecībā uz arhīvglabātavu mikroklimatu

| Nr. p.k. | Informācijas nesējs | Temperatūra (°C) | Mitrums (%) | Apgaismojums un citi nosacījumi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | maksimālā | minimālā | svārstības 24 stundās | relatīvais RH | ΔRH svārstības 24 stundās |  |
| 1. | Papīrs | 20 | 2 | 3 | 35–50 | 3 | līdz 50 lux |
| 2. | Fotodokumenti un kinodokumenti: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | melnbaltās fotogrāfijas uz papīra | 18 | 2 | 1 | 30–50 | 3 | glabāt tumsā, labi vēdināmā telpā, no putekļiem pasargātās mapēs |
| 2.2. | krāsu fotogrāfijas uz papīra | 5 | 0 | 1 | 30–40 | 3 | glabāt tumsā, labi vēdināmā telpā, no putekļiem pasargātās mapēs |
| 2.3. | melnbaltie fotofilmu un kinofilmu negatīvi: |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | nitrocelulozes | 7 | 2 | 1 | 30–50 | 3 | glabāt tumsā |
| 2.3.2. | celulozes acetāta un poliestera | 21 | 16 | 1 | 30–50 | 3 | glabāt tumsā |
| 2.4. | krāsu fotofilmu un kinofilmu negatīvi un diapozitīvi | 3 | –18 | 1 | 20–30 | 3 | glabāt tumsā |
| 2.5. | melnbaltie stikla plašu negatīvi, dagerotipi, ambrotipi, ferotipi | 18 | 13 | 1 | 30–40 | 3 | līdz 50 lux |
| 3. | Magnētiskie nesēji uz poliestera bāzes (audio, video) | 20 | 16 | 2 | 35–45 | 5 | glabāt tumsā |
| 4. | Pārējie magnētiskie nesēji (audio, video) | 18 | 12 | 2 | 30–40 | 3 | glabāt tumsā |
| 5. | Optiskie nesēji (audio, video) | 23 | –10 | 2 | 20–50 | 3 | glabāt tumsā |

Kultūras ministre		Ž.Jaunzeme-Grende