2.pielikums

Ministru kabineta

2012.gada 6.novembra

noteikumiem Nr.747

Prasības attiecībā uz 
dokumentu glabāšanas apstākļiem arhīvglabātavās

| Nr. p.k. | Datu nesēja veids | Temperatūra (°C) | Mitrums (%) | Apgaismojums un citi nosacījumi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | maksimālā | minimālā | svārstības 24 stundās | gaisa relatīvais mitrums | gaisa relatīvā mitruma svārstības 24 stundās |  |
| 1. | Papīrs | 18 | 2 | 3 | 35–50 | 3 | līdz 50 lux |
| 2. | Pergaments, āda | 18 | 2 | 1 | 50–60 | 3 | līdz 50 lux |
| 3. | Melnbaltās fotogrāfijas uz papīra | 18 | 2 | 1 | 30–50 | 3 | glabāt tumsā, labi vēdināmā telpā, no putekļiem pasargātās mapēs |
| 4. | Krāsu fotogrāfijas uz papīra | 5 | 0 | 1 | 30–40 | 3 | glabāt tumsā, labi vēdināmā telpā, no putekļiem pasargātās mapēs |
| 5. | Melnbaltās fotolentes un filmlentes: |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | nitrocelulozes | 7 | 2 | 1 | 30–50 | 3 | glabāt tumsā |
| 5.2. | celulozes acetāta un poliestera | 21 | 16 | 1 | 30–50 | 3 | glabāt tumsā |
| 6. | Krāsu fotolentes un filmlentes, diapozitīvi | 3 | –18 | 2 | 20–30 | 3 | nav |
| 7. | Melnbaltie stikla plašu negatīvi, dagerotipi, ambrotipi, ferotipi | 18 | 13 | 2 | 30–40 | 3 | līdz 50 lux |
| 8. | Magnētiskie datu nesēji uz poliestera bāzes (audio, video) | 20 | 16 | 2 | 15–50 | 5 | nav |
| 9. | Pārējie magnētiskie nesēji (audio, video) | 18 | 12 | 2 | 30–40 | 5 | nav |
| 10. | Magnētiskie datu nesēji (dati) | 10 | 5 | 2 | 30–40 | 5 | nav |
| 11. | Optiskie datu nesēji (audio, video) | 23 | –10 | 2 | 20–50 | 5 | nav |
| 12. | Optiskie datu nesēji (dati) | 13 | –10 | 2 | 30 | 5 | nav |
| 13. | Acetāta, šellaka, vinila skaņu plates | 21 | nav noteikta | 2 | 30–45 | 5 | nav |
| 14. | Nodrošinājuma kopijas: |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | mikrofilmu negatīvi uz poliestera bāzes | 15 | nav noteikta | 3 | 30–50 | 5 | tumsa |
| 14.2. | fotofilmas | 15 | nav noteikta | 3 | 30–50 | 5 | tumsa |
| 14.3. | optiskie diski | 13 | –10 | 1 | 20–30 | 5 | >415 nm |
| 14.4. | magnētiskās lentes | 10 | 8 | 1 | 30–40 | 5 | >415 nm |

Kultūras ministre	Ž.Jaunzeme-Grende