4. pielikums 2012.gada ___._______ Ministru kabineta noteikumiem Nr.___

Ražošanas ēkas un ražošanas tehnoloģisko iekārtu energoaudita pārskats

adrese

SATURS

I. Vispārīgā informācija	3

II. Pamatinformācija par ražošanas sniegšanas tehnoloģisko procesu	4

III. Pamatinformācija par ēku	4

IV. Ēkas norobežojošās konstrukcijas	6

V. Ēkas tehniskās sistēmas un enerģijas sadalījums	7

VI. Enerģijas patēriņš un uzskaite	9

VII. Energoefektivitātes uzlabošanas priekšlikumi	13

VIII. Energoefektivitātes rādītāji un izmaiņu prognoze pēc ieteicamo renovācijas pasākumu īstenošanas	15

PIELIKUMS	17

1. Ēkas apsekošanas foto dokumentācija vai termogrammas	17

2. Ēkai aprēķinātais apkures enerģijas patēriņš pirms un pēc renovācijas pasākumu veikšanas	18

3. Ražošanas procesa enerģijas patēriņš pirms un pēc renovācijas pasākumu veikšanas	20

# I. Vispārīgā informācija

1. Ēkas identifikācija

| 1.1. Adrese |  |
| --- | --- |
| 1.2. Ēkas kadastra numurs |  |
| 1.3. Ēkas klasifikācija |  |
| 1.4. 1.4. Ēkas daļa (paskaidro, ja novērtējums veikts ēkas daļai) |  |

2. Ēkas apsaimniekotājs

| 1. | Nosaukums |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Darbības sfēra |  |
| 3. | Produkcijas veids |  |
| 4. | Darbinieku skaits |  |
| 4. | Reģistrācijas numurs |  |
| 5. | Juridiskā adrese |  |
| 6. | Kontaktpersona |  |
| 7. | Kontakttālrunis |  |
| 8. | Cita informācija |  |

3. Energoauditors

| 3.1. Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| 3.2. Sertifikāta numurs |  |
| 3.3. Organizācija* |  |
| 3.4. Organizācijas reģistrācijas numurs |  |
| 3.5. 3.5. Kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts, adrese) |  |
| Piezīme. * Fiziska vai juridiska persona. |
| 4. Ēkas apsekošanas datums |  |

# II. Pamatinformācija par ražošanas tehnoloģisko procesu

2.1.Īsa ražošanas procesa anotācija (ietver informāciju par ražotni kopumā un ēkām, kurās plānoti energoefektivitātes pasākumi)

2.2. Informācija par ēkas noslogotību

| Darbības stundu skaits diennaktī |  | Darbības diennakšu skaits nedēļā |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Darbības nedēļu skaits gadā |  | Darbības mēnešu skaits gadā |  |

Piezīme. Var norādīt dažādus laikus dažādiem procesiem

2.3. Informācija par tehnoloģijām*

Tehnoloģiskās iekārtas

| No. | Iekārtas tips (ražošanas līnijas detalizēts apraksts norādot summētas atsevišķo elementu/ierīču jaudas) | Nomināla jauda | Ražošanas gads | Darba stundu skaits gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1. |  |  |  |  |
| 2.3.2. |  |  |  |  |
| 2.3.3. |  |  |  |  |

* Var norādīt tikai tās iekārtas, kurām paredzēts veikt energoefektivitātes pasākumus

# III. Pamatinformācija par ēku

| 3.1. konstruktīvais risinājums |  |
| --- | --- |
| 3.2. Ekspluatācijā nodošanas gads |  |
| 3.3. Stāvi | 3.1. pagrabs ___ ___ (ir/nav) 3.2. tipveida stāvi _______ (skaits) 3.3. tehniskie stāvi ____ (skaits) 3.4. mansarda stāvs ___ __ (ir/nav) 3.5. jumta stāvs ______ (ir/nav) |
| 3.4. Telpas pamatdarbībai |  |  |
|  | 4.2. kopējā iekštelpu platība (m2) |  |
|  | 4.3. telpu augstums (m) |  |
|  | 4.4. aprēķina temperatūra (oC) |  |
|  | 4.5. aprēķina platība (m2) |  |
|  | 4.6. cita informācija |  |
| 3.5. Kāpņu telpas | 5.1. skaits |  |
|  | 5.2. platība (m2) |  |
|  | 5.3. aprēķina platība (m2) |  |
|  | 5.4. telpu augstums (m) |  |
|  | 5.5. aprēķina temperatūra (oC) |  |
|  | 5.6. cita informācija |  |
| 3.6. Pagrabs, bēniņi, jumta stāvs, mansarda stāvs | 6.1. telpas nosaukums |  |  |  |
|  | 6.2. platība (m2) |  |  |  |
|  | 6.3. telpu augstums (m) |  |  |  |
|  | 6.4. aprēķina temperatūra (oC) |  |  |  |
|  | 6.5. aprēķina platība (m2) |  |  |  |
|  | 6.6. cita informācija |  |  |  |
| 3.7. Citas telpas | 7.1. telpas nosaukums |  |  |  |
|  | 7.2. platība (m2) |  |  |  |
|  | 7.3. telpu augstums (m) |  |  |  |
|  | 7.4. aprēķina temperatūra (oC) |  |  |  |
|  | 7.5. aprēķina platība (m2) |  |  |  |
|  | 7.6. cita informācija |  |  |  |
| 3.8. Kopējā aprēķina platība (m2) |  |
| 3.9. Ēkas ārējie izmēri (ja ēkai ir neregulāra forma, pielikumā pievieno skici) | garums (m) |  |
|  | platums (m) |  |
|  | augstums (m) |  |
| 3.10. Iepriekš veiktie energoefektivitātes pasākumi |  |
| 3.11. Cita informācija |  |

3.12. Ēkas apsekošanas fotodokumentācija vai termogrammas – pielikumā uz  1  lapas.

# IV. Ēkas norobežojošās konstrukcijas

4.1. Informācija par katru ārējo norobežojošo konstrukciju veidu, kas aptver kopējā aprēķina platībā iekļautās apkurināmās telpas

| Nr. p.k. | Norobežojošā konstrukcija | Materiāls(-i) | Biezums | Laukums | Būvelementa siltuma caurlaidības koeficients (U) | Ar būvkonstrukciju saistīto termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients (ψ) | Termiskā tilta garums | Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm | Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mm | m2 | W/(m2 K) | W/(m K) | m | °C | W/K |
| 1. | Ārsienas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ēkas cokols |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Bēniņu pārsegums |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Jumta pārsegums |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Pagraba pārsegums |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Logi un lodžiju/ balkonu durvis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Durvis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficients HT | 2.1. faktiskais |  |
|  | 2.2. normatīvais* |  |

Piezīme. * Aprēķināts saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumiem Nr.495 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-01 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"".

# V. Ēkas tehniskās sistēmas un enerģijas sadalījums

5.1. Ventilācijas sistēmas telpās, kuras iekļautas kopējā aprēķina platībā

| 5.1.1. Telpas ar dabisko ventilāciju | 5.1.1.1. aprēķina laukums _____ m2 5.1.1.2. tilpums ____ m3 5.1.1.3. aprēķinā izmantotā gaisa apmaiņas intensitāte, iekļaujot infiltrāciju, ____ (1/h) |
| --- | --- |
| 5.1.2. Telpas ar mehānisko ventilāciju | 5.1.2.1. aprēķina laukums _____ m2 5.1.2.2. tilpums _____ m3 5.1.2.3. aprēķinātā izmantotā gaisa apmaiņas intensitāte _____ (1/h) 5.1.2.4. aprēķinātā izmantotā infiltrācija _____ (1/h) |
| 5.1.3. Ēkas ventilācijas siltuma zudumu koeficients Hve | _____ (W/K) esošais |
| 5.1.4. Cita informācija | - |

5.2. Aprēķinātie siltuma ieguvumi ēkā apkures periodā

| Enerģijas ieguvumu sadalījums | Kopējais (MWh gadā) | Īpatnējais (kWh/m2 gadā) |
| --- | --- | --- |
| 5.2.1. Iekšējie siltuma ieguvumi |  |  |
| 5.2.2. Saules siltuma ieguvumi |  |  |
| 5.2.3. Ieguvumu izmantošanas koeficients |  |
| 5.2.4. Cita informācija |  |

5.3. Siltuma piegāde/ražošana

| 5.3.1. Siltumenerģijas piegādes sistēma |  | centralizēta siltumapgāde |
| --- | --- | --- |
|  |  | lokāla siltumapgāde |
| 5.3.2. Lokālās siltumapgādes apkures katls | 5.3.2.1. apkures katla pārbaudes akts* pielikumā | (ir/nav) |
|  | 5.3.2.2. pārbaudes akta datums |  |
| 5.3.3. Cita informācija |  |
| Piezīme. * Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumu Nr.40 „Noteikumi par ēku energosertifikāciju” 4.pielikumu. |

5.4. Siltuma sadale – apkures sistēma

| 5.4.1. Apkures sistēma |  | vienas caurules |
| --- | --- | --- |
|  |  | divu cauruļu |
| 5.4.2. Siltummezgla tips |  | atkarīgā pieslēguma shēma |
|  |  | neatkarīgā pieslēguma shēma |
| 5.4.3. Siltumenerģijas piegādes kontrole un uzskaite dzīvokļos | NAV (ir/nav) |
| 5.4.4. Cauruļu izolācijas tehniskais stāvoklis |  |
| 5.4.5. Siltuma regulēšana ēkā (t.sk. individuāli) |  |
| 5.4.6. Cita informācija |  |

5.5. Karstā ūdens sadales sistēma

| 5.5.1. Karstā ūdens piegādes vidējā temperatūra (oC) | - |
| --- | --- |
| 5.5.2. Aukstā ūdens ieplūdes temperatūra (oC) |  |
| 5.5.3. Karstā ūdens sagatavošana |  | sagatavošana siltummezglā |
|  |  | centralizēta apgāde |
|  |  | individuālā |
| 5.5.4. Karstā ūdens sadales sistēmas tips |  | bez cirkulācijas |
|  |  | ar cirkulāciju |
| 5.5.5. Cauruļu izolācijas tehniskais stāvoklis |  |
| 5.5.6. Cita informācija |  |

5.6. Dzesēšana

| 5.6.1. Dzesēšanas sistēmas pārbaudes akts* pielikumā | (ir/nav) |
| --- | --- |
| 5.6.2. Pārbaudes akta datums |  |
| 5.6.3. Cita informācija |  |
| Piezīme. * Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumu Nr.40 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju" 5.pielikumu. |

# VI. Enerģijas patēriņš un uzskaite

6.1. Enerģijas patēriņa sadalījums (pamatojoties uz izmērītajiem datiem)

| Enerģijas patēriņa sadalījums | Vidējais (MWh gadā) | Īpatnējais (kWh/m2 gadā) | Vidējais koriģētais* (MWh gadā) | Īpatnējais koriģētais (kWh/m2 gadā) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1. Apkurei |  |  |  |  |
| 6.1.2. Dzesēšanai |  |  |  |  |
| 6.1.3. Karstā ūdens sagatavošanai |  |  |  |  |
| 6.1.4. Mehāniskajai ventilācijai |  |  |  |  |
| 6.1.5. Apgaismojumam |  |  |  |  |
| 6.1.6. Ražošanas procesa nodrošināšanai |  |  |  |  |
| 6.1.7. Kopā |  |  |  |  |
| 6.1.8. Paskaidrojumi par enerģijas patēriņa sadalījumu sistēmām ar kopīgu skaitītāju |  |

Piezīme. * Aprēķināts, ņemot vērā normatīvos ārējos klimatiskos apstākļus (tikai apkurei).

Enerģijas patēriņa un oglekļa dioksīda emisijas apjoma dati

Piezīme: Oglekļa dioksīda (CO2) emisijas apjomu aprēķina, balstoties uz valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” publicētajiem emisijas faktoriem, kas izmantoti pēdējā siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību inventarizācijā atbilstoši 17.02.2009. MK not. Nr.157 „Noteikumi par siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību inventarizācijas nacionālo sistēmu”.

Enerģijas patēriņa dati pēc skaitītāju rādījumiem

1. Siltumenerģijas patēriņš               TELPU APKURE

| Gads | Janvāris | Februāris | Marts | Aprīlis | Maijs | Jūnijs | Jūlijs | Augusts | Septembris | Oktobris | Novembris | Decembris | Vidēji mēnesī | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20__ | Kopējais enerģijas patēriņš, MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CO2 emisijas apjoms, t* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20__ | Kopējais enerģijas patēriņš, MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CO2 emisijas apjoms, t* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20__ | Kopējais enerģijas patēriņš, MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CO2 emisijas apjoms, t* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Aprēķina reizinot kopējo enerģijas patēriņu ar CO2 emisijas faktoru (t CO2 / MWh).

2. Siltumenerģijas patēriņš                karstā ūdens sagatavošana

| Gads | Janvāris | Februāris | Marts | Aprīlis | Maijs | Jūnijs | Jūlijs | Augusts | Septembris | Oktobris | Novembris | Decembris | Vidēji mēnesī | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20__ | Kopējais enerģijas patēriņš, MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CO2 emisijas apjoms, t* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20__ | Kopējais enerģijas patēriņš, MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CO2 emisijas apjoms, t* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20__ | Kopējais enerģijas patēriņš, MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CO2 emisijas apjoms, t* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Aprēķina, reizinot kopējo enerģijas patēriņu ar CO2 emisijas faktoru (t CO2 / MWh).

3. Aukstā ūdens patēriņš

|  | Janvāris | Februāris | Marts | Aprīlis | Maijs | Jūnijs | Jūlijs | Augusts | Septembris | Oktobris | Novembris | Decembris | Vidēji mēnesī | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20__ | Aukstā ūdens patēriņš, m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20__ | Aukstā ūdens patēriņš, m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20__ | Aukstā ūdens patēriņš, m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Karstā ūdens patēriņš

| Gads | Janvāris | Februāris | Marts | Aprīlis | Maijs | Jūnijs | Jūlijs | Augusts | Septembris | Oktobris | Novembris | Decembris | Vidēji mēnesī | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20__ | Karstā ūdens patēriņš, m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20__ | Karstā ūdens patēriņš, m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20__ | Karstā ūdens patēriņš, m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Elektroenerģijas patēriņš

|  | Janvāris | Februāris | Marts | Aprīlis | Maijs | Jūnijs | Jūlijs | Augusts | Septembris | Oktobris | Novembris | Decembris | Vidēji mēnesī | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20__ | Kopējais enerģijas patēriņš, MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CO2 emisijas apjoms, t* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20__ | Kopējais enerģijas patēriņš, MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CO2 emisijas apjoms, t* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20__ | Kopējais enerģijas patēriņš, MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CO2 emisijas apjoms, t* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Aprēķina, reizinot kopējo enerģijas patēriņu ar CO2 emisijas faktoru (t CO2 / MWh).

# VII. Energoefektivitātes uzlabošanas priekšlikumi

7.1. Enerģijas un oglekļa dioksīda ietaupījumi apkurei

| Nr. p.k. | Pasākums | Piegādātās enerģijas ietaupījums | Piemērotais CO2 emisijas faktors | CO2 emisijas samazinājums2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kWh/m2 gadā | MWh/gadā | % | kg/kWh | kg/m2 gadā |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
|  | KOPĀ |  |  |  |  |  |

7.2. Enerģijas un oglekļa dioksīda ietaupījumi karstajam ūdenim

| Nr. p.k. | Pasākums | Piegādātās enerģijas ietaupījums | Piemērotais CO2 emisijas faktors | CO2 emisijas samazinājums2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kWh/m2 gadā | MWh/gadā | % | kg/kWh | kg/m2 gadā |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

7.3. Enerģijas un oglekļa dioksīda ietaupījumi elektroenerģijas patēriņā

| Nr. p.k. | Pasākums | Piegādātās enerģijas ietaupījums | Piemērotais CO2 emisijas faktors | CO2 emisijas samazinājums2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kWh/m2 gadā | MWh/gadā | % | kg/kWh | kg/m2 gadā |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

7.4. Oglekļa dioksīda ietaupījumi, nomainot tehnoloģijas, kurās izmanto fosilos energoresursus, pret tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus

| Nr. p.k. | Pasākums | Piemērotais CO2 emisijas faktors | CO2 emisijas samazinājums2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | kg/kWh | kg/m2 gadā |
| 1 |  |  |  |
|  | KOPĀ |  |  |

7.5. Papildu pasākumi

Papildu pasākumi, kurus sertificēts arhitekts vai sertificēts būvinženieris uzskata par nepieciešamiem papildus energoaudita pārskatā norādītajiem pasākumiem, un kuri tieši neietekmē sasniedzamo CO2 emisiju samazinājumu (izmaksas obligāti iekļaujamas projektā, bet kā neattiecināmās izmaksas).

7.5.1. Pasākumu raksturojums

| Pasākuma nosaukums | Pamatojums un apraksts |
| --- | --- |

7.5.2. Informācija par papildu pasākumu veikšanas saskaņošanu no projekta iesniedzēja puses un papildu pasākumu finansēšanas avotu

7.6. Enerģijas un oglekļa dioksīda ietaupījumu kopsavilkums

| Nr. p.k. | Enerģijas patēriņš | Piegādātās enerģijas īpatnējais ietaupījums | % no piegādātās ēkas energo-efektivitātes novērtējuma1 | CO2 emisijas samazinājums2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kWh/m2 gadā | MWh/gadā | % | kg/m2 gadā |
| 1. | Apkurei |  |  |  |  |
| 2. | Karstajam ūdenim |  |  |  |  |
| 3. | Elektroenerģijai |  |  |  |  |
| 4. | Kurināmā nomaiņai no tehnoloģijas, kurā izmanto fosilos energoresursus, pret tehnoloģiju, kurā izmanto atjaunojamos energoresursus |  |  |  |  |
| 5. | Kopsumma |  |  |  |  |

Piezīmes.

1 - Izmērītais ēkas energoefektivitātes novērtējums - energoefektivitātes novērtējums, kuru veic, pamatojoties uz piegādātās un eksportētās enerģijas izmērītajiem daudzumiem;

2 - Oglekļa dioksīds (CO2) rodas fosilo energoresursu degšanas procesā enerģijas ražošanai, t.sk. ēkas apkurei, gaisa kondicionēšanai (dzesēšanai), karstā ūdens sagatavošanai, ventilācijai un apgaismojumam. Rēķina no piegādātās enerģijas īpatnējā ietaupījuma.

# VIII. Energoefektivitātes rādītāji un izmaiņu prognoze pēc ieteicamo renovācijas pasākumu īstenošanas

| Pārskata V nodaļā norādīto pasākumu numuri: | 1.-2. |  |
| --- | --- | --- |
| Rādītāji | Mērvienība | Esošā situācija | Sasniedzamie rādītāji pēc priekšlikumu īstenošanas (varianti*) |
| 1. Izmērītais energoefektivitātes novērtējums , t.sk.: | kWh/m2 gadā |  |  |  |
| 1.1. ēkas mikroklimata uzturēšanai (apkurei, dzesēšanai, ventilācijai) | kWh/m2 gadā |  |  |  |
| 1.2. karstā ūdens sagatavošanai | kWh/m2 gadā |  |  |  |
| 1.3. apgaismojumam | kWh/m2 gadā |  |  |  |
| 1.4. Ražošanas procesa nodrošināšanai | kWh/m2 gadā |  |  |  |
| 2. Ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficients HT | W/K |  |  |  |
| 3. Ēkas ventilācijas siltuma zudumu koeficients Hve | W/K |  |  |  |
| 4. Gaisa apmaiņas intensitāte | 1/h |  |  |  |
| 5. Iekšējie siltuma ieguvumi ēkā | kWh/m2 apkures periodā |  |  |  |
| 6. Saules siltuma ieguvumi ēkā | kWh/m2 apkures periodā |  |  |  |
| 7. Aprēķinātais energoefektivitātes novērtējums gadā, t.sk.: | kWh/m2 gadā |  |  |  |
| 7.1. ēkas mikroklimata uzturēšanai (apkurei, dzesēšanai, ventilācijai) | kWh/m2 gadā |  |  |  |
| 7.2. karstā ūdens sagatavošanai | kWh/m2 gadā |  |  |  |
| 7.3. apgaismojumam | kWh/m2 gadā |  |  |  |
| 7.4. Ražošanas procesa nodrošināšanai | kWh/m2 gadā |  |  |  |

Piezīmes.

* Norāda vismaz vienu sasniedzamo variantu.

CO2 emisiju izmaiņu prognoze

|  |  | Esošā situācija | Prognoze pēc energo- efektivitātes pasākumu īstenošanas |
| --- | --- | --- | --- |
| Izmērītais CO2 emisijas novērtējums | kgCO2 / gadā |  |  |
| Aprēķinātais CO2 emisijas novērtējums | kgCO2 / gadā |  |  |

Piezīme. Energoresursu ietaupījumu prognozē saskaņā ar energoaudita ieteikumiem, ražošanas un ēku renovācijas projekta priekšlikumu sadaļu un to nosaka kā izmērīto CO2 emisiju daudzumu (balstoties enerģijas patēriņu) pēc pasākumu veikšanas.

| 10. Energoauditors | ________________ (vārds, uzvārds) | ________________ (paraksts) | ____________ (datums) |
| --- | --- | --- | --- |

# PIELIKUMS

## 1. Ēkas apsekošanas foto dokumentācija vai termogrammas

## 2. Ēkai aprēķinātais apkures enerģijas patēriņš pirms un pēc renovācijas pasākumu veikšanas

Ēkas enerģijas patēriņu aprēķina saskaņā ar Latvijas standartu LVS EN ISO 13790:2009 “Ēku energoefektivitāte”.

Ēkas dinamisko parametru vērtības un ēkas laika konstantes aprēķina atbilstoši LVS EN ISO 13790.

Telpu apsildīšanas un dzesēšanas energopatēriņa rēķināšana (ISO 13790:2008).

Pievieno pielikumā programmas kopsavilkuma datni (pēc energoefektivitātes pasākumu ieviešanas).

|  | Pirms renovācijas pasākumu veikšanas | Prognoze pēc renovācijas pasākumu veikšanas |
| --- | --- | --- |
|  | Raksturlielumi, mērvienība (dati pēc situācijas uz 20__.gadu) | Raksturlielumi, mērvienība (dati pēc situācijas uz 20__.gadu) | Apkures siltuma enerģijas īpatnējais patēriņš kWh/m2 gadā (dati pēc situācijas uz 20__.gadu) | Raksturlielumi, mērvienība | Raksturlielumi, mērvienība | Apkures siltuma enerģijas īpatnējais patēriņš kWh/m2 gadā |
| 1.NOROBEŽOJOŠĀS KONSTRUKCIJAS | Sasniedzamais būvelementa siltuma caurlaidības koefiecients (U), W/(m2K) | Būvelementa laukums, m2 |  | Sasniedzamais būvelementa siltuma caurlaidības koefiecients (U), W/(m2K) | Laukums, m2 |  |
| KOPĀ (1.) |  |  |  |  |  |  |
| 2.TERMISKIE TILTI | Lineārā termiskā tilta caurlaidības koeficients (y), w/(m*K) | Termiskā tilta garums, m |  | Lineārā termiskā tilta caurlaidības koeficients (y) , w/(m*K) | Termiskā tilta garums, m |  |
| A |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |
| KOPĀ (2.) |  |  |  |  |  |  |
| 3.VENTILĀCIJA | Sasniedzamā enerģētiski lietderīgā gaisa apmaiņa, (h-1) | Būvtilpums, m3 |  | Sasniedzamā enerģētiski lietderīgā gaisa apmaiņa, (h-1) | Būvtilpums, m3 |  |
| KOPĀ (3.) |  |  |  |  |  |  |
| 4.SILTUMA IEGUVUMI |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Ieguvumi no saules | Saules starojuma noēnojuma faktori, % | Siltuma ieguvumi no saules radiācijas (kWh/m2 gadā) |  | Saules starojuma noēnojuma faktori, % | Siltuma ieguvumi no saules radiācijas (kWh/m2 gadā) |  |
| Logi pret ziemeļiem (ziemeļaustrumiem) Ņemt vērā, ka leņķis pret ziemeļiem ir 0o vai 45o |  |  |  |  |  |  |
| Logi pret dienvidiem (dienvidrietumiem) Ņemt vērā, ka leņķis pret ziemeļiem ir 180o vai 225o |  |  |  |  |  |  |
| Logi pret rietumiem (ziemeļrietumiem) Ņemt vērā, ka leņķis pret ziemeļiem ir 270o vai 315o |  |  |  |  |  |  |
| Logi pret austrumiem (dienvidaustrumiem) Ņemt vērā, ka leņķis pret ziemeļiem ir 90o vai 135o |  |  |  |  |  |  |
| Horizontālie (jumta logi) Ņemt vērā, ka leņķis pret horizontu ir 0o vai 45o vai 90o |  |  |  |  |  |  |
| Starpsumma (4.1.) |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Iekšējie siltuma ieguvumi | Vidējie svērtie ieguvumi (W/m2) |  |  | Vidējie svērtie ieguvumi (W/m2) |  |  |
| 4.3. Siltuma ieguvumu izmantošanas factors (η) | % |  |  | % |  |  |
| KOPĀ (4.) |  |  | (starpsumma 4.1.+4.2.) reiz 4.3 |  |  | (starpsumma 4.1.+4.2.) reiz 4.3 |
| APKURES SILTUMA ENERĢIJAS ĪPATNĒJAIS PATĒRIŅŠ KOPĀ (kWh/m2 gadā) |  |  | KOPĀ(1.) + KOPĀ(2.) + KOPĀ(3.) + KOPĀ(4.) |  |  | KOPĀ(1.) + KOPĀ(2.) + KOPĀ(3.) + KOPĀ(4.) |

## 3. Enerģijas patēriņš ražošanas procesā pirms un pēc renovācijas pasākumu veikšanas

| No. | Iekārtas tips (ražošanas līnijas detalizēts apraksts norādot summētas atsevišķo elementu/ierīču jaudas) | Pirms energoefektivitātes pasākumiem | Pēc energoefektivitātes pasākumiem |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nomināla jauda | Darba stundu gadā | Energopatēriņš, MWh | Nomināla jauda | Darba stundu gadā | Energopatēriņš, MWh |

Ministru prezidents                                                         V.Dombrovskis

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs                                               E.Sprūdžs

Vīzē: Valsts sekretārs					          A.Antonovs

19.07.2012. 15:57

2160

I.Vonda

Tālr. 66016782

e-pasts: ilze.vonda@varam.gov.lv

# Footnotes

- norādīt pēc ēkā faktiski uzstādītajiem skaitītājiem, piem. TELPU APKURE, KARSTAIS ŪDENS, AUKSTAIS ŪDENS, ELEKTROENERĢIJA; atskaitē ievietot tabulas atbilstoši skaitītāju esamībai ēkā. Ja ēkas siltumenerģijas skaitītājs uzskaita gan apkuri, gan karsto ūdeni, tad dati jānorāda vienā tabulā