2013.gada 19.novembrī 	Noteikumi Nr. 1339

Rīgā	(prot. Nr. 61 15.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra noteikumos Nr.12 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma

"Par Latvijas Republikas dalību

Kioto protokola elastīgajos mehānismos"

10.panta trešās daļas 1. un 2.punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra noteikumos Nr.12 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 11.nr.; 2012, 157.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Konkursa ietvaros pieejamais finanšu instrumenta finansējums (turpmāk – finansējums) ir 39 437 561,54 euro, tai skaitā:

4.1. pašvaldībām un tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādēm –5 691 487,24 euro;

4.2. komersantiem – 33 746 074,30 euro.";

1.2. aizstāt 9.punktā skaitli un apzīmējumus "0,6 kgCO2/Ls" ar skaitli un apzīmējumiem "0,42 kgCO2/euro";

1.3. aizstāt 14.6.apakšpunktā skaitli un vārdu "100 latu" ar skaitli un vārdu "142,29 euro";

1.4. aizstāt 15.punktā skaitli un vārdu "1 500 000 latu" ar skaitli un vārdu "2 134 307,72 euro";

1.5. aizstāt 33. un 35.punktā vārdu "laikrakstā" ar vārdiem "oficiālajā izdevumā";

1.6. aizstāt 40.4.apakšpunktā vārdu "lats" ar vārdu "euro";

1.7. izteikt 46.punktu šādā redakcijā:

"46. Konkursa nodrošinājuma summa ir:

46.1. 2845,74 euro, ja projektam pieprasītais finanšu instrumenta finansējums ir no 1 600 732,21 euro līdz 2 134 307,72 euro;

46.2. 2134,31 euro, ja projektam pieprasītais finanšu instrumenta finansējums ir no 1 067 155,28 euro līdz 1 600 730,79 euro;

46.3. 1422,87 euro, ja projektam pieprasītais finanšu instrumenta finansējums ir no 533 578,35 euro līdz 1 067 153,86 euro;

46.4. 711,44 euro, ja projektam pieprasītais finanšu instrumenta finansējums ir līdz 533 576,93 euro.";

1.8. izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 4.janvāra

noteikumiem Nr.12

Fosilos un atjaunojamos energoresursus izmantojošo tehnoloģiju investīciju izmaksas

1. Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra noteikumu Nr.12 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums" 27.punktu projekta attiecināmās izmaksas (I) aprēķina, izmantojot šādu formulu:

I = (IRES –Ifos ) × P, kur

IRES – projektā plānotās atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju investīcijas (euro/kWth vai euro/kWel), kas nepārsniedz maksimāli pieļaujamās investīciju izmaksas, atbilstoši jaudas diapazonam (1. un 2.tabula);

Ifos – fosilo energoresursu tehnoloģiju investīcijas (euro/kWth vai euro/kWel) atbilstoši jaudas diapazonam (4. un 5.tabula);

P – siltumenerģijas vai elektroenerģijas tehnoloģiju plānotā uzstādāmā jauda (kW). Koģenerācijas elektrostacijām aprēķinā izmanto plānoto uzstādāmo elektrisko jaudu (kW).

2. Atjaunojamos energoresursus izmantojošo tehnoloģiju maksimāli pieļaujamās investīciju izmaksas (neietverot pievienotās vērtības nodokli):

2.1. siltumenerģijas ražošanas tehnoloģijas

1.tabula

| Nr. p.k. | Tehnoloģija | Kopējās maksimālās attiecināmās izmaksas, euro/kWth | Lietderības koeficients | Uzstādītās jaudas diapazons vienai tehnoloģijai, MW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. | Biomasas katli |
| 2.1.1.1. | šķeldas vai salmu biomasas katls | 426,86 | ≥ 0,80 | no 0,05 līdz 0,25 (neieskaitot) |
| 2.1.1.2. | šķeldas vai salmu biomasas katls | 398,40 | ≥ 0,80 | no 0,25 līdz 0,5 (neieskaitot) |
| 2.1.1.3. | šķeldas vai salmu biomasas katls | 348,60 | ≥ 0,80 | no 0,5 līdz 1,0 (neieskaitot) |
| 2.1.1.4. | šķeldas vai salmu biomasas katls | 298,80 | ≥ 0,82 | ≥ 1,0 |
| 2.1.1.5. | biomasas granulu katls | 483,78 | ≥ 0,80 | no 0,05 līdz 0,25 (neieskaitot) |
| 2.1.1.6. | biomasas granulu katls | 462,43 | ≥ 0,80 | no 0,25 līdz 0,5 (neieskaitot) |
| 2.1.1.7. | biomasas granulu katls | 369,95 | ≥ 0,82 | no 0,5 līdz 1,0 (neieskaitot) |
| 2.1.1.8. | biomasas granulu katls | 313,03 | ≥ 0,82 | ≥ 1,0 |
| 2.1.2. | Saules kolektori |
| 2.1.2.1. | plaknes absorbcijas saules kolektori | 1280,58 | ≥ 0,501 | ≥ 0,025 |
| 2.1.2.2. | vakuuma saules kolektori | 1707,45 | ≥ 0,601 | ≥ 0,025 |
| 2.1.3. | Siltuma sūkņi |
| 2.1.3.1. | ūdens/ūdens (W10/W35) | 1394,41 | ≥ 5,0 | ≥ 0,05 |
| 2.1.3.2. | tiešā iztvaikošana/ūdens (E4/W35) | 1565,16 | ≥ 5,0 | ≥ 0,05 |
| 2.1.3.3. | šķidrums/ūdens (B0/W35) | 1565,16 | ≥ 5,0 | ≥ 0,05 |
| 2.1.3.4. | šķidrums/ūdens (B0/W35) | 1252,13 | ≥ 4,0 | ≥ 0,05 |
| 2.1.3.5. | šķidrums/gaiss (B0/A32) | 1252,13 | ≥ 3,0 | ≥ 0,05 |
| 2.1.3.6. | gaiss/ūdens (A2/W35) | 1252,13 | ≥ 3,0 | ≥ 0,05 |
| 2.1.3.7. | gaiss/gaiss2 (A2/A20) | 825,27 | ≥ 3,0 | ≥ 0,05 |

Piezīmes.

1 Lietderības koeficients ir noteikts atbilstoši Latvijas Republikas klimatiskajiem apstākļiem.

2 Gaiss–gaiss tipa siltuma sūkņus var uzstādīt, ja tie ir paredzēti darbam –20 °C.

2.2. elektroenerģijas ražošanas tehnoloģijas

2.tabula

| Nr. p.k. | Tehnoloģija | Investīcijas, euro/kWel | Vienas iekārtas uzstādītās jaudas diapazons, MWel |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1. | Vēja elektrostacija | 1707,45 | no 0,05 līdz 0,5 (neieskaitot) |
| 2.2.2. | Vēja elektrostacija | 1351,73 | ≥ 0,5 |
| 2.2.3. | Saules elektrostacija (baterijas) | 3984,04 | ≥ 0,01 |
| 2.2.4. | Hidroelektrostacija (brīvas plūsmas) | 3884,44 | ≥ 0,05 |
| 2.2.5. | Hidroelektrostacija (ar uzpludinājumu un zivju ceļu) | 3272,61 | ≥ 0,05 |
| 2.2.6. | Biomasas koģenerācijas elektrostacija | 4980,05 | no 0,05 līdz 0,25 (neieskaitot) |
| 2.2.7. | Biomasas koģenerācijas elektrostacija | 4553,19 | no 0,25 līdz 0,5 (neieskaitot) |
| 2.2.8. | Biomasas koģenerācijas elektrostacija | 4268,62 | ≥ 0,5 |

2.3. Atjaunojamo energoresursu pārstrādes tehnoloģijas, kuras izmantojot atjaunojamo primāro energoresursu ar lielāku aprites cikla siltumnīcefekta gāzu emisiju var pārstrādāt lietderīgi izmantojamā atjaunojamā energoresursā ar mazāku aprites cikla siltumnīcefekta gāzu emisiju

3.tabula

| Nr. p.k. | Tehnoloģija | Investīcijas, euro/kW3 | Vienas iekārtas uzstādītās jaudas diapazons, MW |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1. | Atjaunojamo energoresursu pārstrādes tehnoloģijas | 3557,18 | līdz 0,5 (neieskaitot) |
| 2.3.2. | Atjaunojamo energoresursu pārstrādes tehnoloģijas | 2276,59 | no 0,5 līdz 1,0 (neieskaitot) |
| 2.3.3. | Atjaunojamo energoresursu pārstrādes tehnoloģijas | 1565,16 | ≥ 1 |

Piezīme. 3 Primārā energoresursa pārstrādes jauda.

3. Fosilos energoresursus izmantojošo (atsauces) tehnoloģiju investīciju izmaksas (neietverot pievienotās vērtības nodokli):

3.1. siltumenerģijas ražošanas tehnoloģijas

4.tabula

| Nr. p.k. | Tehnoloģija | Atsauces tehnoloģijas investīciju izmaksas, euro/kWth4 | Vienas iekārtas uzstādītās jaudas diapazons, MWth |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1. | Gāzes katls | 116,68 | līdz 0,05 (neieskaitot) |
| 3.1.2. | Gāzes katls | 110,98 | no 0,05 līdz 0,25 (neieskaitot) |
| 3.1.3. | Gāzes katls | 85,37 | no 0,25 līdz 0,5 (neieskaitot) |
| 3.1.4. | Gāzes katls | 81,10 | no 0,5 līdz 1,0 (neieskaitot) |
| 3.1.5. | Gāzes katls | 59,76 | ≥ 1,0 |

Piezīme. 4 Pamatojoties uz starptautisko avotu informāciju un Latvijas pieredzi.

3.2. elektroenerģijas ražošanas tehnoloģijas

5.tabula

| Nr. p.k. | Tehnoloģija | Atsauces tehnoloģijas investīciju izmaksas, euro/kWel5 | Vienas iekārtas uzstādītās jaudas diapazons, MWel |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1. | Kombinētā cikla gāzes turbīna | 711,44 | atsauce attiecas uz saules elektrostacijām, vēja elektrostacijām un hidroelektrostacijām |
| 3.2.2. | Gāzes dzinējs, dabasgāze | 1920,88 | no 0,05 līdz 0,25 (neieskaitot) |
| 3.2.3. | Gāzes dzinējs, dabasgāze | 1565,16 | no 0,25 līdz 0,5 (neieskaitot) |
| 3.2.4. | Gāzes dzinējs, dabasgāze | 1394,41 | ≥ 0,5 |

Piezīme. 5 Pamatojoties uz starptautisko avotu informāciju un Latvijas pieredzi.

4. Projekta izmaksas, kuras ir lielākas par atjaunojamo energoresursu izmantojošo tehnoloģiju maksimāli pieļaujamām investīciju izmaksām, kas minētas šā pielikuma 1., 2. un 3.tabulā, norāda kā neattiecināmas izmaksas, un tās sedz projekta iesniedzējs no saviem finanšu līdzekļiem.";

1.9. aizstāt 3.pielikumā apzīmējumu "LVL" ar vārdu "euro";

1.10. aizstāt 3.pielikuma 7.sadaļā:

1.10.1. skaitli un vārdu "100 latus" ar skaitli un vārdu "142,29 euro";

1.10.2. apzīmējumu "LVL" ar vārdu "euro";

1.11. aizstāt 3.pielikumā ietvertajā iesnieguma veidlapas 2.pielikumā apzīmējumu "Ls" ar vārdu "euro";

1.12. aizstāt 4.pielikuma 1.15.apakšpunktā skaitli un apzīmējumus "0,6 kgCO2/Ls" ar skaitli un apzīmējumiem "0,42 kgCO2/euro";

1.13. aizstāt 4.pielikuma 1.20.apakšpunktā skaitli un vārdu "1 500 000 latu" ar skaitli un vārdu "2 134 307,72 euro";

1.14. aizstāt 4.pielikuma 2.7. apakšpunktā vārdu "lats" ar vārdu "euro";

1.15. izteikt noteikumu 5.pielikuma 2.punktu šādā redakcijā:

| "2. | Projekta sagaidāmais CO2 emisijas samazinājuma efektivitātes rādītājs (kgCO2/euro gadā) |  | 1–10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. |  | no 4,92 un vairāk kgCO2/euro gadā | 10 |  |
| 2.2. |  | no 4,22 līdz 4,92 kgCO2/euro gadā (neieskaitot) | 7 |  |
| 2.3. |  | no 3,51 līdz 4,22 kgCO2/euro gadā (neieskaitot) | 6 |  |
| 2.4. |  | no 2,81 līdz 3,51 kgCO2/euro gadā (neieskaitot) | 5 |  |
| 2.5. |  | no 2,11 līdz 2,81 kgCO2/euro gadā (neieskaitot) | 4 |  |
| 2.6. |  | no 1,41 līdz 2,11 kgCO2/euro gadā (neieskaitot) | 3 |  |
| 2.7. |  | no 0,70 līdz 1,41 kgCO2/euro gadā (neieskaitot) | 2 |  |
| 2.8. |  | no 0,42 līdz 0,70 kgCO2/euro gadā (neieskaitot) | 1 | " |

2. Šo noteikumu 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14. un 1.15.apakšpunkts stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents	Valdis Dombrovskis

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs	Edmunds Sprūdžs