4.pielikums

Ministru kabineta

2011.gada ____________

noteikumiem Nr._______

Kvalitātes vērtēšanas kritēriji

| Nr. p.k. | Kritērijs un tā rādītāji | Iespēja-mais punktu skaits | Faktis-kais vērtē-jums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | CO2 emisijas samazinājums: | 0-30 |  |
| 1.1. | attiecība starp CO2 emisiju samazinājumu gadā un projektā plānoto uzstādāmo apgaismojuma jaudu, (tCO2 gadā /MW) | 0-10 |  |
| 1.2. | attiecība starp CO2 emisiju samazinājumu gadā un projektam pieprasītā finanšu instrumenta finansējumu (tCO2 gadā /LVL) | 0-10 |  |
| 1.3. | CO2 emisiju samazinājums gaismekļa kalpošanas laikā (tCO2) | 0-10 |  |
| 2. | Projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apjoms no kopējām attiecināmām izmaksām: | 0-10 |  |
| 2.1. | projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apjoms no kopējām attiecināmām izmaksām ir lielāks par 50% | 10 |  |
| 2.2. | projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apjoms no kopējām attiecināmām izmaksām no 45% līdz 50% (neieskaitot) | 8 |  |
| 2.3. | projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apjoms no kopējām attiecināmām izmaksām no 40% līdz 45% (neieskaitot) | 6 |  |
| 2.4. | projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apjoms no kopējām attiecināmām izmaksām no 35% līdz 40% (neieskaitot) | 4 |  |
| 2.5. | projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apjoms no kopējām attiecināmām izmaksām no 30% līdz 35% (neieskaitot) | 2 |  |
| 2.6. | projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apjoms no kopējām attiecināmām izmaksām ir mazāks par 30% (neieskaitot) | 0 |  |

| 3. | Projekta iesniedzēja finansiālais stāvoklis: | 0-2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | projekta iesniedzēja iepriekšējo triju gadu vidējais finanšu apgrozījums vai budžeta ieņēmumi gadā ir vairāk nekā trīs reizes lielāks par projekta kopējām izmaksām | 2 |  |
| 3.2. | projekta iesniedzēja iepriekšējo triju gadu vidējais finanšu apgrozījums vai budžeta ieņēmumi gadā ir līdz trim reizēm lielāks par projekta kopējām izmaksām | 1 |  |
| 3.3. | projekta iesniedzēja iepriekšējo triju gadu vidējais finanšu apgrozījums vai budžeta ieņēmumi gadā ir mazāks nekā projekta kopējās izmaksas vai projekta iesniedzējs ir izveidots pēdējo divu gadu laikā | 0 |  |
| 4. | Apgaismojuma infrastruktūras atrašanās laika periods projekta iesniedzēja bilancē: | 1-2 |  |
| 4.1. | apgaismojuma infrastruktūra atrodas projekta iesniedzēja bilancē vairāk par 10 gadiem | 2 |  |
| 4.2. | apgaismojuma infrastruktūra atrodas projekta iesniedzēja bilancē mazāk par 10 gadiem (neieskaitot) | 1 |  |
| 5. | Tehnisko ilgtspēju izvērtējums (riski apgaismes sistēmas darbības pārtraukumam tās dzīves laikā): | 1-5 |  |
| 5.1. | gaismeklis ar spuldzi bez apkalpes var strādāt vairāk par 60 000 stundām | 5 |  |
| 5.2. | gaismeklis ar spuldzi bez apkalpes1 var strādāt no 45 000 līdz 60 000 stundām (neieskaitot) | 4 |  |
| 5.3. | gaismeklis ar spuldzi bez apkalpes1 var strādāt no 30 000 līdz 45 000 stundām (neieskaitot) | 3 |  |
| 5.4. | gaismeklis ar spuldzi bez apkalpes1 var strādāt no 15 000 līdz 30 000 stundām (neieskaitot) | 2 |  |
| 5.5. | gaismeklis ar spuldzi bez apkalpes1 var strādāt mazāk par 15 000 stundām (neieskaitot) | 1 |  |
| 6. | Projektā plānoto aktivitāšu gatavība uzsākšanai: | 1-2 |  |
| 6.1 | augsta – sagatavota pilna iepirkuma dokumentācija nepieciešamā iepirkuma veikšanai | 2 |  |
| 6.2. | zema – nav sagatavota pilna iepirkuma dokumentācija (ir iesniegta iepirkuma tehniskā specifikācija) nepieciešamā iepirkuma veikšanai | 1 |  |

| 7. | Energoneefektīvo gaismekļu nomaiņa vai rekonstrukcija: | 0-10 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1. | kvēlspuldzes gaismekļu nomaiņa vai rekonstrukcija | 10 |  |
| 7.2. | dzīvsudraba gaismekļu nomaiņa vai rekonstrukcija | 5 |  |
| 7.3. | nātrija gaismekļu nomaiņa vai rekonstrukcija, vai gaismekļu uzstādīšana jaunā vietā | 0 |  |
| 8. | Gaismekļa kopējās izstarotās gaismas plūsmas lieluma attiecība pret nominālo jaudu Pnom | 0-10 |  |
| 8.1. | gaismekļa kopējās izstarotās gaismas plūsmas lieluma (lumeni) attiecība pret nominālo jaudu Pnom ir lielāka par 70 Lm/W | 10 |  |
| 8.2. | gaismekļa kopējās izstarotās gaismas plūsmas lieluma (lumeni) attiecība pret nominālo jaudu Pnom ir no 60 līdz 70Lm/W (neieskaitot) | 5 |  |
| 8.3. | gaismekļa kopējās izstarotās gaismas plūsmas lieluma (lumeni) attiecība pret nominālo jaudu Pnom ir mazāka par 60Lm/W (neieskaitot) | 0 |  |
| 9. | Gaismekļu balastu lietderības koeficients (ja ražotājs nav norādījis, rēķina Pgaismas avota/Pnom (%)): | 0-10 |  |
| 9.1. | gaismekļu balastu lietderības koeficients ir lielāks par 90% | 10 |  |
| 9.2. | gaismekļu balastu lietderības koeficients ir no 80 līdz 90% (neieskaitot) | 5 |  |
| 9.3. | gaismekļu balastu lietderības koeficients mazāks par 80% (neieskaitot) | 0 |  |
| Kopā: | 3-81 |  |

Piezīmes:

- Pnom– spuldzes, gaismekļa vai līnijas kopējā nominālā jauda, ieskaitot gaismekļa balasta elektroenerģijas patēriņu (W);

- Pgaismas avota - gaismu izstarojoša objekta - zemspiediena nātrija spuldzes, augstspiediena nātrija spuldzes, halogēnspuldzes, kvēlspuldzes, metālhalīda spuldzes vai LED patērētā jauda (W).

- Projekta CO2 emisiju samazinājumu gadā (tCO2) aprēķina atbilstoši MK noteikumu Nr.____ 1.pielikumam.

- Vērtējumu par šā pielikuma 1.1., 1.2. un 1.3. apakšpunktā minētajiem kvalitātes kritērijiem aprēķina šādi:

  - aprēķina vidējo rādītāju (vidējo aritmētisko), kas norādīts projektu iesniegumos, kuri atbilst administratīvās vērtēšanas kritērijiem un nodoti kvalitātes vērtēšanai:

Rvid (1.1. vai 1.2.) = R(1.projekts) + …….+R(n projekts)/n

  - nosaka projekta R-nobīdi no vidējā aritmētiskā rādītāja:

Nobīde no vidējā = ((R (projekta)/Rvid) – 1) x 100 %

  - piešķir vērtējumu pēc skalas:

| Nr.p.k | Nobīde no vidējā aritmētiskā rādītāja | Punktu skaits |
| --- | --- | --- |
| 2.3.1. | mazāk par –95 % (neieskaitot) | 0 |
| 2.3.2. | no –95 % līdz –75 % (neieskaitot) | 1 |
| 2.3.3. | no –75 % līdz –55 % (neieskaitot) | 2 |
| 2.3.4. | no –55 % līdz –35 % (neieskaitot) | 3 |
| 2.3.5. | no –35 % līdz –15 % (neieskaitot) | 4 |
| 2.3.6. | no –15 % līdz 15 % (neieskaitot) | 5 |
| 2.3.7. | no 15 % līdz 35 % (neieskaitot) | 6 |
| 2.3.8. | no 35 % līdz 55 % (neieskaitot) | 7 |
| 2.3.9. | no 55 % līdz 75 % (neieskaitot) | 8 |
| 2.3.10. | no 75 % līdz 95 % (neieskaitot) | 9 |
| 2.3.11. | vairāk par 95 % | 10 |

Ministru prezidents							V.Dombrovskis

Vides  aizsardzības

un reģionālās attīstības ministrs							R.Vējonis

Vīza:

Valsts sekretārs									G. Puķītis

19.05.2011. 10:57

804

Gomančenko

67026568

veronika.gomancenko@varam.gov.lv

# Footnotes

Izņemot gaismekļa tīrīšanas darbus