1.pielikums

Ministru kabineta

2011.gada 24. maija

noteikumiem Nr. 401

Mērījumu metodes

Katrs atsevišķs diennakts emisijas līmenis, mērīts ar ticamības intervālu ne mazāku kā 95 % mērījumu, nedrīkst pārsniegt emisijas robežvērtības vairāk par šādiem procentuāliem lielumiem:

| Nr. p.k. | Piesārņojošā viela | Emisijas robežvērtības |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oglekļa monoksīds | 10 % |
| 2. | Slāpekļa dioksīds | 20 % |
| 3. | Sēra dioksīds | 20 % |
| 4. | Kopējais putekļu saturs | 30 % |
| 5. | Kopējais organiskais ogleklis | 30 % |
| 6. | Hlorūdeņradis | 40 % |
| 7. | Fluorūdeņradis | 40 % |

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs	R.Vējonis