5.pielikums

Ministru kabineta

2011.gada  24. maija

noteikumiem Nr. 401

Emisijas robežvērtības pēc izplūdes gāzu attīrīšanas procesā radušos notekūdeņu attīrīšanas

| Nr. p.k. | Piesārņojošā viela | Emisijas robežvērtības, izteiktas kā masas koncentrācija nefiltrētiem paraugiem |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kopīgās suspendētās vielas | 30 mg/l (95 %) | 45 mg/l (100 %) |
| 2. | Dzīvsudrabs un tā savienojumi, izteikti kā dzīvsudrabs (Hg) | 0,03 mg/l |
| 3. | Kadmijs un tā savienojumi, izteikti kā kadmijs (Cd) | 0,05 mg/l |
| 4. | Tallijs un tā savienojumi, izteikti kā tallijs (Tl) | 0,05 mg/l |
| 5. | Arsēns un tā savienojumi, izteikti kā arsēns (As) | 0,15 mg/l |
| 6. | Svins un tā savienojumi, izteikti kā svins (Pb) | 0,2 mg/l |
| 7. | Hroms un tā savienojumi, izteikti kā hroms (Cr) | 0,5 mg/l |
| 8. | Varš un tā savienojumi, izteikti kā varš (Cu) | 0,5 mg/l |
| 9. | Niķelis un tā savienojumi, izteikti kā niķelis (Ni) | 0,5 mg/l |
| 10. | Cinks un tā savienojumi, izteikti kā cinks (Zn) | 1,5 mg/l |
| 11. | Dioksīni un furāni, izteikti kā atsevišķu dioksīnu un furānu summa, kas aprēķināta atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumam | 0,3 ng/l |

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs	R.Vējonis