Projekts

2010.gada	Noteikumi Nr.

Rīgā	(prot. Nr.	 .§)

Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.60

„Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām”

Izdoti saskaņā ar

Ārstniecības likuma

55.panta otro daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.60 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” (Latvijas Vēstnesis, 2009, 23.nr.; 2010, 41.nr.) šādus grozījumu un papildināt noteikumus ar 3.10.apakšnodaļu šādā redakcijā:

„3.10. Prasības medicīnas laboratorijām

63.1 Medicīnas laboratorija ir ārstniecības iestāde vai tās struktūrvienība, kurā veic bioloģiskus, mikrobioloģiskus, imunoloģiskus, ķīmiskus, imunohematoloģiskus, hematoloģiskus, biofizikālus, citoloģiskus, patoloģiskus vai citus no cilvēka iegūtu materiālu izmeklējumus.

63.2 Laboratorijas darba organizācija nodrošina nepieciešamos resursus un darba kārtību, lai sniegtu laboratorijas pakalpojumus nepieciešamā un atbilstošā kvalitātē, ieskaitot izmeklējumus ārpus laboratorijas telpām pie pacienta gultas un ekspresdiagnostiku.

63.3 Laboratorija izstrādā personāla vadības politiku un laboratorijas organizatorisko struktūru, nosaka darbinieku pienākumus, atbildību, pilnvaras, kā arī paredzētajam darbam nepieciešamos personāla resursus un kompetenci.

63.4 Personāla resursi ir atbilstoši noteikto uzdevumu veikšanai un kvalitātes prasību izpildei:

63.41. laboratorijas vadības personālam sniedzamo pakalpojumu jomā ir atbilstoša kompetence organizatoriskajās, administratīvajās, izglītības, konsultatīvajās un tehniskajās darbībās un kvalitātes sistēmas vadībā;

63.42. laboratorijas tehniskajam personālam ir atbilstoša kompetence attiecīgo izmeklēšanas procedūru mērķos, rīcībās, rezultātu novērtēšanā un profesionālo slēdzienu izdarīšanā.

63.5 Laboratorija par personāla atbilstību noteikto uzdevumu veikšanai uztur šādu informāciju:

63.51. izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;

63.52. specializāciju vai profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanu konkrētajā specialitātē apliecinošu dokumentu kopijas;

63.53. mācību, pieredzi un kompetenci apliecinošo dokumentu kopijas;

63.54. amata aprakstus;

63.56. mācību plānu vai programmu;

63.57. darba drošības apmācību apliecinošo dokumentu kopijas.

63.6 Laboratorija vai tās struktūrvienības atrodas telpās, kurās laboratoriskos izmeklējumus var veikt, neietekmējot izmeklējumu rezultātu kvalitāti, kvalitātes kontroles procedūras, personāla drošību un pacientu aprūpes pakalpojumus. Šie nosacījumi tiek ievēroti primāro paraugu savākšanas un izmeklēšanas vietās arī ārpus laboratorijas pastāvīgajām darba telpām, paraugu noņemšanas un savākšanas punktos.

63.7 Prasības telpu mikroklimatam un vides nosacījumiem nosaka un uztur, ņemot vērā telpās veicamās darbības un atbilstošās specifikācijas, ja tas var ietekmēt izmeklējumu rezultātu kvalitāti.

63.8 Blakus esošās darba zonas, kurās notiek nesavietojamas darbības, ir savstarpēji atdalītas, lai novērstu kontaminācijas iespējas.

63.9 Laboratorijā dokumentē un kontrolē telpu un darba zonu pieejamību un to izmantošanu, lai pasargātu laboratorijas tehniskos resursus, dokumentus un izmeklējamo materiālu no neatļautas piekļūšanas tiem.

63.10 Laboratorija ir nodrošināta ar atbilstošām komunikāciju sistēmām, kas nepieciešamas efektīgai ziņojumu pārraidīšanai, atkarībā no veicamā darba apjoma un specifikas.

63.11 Laboratorijā ir laboratorijas ierīces, kas nodrošina laboratorijas pakalpojumu izpildi:

63.111. izmeklēšanas iekārtas un mērīšanas līdzekļi (turpmāk – iekārtas);

63.112. reaģenti, references materiāli, kalibrēšanas materiāli (turpmāk - reaģenti);

63.113. izmeklēšanas sistēmas, izmeklējamo paraugu ņemšanas laboratorijas ierīces un piederumi.

63.12 Iekārtas (uzstādot un ikdienas lietošanā) uzrāda spēju sasniegt prasītos izmeklējumu rezultātus. Saskaņā ar ražotāju instrukcijām laboratorija izstrādā un dokumentē šādas programmas:

63.121. iekārtu tehniskās uzraudzības programma;

63.122. iekārtu metroloģiskās pārbaudes programma;

63.123. iekārtu apkopes programma.

63.13 Laboratorijā izmantotās analītiskās iekārtas iekļauj laboratorijas ierīču sarakstā un to lietošanas vietās nodrošina personālam, kas lieto attiecīgo iekārtu, saprotamā veidā formulētu šādu dokumentāciju:

63.131. laboratorijas ierīču ekspluatācijas instrukcijas;

63.132. darba drošības noteikumi darbam ar laboratorijas ierīci;

63.133. norādījumi laboratorijas ierīces apkopei.

63.14 Par katru iekārtu, kuru pielieto izmeklējumu veikšanā, ir tehniskās dokumentācijas oriģināls un uzskaites karte, kas satur šādu informāciju:

63.141. iekārtas nosaukums ;

63.142. iekārtas ražotājs, tipa identifikācija un sērijas numurs;

63.143. ražotāja pārstāvja vai piegādātāja kontaktpersona un tālruņa numurs;

63.144. ekspluatācijas uzsākšanas datums;

63.145. pašreizējā atrašanās vieta;

63.146. stāvoklis saņemšanas brīdī (jauna, lietota, atjaunota);

63.147. dati par kalibrēšanu vai verificēšanu;

63.148. dati par tehnisko uzraudzību;

63.149. iekārtas bojājumi, nepareiza darbība, modifikācija vai remonts.

63.15 Reaģentu kartotēka satur šādu informāciju par to atbilstību paredzētai lietošanai:

63.151. nosaukums, kods, sērijas numurs, daudzums;

63.152. piegādātājs;

63.153. derīguma termiņš;

63.154. glabāšanas noteikumi;

63.155. lietošanas noteikumi;

63.156. lietošanas sākuma un beigu datums.

63.16 Ar iekārtām strādā personāls, kurš ir apmācīts iekārtu lietošanā, apkopē un kuram ir laboratorijas vadītāja pilnvarojums darbam ar iekārtu.

63.17 Laboratorijā dokumentē procedūru rīcībai ar darbam neatbilstošām laboratorijas ierīcēm, nosakot atbildīgās personas:

63.171. marķēšanai un izolēšanai;

63.172. bojājuma izvērtēšanai un tālākām rīcībām;

63.173. obligāto pārbaužu noteikšanai un veikšanai;

63.174. lēmuma pieņemšanai par darbības atsākšanu;

63.175. ietekmes izvērtēšanai uz veiktajiem izmeklējumiem un pacientu informēšanai nepieciešamības gadījumā.

63.18 Ja izmeklējumu datu vākšanā, apstrādē, protokolēšanā, paziņošanā, glabāšanā vai labošanā tiek lietotas laboratorijas informācijas sistēmas vai automatizētās izmeklēšanas iekārtas, laboratorija nodrošina, ka:

63.181. datoru programmas un pacientu datu bāzes ir aizsargātas, lai novērstu nepilnvarotu personu piekļūšanu tām, programmu izmainīšanu vai iznīcināšanu;

63.182. datori un automatizētās izmeklēšanas iekārtas tiek uzturētas atbilstošos vides apstākļos, garantējot to pareizu funkcionēšanu.

63.19 Atbilstoši laboratorijā sniegtajiem pakalpojumiem, laboratorija dokumentē informācijas materiālu izmeklējamo paraugu savākšanai un rīcībai ar tiem. Laboratorija nodrošina, ka informācijas materiāls ir pieejams pacientiem un laboratorijas personālam aktuālā versijā. Informācijas materiālā norāda:

63.191. laboratorijā pielietotās izmeklēšanas metodes;

63.192. prasības pacientu sagatavošanai pirms izmeklējamo paraugu savākšanas un faktorus, kas būtiski var ietekmēt izmeklējumu rezultātus;

63.193. termiņu, kādā tiek veikti izmeklējumi;

63.194. laika periodu, kurā iespējams pieprasīt atkārtotus un papildus izmeklējumus;

63.195. izmeklējamo paraugu savākšanas, noņemšanas, marķēšanas, uzglabāšanas nosacījumus un izmeklējamo paraugu ņemšanas laboratorijas ierīču izvēli un pielietojumu;

63.196. izmeklējamā parauga atraidīšanas kritērijus un procedūru atraidīšanas gadījumā;

63.197. speciālas rīcības un nosacījumus izmeklējamā parauga transportēšanā.

63.198. izmeklējumu pieprasījumu formas lietošanu;

63.199. izmeklējuma piekrišanas apliecinājuma formas lietošanu, ja nepieciešams.

63.20 Laboratorija izstrādā izmeklējumu pieprasījuma formu, kurā ietver šādu informāciju:

63.201. pacienta identifikācija;

63.202. ārsta vai citas personas identifikācija, kura ir pilnvarota pieprasīt izmeklējumus un lietot iegūto informāciju;

63.203. izmeklēšanas pārskata nosūtīšanas adrese;

63.204. izmeklējamā parauga tips un izcelsmes anatomiskā vieta (ja nepieciešams);

63.205. pieprasītie izmeklējumi;

63.206. klīniskā informācija par pacientu;

63.207. izmeklējamā parauga savākšanas datums un laiks;

63.208. imūnhematoloģiskiem  izmeklējumiem asins grupa AB0 sistēmā;

63.209. izmeklējamā parauga saņemšanas datums un laiks laboratorijā;

63.2010. saņemtā parauga atbilstības novērtējums.

63.21 Laboratorijā lieto izmeklēšanas metodes, kuras apmierina laboratorijas pakalpojumu lietotāju vajadzības un ir piemērotas veicamajiem izmeklējumiem. Izmeklēšanas procedūras, ieskaitot paraugu ņemšanu, ir dokumentētas un pieejamas attiecīgajam personālam darba vietās. Ražotāja izsniegtos lietošanas norādījumus (lietotāja rokasgrāmata, reaģentu ieliktņi) var izmantot kā procedūras sastāvdaļu, ja šie norādījumi ir laboratorijas darbiniekiem saprotamā valodā. Izmeklēšanas metodes apraksts ietver šādu obligāto informāciju:

63.211. izmeklējuma mērķis;

63.212. izmeklēšanā lietotās metodes princips;

63.213. izpildījuma specifikācija izmeklēšanas metodei;

63.214. izmeklēšanai piemērotais izmeklējamā parauga tips;

63.215. nepieciešamās iekārtas un reaģenti vai piederumi;

63.216. kalibrēšanas procedūras;

63.217. izmeklēšanas procedūras darba gaita;

63.218. kvalitātes kontroles procedūras;

63.219. izmeklējumu rezultātu ietekmējošie faktori;

63.2110. izmeklējumu rezultātu aprēķināšanas princips;

63.2111. izmeklējumu rezultātu bioloģiskie references intervāli;

63.2112. izmeklējumu rezultātu kritiskie lielumi (kur tas nepieciešams);

63.2113. izmeklējumu rezultātu interpretācija.

63.22 Ja laboratorija paredz mainīt izmeklēšanas metodi, kā rezultātā var būtiski atšķirties izmeklējumu rezultāti vai to interpretācija, izmaiņu iespējamās sekas izskaidro pacientiem pirms izmaiņu ieviešanas.

63.23 Laboratorijā dokumentē procedūras izmeklēšanas procesa kvalitātes nodrošināšanai:

63.231. iekšējai kvalitātes kontrolei;

63.232. ārējai kvalitātes kontrolei.

63.24 Laboratorija atbilstoši tās darbības jomai dokumentē iekšējās kvalitātes kontroles sistēmu:

63.241. programmu;

63.242. atbildīgās personas;

63.243. kontroles kritērijus;

63.244. kontroles rezultātu izvērtējumu;

63.245. korektīvās un preventīvās darbības, to izpildi un efektivitātes izvērtējumu.

63.25 Laboratorija atbilstoši tās darbības jomai piedalās ārējās kvalitātes kontroles programmās, dokumentējot:

63.251. plānu;

63.252. kontroles rezultātu izvērtējumu;

63.253. korektīvās un preventīvās darbības, to izpildi un efektivitātes izvērtējumu.

63.26 Ja nav pieejamas ārējās kvalitātes kontroles programmas, laboratorija izstrādā un lieto citus izmeklēšanas procesa ārējās kvalitātes kontroles mehānismus, realizējot paraugu apmaiņu ar citām laboratorijām.

63.27 Laboratorijā dokumentē apliecinājumus izmeklējumu rezultātu salīdzināmībai (korelāciju) klīniski pieņemamajā intervālā izmeklējumiem, kurus veic, izmantojot atšķirīgas izmeklēšanas metodes, darbību veicot dažādās vietās vai ar atšķirīgu tehnisko nodrošinājumu.

63.28 Laboratorijā dokumentē šādas pēcizmeklēšanas procedūras:

63.281. procedūru rīcībai ar  izmeklējumu rezultātu protokoliem, kas nosaka protokolu noformēšanu, izmaiņu izdarīšanu tajos un personāla atbildību.  Protokoli satur izmeklējuma un pacienta identifikāciju, visus mērījumus, oriģinālos novērojumus, aprēķinus un aprēķinu ceļā iegūtos izmeklējumu rezultātus, izmeklēšanas datumu un personas, kas veica izmeklēšanu, identifikāciju;

63.282. procedūru izmeklējumu rezultātu paziņošanai, kas nosaka pilnvarota un kompetenta personāla sistemātisku izmeklējumu rezultātu pārskatīšanu, izvērtēšanu to atbilstībai pieejamajai klīniskajai informācijai par pacientu un izmeklējumu rezultātu apstiprināšanu un paziņošanu, izmeklējumu rezultātu paziņošanas veidu, ieskaitot izmeklējumu rezultātu paziņošanu pa telefonu un termiņu, kurā izmeklēšanas rezultātus paziņo;

63.283. procedūru, kas nosaka rīcību ar vitāli svarīgo izmeklējumu rezultātiem, kas iegūti kritiskajos intervālos un to paziņošanas kārtību.

63.29 Izmeklēšanas rezultātu pārskati satur šādu informāciju:

63.291. laboratorijas, kura izdod pārskatu, identifikāciju;

63.292. izmeklējuma identifikāciju;

63.293. pacienta identifikāciju;

63.294. izmeklējuma pasūtītāja identifikāciju un adresi;

63.295. parauga savākšanas datumu un laiku, ja tas ir būtiski;

63.296. izmeklējamā parauga tipu;

63.297. izmeklējumu rezultātus;

63.298. bioloģiskos references intervālus;

63.299. izmeklējumu rezultātu interpretāciju, kur nepieciešams;

63.2910. atbildīgās personas identifikāciju un parakstu;

63.2911. pārskata izdošanas datumu;

63.2912. atzīmes par izmeklējamā parauga neatbilstību izmeklēšanai.

63.30 Laboratorijā dokumentē procedūru bioloģisko, ķīmisko un citu bīstamību vadībā, kas nosaka bīstamību identifikāciju, bīstamo zonu noteikšanu un marķēšanas zīmju pielietojumu. Laboratorijas vadība ir atbildīga par regulāru bīstamību identifikācijas sistēmas pārskatīšanu un aktualizāciju, personāla informēšanu. Laboratorija nosaka kārtību rīcībām nelaimes gadījumos un nelabvēlīgos atgadījumos un to dokumentēšanai (negadījuma sīks apraksts, izraisītāja novērtējums, korektīvo un preventīvo darbību veikšana).

63.31 Personāla individuālie aizsardzības līdzekļi ir piemēroti un tiek lietoti atbilstoši darba specifikai.

63.32 Laboratorija nosaka kārtību sadarbībai ar laboratorijas pacientiem, ieskaitot sūdzību izskatīšanu.

63.33 Laboratorija nodrošina šādus konsultatīvos pakalpojumus:

63.331. piedalās laboratorijas pacientu izglītojošās sanāksmēs;

63.332. sniedz konsultācijas par izmeklējumiem un to izvēli laboratorijā;

63.333. izstrādā un uztur kārtību, kādā var apmeklēt laboratoriju un saņemt nepieciešamo informāciju.

63.34 Laboratorijā dokumentē korektīvo darbību procedūru, nosakot:

63.341. atbildīgo personu korektīvās darbības izvēlei un veikšanai;

63.342. neatbilstību cēloņu analīzi;

63.343. korektīvo darbību izvēli, samērojamu ar problēmas svarīgumu un iespējamo risku;

63.344. korektīvo darbību plānu;

63.345. korektīvo darbību veikšanas uzraudzību un darbību efektivitātes novērtēšanu identificēto problēmu novēršanā.

63.35 Šo noteikumu 3.10.apakšnodaļā noteiktās prasības neattiecas uz medicīnas laboratorijām, kas akreditētas atbilstoši standartam LVS EN ISO 15189:2008 „Medicīnas laboratorijas. Īpašās prasības attiecībā uz kvalitāti un kompetenci.”

2. Noteikumi stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents 	V.Dombrovskis

Veselības ministrs	J.Bārzdiņš

14.12.2010 11:12

1584

L.Eglīte

67876091

Leonora.Eglite@vm.gov.lv