2.pielikums

Ministru kabineta

2011.gada	.janvāra

noteikumiem Nr.

Ražotnes apraksts

Komersanta nosaukums _________________________________________

Juridiskā adrese _______________________________________________

Ražotnes adrese _______________________________________________

Ražotnes apraksta versijas numurs ________

| Prasības | Norādījumi |
| --- | --- |
| 1. Vispārīga informācija |  |
| 1.1. | Īsa informācija par ražošanas uzņēmumu (norādot komersanta nosaukumu un adresi), saistība ar citām ražotnēm un visa ražošanas operāciju sapratnei nepieciešamā informācija | Apraksta ražošanas uzņēmuma darbību un sadarbību ar citām ražotnēm (ne vairāk par 250 vārdiem) |
| 1.2. | Veterināro zāļu ražošanas darbības atbilstoši speciālai atļaujai (licencei) veterināro zāļu ražošanai vai importēšanai | Atsauce uz spēkā esošo speciālo atļauju (licenci) veterināro zāļu ražošanai. Norāda speciālās atļaujas (licences) darbības termiņu (ja tā izsniegta uz noteiktu laiku) un jebkurus speciālos nosacījumus vai ierobežojumus |
| 1.3. | Citu veidu ražošana, kas notiek ražotnē | Attiecas gan uz veterinārfarmaceitisku, gan nefarmaceitisku darbību |
| 1.4. | Ražotnes precīzs nosaukums un adrese, tālruņa (arī diennakts) un faksa numurs | 1.4.1. ražotnes nosaukums un komersants, juridiskā adrese (arī pasta indekss), faktiskās atrašanās vietas adrese (ja tā ir atšķirīga); 1.4.2. kontaktpersonas tālruņa numurs; 1.4.3. kontaktpersonas faksa numurs; 1.4.4. diennakts tālruņa numurs |
| 1.5. | Ražotnē ražoto produktu veidi un informācija par darbību ar īpaši toksiskām un bīstamām vielām, minot to ražošanas veidu (specializētos iecirkņos vai kampaņveidīgi) | 1.5.1. norāda ražoto produktu veidu; 1.5.2. atsevišķi norāda visas ražošanā izmantotās toksiskās vai bīstamās vielas, piemēram, antibiotikas, hormonus, citostatiskas vielas. Norāda, vai šos produktus ražo tiem paredzētos specializētos iecirkņos vai kampaņveidā; 1.5.3. norāda, vai ražotnē ražo tikai veterinārās zāles vai arī veterinārās narkotiskās un psihotropās zāles |
| 1.6. | Īss ražotnes apraksts | 1.6.1. novietojums un tuvākā apkārtne; 1.6.2. ražotnes lielums, ēku veids un vecums; 1.6.3. ražotnē veiktās citu veidu ražošanas darbības |
| 1.7. | Kvalitātes nodrošināšanā, ražošanā, kvalitātes kontrolē, kā arī glabāšanā un izplatīšanā iesaistīto darbinieku skaits | 1.7.1. kvalitātes nodrošināšanā nodarbinātie; 1.7.2. ražošanā nodarbinātie; 1.7.3. kvalitātes kontrolē nodarbinātie; 1.7.4. uzglabāšanā un izplatīšanā nodarbinātie; 1.7.5. inženiertehniskā nodrošinājuma dienestā nodarbinātie; 1.7.6. kopējais minētajās pozīcijās nodarbināto skaits. Piezīme. Norāda arī nepilnas slodzes darbiniekus un šo personu noslogojumu. |
| 1.8. | Uz līgumu pamata ražošanā un kvalitātes kontrolē iesaistīto citu zinātnisko, analītisko vai tehnisko iestāžu izmantošana (ja tāda ir) | Par katru uz līguma pamata ražošanā vai kvalitātes kontrolē iesaistīto organizāciju norāda: 1.8.1. komersanta nosaukums un adrese; 1.8.2. tālruņa numurs; 1.8.3. faksa numurs; 1.8.4. īss veicamo darbību izklāsts. |
| 1.9. | Kvalitātes pārvaldības sistēmas īss apraksts | 1.9.1. raksturo ražošanas kvalitātes politiku; 1.9.2. definē atbildības sadalījumu kvalitātes nodrošināšanā; 1.9.3. apraksta kvalitātes nodrošināšanas sistēmas elementus, tostarp, organizatorisko struktūru, pienākumus un atbildību, procedūras, procesus; 1.9.4. apraksta audita programmas (paškontrole vai ar citas organizācijas veikts audits); 1.9.5. apraksta, kā izvērtē rezultātus, lai iegūtu objektīvu pārliecību par kvalitātes nodrošināšanas sistēmas efektivitāti, tas ir, ka saražotais produkts ir kvalitatīvs un drošs lietošanai; 1.9.6. atzīmē, ja veterināro zāļu ražotājs sadarbojas ar piegādātāju, kura kvalitātes pārvaldības sistēma ir sertificēta atbilstoši standartam LVS EN ISO 9001:2009 A/L "Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības (ISO 9001:2008)"; 1.9.7. ja novērtē kritisko izejmateriālu un iepakošanas materiālu (aktīvo vielu, palīgvielu, primārā iepakojuma konteineru un vāciņu vai iespiedmateriālu) piegādātājus, detalizēti apraksta, kā to dara; 1.9.8. apraksta procedūru, pēc kuras gatavos produktus izlaiž pārdošanā |
| 2. Personāls |  |
| 2.1. | Kvalitātes nodrošināšanas struktūra, ietverot ražošanu un kvalitātes kontroli (sk. arī 1.9.3.apakšpunktu) | Diagramma, kas attēlo kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, ietverot ražošanu un kvalitātes kontroli. Norāda vienīgi vadošos un kontroles darbiniekus. |
| 2.2. | Pamatpersonāla kvalifikācija, pieredze un pienākumi | Īsas ziņas par akadēmisko izglītību, amata kvalifikāciju un darba ilgumu šajā kvalifikācijā |
| 2.3. | Ievadapmācības un periodiskās apmācības kārtības izklāsts un apmācību pierakstu glabāšana | Sniedz īsas ziņas par apmācību programmu, ietverot tajā ievadapmācību un periodisko apmācību: 2.3.1. apraksta, kā un kurš noskaidro vajadzību pēc apmācības; 2.3.2. detalizēti apraksta apmācību par labas ražošanas prakses prasībām; 2.3.3. norāda apmācības veidu un apraksta, kuram personālam un kādā veidā notiek praktiskā apmācība; 2.3.4. paskaidro, kā novērtē apmācības efektivitāti (piemēram, anketējot); 2.3.5. paskaidro, kā nosaka atkārtotas apmācības nepieciešamību; 2.3.6. īsi izklāsta, kā glabā pierakstus par apmācību |
| 2.4. | Prasības veterināro zāļu ražošanā nodarbinātā personāla veselībai | 2.4.1. atbildīgais par darbinieku veselības pārbaudi; 2.4.2. vai pirms pieņemšanas darbā tiek veikta medicīniskā pārbaude; 2.4.3. vai darbiniekus periodiski izmeklē, ņemot vērā viņu darba raksturu; 2.4.4. vai ir noteikta kārtība, ka darbinieki pirms darba kritiskos iecirkņos ziņo par saslimšanu vai kontaktu ar slimiem cilvēkiem; 2.4.5. vai pastāv kārtība, ka darbinieki ziņo arī pēc saslimšanas; 2.4.6. vai tos, kas strādā tīros (A–D klases) iecirkņos, pakļauj papildu uzraudzībai |
| 2.5. | Prasības personāla higiēnai, arī darba apģērbam | 2.5.1. vai ir piemērotas mazgāšanās, pārģērbšanās un atpūtas telpas; 2.5.2. vai apģērbs atbilst veicamajām darbībām. Īsi apraksta apģērbu; 2.5.3. vai ir sastādītas skaidri saprotamas instrukcijas, kā lietot aizsargtērpus un kad tie jāmaina (detalizēts apraksts nav nepieciešams). |
| 3. Telpas un iekārtas |  |
| 3.1.Telpas |  |
| 3.1.1. | Ražošanas iecirkņu (telpu) vienkāršs plāns vai apraksts, norādot mērogu (arhitektūras projekts vai tehniski rasējumi nav nepieciešami) | 3.1.1.1. teritorijas plāns, kurā norādīti ražošanas iecirkņi (telpas); 3.1.1.2. katra ražošanas iecirkņa vienkāršs plāns, norādot mērogu. Plānā telpas numurē un pievieno attiecīgās numerācijas atšifrējumu; 3.1.1.3. plāniem jābūt saprotamiem un izvietotiem uz A4 formāta lapas. Ja nepieciešams, plānus var izvietot arī uz A3 formāta lapām; 3.1.1.4. sterilo produktu iecirkņiem norāda telpas un iecirkņa tīrības klasifikāciju un spiediena starpību starp blakus esošiem iecirkņiem ar atšķirīgu tīrības klasi |
| 3.1.2. | Konstrukciju un apdares raksturs | detalizēti apraksta tikai svarīgākos (kritiskos) iecirkņus, kas ietver visas ražošanas un iepakošanas telpas, kā arī galvenās (kritiskās) noliktavu telpas |
| 3.1.3. | Ventilācijas sistēmu īss apraksts. Detalizētāk apraksta kritiskos iecirkņus ar gaisa piesārņojuma risku (vēlami sistēmu shematiski rasējumi). Telpām, ko izmanto sterilo produktu ražošanai, norāda klasifikāciju atbilstoši standartam LVS EN ISO 14644 – 1:2001 "Tīrās telpas un radniecīgā uzraugāmā vide – 1.daļa: Gaisa tīrības klasifikācija" | Aprakstā sniedz šādus datus: 3.1.3.1. projekta kritēriji, piemēram: a) gaisa apgādes specifikācija; b) temperatūra; c) gaisa relatīvais mitrums; d) spiediena starpība un gaisa apmaiņas ātrums; e) vienvirziena plūsma vai recirkulācija (%); 3.1.3.2. filtra konstrukcija un efektivitāte, (piemēram: a) filtra efektivitāte 99 %; b) HEPA filtra efektivitāte 99,997 %). Detalizēti norāda jebkuru trauksmes signalizāciju ventilācijas sistēmā; 3.1.3.3. filtru nomaiņas termiņš; 3.1.3.4. ja izmanto dioktilflalātu (DOP), norāda tā ievadei paredzētās vietas; 3.1.3.5.sistēmas atkārtotas validācijas biežums Piezīmes. 1. Detalizētāk apraksta kritiskās telpas ar gaisa piesārņojuma risku. Tas attiecas uz sterilo produktu iecirkņiem, kā arī pulveru apstrādes, granulēšanas un tabletēšanas iecirkņiem. Par sterilo produktu ražošanas iecirkņiem sniedz pēdējās veiktās kvalificēšanas vai pārkvalificēšanas rezultātu kopsavilkumu. 2. Lai samazinātu paskaidrojuma teksta apjomu, izmanto shēmas. |
| 3.1.4. | Speciālo iecirkņu apraksts, kuros veic ļoti toksisku, bīstamu vai sensibilizējošu vielu apstrādi |  |
| 3.1.5. | Ūdens apgādes sistēmu īss apraksts (vēlami sistēmu shematiskie rasējumi), ietverot sanitāriju | 3.1.5.1. shēma, kā pieslēdzas pie pilsētas ūdens apgādes sistēmas; 3.1.5.2. sistēmas jauda (maksimālais daudzums stundā); 3.1.5.3. tvertņu un cauruļvadu konstrukcijas materiāls; 3.1.5.4. visu sistēmā uzstādīto filtru specifikācijas; 3.1.5.5. ja ūdeni uzglabā un recirkulē, norāda, kāda ir temperatūra atgriešanās vietā; 3.1.5.6. ražošanā izmantotā ūdens specifikācijas rādītāji: a) ķīmiskie; b) elektrovadītspēja; c) mikrobioloģiskie; 3.1.5.7. ūdens paraugu ņemšanas vietas un testēšanas biežums; 3.1.5.8. sanitārijas procedūra un biežums. |
| 3.1.6. | Tehniskā apkope (plānveida profilaktiskās apkopes programmu un to izpildes reģistrācijas sistēmas apraksts) | 3.1.6.1. plānveida profilaktiskās tehniskās apkopes programma; 3.1.6.2. vai ir dokumentēta procedūra un piemērotas pārskatu formas par tehnisko apkopi un servisa apkopi (ja tāda ir)? Vai šajos dokumentos norādīts pasākumu (apkopes, kontroles, konkrētu apkopes operāciju, remonta, izmaiņu) biežums; 3.6.3. vai ir skaidri identificētas tehniskās apkopes darbības, kas var ietekmēt produkta kvalitāti; 3.6.4. vai ar pārskatiem iepazīstina iekārtu lietotājus. Piezīme. Tehniskā apkope – darbības, ko veic pats ražotājs; servisa apkope – darbības, ko veic ārējais līgumizpildītājs. |
| 3.2. Iekārtas |  |
| 3.2.1. | Galveno ražošanas un kontroles laboratoriju iekārtu īss apraksts (iekārtu saraksts nav nepieciešams) | 3.2.1.1. vai iekārtas un mehānismi ir izgatavoti no atbilstoša materiāla (piemēram, iekārtas, kas ir saskarē ar produktu, izgatavotas no AISI 316 markas nerūsošā tērauda); 3.2.1.2. vai citi izmantotie materiāli ir atbilstoši validēti, piemēram, polipropilēns, hromētas virsmas, polivinilhlorīds (PVH), nereaktīvie (nereaģējošie) plastmasas materiāli; 3.2.1.3. vai iekārtu konstrukciju ir viegli tīrīt; 3.2.1.4. sniedz īsu informāciju par datoru, mikroprocesoru lietošanu ražotnē. Piezīmes: 1) sniedz tikai vispārīgu aprakstu, piemēram, rotācijas tablešu prese. Ja iekārtām ir uzstādītas papildu ierīces, tās tikai uzskaita, piemēram, automātiskie svari ar printeri; marķētājs ar svītrkoda lasītāju; sērijas numura un derīguma termiņa drukātājs; dzesēšanas žāvētava (liofilizators) ar tvaika sterilizācijas mezglu; 2) kvalitātes kontroles laboratoriju iekārtas apraksta vispārīgi, piemēram, pH-metri, hromatogrāfijas iekārtas – gāzes–šķidruma hromatogrāfs (GLC), augstas izšķiršanas spējas šķidruma hromatogrāfs (HPLC) ar datorsistēmu, daļiņu izmēru analizators; 3) mikrobioloģijas iekārtas arī apraksta vispārīgi, piemēram, inkubatori (temperatūras intervāli), LAL (limulus amebocyte lysate) testēšanas iekārtas, membrānu filtrācijas iekārtas sterilitātes pārbaudei, antibiotiku noteikšanas iekārtas; 4)iekārtu tipu un modeli nenorāda |
| 3.2.2.. | Tehniskā apkope (plānveida profilaktiskās apkopes programmu un to izpildes reģistrācijas sistēmas apraksts) | 3.2.2.1. atbildīgais par tehnisko apkopi un servisa apkopi; 3.2.2.2. vai ir dokumentētas procedūras un līgumu slēgšanas nosacījumi apkalpojošo organizāciju piesaistīšanai iekārtu apkopei 3.2.2.3.vai ir skaidri identificētas tehniskās apkopes darbības, kas var ietekmēt produkcijas kvalitāti; 3.2.2.4.vai tiek glabāti pieraksti par servisa apkopes vai kontroles veidu un periodiskumu, kā arī servisa veikto remontu un izmaiņām; 3.2.2.5.vai ar pierakstiem iepazīstina iekārtu lietotājus |
| 3.2.3. | Kvalificēšanas, kalibrēšanas un verificēšanas sistēma, ietverot to izpildes reģistrāciju. Pasākumi datorizēto sistēmu validācijai | 3.2.3.1. īsi apraksta uzņēmuma kvalificēšanas un validēšanas (perspektīvās un retrospektīvās) vispārējo politiku un protokolus; 3.2.3.2. norāda, vai kritiskās iekārtas regulāri un atkārtoti validē; 3.2.3.3. procesu validēšanas pamatprincipu izklāstu var sniegt šajā punktā vai saistīt ar ražošanu (5.4.apakšpunkts); 3.2.3.4. apraksta kārtību, kādā notiek produktu izstrādes un validēšanas procesu laikā ražoto sēriju izlaide realizācijai; 3.2.3.5. pasākumi datoru validācijai, ieskaitot programmatūras validāciju; 3.2.3.6. apraksta iekārtu kalibrēšanas politiku un saglabātos pierakstus |
| 3.3. Sanitārija (tīrīšana) |  |
| 3.3.1. | Ražošanas iecirkņu un iekārtu tīrīšanas procedūru rakstisku instrukciju un specifikāciju esība (pieejamība) | 3.3.1.1. vai ir rakstiskas instrukcijas un specifikācijas par tīrīšanas metodēm, tīrīšanas līdzekļiem un to koncentrāciju, kā arī par tīrīšanas biežumu; 3.3.1.2. vai tīrīšanas līdzekļus maina; 3.3.1.3. vai tīrīšanas procedūras ir validētas un kura metode tiek izmantota tīrīšanas efektivitātes novērtēšanai; 3.3.1.4. vai tīrīšanas procedūras efektivitāti regulāri uzrauga, lietojot ķīmiskās vai mikrobioloģiskās pārbaudes metodes; 3.3.1.5. kādas ir tīrīšanas metodes (un to biežums) ūdensapgādes sistēmai, gaisa sagatavošanas sistēmai un atputekļošanas sistēmai |
| 4. Dokumentācija | Piezīme. Šī nodaļa attiecas uz visu dokumentāciju, kas tiek izmantota veterināro zāļu ražošanā. Ražošana ietver visas darbības, kas saistītas ar veterināro zāļu izgatavošanu un kontroli |
| 4.1. | Kārtība, kādā izstrādā, pārskata un izplata ražošanas nodrošināšanai nepieciešamo dokumentāciju | 4.1.1. vai ir pieejams dokumentācijas sistēmas apraksts; 4.1.2. par dokumentu izstrādi, pārskatīšanu un izplatīšanu atbildīgā persona; 4.1.3. kur glabājas oriģinālie dokumenti; 4.1.4. vai pastāv noteikta forma un instrukcija, kā dokumenti jāsagatavo. Vai ir pieejami šādi dokumenti: a) produktu vai procesu specifikācijas; b) izejmateriālu specifikācijas; c) iepakojuma materiālu specifikācijas; d) pamatprocesu instrukcijas, ieskaitot iepakošanu; e) sēriju ražošanas un pakošanas pieraksti; f) analītiskās metodes; g) kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izlaides procedūras; 4.1.5. kā tiek nodrošināta dokumentācijas kontrole; 4.1.6. cik ilgi dokumentus glabā pēc sērijas izlaides; 4.1.7. apraksta kārtību, ja pieraksti tiek veikti elektroniskā veidā vai uz mikrofilmām |
| 4.2. | Ar produkta kvalitāti saistītā dokumentācija, kas nav minēta citās nodaļās (piemēram, gaisa un ūdens mikrobioloģiskās pārbaudes) | 4.2.1. iekārtu specifikācijas; 4.2.2. vienreizējās lietošanas materiālu (piemēram, tīrīšanas līdzekļu) specifikācijas; 4.2.3. pamatdarbību procedūras (SOPi); 4.2.4. kvalitātes kontroles procedūras; 4.2.5. apmācības procedūras; 4.2.6. datorprogrammu specifikācijas; 4.2.7. procesu novirzes kontroles dokumentācija; 4.2.8. kalibrēšanas un testēšanas dokumenti; 4.2.9. validēšanas dokumenti; 4.2.10. dokumenti, kas nosaka izejmateriālu sēriju un galveno iepakojuma materiālu (primārā iepakojuma un apdrukāto materiālu) iznākuma pārrēķina kārtību; 4.2.11. citu dokumentu (priekšrakstu) saraksts un īss paskaidrojums par to lietošanu |
| 5.Ražošana | Sniedz konspektīvu aprakstu, izmantojot vispārīgas shēmas |
| 5.1. | Ražošanas operāciju īss apraksts, izmantojot plūsmas diagrammas un shēmas, kurās norāda svarīgāko parametru rādītājus | 5.1.1. apraksta, kuras operācijas ražotnē var veikt ar esošajām iekārtām, un atbilstoši ražoto produktu sarakstam norāda veterināro zāļu veidus, kas minēti iesniegumā; 5.1.2. ja veic tikai pakošanu, sniedz īsu aprakstu, piemēram, marķēšana, iepildīšana, un izmantotās taras veidu, piemēram, paciņas, stikla tara ar drošības slēgu; 5.1.3. ja apstrādā citotoksiskas vai radioaktīvas vielas, sniedz šo produktu raksturojumu; 5.1.4. ražošanas operācijas aprakstā pēc iespējas izmanto plūsmas diagrammas. Tehniskas detaļas iekļaut nav nepieciešams; 5.1.5. apraksta, kā produkts tiek identificēts ražošanas laikā un kāda ir starpproduktu glabāšanas kārtība |
| 5.2. | Kārtība, kādā pieņem izejvielu un iepakojuma materiālu un ražo neiepakoto produktu un galaproduktu, ietverot paraugu ņemšanas, karantīnas, izlaides un uzglabāšanas procesus | 5.2.1. piegādātāja sērijas numura un uzņēmuma sērijas numura identificēšana 5.2.2. paraugu ņemšanas plāni 5.2.3. izejvielu un pakošanas materiālu atbilstības statusa marķēšana, piemēram, izmantojot etiķetes vai datorizēto sistēmu 5.2.4. materiālu izsniegšana ražošanai un pakošanai 5.2.5. svēršanas kontrole 5.2.6. kontroles metodes 5.2.7. kā tiek identificēti un izsniegti ražošanā izmantojamie materiāli |
|  |  | 5.2.8. neiepakoto produktu ražošanas kontrole: 5.2.8.1. galveno parametru kontrole ražošanas laikā, piemēram, maisīšanas laika kontrole, filtra veseluma testēšana; 5.2.8.2. galveno parametru pieraksti; 5.2.8.3. pārbaudes procesa laikā; 5.2.8.4. procesa pārbaužu pieraksti; 5.2.8.5. atbilstība reģistrācijas dokumentācijai; |
|  |  | 5.2.9. iepakošana: 5.2.9.1. neiepakoto produktu, starpproduktu un pakošanas materiālu izlaišana; 5.2.9.2. produkta identitātes apstiprināšana un līnijas tīrības pārbaude; 5.2.9.3. pārbaudes procesa laikā; 5.2.10. gatavo produktu karantīna un izlaišana; atbilstība veterināro zāļu reģistrācijas dokumentācijai; 5.2.11. izskaidro pilnvarotās(-o) atbildīgās(-o) personas(-u) nozīmi |
| 5.3. | Atkārtotas apstrādes un pārstrādes kārtība | Norāda, kāda ir produkta sēriju atkārtotas apstrādes vai pārstrādes kārtība |
| 5.4. | Kārtība rīcībai ar noraidītiem materiāliem un produktiem | 5.4.1. norāda, vai noraidītie materiāli un produkti ir skaidri marķēti un vai tos glabā atsevišķi norobežotās vietās; 5.4.2. apraksta lēmuma pieņemšanas kārtību par noraidīto materiālu vai produktu iznīcināšanu un norāda, vai iznīcināšanas procesu dokumentē |
| 5.5. | Procesu validācijas vispārīgās politikas īss apraksts | Procesu validācijas protokola pamatprincipu izklāsts |
| 6. Kvalitātes kontrole |  |
| 6.1. | Kvalitātes kontroles sistēmas un kvalitātes kontroles nodaļas darbības apraksts. Galaprodukta izlaides procedūra | 6.1.1. apraksta kvalitātes kontroles sistēmas elementus, piemēram, specifikācijas, testēšanas metodes un citu ar produktu kvalitāti saistīto datu vākšanu, kā arī īsi apraksta veicamo analītisko testēšanu, pakošanas materiālu testēšanu, bioloģisko un mikrobioloģisko testēšanu; 6.1.2. ja kvalitātes kontroles nodaļā pārbauda arī sērijas dokumentāciju un gala dokumentāciju, to apraksta detalizēti; 6.1.3. apraksta kvalitātes kontroles nodaļas piedalīšanos dokumentu izstrādāšanā, pārskatīšanā un izplatīšanā, īpaši to, kas attiecas uz testēšanas metožu specifikācijām un produkta izlaides kritērijiem, ja tas nav aprakstīts citviet (sk. arī 1.9.apakšpunktu un 4.nodaļu) |
| 7. Ražošana un analīzes uz līguma pamata |  |
| 7.1. | Apraksta, kā novērtē līguma izpildītāja atbilstību labas ražošanas prakses prasībām | Īsi apraksta līguma detaļas starp darba pasūtītāju un izpildītāju, kā arī veidu, kā novērtē izpildītāja atbilstību labai ražošanas praksei un nodrošina produkta atbilstību reģistrācijas dokumentācijai |
| 8. Izplatīšana, sūdzības un produkta atsaukšana |  |
| 8.1. | Izplatīšanas kārtība un pierakstu sistēma | 8.1.1. vai noliktavas ir drošas; 8.1.2. vai uzglabāšanas apstākļus kontrolē; 8.1.3. vai ir iespējama uzglabāšana pazeminātā temperatūrā; 8.1.4. kā materiālus uzglabā, piemēram, plauktos, uz paletēm; 8.1.5. kā kontrolē produkta statusu, piemēram, ar etiķetēm (uzlīmēm) vai datorsistēmā; 8.1.6. kādas metodes izmanto produktu nosūtīšanai klientiem; 8.1.7. vai produkcijas izsniegšanā ir nodrošināta krājumu aprites secība – pirmais saņemtais krājums tiek izsniegts pirmais – un vai tiek norādīts sērijas numurs |
| 8.2. | Sūdzību izskatīšanas un produktu atsaukšanas kārtība | 8.2.1. izplatīšanas pieraksti. Vai saglabātie pieraksti pilnībā nodrošina sērijas izsekojamību no ražotnes līdz klientam, vai tajos ir realizācijas datums, ziņas par klientu un nosūtīto daudzumu; 8.2.2. sūdzības: 8.2.2.1.vai ir dokumentēta sūdzību izskatīšanas procedūra; 8.2.2.2. atbildīgais par sūdzību: a) reģistrēšanu; b) klasificēšanu; c) izmeklēšanu; 8.2.2.3. vai tiek sagatavoti rakstiski ziņojumi; 8.2.2.4. kurš izskata šos ziņojumus; 8.2.2.5. cik ilgi glabā pierakstus par sūdzībām; 8.2.3. produkta atsaukšana: 8.2.3.1. vai ir pieejama dokumentēta procedūra, kura nosaka veicamo darbību secību, tostarp: a) izplatīšanas datu iegūšana (atgūšana); b) paziņošana klientiem; c) atpakaļ atdoto produktu saņemšana, norobežošana, pārbaude; d) cēloņu izmeklēšana un ziņošana; e) ziņošana par korektīvām darbībām; 8.2.3.2. atbildīgais par produktu atsaukšanas koordinēšanu; |
|  |  | 8.2.3.3. persona, kura ziņo kontroles institūcijām par sūdzībām un atsaukumiem; 8.2.3.4. vai sūdzību izskatīšanā un atsaukšanas lēmuma pieņemšanā ir iesaistīta kontroles institūcija; 8.2.3.5. vai produkta atsaukšana iespējama citos zemākos līmeņos, kas seko vairumtirdzniecības līmenim |
| 9. Paškontrole |  |
| 9.1. | Paškontroles sistēmas īss apraksts (sk. arī 1.9.4.apakšpunktu) | 9.1.1. apraksta, kā paškontroles sistēmā veic pārbaudi, vai visas darbības kvalitātes nodrošināšanai atbilst paredzētajam mērķim; 9.1.2. kā pārbauda kvalitātes nodrošināšanas sistēmas efektivitāti; 9.1.3. vai ir pieejamas dokumentētas procedūras paškontrolei un atklāto trūkumu novēršanas pasākumiem; 9.1.4 vai paškontroles rezultātus dokumentē, vai ar tiem iepazīstina personālu, kas ir atbildīgs par pārbaudītajiem iecirkņiem un darbībām; 9.1.5. vai paškontroles sistēma nodrošina, ka personāls, kurš atbild par iecirkņiem vai darbībām, laikus veic korektīvās darbības atklātajiem trūkumiem |

Atbildīgais par ražotnes apraksta sagatavošanu

| (amats) |  | (vārds, uzvārds) |  | (personiskais paraksts) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Datums _______________

Piezīmes:

1. Ražotnes aprakstu sagatavo veterināro zāļu ražotājs un tajā ietver detalizētu informāciju par veterināro zāļu ražošanas kvalitātes nodrošināšanas, ražošanas vai kvalitātes kontroles darbībām konkrētajā ražotnē un tuvumā esošajās ēkās izvietotajām ar ražošanas procesu saistītajām darbībām. Ja ražotnē veic tikai daļu veterināro zāļu ražošanas darbību, aprakstā atspoguļo tikai tās darbības, kas notiek konkrētajā ražotnē, piemēram, analīze, iepakošana.

2. Ražotnes apraksts sagatavots tā, ka katrai nodaļai un tās punktiem, kas norādīti kā "Prasības", seko atbilstoši "Norādījumi", kuros paskaidrots, kā atspoguļo šo prasību izpildi.

3. Ražotnes apraksts ir konspektīvs, ja iespējams, ne vairāk kā 25 – 30 A4 formāta lapas.

4. Norāda ražotnes apraksta versijas numuru un spēkā stāšanās datumu.

5. Ja iespējams, informācijas izklāstu teksta veidā aizstāj ar plāniem un shēmām. Plāni un shēmas nepārsniedz A4 formāta lapas apjomu.

6. Dokumenta rekvizītus "Datums" un "personiskais paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanas kārtību.

Zemkopības ministrs						J.Dūklavs

2011.01.06. 14:59

2720

I.Krauja

67027115, Inta.Krauja@zm.gov.lv