4.pielikums

Ministru kabineta

2010.gada 21. decembra

noteikumiem Nr.1130

Kritēriji dabiskas izcelsmes komponentu noteikšanas metodēm1

| Nr. p.k. | Viela | Metodes pareizība procentos no maksimāli pieļaujamās koncentrācijas2 | Metodes precizitāte procentos no maksimāli pieļaujamās koncentrācijas3 | Metodes noteikšanas robeža procentos no maksimāli pieļaujamās koncentrācijas4 | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Antimons | 25 | 25 | 25 |  |
| 2. | Arsēns | 10 | 10 | 10 |  |
| 3. | Bārijs | 25 | 25 | 25 |  |
| 4. | Kadmijs | 10 | 10 | 10 |  |
| 5. | Hroms | 10 | 10 | 10 |  |
| 6. | Varš | 10 | 10 | 10 |  |
| 7. | Cianīdi | 10 | 10 | 10 | skatīt5 |
| 8. | Fluorīdi | 10 | 10 | 10 |  |
| 9. | Svins | 10 | 10 | 10 |  |
| 10. | Mangāns | 10 | 10 | 10 |  |
| 11. | Dzīvsudrabs | 20 | 10 | 20 |  |
| 12. | Niķelis | 10 | 10 | 10 |  |
| 13. | Nitrāti | 10 | 10 | 10 |  |
| 14. | Nitrīti | 10 | 10 | 10 |  |
| 15. | Selēns | 10 | 10 | 10 |  |

Piezīmes.

1 Ar Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumu Nr.1130 "Noteikumi par dabīgā minerālūdens un avota ūdens obligātajām nekaitīguma un marķējuma prasībām un kārtību, kādā izsniedz atļaujas dabīgā minerālūdens izplatīšanai un sedz izsniegšanas izmaksas šo noteikumu" 3.pielikumā minēto vielu noteikšanas analītiskajām metodēm jāspēj noteikt vismaz šo vielu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas ar noteiktu pareizību, precizitāti un noteikšanas robežu. Neatkarīgi no izmantotās analīzes metodes jutības rezultātu norāda ar vismaz tādu pašu ciparu skaitu aiz komata, kāds ir minēto noteikumu 3.pielikumā noteiktajai maksimāli pieļaujamai koncentrācijai.

2 Pareizība ir sistemātiskā kļūda, un to izsaka kā precīzā lieluma un daudzu atkārtotu mērījumu vidējās vērtības starpību.

3 Precizitāte ir nejaušā kļūda, un to parasti izsaka kā rezultātu izlases vidējās vērtības standartnovirzi (sērijas iekšējo un starpsēriju standartnovirzi). Pieļaujamā precizitāte atbilst divkāršai relatīvajai standartnovirzei.

4 Noteikšanas robeža ir trīskārša relatīvā standartnovirze tādā dabīgu paraugu sērijā, kurā parametra koncentrācija ir zema, vai pieckārša relatīvā standartnovirze neapstrādātu paraugu sērijā.

5 Ar metodi jāspēj noteikt kopējo cianīdu daudzumu visās to formās.

Zemkopības ministra vietā –

tieslietu ministrs	A.Štokenbergs