Pielikums

Ministru kabineta noteikumu

„Kārtība, kādā policija noskaidro, vai bērnam ir īpašas vajadzības, pieaicina kompetentu speciālistu un nodrošina apstākļus bērna īpašo vajadzību apmierināšanai” projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumam (anotācijai)

| Izdevumu aprēķins |  |
| --- | --- |
| Nr. p.k. | Objekta nosaukums, adrese | Darbu raksturojums | Plānotās izmaksas, euro |
| 1 | VP Zemgales reģiona pārvaldes Jelgavas iecirknis Pētera ielā 5, Jelgavā | 1. Vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes izstrāde. | 711 |
|  |  | 2. Ieejas mezgla aprīkošana ar pandusu bērnu/invalīdu piekļuves nodrošināšanai | 427 |
|  |  | 3. Diagonālās paceļamās platformas uzstādīšana. | 8 110 |
|  |  | 4. Sanitārā mezgla izbūve (~15-17m2): | 10 672 |
|  |  | durvju ailu paplašināšana; |  |
|  |  | ventilācijas ierīkošana; |  |
|  |  | sienu un grīdu flīzēšana; |  |
|  |  | piekārto griestu ar gaismekļiem montāža; |  |
|  |  | kabeļa, slēdžu, kontaktligzdu montāža; |  |
|  |  | santehnikas uzstādīšana/pieslēgšana (ar atbalstiem, kas nepieciešami bērniem / invalīdiem ar kustības traucējumiem); |  |
|  |  | durvju bloka (900x2100) uzstādīšana. |  |
|  |  | durvju bloka nomaiņa gaitenī. |  |
|  |  | Kopā: | 19 920 |
| 2 | VP Vidzemes reģiona pārvaldes Valmieras iecirknis Garā ielā 4, Valmierā (ēka - arhitektūras piemineklis) | 1. Vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes izstrāde. | 711 |
|  |  | 2. Ieejas mezgla aprīkošana ar pandusu bērnu/invalīdu piekļuves nodrošināšanai | 427 |
|  |  | 3. Ieejas durvju nomaiņa – 1gab. | 569 |
|  |  | 4. Durvju ailu paplašināšana un durvju uzstādīšana (900x2100) - 2 gab. | 711 |
|  |  | 5. Tualetes pārbūve (~5-6m2): | 3 557 |
|  |  | esošo santehnisko ierīču demontāža; |  |
|  |  | starpsienas, un esošo flīžu demontāža; |  |
|  |  | durvju ailes izveidošana; |  |
|  |  | sienu un grīdu flīzēšana; |  |
|  |  | piekārto griestu ar gaismekļiem montāža, kabeļa, slēdžu, kontaktligzdu montāža; |  |
|  |  | santehnikas uzstādīšana un pieslēgšana (ar atbalstiem, kas nepieciešami bērniem / invalīdiem ar kustības traucējumiem); |  |
|  |  | durvju bloka (900x2100) uzstādīšana. |  |
|  |  | Kopā: | 5 975 |
| 3 | VP Vidzemes reģiona pārvaldes Gulbenes iecirknis Gaitnieku ielā 2a, Gulbenē | 1. Vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes izstrāde. | 711 |
|  |  | 2. Vertikāli paceļamas platformas uzstādīšana pie ieejas bērnu/invalīdu piekļuves nodrošināšanai | 9 960 |
|  |  | 3. Tualetes pārbūve (~4-5m2): | 2 846 |
|  |  | esošo santehnisko ierīču demontāža; |  |
|  |  | starpsienas, 2 durvju bloku un esošo flīžu demontāža; |  |
|  |  | durvju ailes paplašināšana; |  |
|  |  | sienu un grīdu flīzēšana; |  |
|  |  | piekārto griestu ar gaismekļiem montāža, kabeļa, slēdžu, kontaktligzdu montāža; |  |
|  |  | santehnikas uzstādīšana un pieslēgšana (ar atbalstiem, kas nepieciešami bērniem / invalīdiem ar kustības traucējumiem); |  |
|  |  | durvju bloka (900x2100) uzstādīšana; |  |
|  |  | durvju bloka nomaiņa gaitenī. |  |
|  |  | Kopā: | 13 517 |
| 4 | VP Latgales reģiona pārvaldes Rēzeknes iecirknis Kr.Valdemāra ielā 20, Rēzeknē | 1. Ieejas mezgla rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde un saskaņošana. | 4 980 |
|  |  | 2. Ieejas mezgla rekonstrukcija: | 12 806 |
|  |  | - ārējo ieejas kāpņu demontāža un ieejas kāpņu izbūve ar diagonālo pacēlāju pa speciāli ierīkotām margām. |  |
|  |  | 3. Sanitārā mezgla remonts (~4-5m2): | 2 846 |
|  |  | esošo santehnisko ierīču demontāža; |  |
|  |  | starpsienas un esošo flīžu demontāža; |  |
|  |  | durvju ailes paplašināšana; |  |
|  |  | sienu un grīdu flīzēšana; |  |
|  |  | piekārto griestu ar gaismekļiem montāža, kabeļa, slēdžu, kontaktligzdu montāža; |  |
|  |  | santehnikas uzstādīšana un pieslēgšana (ar atbalstiem, kas nepieciešami invalīdiem ar kustības traucējumiem); |  |
|  |  | durvju bloka (900x2100) uzstādīšana. |  |
|  |  | Kopā: | 20 632 |
| 5 | VP Kurzemes reģiona pārvaldes Ventspils iecirknis Ostas ielā 33, Ventspilī | 1. Vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes sagatavošana. | 427 |
|  |  | 2. Sanitārā mezgla remonts (~3.5m2): | 2 134 |
|  |  | esošo santehnisko ierīču demontāža; |  |
|  |  | starpsienas daļēja demontāža; |  |
|  |  | durvju ailes paplašināšana; |  |
|  |  | sienu un grīdu flīzējumam labošana; |  |
|  |  | santehnikas uzstādīšana un pieslēgšana (ar atbalstiem, kas nepieciešami bērniem / invalīdiem ar kustības traucējumiem); durvju bloka (900x2100) uzstādīšana. |  |
|  |  | Kopā: | 2 561 |
| 6 | VP Rīgas reģiona pārvaldes Gaujas ielā 15, Rīgā | 1. Vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes izstrāde. | 711 |
|  |  | 2. Uzbrauktuves (pandusa) izbūve bērnu/invalīdu piekļuves nodrošināšanai | 6 687 |
|  |  | 3. Sanitārā mezgla remonts (~9-11 m²): | 2 134 |
|  |  | esošo santehnisko ierīču demontāža; |  |
|  |  | santehnikas uzstādīšana/pieslēgšana (ar atbalstiem, kas nepieciešami bērniem/invalīdiem ar kustības traucējumiem). |  |
|  |  | 4. Ēdnīcas remonts (~18-20m2): | 5 407 |
|  |  | durvju ailu paplašināšana un durvju uzstādīšana (900x2100) - 2 gab. |  |
|  |  | kosmētiskais remonts; |  |
|  |  | durvju bloka nomaiņa gaitenī. |  |
|  |  | Kopā: | 14 939 |
|  |  | Pavisam kopā, euro: | 77 544 |

03.03.2014. 13:56

594

E.Keišs, 67218631

ervins.keiss@agentura.iem.gov.lv