## Strāvas_stipruma_palielināšana
5.pielikums
Strāvas stipruma palielināšana un pieslēgums
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Pasūtītājs: Dabas aizsardzības pārvalde
Būves nosaukums : Saimniecības ēka - dzīvnieku barības virtuve, kadastra Nr. 426200101370
Pasūtījuma Nr. :
Izpildītājs: |  |  | Tāmes izmaksas
Tāme sastādīta : 2015. gada 18. martā
Pozīcija |  | Vienības | Daudzums | Cena (euro) | Kopā (euro) | Laika norma (c/h). | Darba samaksas likme (euro/h)
0.4kV KL
Darbu izmaksas
11102 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 7 | 22 | 154 | 5.1333 | 30
11111 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 1.0m dziļumā | m | 505 | 8 | 4040 | 134.6667 | 30
11107 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 0.7m dziļumā | m | 100 | 5 | 500 | 16.6667 | 30
11108 | Tranšejas rakšana un aizbēršana trīs līdz četru kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā | m | 35 | 6 | 210 | 7 | 30
12207 | ZS kabeļlīnijas pievienošana (atvienošana) | gab. | 6 | 43 | 258 | 1.8429 | 140
11113 | Tranšeja - bedre ZS uzmavām | gab. | 1 | 76 | 76 | 6.08 | 12.5
11201 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 76 | 12 | 912 | 26.0571 | 35
11214 | Kabeļa trases uzrādītāja stabiņa uzstādīšana | gab. | 6 | 23 | 138 | 3.9429 | 35
11405 | Grants(šķembu) seguma brauktuves ieklāšana | m2 | 20 | 32 | 640 | 18.2857 | 35
11501 | EPL trases tīrīšana | ha | 0.03 | 100 | 3 | 0.58594 | 5.12
11503 | Koka ar diametru virs 12 cm nozāģēšana | gab. | 20 | 7 | 140 | 27.3438 | 5.12
12110 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 montāža ar skavām pa sienām, griestiem, uz troses | m | 175 | 21 | 3675 | 21 | 175
12101 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 123 | 9 | 1107 | 36.9 | 30
12102 | ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 20 | 9 | 180 | 6 | 30
12103 | ZS kabeļa 185 mm2 un lielāka ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 2 | 9 | 18 | 0.6 | 30
12104 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 39 | 9 | 351 | 11.7 | 30
12105 | ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ievēršana caurulē | m | 86 | 9 | 774 | 25.8 | 30
12301 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 savienošanas uzmavas montāža | gab. | 1 | 260 | 260 | 8.6667 | 30
12201 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | 9 | 4 | 36 | 1.2 | 30
12202 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm2 gala apdare | gab. | 6 | 15 | 90 | 3 | 30
12203 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa 185 mm2 un lielāka gala apdare | gab | 2 | 44 | 88 | 2.9333 | 30
16110 | Uzskaites sadalnes vairākiem elektroenerģijas skaitītājiem montāža (piem., DUS tipa) | gab. | 1 | 480 | 480 | 10 | 48
16113 | Brīvgaisa TP ZS sadalnes uzstādīšana (piem., TASU tipa) | gab. | 1 | 805 | 805 | 6.7083 | 120
16103 | Kabeļu komutācijas sadalnes montāža (piem. KS tipa) | gab. | 2 | 420 | 840 | 6.9421 | 121
16204 | Automātslēdža montāža sadalnē | gab. | 2 | 640 | 1280 | 4.5714 | 280
16211 | Elektroenerģijas skaitītāja montāža | gab. | 2 | 140 | 280 | 5.9574 | 47
16212 | Instalācijas, spaiļu kārbas montāža | gab. | 5 | 26 | 130 | 2.766 | 47
11208 | PEHD caurules d=110 līdz 160 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana | m | 47 | 100 | 4700 | 11.75 | 400
| Caurules (gar kokiem) guldīšana, pielietojot beztranšejas metodi | m | 24 |  | 0 |  | 0
| Operatīvo apzīmējumu, drošības zīmju atjaunošana | objekts | 1 |  | 0 |  | 0
Materiālu izmaksas
1 | Kabelis AXPK-4x240 | m | 20 | 4.3 | 86
2 | Kabelis AXPK-4x150 | m | 564 | 3.8 | 2143.2
3 | Kabelis AXPK-4x35 | m | 122 | 1.4 | 170.8
4 | Kabelis AXPK-4x16 | m | 294 | 1.2 | 352.8
5 | Kabeļu aizsargcaurule PEHD d=110 mm (1250N) | m | 47 | 0.8 | 37.6
6 | Kabeļu aizsargcaurule PE d=110 mm (750N) | m | 30 | 0.7 | 21
7 | Kabeļu aizsargcaurule PEHD d=110 mm (450N) | m | 42 | 0.7 | 29.4
8 | Kabeļu aizsargcaurule PE d=75 mm (750N) | m | 6 | 0.7 | 4.2
9 | Pamatne BP-1 | gab. | 1 | 60 | 60
10 | Papildrāmis PR-2 | kompl. | 1 | 188 | 188
11 | Savienošanas uzmava LJSM-4x/016-050 | kompl. | 1 | 34 | 34
12 | Gala uzmava EPKT 0063+EN-CGPT-39/13-0/4m | kompl. | 1 | 44 | 44
13 | Gala uzmava EPKT 0063 | gab. | 1 | 13 | 13
14 | Gala uzmava EPKT 0047 | gab. | 6 | 22 | 132
15 | Gala uzmava EPKT 0015 | gab. | 9 | 2 | 18
16 | Spaiļu kārba 16 mm2 | gab. | 5 | 63 | 315
17 | Transformatora sadalne TASU-21-200/5-22-01 | gab. | 1 | 4200 | 4200
18 | Kabeļskapis KS-II-24 | gab | 2 | 480 | 960
19 | Uzskaites sadalne Ā-N-DUS-IV-36(B)-T150 | gab. | 1 | 895 | 895
20 | Kabeļa aizsargs pa balstu | gab. | 1 | 19 | 19
21 | Kabeļa aizsargs pa sienu | gab. | 5 | 5 | 25
22 | PE elektroinstalācijas caurule 40 mm | m | 50 | 2.9 | 145
23 | Puscilindra slēdze CR | gab. | 4 | 69 | 276
24 | Brīdinājuma lenta | m | 605 | 0.12 | 72.6
25 | Sadalnes zemējums Rz | gab. | 4 | 70 | 280
26 | Automātslēdzis 3C20A | gab. | 4 | 65 | 260
27 | Automātslēdzis 3C16A | gab. | 1 | 46 | 46
28 | Brīdinājuma mietiņi | gab. | 6 | 30 | 180
29 | Montāžas elementi, stiprinājumi | kompl. | 1 | 2800 | 2800
30 | Keramzīts | L | 109 | 10 | 1090
31 | Drošinātājs NH-2 80 A | gab. | 3 | 7 | 21
32 | Drošinātājs NH-2 50 A | gab. | 3 | 7 | 21
33 | Drošinātājs NH-2 40 A | gab. | 3 | 7 | 21
34 | Drošinātājs NH-00 40 A | gab. | 6 | 4 | 24
35 | Operatīvie apzīmējumi | kompl. | 1 | 1 | 1
36 | Tranzītspailes KE62 | kompl. | 1 | 300 | 300
37 | Šķembas | m3 | 1 | 14 | 14
38 | Smiltis | m3 | 1 | 7 | 7
Demontāža
Darbu izmaksas
16221 | Elektroenerģijas skaitītāja demontāža | gab. | 5 | 280 | 1400 | 29.7872 | 47
14511 | ZS vadu demontāža | v.v/km | 1.8 | 450 | 810 | 17.234 | 47
14514 | ZS esošo pievadu demontāža | pievads | 2 | 200 | 400 | 8.5106 | 47
14106 | ZS starpbalsta (I-balsta) demontāža | gab. | 11 | 180 | 1980 | 11 | 180
14205 | ZS A-veida balsta demontāža | gab. | 2 | 100 | 200 | 3.9216 | 51
14513 | Kabeļa AMKA demontāža | km | 0.2 | 600 | 120 | 2.3077 | 52
12121 | ZS kabeļa (visu šķērsgriezumu) demontāža no GL balsta | gab. | 3 | 350 | 1050 | 3.75 | 280
Citi darbi
Darbu izmaksas
19301 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 0.8 |  | 80 | 1.7021 | 47
19304 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.8 |  | 980 | 20.4167 | 48
10307 | Transporta un gājēju kustības organizēšana | objekts | 1 |  | 45 | 20.9302 | 2.15
19410 | Nodeva par Būvatļaujas nodošanu Projektēšana | objekts | 1 |  | 6000
19404 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1 |  | 240
0.4kV KL |  |  |  |  | 50528.6
Demontāža |  |  |  |  | 5960
Citi darbi |  |  |  |  | 1010.572
Kopā par objektu |  |  |  |  | 57499.172
|  |  |  | PVN 21% | 12074.8261
|  |  |  | KOPĀ: | 69573.9981
Sastādīja:
Mārtiņš Zīverts
Dabas aizsardzības pārvaldes
Vidzemes reģionālās administrācijas
Direktora vietnieks
tālr. 29205712
martins.ziverts@daba.gov.lv