2.pielikums

Latvijas būvnormatīvam LBN 231-15


„Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”

(Apstiprināts ar Ministru kabineta

2015.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_

noteikumiem Nr.\_\_\_)

**Gaisu vadu izvietojums inženiertīklu šahtās un šahtu sienu un tādu gaisa vadu izolācija, kuriem ir atšķirīga ugunsizturība**



1.zīmējums

Apzīmējumi:

1 – kanalizācijas caurule no degtnespējīga materiāla;

2 – gaisa vads.

Piezīme.

Šahtas sienu ugunsizturība netiek normēta, ja gaisa vadi ir ar normētu ugunsizturības robežu un vietas, kur tie šķērso šahtas sienas, ir noblīvētas.

2.zīmējums

Apzīmējumi:


1 – kanalizācijas caurule no degtnespējīga materiāla;

2 – gaisa vads;

3 – šahtas siena.

Piezīme.

Šahtas sienu ugunsizturība netiek normēta, ja gaisa vadiem nav noteikta ugunsizturības robeža.



3.zīmējums 4.zīmējums

Apzīmējumi:

1 – telpas ar ugunsslodzi f>600 MJ/m2 (EI-60);

2 – telpas ar ugunsslodzi f≤600 MJ/m2 (EI-30);


f – ugunsslodze telpā, kuru kanāls apkalpo.

Apzīmējumi:

1 – telpas ar ugunsslodzi f≤600 MJ/m2 (EI-30);

2 – telpas ar ugunsslodzi f>600 MJ/m2 (EI-60);

f – ugunsslodze telpā, kuru kanāls apkalpo.



5.zīmējums 6.zīmējums

Apzīmējumi:

1 – ugunsbīstama vai sprādzienbīstama telpa (EI-120);

2 – telpas ar ugunsslodzi f>600 MJ/m2;

3 – telpas ar ugunsslodzi f≤600 MJ/m2.

Piezīme.


Šahtu sienu un triju tādu gaisa vadu izolācija, kuriem ir atšķirīga ugunsizturības robeža.

Apzīmējums.

1 – ugunsdrošs vārsts.

Piezīme.

Gaisa vadi, kuriem ir atšķirīga ugunsizturības robeža, bez izolācijas. Šahtu sienu šķērsošanas vietās ierīko ugunsdrošus vārstus, kuriem ir attiecīga ugunsizturības robeža.



7.zīmējums

Apzīmējumi:

1 – kanalizācijas caurule no degtnespējīga materiāla;

2 – caurule no degtnespējīga materiāla;

3 – gaisa vads.

8.zīmējums

Apzīmējumi:

1 – kanalizācijas caurule no degtspējīga materiāla;

2 – caurule ar degtspējīgu izolāciju;

3 – gaisa vads.

Ekonomikas ministre D.Reizniece-Ozola

Iesniedzējs:

Ekonomikas ministre D.Reizniece-Ozola

Vīza:

Valsts sekretāra pienākumu izpildītājs,

valsts sekretāra vietnieks J.Spiridonovs

27.03.2015.

256

E.Avota

67013262, [Evija.Avota@em.gov.lv](mailto:Evija.Avota@em.gov.lv)