2.pielikums

Ministru kabineta

2015. gada .decembra

noteikumiem Nr.

**Maksimāli pieļaujamā koncentrācija vielām pēc dabīgā minerālūdens un avota ūdens apstrādes, ja izmantots ar ozonu bagātināts gaiss**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Viela | Maksimāli pieļaujamā koncentrācija\* (µg/l) |
| 1. | Izšķīdušais ozons | 50 |
| 2. | Bromāti | 3 |
| 3. | Tribrommetāns (bromoforms, CHBr3) | 1 |

Piezīme. \* Pārtikas un veterinārais dienests uzrauga attiecīgā ūdens atbilstību maksimāli pieļaujamajai koncentrācijai posmā, kad ūdeni fasē piegādei galapatērētājam.

### Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

07.12.2015. 9:53

71

I.Kaļķe

67878714; Inuta.Kalke@zm.gov.lv