# 6. pielikums

Ministru kabineta

2016. gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

noteikumiem Nr.\_\_\_

**Kvalitātes vērtēšanas kritēriji**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Kritērijs** | **Kritērija rādītāji** | **Iespēja-mais punktu skaits** | **Faktiskais vērtējums** |
| 1. | Projekta sagaidāmais energoefektivitātes rādītājs (vērtē tikai jaunas ēkas būvniecības projektos) | enerģijas patēriņš apkurei uz ēkas aprēķina platību mazāks vai vienāds ar 30 kWh/m2 gadā | 5 |  |
| enerģijas patēriņš apkurei uz ēkas aprēķina platību lielāks par 30 kWh/m2 gadā un mazāks vai vienāds ar 35 kWh/m2 gadā | 3 |  |
| **1. KOPĀ:** | **3-5** |  |
| 2. | Projekta sagaidāmais energoefektivitātes rādītājs (vērtē tikai ēkas pārbūves vai atjaunošanas projektos) | enerģijas patēriņš apkurei uz ēkas aprēķina platību mazāks vai vienāds ar 35 kWh/m2 gadā | 5 |  |
| enerģijas patēriņš apkurei uz ēkas aprēķina platību lielāks par 35 kWh/m2 gadā un mazāks vai vienāds ar 40 kWh/m2 gadā | 3 |  |
| **2. KOPĀ:** | **3-5** |  |
| 3. | Siltumapgādes sistēma (ēkas pārbūves un atjaunošanas gadījumā) | saražotās enerģijas apjoms ar projekta ietvaros uzstādītajām atjaunojamo energoresursu iekārtām pēc projekta īstenošanas beigu termiņa ir 20% vai vairāk no kopējā ēkai nepieciešamā siltumenerģijas apjoma gadā | 5 |  |
| saražotās enerģijas apjoms ar projekta ietvaros uzstādītajām atjaunojamo energoresursu iekārtām pēc projekta īstenošanas beigu termiņa ir 19,99% vai mazāk no kopējā ēkai nepieciešamā siltumenerģijas apjoma gadā | 3 |  |
| Projektā nav iekļautas atjaunojamo energoresursu iekārtas | 0 |  |
| **3. KOPĀ:** | **0-5** |  |
| 4. | Siltumapgādes sistēma (jaunas ēkas būvniecības gadījumā) | ēkā plānota atjaunojamo energoresursu iekārtu uzstādīšana vai pieslēgums centralizētajai / lokālajai siltumapgādes sistēmai, kurā saražotās enerģijas apjoms no atjaunojamajiem energoresursiem ir 90% vai lielāks no kopējā saražotā enerģijas apjoma. | **5** |  |
| ēkā plānota atjaunojamo energoresursu iekārtu uzstādīšana vai pieslēgums centralizētajai / lokālajai siltumapgādes sistēmai, kurā saražotās enerģijas apjoms no atjaunojamajiem energoresursiem ir 50% vai lielāks no kopējā saražotā enerģijas apjoma. | **3** |  |
| ēkā nav plānota atjaunojamo energoresursu iekārtu uzstādīšana vai ēku plānots pieslēgt centralizētajai / lokālajai siltumapgādes sistēmai, kurā saražotās enerģijas apjoms no atjaunojamajiem energoresursiem ir 50% vai mazāks no kopējā saražotā enerģijas apjoma. | **0** |  |
| **4. KOPĀ:** | **0-5** |  |
| 5. | Plānotais apmeklējumu skaits ēkā pēc konkursa aktivitāšu ieviešanas (apmeklējumi/gadā) | vairāk par 100 000 apmeklējumiem gadā | 10 |  |
| no 50 001 līdz 100 000 apmeklējumu gadā | 7 |  |
| no 20 001 līdz 50 000 apmeklējumiem gadā | 5 |  |
| no 10 001 līdz 20 000 apmeklējumu gadā | 2 |  |
| no 1001 līdz 10000 apmeklējumu gadā | 1 |  |
| 1000 apmeklējumi gadā vai mazāk | 0 |  |
| **5. KOPĀ:** | **0-10** |  |
| 6. | Projekta atbilstība attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm | projekts atbilst attiecīgos pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm vai attiecīgajos nozares apstiprinātajos attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm | 3 |  |
| projekts neatbilst attiecīgos pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm vai attiecīgajos nozares apstiprinātajos attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm | 0 |  |
| **6. KOPĀ:** | **0-3** |  |
| 7. | Projekta iesniegumā paredzēti publicitātes un demonstrēšanas pasākumi | starptautiskā mērogā | 3 |  |
| valsts mērogā | 2 |  |
| vietējā mērogā | 1 |  |
| projekta iesniegumā nav paredzēti publicitātes un demonstrēšanas pasākumi | 0 |  |
| **7. KOPĀ:** | **0-3** |  |
| 8. | Projekta īstenošanas gatavības pakāpe | projekta ietvaros plānotajām būvniecības darbībām ir augsta gatavības pakāpe, ja projekta iesniedzējs būvatļaujas, apliecinājuma kartes vai paskaidrojuma raksta gadījumā ir izsludinājis attiecīgus iepirkumus par būvdarbu veikšanu | 10 |  |
| projekta ietvaros plānotajām būvniecības darbībām ir vidēja gatavības pakāpe, ja projekta iesniedzēja apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā ir atzīme par būvniecības ieceres akceptu, bet būvatļaujas gadījumā ir lēmums par projektēšanas nosacījumu izpildi. | 8 |  |
| projekta ietvaros plānotājām būvniecības darbībām ir zems gatavības līmenis, ja ir sagatavoti būvniecības ieceres dokumenti, bet tie nav iesniegti būvvaldē. | 0 |  |
| **8. KOPĀ** | **0-10** |  |
| 9. | Projekta iesniedzēja līdzfinansējuma attiecināmo izmaksu daļa projektā | projekta iesniedzēja finansējuma attiecināmo izmaksu daļa projektā ir lielāka par Ministru kabineta noteikumos noteikto minimālo līdzfinansējuma daļu par 15 vai vairāk procentiem | 4 |  |
| projekta iesniedzēja finansējuma attiecināmo izmaksu daļa projektā ir lielāka par Ministru kabineta noteikumos noteikto minimālo līdzfinansējuma daļu no 10 līdz 14,99 procentiem | 3 |  |
| projekta iesniedzēja finansējuma attiecināmo izmaksu daļa projektā ir lielāka par Ministru kabineta noteikumos noteikto minimālo līdzfinansējuma daļu no 6 līdz 9,99 procentiem | 2 |  |
| projekta iesniedzēja finansējuma attiecināmo izmaksu daļa projektā ir lielāka par Ministru kabineta noteikumos noteikto minimālo līdzfinansējuma daļu līdz 5,99 procentiem | 1 |  |
| projekta iesniedzēja finansējuma attiecināmo izmaksu daļa projektā nav lielāka par Ministru kabineta noteikumos noteikto minimālo līdzfinansējuma daļu | 0 |  |
| **9. KOPĀ:** | **0-4** |  |
| **Pavisam kopā** | | | **40** |  |

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs K. Gerhards

Iesniedzējs:

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs K. Gerhards

Vīza: valsts sekretāra p.i.

valsts sekretāra vietniece E.Turka

21.01.2016. 11:19

683

Kašs, 67026538

raimonds.kass@varam.gov.lv

L.Eglāja, 6702497

liene.eglaja@varam.gov.lv