2. pielikums

Ministru kabineta

2016. gada  16. februāra

noteikumiem Nr. 104

**Medicīnisko ierīču iedalījums atbilstoši iespējamam inficēšanas riskam**

 **un to apstrādes posmi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p. k. | Medicīnisko ierīču grupa | Medicīnisko ierīču iespējamais inficēšanas risks | Medicīnisko ierīču apstrādes procesa posmi |
| 1. | Zema inficēšanas riska grupa – medicīniskās ierīces ar zemu iespējamo inficēšanas risku  | Saskaras ar veselu (nebojātu) pacienta ādu | 1. Tīrīšana (mazgāšana)2. Dezinfekcija\*  |
| 2.  | Vidēja inficēšanas riska grupa: |
| 2.1. | nedobas medicīniskās ierīces ar vidēju iespējamo inficēšanas risku  | Saskaras ar gļotādu un bojātu vai inficētu ādu | 1. Priekšapstrāde\*2. Tīrīšana (mazgāšana)3. Dezinfekcija4. Sterilizācija\* |
| 2.2. | dobas medicīniskās ierīces ar vidēju iespējamo inficēšanas risku | Saskaras ar gļotādu un bojātu vai inficētu ādu | 1. Priekšapstrāde2. Tīrīšana (mazgāšana)3. Dezinfekcija4. Sterilizācija\* |
| 3. | Augsta inficēšanas riska grupa:  |
| 3.1. | nedobas un dobas medicīniskās ierīces ar augstu iespējamo inficēšanas risku  | Iekļūst zemādas audos, gļotādā, saskaras ar asinīm vai citiem ķermeņa šķidrumiem | 1. Priekšapstrāde2. Tīrīšana (mazgāšana)3. Dezinfekcija4. Iepakošana un marķēšana5. Sterilizācija piesātinātā ūdens tvaikā (autoklavēšana)  |
| 3.2. | medicīniskās ierīces, kas nav sterilizējamas piesātinātā ūdens tvaikā (nav autoklavējamas), ar augstu iespējamo inficēšanas risku  | Iekļūst zemādas audos, gļotādā, saskaras ar asinīm vai citiem ķermeņa šķidrumiem | 1. Priekšapstrāde2. Automatizēta tīrīšana 3. Automatizēta dezinfekcija 4. Iepakošana un marķēšana5. Sterilizācija  |

Piezīme. \* Ja nepieciešams.

Veselības ministrs Guntis Belēvičs