2. pielikums

Ministru kabineta

2016. gada  16. februāra

noteikumiem Nr. 104

**Medicīnisko ierīču iedalījums atbilstoši iespējamam inficēšanas riskam**

**un to apstrādes posmi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.  p. k. | Medicīnisko ierīču grupa | Medicīnisko ierīču iespējamais inficēšanas risks | Medicīnisko ierīču apstrādes procesa posmi |
| 1. | Zema inficēšanas riska grupa –  medicīniskās ierīces ar zemu iespējamo inficēšanas risku | Saskaras ar veselu (nebojātu) pacienta ādu | 1. Tīrīšana (mazgāšana)  2. Dezinfekcija\* |
| 2. | Vidēja inficēšanas riska grupa: | | |
| 2.1. | nedobas medicīniskās ierīces ar vidēju iespējamo inficēšanas risku | Saskaras ar gļotādu un bojātu vai inficētu ādu | 1. Priekšapstrāde\*  2. Tīrīšana (mazgāšana)  3. Dezinfekcija  4. Sterilizācija\* |
| 2.2. | dobas medicīniskās ierīces ar vidēju iespējamo inficēšanas risku | Saskaras ar gļotādu un bojātu vai inficētu ādu | 1. Priekšapstrāde  2. Tīrīšana (mazgāšana)  3. Dezinfekcija  4. Sterilizācija\* |
| 3. | Augsta inficēšanas riska grupa: | | |
| 3.1. | nedobas un dobas medicīniskās ierīces ar augstu iespējamo inficēšanas risku | Iekļūst zemādas audos, gļotādā, saskaras ar asinīm vai citiem ķermeņa šķidrumiem | 1. Priekšapstrāde  2. Tīrīšana (mazgāšana)  3. Dezinfekcija  4. Iepakošana un marķēšana  5. Sterilizācija piesātinātā ūdens tvaikā (autoklavēšana) |
| 3.2. | medicīniskās ierīces, kas nav sterilizējamas piesātinātā ūdens tvaikā (nav autoklavējamas), ar augstu iespējamo inficēšanas risku | Iekļūst zemādas audos, gļotādā, saskaras ar asinīm vai citiem ķermeņa šķidrumiem | 1. Priekšapstrāde  2. Automatizēta tīrīšana  3. Automatizēta dezinfekcija  4. Iepakošana un marķēšana  5. Sterilizācija |

Piezīme. \* Ja nepieciešams.

Veselības ministrs Guntis Belēvičs