12. pielikums

Ministru kabineta

2016. gada  19. aprīļa

noteikumiem Nr. 238

Ugunsdzēsības līdzekļi kūdras ieguves objektos

| Nr. p. k. | Kūdras ieguves objekta platība (ha) | Motorsūkņi (gab.) | Pārvietojamās tvertnes ar tilpumu ne mazāk kā 2 m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 10–250 | 2 | 1 |
| 2. | 250–500 | 3 | 2 |
| 3. | 501–750 | 4 | 2 |
| 4. | 751–1000 | 5 | 2 |
| 5. | 1001–2000 | 6 | 3 |
| 6. | 2001–3000 | 7 | 4 |
| 7. | 3001–4000 | 8 | 5 |
| 8. | 4001–5000 | 9 | 6 |
| 9. | 5001–6000 | 10 | 7 |

Iekšlietu ministrs	Rihards Kozlovskis