Pielikums informatīvajam ziņojumam

 „Par Iekšlietu ministrijas būvju ugunsaizsardzības sistēmu

 ierīkošanai nepieciešamo papildu finansējumu”

**Iekšlietu ministrijas būvju ugunsaizsardzības sistēmu ierīkošanai nepieciešamo finanšu līdzekļu aprēķins**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Nekustamā īpašuma adrese un sastāvs**  | **Platība kv.m** | **Stāvu skaits** | **Nepieciešamais drošības sistēmas veids** | **Izmaksas, *euro*** | **Kopā prognozētais nepieciešamais finansējums, *euro*** |
| **1** | **Rīga, Rīgas un Zemgales sektors** | **877240** |
| 1.1. | Ķengaraga iela 3, Rīga (VUGD) |   |   |   |   | 48800 |
|   | Ugunsdzēsēju depo | 2832.7 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 6900 |
| Balss izziņošanas | 12000 |
|   | Administratīvā ēka  | 1670.1 | 5 | Ugunsgrēka atkāšanas | 12000 |
| Balss izziņošanas | 10000 |
|   | Mācību korpuss | 336.9 | 2 | Ugunsgrēka atkāšanas | 3900 |
| Balss izziņošanas | 4000 |
| 1.2. | Gaiziņa iela 5B, Rīga (VUGD) |   |   |   |   | 6400 |
|   | Garāža | 299.5 | 1 | Ugunsgrēka atklāšanas | 2600 |
|   | Angārs | 684.5 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 3800 |
| 1.3. | Vijciema iela 1, Rīga (VUGD) |   |   |   |   | 5800 |
|   | Ugunsdzēsēju depo | 1471.8 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 5800 |
|
| 1.4. | Tvaika iela 7, Rīga (VUGD) |   |   |   |   | 4000 |
|   | Ugunsdzēsēju depo | 1168.3 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 4000 |
|
| 1.5. | Lignuma iela 4A, Rīga (VUGD) |   |   |   |   | 6500 |
|   | Ugunsdzēsēju depo | 1235 | 1 | Ugunsgrēka atklāšanas | 4000 |
|
|   | Noliktava | 330 | 3 | Ugunsgrēka atklāšanas | 2500 |
|
| 1.6. | Jaunciema gatve 167K-1, Rīga (VUGD) |   |   |   |   | 2900 |
|   | Ugunsdzēsēju depo | 317.5 | 1 | Ugunsgrēka atklāšanas | 2900 |
|
| 1.7. | Krustpils iela 10, Rīga (VUGD) |   |   |   |   | 740 |
|   | Ugunsdzēsēju depo | 3394.7 | 3 | Ugunsgrēka atklāšanas | 740 |
|
| 1.8. | Vestienas iela 4, Rīga (VP) |   |   |   |   | 35000 |
|   | Garāža | 16158.8 | 4 | Ugunsgrēka atklāšanas | 30000 |
|   | Angārs-noliktava | 527.9 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 5000 |
| 1.9. | Bruņinieku iela 72b, Rīga (NVA) |   |   |   |   | 2400 |
|   | Administratīvā ēka (Pagrabs) | 6156.3 | Pagrabs | Ugunsgrēka atklāšanas | 2400 |
| 1.10. | Ezermalas iela 8a, Rīga (NVA) |   |   |   |   | 223000 |
|   | Mācību korpuss (lekciju zāles) | 2488.7 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 26000 |
| Balss izziņošanas | 30000 |
|   | Mācību korpuss | 15014.2 | 6 | Ugunsgrēka atklāšanas | 43000 |
| Balss izziņošanas | 40000 |
|   | Administratīvā ēka  | 6259 | 4 | Ugunsgrēka atklāšanas | 22000 |
| Balss izziņošanas | 20000 |
|   | Mācību korpuss (laboratorijas ēka) | 3551.3 | 4 | Ugunsgrēka atklāšanas | 16000 |
| Balss izziņošanas | 15000 |
|   | Klubs | 473.4 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 6000 |
| Balss izziņošanas | 5000 |
| 1.11. | Kleistu 46A, Rīga (VP) |   |   |   |   | 1800 |
|   | Administratīvā ēka  | 321.8 | 3 | Ugunsgrēka atklāšanas | 1800.00 |
| 1.12. | Klijānu iela 4, Rīga (NVA) |   |   |   |   | 89000 |
|   | Klubs | 2224.2 | 3 | Balss izziņošanas | 20000 |
|   | Sporta komplekss | 3037 | 3 | Ugunsgrēka atklāšanas | 16000 |
| Balss izziņošanas | 20000 |
|   | Ēdnīca | 2079.1 | 3 | Ugunsgrēka atklāšanas | 15000 |
| Balss izziņošanas | 18000 |
| 1.13. | Kundziņsalas 2.līnija 7, Rīga (NVA) |   |   |   |   | 4500 |
|   | Laivu elings | 533.3 | 1 | Ugunsgrēka atklāšanas | 4500 |
|
| 1.14. | Stabu 89, Rīga (NVA) |   |   |   |   | 111200 |
|   | Administratīvā ēka  | 10102.5 | 6 | Ugunsgrēka atklāšanas | 80000 |
| Balss izziņošanas | 26000 |
|   | Administratīvā ēka  | 1285.1 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 4000 |
| Balss izziņošanas | 1200 |
| 1.15. | Skolas iela 7, Salaspils, Salaspils nov. (VP) |   |   |   |   | 12000 |
|   | Sociālās palīdzības nams | 1449.2 | 2 un 3 stāvs |   | 12000 |
| 1.16. | Miera iela 3, Sigulda, Siguldas nov. (VP) |   |   |   |   | 10500 |
|   | Administratīvā ēka  | 1425.2 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 10500 |
| 1.17. | Ainažu iela 1, Saulkrastos (VUGD) |   |   |   |   | 4500 |
|   | Ugunsdzēsēju depo | 638.5 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 4500 |
|
| 1.18. | Noliktavas iela 10A, Saulkrasti, Saulkrastu nov. (VP) |   |   |   |   | 8000 |
|   | Administratīvā ēka  | 729.3 | 2 | Ugunsgrēka atklāšana | 8000 |
| 1.19. | Slokas iela 44, Jūrmala (VUGD) |   |   |   |   | 6700 |
|   | Ugunsdzēsēju depo | 1359 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 6700 |
| 1.20. | Meža prospekts 42, Jūrmala (VUGD) |   |   |   |   | 2500 |
|   | Ugunsdzēsēju depo | 331.9 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 2500 |
| 1.21. | Raiņa iela 3A, Jūrmala (VUGD) |   |   |   |   | 5400 |
|   | Ugunsdzēsēju depo | 738.9 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 5400 |
| 1.22. | Bišu iela 3A, Jūrmala (VUGD) |   |   |   |   | 4300 |
|   |   |   |   | Ugunsgrēka atklāšanas | 4300 |
| 1.23. | Dubultu prospekts 17, Jūrmala (VP) |   |   |   |   | 15700 |
|   | Administratīvā ēka  | 884 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 5000 |
|   | Administratīvā ēka  | 1450.2 | 3 | Ugunsgrēka atklāšanas | 8600 |
|   | Administratīvā ēka  | 159.2 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 2100 |
| 1.24. | Piestātnes iela 14, Jūrmala (NVA) |   |   |   |   | 45100 |
|   | Viesnīca | 2309.4 | 4 | Ugunsgrēka atklāšanas | 8000 |
|   | Viesnīca | 2858.4 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 8000 |
|   | Ēdnīca | 1471.9 | 3 | Ugunsgrēka atklāšanas | 4000 |
|   | Viesnīca | 328.1 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 2500 |
|   | Viesnīca | 265.9 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 2500 |
|   | Mācību korpuss | 203.5 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 2600 |
|   | Ārstniecības ēka | 583.7 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 5000 |
|   | Kopmītne | 208.5 | 1 un 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 2500 |
|   | Ārstniecības ēka | 487.8 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 5000 |
|   | Klubs | 509.1 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 5000 |
| 1.25. | Krustpils iela 63A, Rīga (NVA) |   |   |   |   | 22900 |
|   | Administratīvā ēka  | 302.4 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 1300 |
|   |  Noliktava |   |   | Ugunsgrēka atklāšanas | 3800 |
|   |  Noliktava |   |   | Ugunsgrēka atklāšanas | 4200 |
|   |  Noliktava |   |   | Ugunsgrēka atklāšanas | 4600 |
|   |  Noliktava |   |   | Ugunsgrēka atklāšanas | 4500 |
|   |  Noliktava |   |   | Ugunsgrēka atklāšanas | 4500 |
| 1.26. | Dobeles iela 16, Jelgava, Jelgavas nov. (VUGD) |   |   |   |   | 16500 |
|   | Ugunsdzēsēju depo | 876.8 |   | Ugunsgrēka atklāšanas | 3000 |
|   | Ugunsdzēsēju depo | 1137.8 |   | Ugunsgrēka atklāšanas | 7200 |
|   | Darbnīca | 152.8 |   | Ugunsgrēka atklāšanas | 2100 |
|   | Noliktava | 23.6 |   | Ugunsgrēka atklāšanas | 500 |
|   | Šķūnis | 46.2 |   | Ugunsgrēka atklāšanas | 700 |
|   | Ugunsdzēsēju depo | 641.8 |   | Ugunsgrēka atklāšanas | 3000 |
| 1.27. | Lielupes iela 1, Kalnciems (VUGD) |   |   |   |   |   |
|   | Ugunsdzēsēju depo | 352.5  | 1 | Ugunsgrēka atklāšanas | 1600 | 1600 |
|
| 1.28. | „Meitenes Muitas kontroles punkts”, Elejas pag., Jelgavas nov. (VRS) |   |   |   |   | 9100 |
|   | Muitas ēka | 1034.6 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 9100 |
| 1.29. | Zemgales iela 26, Olaine, Olaines nov. (VP) |   |   |   |   | 3600 |
|   | Administratīvā ēka  | 712.5 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 3600 |
|
| 1.30. | Rīgas iela 20, Baloži, Ķekavas nov. (VP) |   |   |   |   | 3900 |
|   | Administratīvā ēka  | 867.8 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 3900 |
|
| 1.31. |  ”Dūmi”, Baldone, Baldones nov. (VUGD) |   |   |   |   | 2200 |
|   | Ugunsdzēsēju depo | 354.3 | 1 | Ugunsgrēka atklāšanas | 2200 |
|
| 1.32. | Rīgas iela 18C, Iecava, Iecavas nov. (VP) |   |   |   |   | 1500 |
|   | Administratīvā ēka  | 171.7 | 2 | Ugunsgrēka atklāšana | 1500 |
|
| 1.33. | Rīgas iela 18A, Iecava, Iecavas nov. (VUGD) |   |   |   |   | 1800 |
|   | Ugunsdzēsēju depo | 283.3 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 1800 |
|
| 1.34. | Skolas iela 17, Bauska, Bauskas nov. (VUGD) |   |   |   |   | 6000 |
|   | Ugunsdzēsēju depo | 1125.5 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 6000 |
|   |
| 1.35. |  Austrumu iela 1, Ogre, Ogres nov. (VUGD) |   |   |   |   | 6000 |
|   | Civilās aizsardzības centrs noliktavu komplekss | 1200 | 1 | Ugunsgrēka atklāšanas | 6000 |
| 1.36. | „Plauži”, Ķeipenes pag. Ogres nov. (VUGD) |   |   |   |   | 2500 |
|   | Ugunsdzēsēju depo | 646.7 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 2500 |
|
| 1.37. | Rīgas ielā 4,Ogre (VUGD) |   |   |   |   | 2300 |
|   | Ugunsdzēsēju depo  | 511 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 2300 |
|
| 1.38. | Brīvības iela 6, Ogre, Ogres nov. (VP) |   |   |   |   | 14000 |
|   | Administratīvā ēka | 3200.6  | četri | Ugunsgrēka atklāšanas | 14000 |
| 1.39. | Oškalna iela 6b, Jaunjelgava, Jaunjelgavas nov. (VUGD) |   |   |   |   | 3000 |
|   | Kantoris-garāža | 350.7 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 3000 |
|
| 1.40. | Dārza 9, Aizkraukle (VUGD) |   |   |   |   | 3000 |
|   | Ugunsdzēsēju depo | 372 | 1 | Ugunsgrēka atklāšanas | 3000 |
|
| 1.41. | Atvaru iela 5, Pļaviņas (VUGD) |   |   |   |   | 3000 |
|   | Administratīvā ēka | 379.5 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 3000 |
|
| **2** | **Nomas objekti, kuros nomnieks saskaņa ar līgumu nodrošina ugunsdrošības prasību ievērošanu** |  |
| 2.1. |  Maskavas iela 5, Rīga (VUGD)  |   |   |   |   | 9500 |
|   | Administratīvā ēka | 1211.6 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 9500 |
| 2.2. | Maskavas ielā 3, Rīga (VUGD) |   |   |   |   | 15000 |
|   | Administratīvā ēka | 2940.40 | 3 | Ugunsgrēka atklāšanas | 15000 |
| 2.3. | Hanzas ielā 5, Rīgā Muzejs (VUGD) |   |   |   |   | 15000 |
|   | Ugunsdzēsēju depo | 2983.7 | 3 | Ugunsgrēka atklāšanas | 15000 |
| 2.4. | Slokas ielā 66,Rīga (VUGD) |   |   |   |   | 9000 |
|   | Ugunsdzēsēju depo | 1164.1 | 3 | Ugunsgrēka atklāšanas | 9000 |
| 2.5. | Matīsa ielā 11, Rīga (VUGD) |   |   |   |   | 14000 |
|   | Ugunsdzēsēju depo | 2018.2 | 4 | Ugunsgrēka atklāšanas | 14000 |
| 2.6. | Matīsa ielā 9, Rīga (VUGD) |   |   |   |   | 12000 |
|   | Administratīvā ēka | 1133.1 | 4 | Ugunsgrēka atklāšanas | 12000 |
| 2.7. | Alises ielā 3a, Rīga (VP) |   |   |   |   | 10000 |
|   | Administratīvā ēka | 1288 | 4 | Ugunsgrēka atklāšanas | 10000 |
| 2.8. | Vecmīlgrāvja 17, Rīga (VP) |   |   |   |   | 4600 |
|   | Administratīvā ēka  | 348.7 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 4600 |
| 2.9. | Daugavgrīvas ielā 34A, Rīga (VP) |   |   |   |   | 16000 |
|   | Administratīvā ēka | 1781.0 | 6 | Ugunsgrēka atklāšanas | 16000 |
| 2.10. | Allažu ielā 2,Rīga (VP) |   |   |   |   | 12500 |
|   | Administratīvā ēka | 1675.1 | 4 | Ugunsgrēka atklāšanas | 12500 |
| **3** | **Kurzemes reģions** | **93000** |
| 3.1. | Skrundas iela 28, Saldus, Saldus nov. (VUGD) |   |   |   |   | 4000 |
|   | Ugunsdzēsēju depo | 948.4 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 4000 |
| 3.2. | Jelgavas iela 9, Saldus, Saldus nov. (VP) |   |   |   |   | 3000 |
|   | Policijas ēka | 1856 | 3 | Ugunsgrēka atklāšanas | 3000 |
| 3.3. | Liepājas iela 5, Skrunda, Skrundas nov. (VP) |   |   |   |   | 4500 |
|   | Administratīvā ēka | 475 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 4500 |
|
| 3.4. | Raiņa iela 7, Priekule, Priekules nov. (VUGD) |   |   |   |   | 2500 |
|   | Ugunsdzēsēju depo | 304.3 | 1 | Ugunsgrēka atklāšanas | 2500 |
|
| 3.5. | Kapsēdes iela 6, Liepāja (VUGD) |   |   |   |   | 4000 |
|   | Ugunsdzēsēju depo | 423.6 | 1 | Ugunsgrēka atklāšanas | 4000 |
|
| 3.6. | Jelgavas iela 41, Liepāja (VUGD) |   |   |   |   | 4600 |
|   | Ugunsdzēsēju depo | 770.2 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 4600 |
|
| 3.7. | Ziemeļu iela 21A, Liepāja (VUGD) |   |   |   |   | 3500 |
|   | Ugunsdzēsēju depo | 370.7 | 1 | Ugunsgrēka atklāšanas | 3500 |
|
| 3.8. | Bānīša iela 2, Dundaga, Dundagas nov. (VUGD) |   |   |   |   | 3600 |
|   | Depo -garāža-darbnīca | 381.5 | 1 | Ugunsgrēka atklāšanas | 3600 |
|
| 3.9. | Skolas iela 24, Alsunga, Alsungas nov. (VUGD) |   |   |   |   | 4500 |
|   | Ugunsdzēsēju depo | 413.1 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 4500 |
|
| 3.10. | Jelgavas iela 58, Kuldīga, Kuldīgas nov. (VUGD) |   |   |   |   | 4500 |
|   | Ugunsdzēsēju depo | 613 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 4500 |
| 3.11. | Inženieru iela 1, Ventspils (VUGD) |   |   |   |   | 7000 |
|   | Ugunsdzēsēju depo | 1626.6 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 7000 |
| 3.12. |  Ganību iela 103A, Ventspils (VRS) |   |   |   |   | 3900 |
|   | Aviācijas dienesta atbalsta punkts | 482.5 | 1 | Ugunsgrēka atklāšanas sistēmas remonts | 3900 |
| 3.13. | Skolas iela 8, Piltene Ventspils nov. (VUGD) |   |   |   |   | 1600 |
|  | Ugunsdzēsēju depo | 148.1 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 1600 |
|
| 3.14. | Kr.Valdemāra iela 94, Talsi, Talsu nov. (VUGD) |   |   |   |   | 3600 |
|   | Ugunsdzēsēju stacija | 1019.9 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 3600 |
| 3.15. | Rīgas iela 1, Sabile, Talsu nov. (VUGD) |   |   |   |   | 1900 |
|   | Ugunsdzēsēju depo | 304.2 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 1900 |
|
| 3.16. | Akmeņu iela 5, Talsi, Talsu nov. (VP) |   |   |   |   | 12500 |
|   | Administrācijas ēka | 2005.1 | 4 | Ugunsgrēka atklāšanas | 12500 |
| 3.17. | Raiņa iela 2, Auce, Auces novads (VP) |   |   |   |   | 4000 |
|   | Administrācijas ēka | 448.8 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 4000 |
|
| 3.18. | Ziedu ielā 14 a, Aizpute, Aizputes nov. (VUGD) |   |   |   |   | 2500 |
|   | Ugunsdzēsēju depo | 225.6 | 1 | Ugunsgrēka atklāšanas | 2500 |
|
| 3.19. | Bēnes ielā 8, Auce, Auces novads (VUGD) |   |   |   |   | 2600 |
|   | Ugunsdzēsēju depo | 318.2 | 1 | Ugunsgrēka atklāšanas | 2600 |
|
| 3.20. | Raiņa iela 24, Tukums, Tukuma nov. (VUGD) |   |   |   |   | 4800 |
|   | Ugunsdzēsēju depo | 797 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 4800 |
| 3.21. | Daigones iela 16, Kandava, Kandavas nov. (NVA) |   |   |   |   | 6000 |
|   | Sporta bāze | 815.4 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 6000 |
|
| 3.22. | Tirgus laukums 7, Kandava (VUGD) |   |   |   |   |   |
|   | Ugunsdzēsēju depo | 358.3 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 3900 | 3900 |
|
| **4** | **Vidzemes reģions** | **274600** |
| 4.1. | Cēsu iela 28, Limbaži, Limbažu nov. (VP) |  |  |  |  | 14000 |
|   | Administratīvā ēka | 2150.8 | 2 |   |   |
| Ugunsgrēka atklāšanas | 14000 |
| 4.2. | Cēsu iela 28A, Limbaži, Limbažu nov. (VP) |  |  |  |  | 90000 |
|   | Administratīvā ēka | 1206.8 | 2 |   |   |
| Ugunsgrēka atklāšanas | 90000 |
| 4.3. | Noliktavu iela 1, Limbaži, Limbažu nov (VUGD) |  |  |  |  | 4100 |
|   | Ugunsdzēsēju depo | 1000.1 |   |   |   |
| Ugunsgrēka atklāšanas | 4100 |
| 4.4. | Transporta iela 5, Salacgrīva, Salacgrīvas nov. (VUGD) |  |  |  |  | 3500 |
|   | Ugunsdzēsības depo | 531.4 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 3500 |
| 4.5. | Jūras iela 34, Aloja, Alojas nov. (VUGD) |  |  |  |  | 4000 |
|   | Ugunsdzēsēju depo | 621.2 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 4000 |
|
| 4.6. | Rīgas iela 3, Mazsalaca, Mazsalacas nov. (VUGD) |  |  |  |  | 3200 |
|   | Ugunsdzēsēju depo | 324.9 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 3200 |
|
| 4.7. | Valdemāra iela 9, Rūjiena, Rūjienas nov. (VUGD) |  |  |  |  | 4000 |
|   | Ugunsdzēsēju depo | 536.8 | 1 | Ugunsgrēka atklāšanas | 4000 |
|
| 4.8. | Tālavas iela 4, Valka, Valkas nov. (VP) |  |  |  |  | 4800 |
|   | Administratīvā ēka | 849.9 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 4800 |
|
| 4.9. | Ugunsdzēsēju iela 12, Strenči, Strenču nov. (VUGD) |  |  |  |  | 2000 |
|   | Ugunsdzēsēju depo | 250.7 | 1 | Ugunsgrēka atklāšanas | 2000 |
|
| 4.10. | Garā iela 4, Valmiera (VP) |  |  |  |  | 12000 |
|   | Administratīvā ēka | 1359.4 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 12000 |
|
| 4.11. | Dārza iela 2A, Valmiera (VP) |  |  |  |  | 6000 |
|   | Biroja ēkas | 462 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 6000 |
|
| 4.12. | Tērbatas iela 9, Valmiera (VUGD) |  |  |  |  | 7000 |
|   | Avārijas dienesta ēka | 777.9 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 3000 |
|   | Ugunsdzēsēju depo | 761.5 | 3 | Ugunsgrēka atklāšanas | 4000 |
|
| 4.13. | Piebalgas iela 89, Cēsis, Cēsu nov. (VP) |  |  |  |  | 13000 |
|   | Administratīvā ēka | 1587 | 3 | Ugunsgrēka atklāšanas | 13000 |
|
| 4.14. |  Pils iela 12, Cēsis, Cēsu nov. (VP) |  |  |  |  | 4000 |
|   | Administratīvā ēka | 544 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 4000 |
|
| 4.15. | Pils iela 2A, Smiltene, Smiltenes nov. (VP) |  |  |  |  | 4600 |
|   | Administratīvā ēka | 400 |   | Ugunsgrēka atklāšanas | 4600 |
|
| 4.16. | Avotu iela 8, Madona, Madonas nov. (VP) |  |  | Ugunsgrēka atklāšanas | 19000 | 23600 |
|   | Administrācijas ēka | 2282.7 | 3 |
|   | Administrācijas ēka | 544.4 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 4600 |
| 4.17. | Saules iela 8, Madona, Madonas nov. (VUGD) |  |  |  |  | 4500 |
|   | Ugunsdzēsēju depo | 642.6 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 4500 |
|
| 4.18. | Kraukļu depo, Cesvaines pag., Cesvaines nov. (VUGD) |  |  |  |  | 2000 |
|   | Ugunsdzēsēju depo | 202.9 | 1 | Ugunsgrēka atklāšanas | 2000 |
|
| 4.19. | 1.Maija laukums 2, Varakļāni, Varakļānu nov. (VUGD) |  |  |  |  | 4600 |
|   | Ugunsdzēsēju depo | 462.8 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 4600 |
|
| 4.20. | O.Kalpaka iela 8, Lubāna, Lubānas nov. (VUGD) |  |  |  |  | 3800 |
|   | Ugunsdzēsēju depo | 273.4 | 1 | Ugunsgrēka atklāšanas | 3800 |
|
| 4.21. | Gaitnieku iela 2A,Gulbene, Gulbenes nov. (VP) |  |  |  |  | 25000 |
|   | Administratīvā ēka | 1980.7 | 4 | Ugunsgrēka atklāšanas | 25000 |
|
| 4.22. | Brīvības iela 42, Gulbene, Gulbenes nov. (VUGD) |  |  |  |  | 4900 |
|   | Administratīvā ēka ar garāžām | 632.9 |   | Ugunsgrēka atklāšanas | 4900 |
|
| 4.23. | Pils iela 17, Alūksne, Alūksnes nov.(VP) |  |  |  |  | 9100 |
|   | Administratīvā ēka  | 233.7 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 2300 |
|
|   | Administratīvā ēka  | 268.8 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 2800 |
|
|   | Administratīvā ēka  | 130 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 900 |
|
|   | Administratīvā ēka  | 535.2 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 3100 |
|
| 4.24. | ”Robežas pārejas punkts Bērziņi”, Liepnas pag., Alūksnes nov. (VRS)  |  |  |  |  | 8900 |
|   | Administratīvā ēka | 767.4 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 8900 |
|
| 4.25. | „Pededzes nodaļa”, Pededzes pag., Alūksnes nov. (VRS) |   |   |   |   | 7500 |
|   | Administratīvā ēka | 905.8 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 7500 |
|
| 4.26. | Dzirnavu iela 5, Alūksne, Alūksnes nov. (VUGD) |  |  |  |  | 4500 |
|   | Administratīvā ēka | 823 |   | Ugunsgrēka atklāšanas | 4500 |
|
| **5** | **Ludzas reģions** | **96400** |
| 5.1. | Tautas iela 13, Viļaka, Viļakas nov. (VUGD) |   |   |   |   | 5000 |
|   | Ugunsdzēsēju depo | 534 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 5000 |
|
| 5.2. | Ezera iela 37, Balvi, Balvu nov. (VUGD) |   |   |   |   | 6400 |
|   | Ugunsdzēsēju depo | 851 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 6400 |
|
| 5.3. | Raiņa iela 21, Tilža, Balvu nov. (VUGD) |   |   |   |   | 4300 |
|   | Ugunsdzēsēju depo | 237.7 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 4300 |
|
| 5.4. | Stacijas iela 12, Kārsava, Kārsavas nov. (VUGD) |   |   |   |   | 5500 |
|   | Ugunsdzēsēju depo | 590.9 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 5500 |
|
| 5.5. | Skolas ielā 39, Ludza ,Ludzas novads (VUGD)  |   |   |   |   | 6000 |
|   | Ugunsdzēsēju depo | 816 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 6000 |
|
| 5.6. | Rīgas ielā 34, Viļāni Viļānu novads (VUGD) |   |   |   |   | 2800 |
|   | Ugunsdzēsēju depo | 206.4 | 1 | Ugunsgrēka atklāšanas | 2800 |
|
| 5.7. | Meža ielā 9, Zilupe, Zilupes novads (VUGD) |   |   |   |   | 4600 |
|   | Ugunsdzēsēju depo | 216.1 | 1 | Ugunsgrēka atklāšanas | 4600 |
|
| 5.8. | Skolas ielā 1, Rēzekne, Rēzeknes novads (VUGD) |   |   |   |   | 6500 |
|   | Ugunsdzēsēju depo | 2318.4 | 2 un 1 | Ugunsgrēka atklāšanas | 6500 |
|
| 5.9. | 1.Maija iela 37, Malta, Rēzeknes novads (VUGD) |   |   |   |   | 4300 |
|   | Ugunsdzēsēju depo | 440.3 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 4300 |
|
| 5.10. | Stacijas iela 46, Ludza, Ludzas novads (VP) |   |   |   |   | 18000 |
|   | Administratīvā ēka  | 3137.4 | 2 un 3 | Ugunsgrēka atklāšanas | 18000 |
|
| 5.11. | Aizsargu ielā 25, Ludza, Ludzas novads (VP) |   |   |   |   | 1200 |
|   | Atpūtas māja | 81 | 1 | Ugunsgrēka atklāšanas | 1200 |
| 5.12. | Liepājas ielā 2B,Ludza, Ludzas novads VRS Pārvalde |   |   |   |   | 4500 |
|   | Administratīvā ēka  | 635/185 | 3 un 1 | Ugunsgrēka atklāšanas | 4500 |
| 5.13. | Kr.Valdemāra ielā 20, Rēzekne (VP) |   |   |   |   | 26 000 |
|   | Administratīvā ēka  | 3433.7 | 3 | Ugunsgrēka atklāšanas | 26 000 |
| 5.14. | Kr.Valdemāra ielā 21, Rēzekne (VP) |   |   |   |   | 1300 |
|   | Administratīvā ēka  | 89 | 1 | Ugunsgrēka atklāšanas | 1300 |
| **6** | **Daugavpils reģions** | **163000** |
| 6.1. | Brīvības ielā 15,Krāslavā, Krāslavas novadā (VP) |  |  |  |  | 8900 |
|   | Administratīvā ēka | 950.6 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 8900 |
|
| 6.2. | Dobeles ielā2,Daugavpils (VP)  |   |   |   |   | 7500 |
|   | Administratīvā ēka | 469,2 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 7500 |
|
| 6.3. | Raiņa ielā 8,Ilūkstē, Ilūkstes novads (VP) |   |   |   |   | 3000 |
|   | Administratīvā ēka | 196.1 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 3000 |
|
| 6.4. | Lielā ielā 45, Daugavpils (VP) |   |   |   |   | 8600 |
|   | Administratīvā ēka | 696.7 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 8600 |
|
| 6.5. | "Šķirstiņi", Vasarišķi, Medumu pag., Daugavpils nov. (VP) |   |   |   |   | 3400 |
|   | Lauku apmācības centrs | 158.6 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 3400 |
|
| 6.6. | Enerģētiķu šķērsielā 7, Daugavpils (VP) |   |   |   |   | 4000 |
|   | Administratīvā ēka | 189.1 | 1 | Ugunsgrēka atklāšanas | 4000 |
|
| 6.7. | 18.novembra iela 41A, Daugavpils (VP)  |   |   |   |   | 3900 |
|   | Administratīvā ēka | 92.1 | 1 | Ugunsgrēka atklāšanas | 3900 |
|
| 6.8. | 18.novembra iela 39B, Daugavpils (VP)  |   |   |   |   | 4500 |
|   | Administratīvā ēka | 245.9 | 1 | Ugunsgrēka atklāšanas | 4500 |
|
| 6.9. | Vaļņu ielā 27, Daugavpils (VP)  |   |   |   |   | 16000 |
|   | Administratīvā ēka | 1754.3 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 16000 |
|
| 6.10. | Talsu ielā 2, Preiļos (VP) |   |   |   |   | 22000 |
|   | Administratīvā ēka | 2472.1 | 4 | Ugunsgrēka atklāšanas | 22000 |
|
| 6.11. | Rēzeknes ielā 2 Dagda, Dagdas novads (VUGD) |   |   |   |   | 3800 |
|   | Ugunsdzēsēju depo | 323.8 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 3800.00 |
|
| 6.12. | Rīgas ielā 104, Krāslavā, Krāslavas novads (VUGD) |   |   |   |   | 8500 |
|   | Ugunsdzēsēju depo | 1011.8 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 8500 |
|
| 6.13. | Rīgas ielā 1/3, Daugavpils (VUGD) |   |   |   |   | 7500 |
|   | Ugunsdzēsēju depo | 939.3 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 7500 |
|
| 6.14. | Vasarnīcas ielā 20A, Daugavpils (VUGD) |   |   |   |   | 4500 |
|   | Ugunsdzēsēju depo | 414.6 | 1 | Ugunsgrēka atklāšanas | 4500 |
|
| 6.15. | 18.novembra ielā 83, Daugavpils (VUGD) |   |   |   |   | 4200 |
|   | Ugunsdzēsēju depo | 382.6 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 4200 |
|
| 6.16. | Piekrastes ielā 23, Daugavpils (VUGD) |   |   |   |   | 12000 |
|   | Ugunsdzēsēju depo | 1893.3 | 3 | Ugunsgrēka atklāšanas | 12000 |
|
| 6.17. | "Višķu tehnikums", Višķu pagasts, Daugavpils nov. (VUGD) |   |   |   |   | 4000 |
|   | Ugunsdzēsēju depo | 201.1 | 1 | Ugunsgrēka atklāšanas | 4000 |
|
| 6.18. | Raiņa ielā 21, Ilūkste, Ilūkstes nov. (VUGD) |   |   |   |   | 3500 |
|   | Ugunsdzēsēju depo | 348.5 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 3500 |
|
| 6.19. |  Aglonas iela 20, Preiļi, Preiļu novads (VUGD) |   |   |   |   | 6200 |
|   | Ugunsdzēsēju depo | 790.16 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 6200 |
|
| 6.20. | Celtniecības iela 10A, Līvāni, Līvānu nov. (VUGD) |   |   |   |   | 5500 |
|   | Ugunsdzēsēju depo | 693.7 | 1 | Ugunsgrēka atklāšanas | 5500 |
|
| 6.21. | Bebru ielā 100, Jēkabpils (VUGD) |   |   |   |   | 8900 |
|   | Ugunsdzēsēju depo | 1487.2 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 8900 |
|
| 6.22. | Saltupes ielā 7 Aknīstē (VUGD) |   |   |   |   | 3600 |
|   | Ugunsdzēsēju depo | 323.0 | 1 | Ugunsgrēka atklāšanas | 3600 |
|
| 6.23. | Kalēju ielā 45, Nereta (VUGD) |   |   |   |   | 4500 |
|   | Ugunsdzēsēju depo | 468.7 | 2 | Ugunsgrēka atklāšanas | 4500 |
|
| 6.24. | Amatnieku ielā2, Viesītē (VUGD) |   |   |   |   | 4500 |
|   | Ugunsdzēsēju depo | 471.3 | 1 | Ugunsgrēka atklāšanas | 4500 |
|
| **Kopā prognozētais nepieciešamais finansējums, *euro* (visos reģionos)** | **1504240** |

Norādītās izmaksu aktivitātes ir aptuvenas un tās ir balstītas uz pašreizējā tirgus vidējo cenu. Visas attiecināmo izmaksu aktivitātes izmaksas ir precizējamas pēc attiecīgo ugunsaizsardzības sistēmu ierīkošanas projektu izstrādes un veiktajām iepirkumu procedūrām.

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis

Vīza: valsts sekretāre I.Pētersone–Godmane

27.05.2016 15:34

2475

L.Timermane

27088749, liva.timermane@agentura.iem.gov.lv

E.Lagzdiņš

25437639, edvins.lagzdins@agentura.iem.gov.lv