1.pielikums

Iekšlietu ministrijas

informatīvajam ziņojumam

„Par ārējās robežas infrastruktūras nekustamā īpašuma objektu un robežapsardzībā izmantojamo kuģošanas līdzekļu atbalsta bāzes tehniskā stāvokļa uzlabošanai nepieciešamo papildu finansējumu”

**Papildus nepieciešamie finanšu līdzekļi ārējās robežas infrastruktūras nekustamā īpašuma objektu tehniskā stāvokļa uzlabošanai**

**2017.-2019.gadam**

| Nr.p.k. | EKK | Nosaukums/ finansiālais pamatojums | Prognozētās izmaksas, *euro* | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017.gads | 2018.gads | 2019.gads |
| **1.** |  | **Robežapsardzības nodaļu un pārvalžu ēku remonts un būvniecība, tajā skaitā:** | **670370** | **750340** | **620060** |
|  |  | **Garnizona iela 19, Viļaka, Viļakas nov., tajā skaitā:** | **83 190** | **56 600** | **6 400** |
|  | **2000** | **Preces un pakalpojumi, tajā skaitā:** | **81 440** | **53 000** | **6 400** |
|  | 2241 | Garāžas paceļamo vārtu blīvgumiju maiņa un paceļamo vārtu logu remonts | 940 |  |  |
|  | 2241 | Telpu kosmētiskais remonts 12 kabinetos un sporta zālē | 45 000 | 45 000 |  |
|  | 2241 | Grīdas seguma klājuma atjaunošana transportlīdzekļu boksos. | 5 300 |  |  |
|  | 2241 | Ēkas pamatu apmetuma atjaunošana un hidroizolācija |  | 8 000 |  |
|  | 2241 | Ēkas avārijas izeju (2 gab.) metāla kāpņu korozijas novēršana un krāsošana. | 7 200 |  |  |
|  | 2241 | Dušas telpu remonts | 14 000 |  |  |
|  | 2241 | Grīdas parketa slīpēšana un lakošana 4 kabinetos |  |  | 6 400 |
|  | 2243 | Apkures sistēmas regulatoru maiņa | 9 000 |  |  |
|  | **5000** | **Pamatkapitāla veidošana, tajā skaitā:** | **1 750** | **3 600** | **0** |
|  | 5250 | Jumta sniega barjeru ierīkošana, 20m | 1 750 |  |  |
|  | 5250 | Jumta lietusūdens noteksistēmas remonts |  | 3 600 |  |
| **1.2.** |  | **„Pededzes nodaļa”, Pededzes pag., Alūksnes nov., tajā skaitā:** | **22 100** | **57 100** | **25 400** |
|  | **2000** | **Preces un pakalpojumi, tajā skaitā:** | **14 400** | **29 100** | **16 400** |
|  | 2241 | 1. un 2.stāva dušas telpu remonts |  | 12 000 | 11 000 |
|  | 2241 | Dežūrtelpas pārbūve, pārvietošana uz mācību klasi, lai izveidotu atsevišķu telpu robežkontroles punkta dežurantam. |  | 9 600 |  |
|  | 2241 | RSN priekštelpas grīdas un sienu atjaunošana. |  | 7 500 |  |
|  | 2241 | Ēkas sienas kosmētiskais remonts |  |  | 5 400 |
|  | 2241 | Saunas remonts | 4 700 |  |  |
|  | 2241 | Kosmētiskais remonts dežūrtelpā | 6 000 |  |  |
|  | 2244 | Ārējā apgaismojuma remonts | 1 500 |  |  |
|  | 2249 | Vārtu uz Krievijas Federāciju remonts | 2 200 |  |  |
|  | **5000** | **Pamatkapitāla veidošana, tajā skaitā:** | **7 700** | **28 000** | **9 000** |
|  | 5240 | Trīs kabinetu aprīkošana ar kondicionieriem | 4 200 |  |  |
|  | 5240 | Divu suņu voljēru izbūve ārpus ēkas |  | 5 000 |  |
|  | 5250 | Ēkas pamatu un fasādes apmetuma atjaunošana un hidroizolācija |  | 9 000 | 9 000 |
|  | 5250 | Ēku siltināšana, uzlabojot ēkas siltumefektivitāti | 3 000 | 14 000 |  |
|  | 5250 | Divu logu maiņa | 500 |  |  |
| **1.3.** |  | **Bērziņu RSN, Liepnas pag., Alūksnes nov., tajā skaitā:** | **35 500** | **41 200** | **12 000** |
|  | **2000** | **Preces un pakalpojumi, tajā skaitā:** | **1 300** | **19 300** | **0** |
|  | 2241 | 2.stāva dušas telpas remonts |  | 6 000 |  |
|  | 2241 | Dežūrtelpas pārbūve, pārvietošana uz mācību klasi |  | 8 000 |  |
|  | 2241 | Grīdas seguma klājuma atjaunošana transportlīdzekļu boksos. |  | 5 300 |  |
|  | 2244 | Ārējā apgaismojuma remonts | 1 300 |  |  |
|  | **5000** | **Pamatkapitāla veidošana, tajā skaitā:** | **34 200** | **21 900** | **12 000** |
|  | 5240 | Ūdens attīrīšanas iekārtas uzstādīšana | 25 000 |  |  |
|  | 5240 | Trīs kabinetu aprīkošana ar kondicionieriem | 4 200 |  |  |
|  | 5250 | Ārējās sienas remonts |  |  | 12 000 |
|  | 5250 | Saunas krāsns nomaiņa |  | 900 |  |
|  | 5250 | Ēku siltināšana, uzlabojot ēkas siltumefektivitāti | 5000 | 21000 |  |
| **1.4.** |  | **„Lavošnieku nodaļa”, Vecumu pag., Viļakas nov., tajā skaitā:** | **33 400** | **61 800** | **44 800** |
|  | **2000** | **Preces un pakalpojumi, tajā skaitā:** | **13 700** | **38 800** | **24 800** |
|  | 2241 | 1.stāva dušas telpas remonts |  | 6 000 |  |
|  | 2241 | Kāpņu telpu, pirmā otrās stāva dušas telpu, otrā stāva gaiteņa, pirmā stāva gaiteņa sienas flīžu nomaļu atjaunošana un avārijas izejas apmales kosmētiskais remonts | 10 000 | 30 000 | 18 000 |
|  | 2241 | Balkona nojumes nesošo balstu korozijas novēršana un krāsošana, notīrīšana no sūnām. |  | 2 800 |  |
|  | 2241 | 1.stāva flīžu sienu remonts | 1 800 |  |  |
|  | 2241 | Boksos atjaunot grīdas krāsojumu | 1 900 |  |  |
|  | 2241 | Kosmētiskais remonts dežūrtelpā |  |  | 6 800 |
|  | **5000** | **Pamatkapitāla veidošana, tajā skaitā:** | **19 700** | **23 000** | **20 000** |
|  | 5240 | Trīs kabinetu aprīkošana ar kondicionieriem | 4 200 |  |  |
|  | 5240 | Ar smilšu ķērājiem aprīkotas transportlīdzekļu mazgāšanas vietas ierīkošana | 7 500 |  |  |
|  | 5250 | Ēku siltināšana, uzlabojot ēkas siltumefektivitāti |  | 5 000 | 20 000 |
|  | 5250 | Jumta remonts | 8 000 |  |  |
|  | 5250 | Fasādes bojātā apmetuma atjaunošana |  | 18 000 |  |
| **1.5.** |  | **„Šķilbēnu nodaļa”, Šķilbēnu pag., Viļakas nov., tajā skaitā:** | **23 000** | **44 900** | **7 000** |
|  | **2000** | **Preces un pakalpojumi, tajā skaitā:** | **4 100** | **21 900** | **7 000** |
|  | 2241 | Boksu paceļamo vārtu blīvgumiju nomaiņa, paceļamo mehānismu remonts | 2 500 |  |  |
|  | 2241 | Koridoru un dienesta telpu sienu krāsošana. |  | 7 800 | 7 000 |
|  | 2241 | Grīdas seguma klājuma atjaunošana transportlīdzekļu boksos. |  | 4 700 |  |
|  | 2241 | 1.stāva grīdas betonēšana |  | 9 400 |  |
|  | 2243 | 2.stāva dušas telpā ventilācijas remonts | 1 600 |  |  |
|  | **5000** | **Pamatkapitāla veidošana, tajā skaitā:** | **18 900** | **23 000** | **0** |
|  | 5240 | Trīs kabinetu aprīkošana ar kondicionieriem | 4 200 |  |  |
|  | 5250 | Ēkas fasādes koka apdares atjaunošana | 6 800 |  |  |
|  | 5250 | Ēkas fasādes apmetuma remonts | 2 900 |  |  |
|  | 5250 | Ēku siltināšana, uzlabojot ēkas siltumefektivitāti | 5 000 | 23 000 |  |
| **1.6.** |  | **Punduru RSN, „Robežsardze”, Baltinavas pag., tajā skaitā:** | **11 600** | **35 650** | **11 000** |
|  | **2000** | **Preces un pakalpojumi, tajā skaitā:** | **2 400** | **11 000** | **11 000** |
|  | 2241 | Kosmētiskais remonts dežūrdaļā un darba kabinetos |  | 11 000 | 11 000 |
|  | 2244 | Ārējā apgaismojuma atjaunošana | 2 400 |  |  |
|  | **5000** | **Pamatkapitāla veidošana, tajā skaitā:** | **9 200** | **24 650** | **0** |
|  | 5240 | Lietusūdens kanalizācijas ierīkošana |  | 1 650 |  |
|  | 5240 | Trīs kabinetu aprīkošana ar kondicionieriem | 4 200 |  |  |
|  | 5250 | Ēku siltināšana, uzlabojot ēkas siltumefektivitāti | 5 000 | 23 000 |  |
| **1.7.** |  | **Krivandas RSN, „Petručenki”, Līdumnieku pag., Ciblas nov., tajā skaitā:** | **4 800** | **28 500** | **7 000** |
|  | **2000** | **Preces un pakalpojumi, tajā skaitā:** | **800** | **20 500** | **7 000** |
|  | 2241 | Garāžas boksu grīdas remonts, sienu kosmētiskais remonts |  | 5 500 |  |
|  | 2241 | Ēkas iekštelpu kosmētiskais remonts. |  | 7 000 | 7 000 |
|  | 2241 | Teritorijas vārtu aizvēršanas mehānisma remonts | 800 |  |  |
|  | 2244 | Teritorijas asfalta seguma plaisu novēršana. |  | 8 000 |  |
|  | **5000** | **Pamatkapitāla veidošana, tajā skaitā:** | **4 000** | **8 000** | **0** |
|  | 5250 | Ēkas pamatu remonts | 4 000 | 8 000 |  |
| **1.8.** |  | **Aizgāršas RSN, „Robeža”, Goliševa, Goliševas pagasts, Kārsavas nov., tajā skaitā:** | **12 190** | **30 000** | **30 000** |
|  | **2000** | **Preces un pakalpojumi, tajā skaitā:** | **4 590** | **0** | **0** |
|  | 2241 | Fasādes kāpņu krāsas atjaunošana, apstrāde pret koroziju | 900 |  |  |
|  | 2241 | Trenažieru zāles griestu plākšņu nomaiņa, sienas siltināšana, krāsošana | 2 100 |  |  |
|  | 2241 | 2.stāva tualetes telpas durvju remonts | 650 |  |  |
|  | 2241 | Dežūrtelpas, kur atrodas valsts robežas novērošanas sistēmu monitori, logu aprīkošana ar saules gaismu un karstumu aizturošu pārklājumu | 400 |  |  |
|  | 2249 | Teritorijā esošo nevajadzīgo barjeru novākšana un nogādāšana uzglabāšanai | 540 |  |  |
|  | **5000** | **Pamatkapitāla veidošana, tajā skaitā:** | **7 600** | **30 000** | **30 000** |
|  | 5240 | Divu sakaru torņu (mastu) izbūve pie valsts robežas joslas. | 4 000 | 30 000 | 30 000 |
|  | 5250 | Piekļuves kontroles sistēmas izveide teritorijā (mehāniski atveramu vārtu, atsevišķu vārtu apmeklētājiem - kājām gājējiem, sarunu iekārtas audio-video domofona ierīkošana) | 3 600 |  |  |
| **1.9.** |  | **Stacijas iela 1A, Zilupe, Zilupes nov., tajā skaitā:** | **26 400** | **20 100** | **68 500** |
|  | **2000** | **Preces un pakalpojumi, tajā skaitā:** | **12 600** | **1 400** | **40 500** |
|  | 2241 | Konferenču zāles kosmētiskais remonts |  |  | 9 000 |
|  | 2241 | 2.stāva koridoru sienu kosmētiskais remonts |  |  | 8 500 |
|  | 2241 | Sienu siltināšanas darbi dežūrtelpā. |  | 1400 |  |
|  | 2241 | Galvenās ēkas II un III stāva telpu kosmētiskais remonts |  |  | 23000.00 |
|  | 2243 | Centrālā UPS bloka darbības atjaunošana | 4700.00 |  |  |
|  | 2243 | Paceļamo vārtu remonts transporta garāžā | 1500.00 |  |  |
|  | 2244 | Dzelzceļa perona apgaismošanas atjaunošana. | 6400.00 |  |  |
|  | **5000** | **Pamatkapitāla veidošana, tajā skaitā:** | **13 800** | **18 700** | **28 000** |
|  | 5250 | Ēkas jumta remonts | 12 000 |  |  |
|  | 5250 | Paviljona fasādes remonts |  | 16 000 |  |
|  | 5250 | Apmetuma un krāsojuma atjaunošana galvenās ēkas fasādei |  |  | 28000.00 |
|  | 5250 | Grīdas seguma maiņa dežūrtelpā |  | 2700.00 |  |
|  | 5250 | Galvenās ēkas III stāva telpas gaisa ventilācijas atjaunošana. | 1800.00 |  |  |
| **1.10.** |  | **„Opoļu nodaļa”, Zaļesjes pag., Zilupes nov., tajā skaitā:** | **1 800** | **16 000** | **0** |
|  | **2000** | **Preces un pakalpojumi, tajā skaitā:** | **1 800** | **0** | **0** |
|  | 2243 | Ūdens filtrēšanas sāls filtrējošās attīrīšanas iekārtas remonts | 1 800 |  |  |
|  | **5000** | **Pamatkapitāla veidošana, tajā skaitā:** | **0** | **16 000** | **0** |
|  | 5250 | Jumta remonts garāžu boksā |  | 16 000 |  |
| **1.11.** |  | **„Pasienes nodaļa”, Pasienes pag., Zilupes nov., tajā skaitā:** | **91 500** | **50 800** | **36 000** |
|  | **2000** | **Preces un pakalpojumi, tajā skaitā:** | **91 500** | **50 800** | **36 000** |
|  | 2241 | Ugunsdzēsības trepju bojātā balsta apmetuma remonts | 3 500 |  |  |
|  | 2241 | 2.stāva tualetes sienu remonts |  | 2 800 |  |
|  | 2241 | Administratīvās un saimniecības ēkas ārējās fasādes kosmētiskais remonts. | 12 000 | 24 000 | 12 000 |
|  | 2241 | Administratīvās un saimniecības ēkas telpu kosmētiskais remonts. | 20 000 | 24 000 | 24 000 |
|  | 2241 | Korozijas likvidēšana uz sakaru masta konstrukcijām, krāsojuma atjaunošana. | 48 000 |  |  |
|  | 2244 | Plaisu novēršana teritorijas asfalta segumā. | 8 000 |  |  |
| **1.12.** |  | **Liepājas iela 2B,Ludza, Ludzas nov., tajā skaitā:** | **25 900** | **127 100** | **75 000** |
|  | **2000** | **Preces un pakalpojumi, tajā skaitā:** | **24 000** | **24 100** | **0** |
|  | 2241 | Grīdas seguma remonts kabinetos Nr.1, 7, 10, 15, 21 un 26 | 12 000 |  |  |
|  | 2241 | Kosmētiskais remonts kabinetā Nr.34 un arhīva telpās | 7 000 |  |  |
|  | 2241 | Kāpņu pārklājuma remonts administratīvajā ēkā. |  | 3 100 |  |
|  | 2241 | Administratīvās ēkas ārējo sienu siltināšana un kosmētiskais remonts | 5 000 | 21 000 |  |
|  | **5000** | **Pamatkapitāla veidošana, tajā skaitā:** | **1900** | **103 000** | **75 000** |
|  | 5250 | Noliktavas rampai jāuzstāda margas un kāpnes | 1 900 |  |  |
|  | 5250 | Auto stāvvietas pie administratīvās ēkas no ielas puses, starp trotuāru un žogu ierīkošana |  | 28 000 |  |
|  | 5250 | Pārvaldes teritorijas asfalta seguma atjaunošanas darbi. |  | 75 000 | 75 000 |
| **1.13.** |  | **Kaplavas RSN, „Pārdaugava”, Dvorišči, Kaplavas pag., Krāslavas nov. , tajā skaitā:** | **29 900** | **79 000** | **15 300** |
|  | **2000** | **Preces un pakalpojumi, tajā skaitā:** | **7700** | **0** | **15 300** |
|  | 2241 | 2.stāva sanitārā mezgla grīdas remonts | 2 500 |  |  |
|  | 2241 | Garāžas boksu sienu remonts |  |  | 3 600 |
|  | 2241 | Fasādes ūdens attekas remonts | 2 400 |  |  |
|  | 2241 | Gaiteņu sienu apmetuma remonts |  |  | 9 400 |
|  | 2241 | 1.stāva virtuves sienu krāsojuma atjaunošana |  |  | 2 300 |
|  | 2241 | Dežūrtelpas grīdas remonts | 1 900 |  |  |
|  | 2243 | Jānomaina dīzeļģeneratora sildītājs, modelis SDMO JS60 | 900 |  |  |
|  | **5000** | **Pamatkapitāla veidošana, tajā skaitā:** | **22 200** | **79 000** | **0** |
|  | 5250 | Ieroču telpas grīdas seguma maiņa | 2 800 |  |  |
|  | 5250 | Teritorijas iekšējā laukuma asfalta seguma atjaunošana |  | 79 000 |  |
|  | 5250 | Fasādes koka apdares maiņa | 16 000 |  |  |
|  | 5250 | Fasādes sienas un cokola remonts | 3 400 |  |  |
| **1.14.** |  | **Kaplavas RPP, Kaplavas pagasts, Krāslavas nov., tajā skaitā** | **22 000** | **0** | **0** |
|  | **2000** | **Preces un pakalpojumi, tajā skaitā:** | **8000** | **0** | **0** |
|  | 2241 | Gaiteņu un telpu sienu remonts | 6 800 |  |  |
|  | 2241 | Tualetes griestu remonts | 1 200 |  |  |
|  | **5000** | **Pamatkapitāla veidošana, tajā skaitā:** | **14 000** | **0** | **0** |
|  | 5250 | Fasādes sienas un cokola remonts | 14 000 |  |  |
| **1.15.** |  | **Šķaunes RSN, „Robežsardze”, Šķaunes pag., Dagdas nov., tajā skaitā:** | **20 130** | **0** | **0** |
|  | **2000** | **Preces un pakalpojumi, tajā skaitā:** | **16 330** | **0** | **0** |
|  | 2241 | Dienesta ēkas logu krāsošana | 1 800 | 0 | 0 |
|  | 2241 | Dienesta ēkas pamatu izolācijas kārtas atjaunošana | 2 700 | 0 | 0 |
|  | 2241 | Bruģakmens seguma zem sakaru torņa atjaunošana | 3 900 | 0 | 0 |
|  | 2241 | Dežūrtelpas logiem un centrālo ieejas durvju stiklu pārklāšana ar spoguļplēvi | 470 | 0 | 0 |
|  | 2241 | Divu telpu logu nomaiņa un kosmētiskais remonts. | 3 600 | 0 | 0 |
|  | 2243 | Dīzeļģeneratora sildītāja nomaiņa | 460 | 0 | 0 |
|  | 2244 | Ārējā teritorijas apgaismojuma atjaunošana | 3 400 | 0 | 0 |
|  | **5000** | **Pamatkapitāla veidošana, tajā skaitā:** | **3800** | **0** | **0** |
|  | 5240 | Saules aizsargnojumes izbūve virs dežūrtelpas logiem . | 2 300 | 0 | 0 |
|  | 5240 | Kondicioniera uzstādīšana dežūrtelpā | 1 500 | 0 | 0 |
| **1.16.** |  | **Piedrujas RSN, „Robežsardze”, Piedrujas pag., Krāslavas nov., tajā skaitā:** | **48 900** | **0** | **19 000** |
|  | **2000** | **Preces un pakalpojumi, tajā skaitā:** | **27 100** | **0** | **19 000** |
|  | 2241 | Sienas seguma atjaunošana un kosmētiskais remonts pie kuteru boksa | 6 900 |  |  |
|  | 2241 | Ārējo sienu kosmētiskais remonts |  |  | 19 000 |
|  | 2241 | Centrālās ieejas nojumes metāla konstrukcijām nepieciešams kosmētiskais remonts | 1 600 |  |  |
|  | 2241 | Kāpņu remonts | 2 900 |  |  |
|  | 2244 | Ārējā apgaismojuma atjaunošana | 700 |  |  |
|  | 2241 | Telpu iekšējo sienu kosmētiskais remonts | 15 000 |  |  |
|  | **5000** | **Pamatkapitāla veidošana, tajā skaitā:** | **21 800** | **0** | **0** |
|  | 5250 | Nekustamā īpašuma objekta teritorijas seguma atjaunošana | 2 800 |  |  |
|  | 5250 | Grīdas segumadežūrtelpā un kabinetos nomaiņa | 19 000 |  |  |
| **1.17.** |  | **Meikšānu RPP, „Meikšāni”, Pasienas pagasts, Zilupes nov., tajā skaitā:** | **14 250** | **0** | **0** |
|  | **2000** | **Preces un pakalpojumi, tajā skaitā:** | **14 250** | **0** | **0** |
|  | 2241 | Sakaru torņa pamatu aizsargkārtas atjaunošana | 4200 |  |  |
|  | 2241 | Dienesta ēkas pamatu aizsargkārtas atjaunošana. | 2900 |  |  |
|  | 2241 | Robežkontroles nojumes balstu krāsošana | 1250 |  |  |
|  | 2241 | Kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu remonts | 2 500 |  |  |
|  | 2244 | Ārējā teritorijas apgaismojuma, kā arī apgaismojuma zem transportlīdzekļu pārbaudes nojumes remonts | 3 400 |  |  |
| **1.18.** |  | **Vorzovas RPP, „Robežsargi”, Robežnieku pag., Krāslavas nov., tajā skaitā:** | **1 690** | **0** | **0** |
|  | **2000** | **Preces un pakalpojumi, tajā skaitā:** | **1 690** | **0** | **0** |
|  | 2241 | Vārtu remonts LR virzienā | 790 |  |  |
|  | 2244 | Nojumes apgaismojuma remonts | 900 |  |  |
| **1.19.** |  | **Robežnieku RSN, „Robežsargi”, Robežnieku pag., Krāslavas nov., tajā skaitā:** | **56 620** | **2 000** | **34 000** |
|  | **2000** | **Preces un pakalpojumi, tajā skaitā:** | **31 920** | **2 000** | **34 000** |
|  | 2241 | Garāžas vārtu nojumes remonts | 1 210 |  |  |
|  | 2241 | Garāžas telpu remontbedres, sienu un elektroinstalācijas remonts | 4 900 |  |  |
|  | 2241 | Ēkas telpu kosmētiskais remonts | 17 000 |  | 34 000 |
|  | 2243 | Dīzeļģeneratora sildītāja, modelis FG Wilson P75P1, nomaiņa | 500 |  |  |
|  | 2243 | Ūdens attīrīšanas sistēmas remonts | 6 800 |  |  |
|  | 2243 | Apsardzes signalizācijas darbības pārbaude | 250 |  |  |
|  | 2244 | Ārējā apgaismojuma atjaunošana | 360 |  |  |
|  | 2244 | Koku zāģēšana teritorijā |  | 2 000 |  |
|  | 2244 | Zemes vaļņa novākšana no teritorijas pie vārtiem | 900 |  |  |
|  | **5000** | **Pamatkapitāla veidošana, tajā skaitā:** | **24 700** | **0** | **0** |
|  | 5240 | Kondicionieru uzstādīšana trīs kabinetos | 5 200 |  |  |
|  | 5250 | Grīdas seguma dežūrtelpā maiņa | 2 900 |  |  |
|  | 5250 | Ieejas vārtu aprīkošana ar attālinātas vadības mehānismu | 1 200 |  |  |
|  | 5250 | Teritorijas seguma atjaunošana | 4 500 |  |  |
|  | 5250 | Jumta vējkastes remonts | 8 000 |  |  |
|  | 5250 | Logu maiņa dienesta atpūtas telpās | 2 900 |  |  |
| **1.20.** |  | **Indras Dz RKP, „Robežkontrole”, Indras pag., Krāslavas nov., tajā skaitā:** | **11 400** | **6 500** | **73000** |
|  | **2000** | **Preces un pakalpojumi, tajā skaitā:** | **11 400** | **1 500** | **13000** |
|  | 2241 | Dīzeļģeneratora telpas grīdas remonts | 2 400 |  |  |
|  | 2241 | Teritorijas iežogojuma bīdāmo vārtu remonts |  | 1 500 |  |
|  | 2241 | Ārējās fasādes tīrīšana, krāsošana |  |  | 13000 |
|  | 2241 | Iekštelpu plaisu remonts | 9000 |  |  |
|  | **5000** | **Pamatkapitāla veidošana, tajā skaitā:** | **0** | **5 000** | **60 000** |
|  | 5250 | Paviljona pārbūve |  | 5 000 | 60 000 |
| **1.21.** |  | **Silenes RSN, Skaistā iela 22, Silene, Skrudalienas pag., Daugavpils nov.** | **4 200** | **20 790** | **56 160** |
|  | **2000** | **Preces un pakalpojumi, tajā skaitā:** | **1 300** | **15 690** | **39 160** |
|  | 2241 | Ieejas vārtu nokrāsošana |  |  | 560 |
|  | 2241 | Divu telpu logu blīvēšana | 800 |  |  |
|  | 2241 | Telpu kosmētiskais remonts |  |  | 24 000 |
|  | 2241 | Garāžas boksa kosmētiskais remonts |  |  | 14 600 |
|  | 2241 | Katlu telpas remonts |  | 14 590 |  |
|  | 2243 | Gaisa filtra (modelis GEKO 5000) maiņa dīzeļģeneratoram | 500 |  |  |
|  | 2244 | Teritorijas seguma atjaunošana |  | 1 100 |  |
|  | **5000** | **Pamatkapitāla veidošana, tajā skaitā:** | **2 900** | **5 100** | **17 000** |
|  | 5250 | Grīdas seguma maiņa dežūrtelpā | 2 900 |  |  |
|  | 5250 | Ēkas stūra apšuvuma remonts |  | 1 900 |  |
|  | 5250 | Fasādes jumta krāsojuma atjaunošana |  | 3 200 |  |
|  | 5250 | Dežūrtelpas, aizturēšanas telpu un virtuves siltināšana |  |  | 17 000 |
| **1.22.** |  | **Rūdolfa iela 5, Rīga** | **89 900** | **72 300** | **99 500** |
|  | **2000** | **Preces un pakalpojumi, tajā skaitā:** | **1 500** | **0** | **99 500** |
|  | 2241 | Kosmētiskais remonts 3. stāva kabinetos (vismaz 10 kabineti) |  |  | 55 000 |
|  | 2241 | Kosmētiskais remonts kāpņu telpā 3 stāvu ēkā |  |  | 27 500 |
|  | 2244 | Noliktavas apgaismojuma ķermeņu nomaiņa (tīkla pārbaude) | 1 500 |  |  |
|  | 2279 | Noliktavas (glabātuves) nojaukšana |  |  | 17 000 |
|  | **5000** | **Pamatkapitāla veidošana, tajā skaitā:** | **88 400** | **72 300** | **0** |
|  | 5240 | Ierīkot gaisa kondicionierus 3 stāvu ēkā | 8 400 |  |  |
|  | 5250 | Noliktavas Jumta remonts |  | 14 300 |  |
|  | 5250 | Rīgas nodrošinājuma nodaļas ēkas jumta remonts |  | 19 000 |  |
|  | 5250 | Rīgas nodrošinājuma nodaļas ēkas fasādes remonts |  | 25 000 |  |
|  | 5250 | Grīdas nomaiņa 2. un 3. stāva gaiteņos |  | 14 000 |  |
|  | 5250 | Asfaltbetona seguma atjaunošana | 48 000 |  |  |
|  | 5250 | Aizturēto ārzemnieku īslaicīgās izmitināšanas centra ēkas fasādes remonts | 32 000 |  |  |
| **2.** |  | **Transportlīdzekļu nojumju izveidošana robežapsardzības nodaļās uz ārējās robežas, tajā skaitā:** | **88 750** | **806 250** | **157 000** |
|  | **5000** | **Pamatkapitāla veidošana, tajā skaitā:** | **88 750** | **806 250** | **157 000** |
| 2.1. | 5250 | „Pededzes nodaļa”, Pededzes pag., Alūksnes nov. |  | 85 000 |  |
| 2.2. | 5250 | Alūksnes nov., Liepnas pag., „Bērziņi”, Bērziņu RSN. |  | 85 000 |  |
| 2.3. | 5250 | Garnizona iela 19, Viļaka, Viļakas nov. | 8 750 | 116 250 |  |
| 2.4. | 5250 | „Lavošnieku nodaļa”, Vecumu pag., Viļakas nov. |  | 85 000 |  |
| 2.5. | 5250 | „Šķilbēnu nodaļa”, Šķilbēnu pag., Viļakas nov.(VRS) |  | 85 000 |  |
| 2.6. | 5250 | Punduru RSN, „Robežsardze”, Baltinavas pag. |  | 85 000 |  |
| 2.7. | 5250 | Krivandas RSN, „Petručenki”, Līdumnieku pag., Ciblas nov. |  |  | 35 000 |
| 2.8. | 5250 | Stacijas iela 1A, Zilupe |  |  | 35 000 |
| 2.9. | 5250 | „Opoļu nodaļa”, Zaļesjes pag., Zilupes nov. |  |  | 42 000 |
| 2.10. | 5250 | „Pasienes nodaļa”, Pasienes pagasts, Zilupes novads |  |  | 45 000 |
| 2.11. | 5250 | Liepājas iela 2B, Ludza |  | 85 000 |  |
| 2.12. | 5250 | Šķaunes RSN, „Robežsardze”, Šķaunes pagasts, Dagdas novads |  | 60 000 |  |
| 2.13. | 5250 | Kaplavas RSN, „Pārdaugava”, Dvorišči, Kaplavas pag., Krāslavas nov. |  | 60 000 |  |
| 2.14 | 5250 | Piedrujas RSN, „Robežsardze”, Piedrujas pag., Krāslavas nov. |  | 60 000 |  |
| 2.15. | 5250 | Robežnieku RSN, „Robežsargi”, Robežnieku pag., Krāslavas nov. | 15 000 |  |  |
| 2.16. | 5250 | „Grebņovas robežkontroles punkts”, Malnavas pagasts, Kārsavas novads | 65 000 |  |  |
| **3.** |  | **Robežapsardzības nodaļu degvielas uzpildes staciju atjaunošana, tajā skaitā:** | **102 110** | **0** | **0** |
|  | **2000** | **Preces un pakalpojumi – kopā** | **6 710** | **0** | **0** |
|  | **5000** | **Pamatkapitāla veidošana - kopā** | **95 400** | **0** | **0** |
| 3.1. | 5250 | „Lavošnieku nodaļa”, Vecumu pag., Viļakas nov., Pazemes degvielas dubulttvertnes remonts | 23 000 |  |  |
| 3.2. |  | „Opoļu nodaļa”, Zaļesjes pag., Zilupes nov., | 2450 |  |  |
|  | 2241 | Čeku izdrukas iekārtas uzstādīšana, Degvielas uzpildes stacijas remonts. | 150 |  |  |
|  | 2241 | Tvertņu Nr.1 un Nr.2 iekšējo tīrīšanu no nogulsnēm, netīrumiem un kondensāta. | 800 |  |  |
|  | 2243 | Degvielas padeves sūkņa sūces novēršana | 1 500 |  |  |
| 3.3. | 5250 | „Robeža”, Goliševa, Goliševas pag., Degvielas uzpildes stacijas modernizācija | 1 900 |  |  |
| 3.4. | 5250 | Punduru RSN, „Robežsardze”, Baltinavas pag., Čeku izdrukas iekārtas uzstādīšana, Degvielas uzpildes stacijas remonts un degvielas uzpildes stacijas rezervuāru graduēšana. | 8 000 |  |  |
| 3.5. | 5250 | „Pededzes nodaļa”, Pededzes pag., Alūksnes nov.  Čeku izdrukas iekārtas uzstādīšana, Degvielas uzpildes stacijas remonts un degvielas uzpildes stacijas rezervuāru graduēšana. | 35 000 |  |  |
| 3.6. | 5250 | „Šķilbēnu nodaļa”, Šķilbēnu pag., Viļakas nov.  Čeku izdrukas iekārtas uzstādīšana, Degvielas uzpildes stacijas remonts un degvielas uzpildes stacijas rezervuāru graduēšana. | 27 000 |  |  |
| 3.7. | 2244 | Garnizona iela 19, Viļaka, Viļakas nov.  Apsildes lampu nomaiņa | 1 800 |  |  |
| 3.8. | 2241 | Kaplavas RSN, ”Pārdaugava”, Dvorišči, Kaplavas pag., Krāslavas nov., Dīzeļdegvielas uzpildes pistoles remonts | 680 |  |  |
| 3.9. |  | Robežnieku RSN, „Robežsargi”, Robežnieku pag., Krāslavas nov. | 980 |  |  |
|  | 2241 | Dīzeļdegvielas uzpildes pistoles remonts | 680 |  |  |
|  | 2241 | Krāsojumu lūkām, zem kurām glabājas degviela atjaunošana | 300 |  |  |
| 3.10. | 2241 | Silene 23, Skaistā iela 22, Silenes RSN, Degvielas uzpildes stacijas pretkorozijas apstrāde un krāsošana | 800 |  |  |
| 3.11. | 5250 | Šķaunes RSN, „Robežsardze”, Šķaunes pagasts, Dagdas novads  Brīdinājuma zīmju atjaunošana | 500 |  |  |
| **4.** |  | **Novērošanas torņu gar ārējo robežu atjaunošana, tajā skaitā:** | **33980** | **217050** | **86000** |
| 4.1. |  | ***Ceplīšu novērošanas tornis, „Robežtorņi”, Bērziņu pag, Krāslavas nov.*** | **3 430** | **10 250** | **250** |
|  | **2000** | **Preces un pakalpojumi – kopā** | **780** |  | **250** |
|  | 2241 | Žoga tīkla atjaunošana |  |  | 250 |
|  | 2241 | Drošības apzīmējumu atjaunošana | 600 |  |  |
|  | 2244 | Kāpņu ārējā apgaismojuma atjaunošana | 180 |  |  |
|  | **5000** | **Pamatkapitāla veidošana - kopā** | **2 650** | **10 250** | **0** |
|  | 5250 | Betona pamatnes atjaunošana |  | 10250 |  |
|  | 5250 | Teritorijas seguma atjaunošana | 2650 |  |  |
| 4.2. |  | ***Budovkas novērošanas tornis,* „*Robežtorņi”, Bērziņu pag, Krāslavas nov.*** | **3830** | **10500** | **0** |
|  | **2000** | **Preces un pakalpojumi – kopā** | **680** | **0** | **0** |
|  | 2241 | Drošības apzīmējumu atjaunošana | 500 |  |  |
|  | 2244 | Kāpņu ārējā apgaismojuma atjaunošana | 180 |  |  |
|  | **5000** | **Pamatkapitāla veidošana - kopā** | **3 150** | **10 500** | **0** |
|  | 5250 | Betona pamatnes atjaunošana |  | 10500 |  |
|  | 5250 | Teritorijas seguma atjaunošana | 3150 |  |  |
| 4.3. |  | ***Ikaženču novērošanas tornis,* „*Strēlnieki”, Meļevščina, Robežnieku pag., Krāslavas nov.*** | **3 880** | **10 250** | **0** |
|  | **2000** | **Preces un pakalpojumi – kopā** | **3 880** | **0** | **0** |
|  | 2241 | Drošības apzīmējumu atjaunošana | 750 |  |  |
|  | 2241 | Torņa telpu palodžu, logu remonts | 2030 |  |  |
|  | 2243 | Signalizācijas remonts | 500 |  |  |
|  | 2244 | Torņa kāpņu apgaismojuma remonts | 350 |  |  |
|  | 2244 | Torņa telpu apsildes elementu remonts | 250 |  |  |
|  | **5000** | **Pamatkapitāla veidošana - kopā** | **0** | **10 250** | **0** |
|  | 5250 | Betona pamatnes atjaunošana |  | 10250 |  |
| 4.4. |  | ***Saveiku novērošanas tornis, „Strēlnieki”, Indras pagasts, Krāslavas novads*** | **750** | **10500** | **0** |
|  | **2000** | **Preces un pakalpojumi – kopā** | **750** | **0** | **0** |
|  | 2241 | Drošības apzīmējumu atjaunošana | 750 |  |  |
|  | **5000** | **Pamatkapitāla veidošana - kopā** | **0** | **10 500** | **0** |
|  | 5250 | Betona pamatnes atjaunošana |  | 10500 |  |
| 4.5. |  | ***Apoļinovščinas novērošanas tornis, „Kuļbovo”, Kuļbova, Piedrujas pagasts, Krāslavas novads*** | **800** | **11650** | **750** |
|  | **2000** | **Preces un pakalpojumi – kopā** | **800** | **0** | **750** |
|  | 2241 | Drošības apzīmējumu atjaunošana | 800 |  |  |
|  | 2244 | Teritorijas žoga nospriegošana |  |  | 750 |
|  | **5000** | **Pamatkapitāla veidošana - kopā** | **0** | **11 650** | **0** |
|  | 5250 | Betona pamatnes atjaunošana |  | 11650 |  |
| 4.6. |  | ***Robeždaugavas novērošanas tornis,* „*Robežtorņi”, Kaplavas pag., Krāslavas nov.*** | **750** | **10700** | **0** |
|  | **2000** | **Preces un pakalpojumi – kopā** | **750** | **0** | **0** |
|  | 2241 | Drošības apzīmējumu atjaunošana | 750 |  |  |
|  | **5000** | **Pamatkapitāla veidošana - kopā** | **0** | **10 700** | **0** |
|  | 5250 | Betona pamatnes atjaunošana |  | 10700 |  |
| 4.7. |  | ***Burtnieku novērošanas tornis, „Viktorija-6”, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads*** | **1730** | **11050** | **0** |
|  | **2000** | **Preces un pakalpojumi – kopā** | **1 730** | **0** | **0** |
|  | 2241 | Drošības apzīmējumu atjaunošana | 750 |  |  |
|  | 2241 | Tualetes durvju remonts | 220 |  |  |
|  | 2243 | Dīzeļģeneratora (modelis E12HLMAS) sildītāja nomaiņa | 600 |  |  |
|  | 2244 | Torņa telpu apsildes elementu remonts | 160 |  |  |
|  | **5000** | **Pamatkapitāla veidošana - kopā** | **0** | **11 050** | **0** |
|  | 5250 | Betona pamatnes atjaunošana |  | 11050 |  |
| 4.8. |  | ***Jansu novērošanas tornis, „RKP Torņi”, Demenes pagasts, Daugavpils novads*** | **970** | **11350** | **0** |
|  | **2000** | **Preces un pakalpojumi – kopā** | **970** | **0** | **0** |
|  | 2241 | Drošības apzīmējumu atjaunošana | 750 |  |  |
|  | 2241 | Tualetes durvju remonts | 220 |  |  |
|  | **5000** | **Pamatkapitāla veidošana - kopā** | **0** | **11 350** | **0** |
|  | 5250 | Betona pamatnes atjaunošana |  | 11350 |  |
| 4.9. |  | ***Jaseņicas novērošanas tornis, „Novērošanas tornis”, Putrovka, Pededzes pag., Alūksnes nov.*** | **2650** | **5600** | **6700** |
|  | **2000** | **Preces un pakalpojumi – kopā** | **2 650** | **0** | **0** |
|  | 2241 | Drošības apzīmējumu atjaunošana | 750 |  |  |
|  | 2241 | Elektroinstalācijas atjaunošana | 1900 |  |  |
|  | **5000** | **Pamatkapitāla veidošana - kopā** | **0** | **5 600** | **6 700** |
|  | 5250 | Betona pamatnes atjaunošana |  | 5600 |  |
|  | 5250 | Torņa telpu siltinājuma monitorings un siltumizolācijas atjaunošana |  |  | 6700 |
| 4.10. |  | ***Skobulīnes novērošanas tornis, „Torņi”, Malnavas pag., Kārsavas nov.*** | **680** | **21650** | **5000** |
|  | **2000** | **Preces un pakalpojumi – kopā** | **680** | **6 800** | **5 000** |
|  | 2241 | Drošības apzīmējumu atjaunošana | 680 |  |  |
|  | 2241 | Torņa telpu remonts |  |  | 5000 |
|  | 2241 | Torņa krāsojuma atjaunošana |  | 6800 |  |
|  | **5000** | **Pamatkapitāla veidošana - kopā** | **0** | **14 850** | **0** |
|  | 5250 | Betona pamatnes atjaunošana |  | 6150 |  |
|  | 5250 | Torņa vertikalitātes atjaunošana |  | 8700 |  |
| 4.11. |  | ***Svetlicu novērošanas tornis, „Robeža”, Goliševa, Goliševas pag., Kārsavas nov.*** | **880** | **6800** | **9700** |
|  | **2000** | **Preces un pakalpojumi – kopā** | **880** | **6 800** | **9 700** |
|  | 2241 | Drošības apzīmējumu atjaunošana | 880 |  |  |
|  | 2241 | Torņa telpu remonts |  |  | 9700 |
|  | 2241 | Torņa krāsojuma atjaunošana |  | 6800 |  |
| 4.12. |  | ***Belomojevas novērošanas tornis, „Opoļu nodaļa”, Zaļesjes pagasts, Zilupes novads*** | **720** | **0** | **0** |
|  | **2000** | **Preces un pakalpojumi – kopā** | **720** | **0** | **0** |
|  | 2241 | Drošības apzīmējumu atjaunošana | 670 |  |  |
|  | 2244 | Apgaismes signāllampas korpusa nomaiņa | 50 |  |  |
| 4.13. |  | ***Osinovaja gorka,* „*Petručenki”, Līdumnieku pag., Ciblas nov.*** | **4090** | **21650** | **0** |
|  | **2000** | **Preces un pakalpojumi – kopā** | **990** | **6 800** | **0** |
|  | 2241 | Drošības apzīmējumu atjaunošana | 790 |  |  |
|  | 2241 | Jāatjauno torņa krāsojums |  | 6800 |  |
|  | 2244 | Aviācijas apgaismojuma atjaunošana | 200 |  |  |
|  | **5000** | **Pamatkapitāla veidošana - kopā** | **3 100** | **14 850** | **0** |
|  | 5250 | Betona pamatnes hidroizolācijas atjaunošana un remonts |  | 6150 |  |
|  | 5250 | Torņa vertikalitātes atjaunošana |  | 8700 |  |
|  | 5250 | Teritorijas seguma atjaunošana | 3100 |  |  |
| 4.14. |  | ***Konovalovas novērošanas tornis, „Kanovalova”, Pasienes pagasts, Zilupes novads*** | **2990** | **20150** | **16600** |
|  | **2000** | **Preces un pakalpojumi – kopā** | **2 990** | **7 200** | **16 600** |
|  | 2241 | Drošības apzīmējumu atjaunošana | 790 |  |  |
|  | 2241 | Elektroinstalācijas atjaunošana | 2200 |  |  |
|  | 2241 | Torņa telpu remonts |  |  | 16600 |
|  | 2241 | Torņa krāsojuma atjaunošana |  | 7200 |  |
|  | **5000** | **Pamatkapitāla veidošana - kopā** | **0** | **12 950** | **0** |
|  | 5250 | Torņa konstrukcijas remonts, korozijas novēršana |  | 5500 |  |
|  | 5250 | Betona pamatnes hidroizolācijas atjaunošana un remonts |  | 7450 |  |
| 4.15. |  | ***Lavošnieku novērošanas tornis, „Tālavieši”, Vecumu pag., Viļakas nov.*** | **790** | **7450** | **9400** |
|  | **2000** | **Preces un pakalpojumi – kopā** | **790** | **0** | **9 400** |
|  | 2241 | Drošības apzīmējumu atjaunošana | 790 |  |  |
|  | 2241 | Torņa telpu siltinājuma monitorings un siltumizolācijas atjaunošana |  |  | 9400 |
|  | **5000** | **Pamatkapitāla veidošana - kopā** | **0** | **7 450** | **0** |
|  | 5250 | Betona pamatnes hidroizolācijas atjaunošana un remonts |  | 7450 |  |
| 4.16. |  | ***„Bahareva”, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads*** | **900** | **7650** | **9400** |
|  | **2000** | **Preces un pakalpojumi – kopā** | **900** | **0** | **9 400** |
|  | 2241 | Drošības apzīmējumu atjaunošana | 900 |  |  |
|  | 2241 | Torņa telpu siltinājuma monitorings un siltumizolācijas atjaunošana |  |  | 9400 |
|  | **5000** | **Pamatkapitāla veidošana - kopā** | **0** | **7 650** | **0** |
|  | 5250 | Betona pamatnes hidroizolācijas atjaunošana un remonts |  | 7650 |  |
| 4.17 |  | ***„Lugi”, Vecumu pagasts, Viļakas novads*** | **890** | **7950** | **9400** |
|  | **2000** | **Preces un pakalpojumi – kopā** | **890** | **0** | **9 400** |
|  | 2241 | Drošības apzīmējumu atjaunošana | 890 |  |  |
|  | 2241 | Torņa telpu siltinājuma monitorings un siltumizolācijas atjaunošana |  |  | 9400 |
|  | **5000** | **Pamatkapitāla veidošana - kopā** | **0** | **7 950** | **0** |
|  | 5250 | Betona pamatnes hidroizolācijas atjaunošana un remonts |  | 7950 |  |
| 4.18. |  | ***Punduru novērošanas tornis, „Robežsardze”, Baltinavas nov.*** | **890** | **14500** | **0** |
|  | **2000** | **Preces un pakalpojumi – kopā** | **890** | **5 800** | **0** |
|  | 2241 | Drošības apzīmējumu atjaunošana | 890 |  |  |
|  | 2241 | Torņa krāsojuma atjaunošana |  | 5800 |  |
|  | **5000** | **Pamatkapitāla veidošana - kopā** | **0** | **8 700** | **0** |
|  | 5250 | Torņa vertikalitātes atjaunošana |  | 8700 |  |
| 4.19. |  | ***Timšānu novērošanas tornis, „Timšāni”, Baltinavas novads*** | **1130** | **8700** | **9400** |
|  | **2000** | **Preces un pakalpojumi – kopā** | **1 130** | **0** | **9 400** |
|  | 2241 | Drošības apzīmējumu atjaunošana | 750 |  |  |
|  | 2241 | Torņa telpu siltinājuma monitorings un siltumizolācijas atjaunošana |  |  | 9400 |
|  | 2244 | Torņa apgaismojuma remonts | 380 |  |  |
|  | **5000** | **Pamatkapitāla veidošana - kopā** | **0** | **8 700** | **0** |
|  | 5250 | Torņa vertikalitātes atjaunošana |  | 8700 |  |
| 4.20. |  | ***Maksu novērošanas tornis, „Maksi”, Baltinavas novads*** | **1230** | **8700** | **9400** |
|  | **2000** | **Preces un pakalpojumi – kopā** | **1 230** | **0** | **9 400** |
|  | 2241 | Drošības apzīmējumu atjaunošana | 850 |  |  |
|  | 2241 | Torņa telpu siltinājuma monitorings un siltumizolācijas atjaunošana |  |  | 9400 |
|  | 2241 | Teritorijas ieejas vārtu remonts | 380 |  |  |
|  | **5000** | **Pamatkapitāla veidošana - kopā** | **0** | **8 700** | **0** |
|  | 5250 | Torņa vertikalitātes atjaunošana |  | 8700 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Pavisam kopā:** | **895 210** | **1 773 640** | **863 060** |
|  | **2000** | **Preces un pakalpojumi – pavisam kopā** | **405 610** | **322 490** | **448 360** |
|  | **5000** | **Pamatkapitāla veidošana – pavisam kopā** | **489 600** | **1 451 150** | **414 700** |

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis

Vīza: valsts sekretāre I.Pētersone – Godmane

25.07.2016 13:22

4116

Krilova, 67219619

sandra.krilova@agentura.iem.gov.lv