Pielikums informatīvajam ziņojumam

„Par nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta

garāžu pārbūvei”

**Provizoriskais aprēķins par nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta garāžu pārbūvei**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Objekta adrese** | **Darba raksturojums** | **Prognozētās izmaksas, *euro*** | | |
|  |  |  | | **2017.g.** | **2018.g.** |
| 1. | Ganību iela 63/67, Liepāja | 1. Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums;  2. Būvprojekts un ēkas pieņemšana ekspluatācijā (ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta);  3. Demontāžas darbi (nesošo sienu demontāža, pamatu atrakšana);  4. Garāžas pagarināšana:  pamatu, nesošo sienu, pārseguma, garāžas grīdas (betonēšana un stiegrošana ar armatūru) izbūve, sienas siltināšana, apmetums, jumta seguma izbūve;  5. Būvuzraudzība;  6. Autoruzraudzība.  **Kopā:** | | 900  4 800  3 900  54300  600  600  **65100** |  |
| 2. | Inženieru iela 1, Ventspils | 1. Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums;  2. Būvprojekts un ēkas pieņemšana ekspluatācijā (ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta);  3. Demontāžas darbi (nesošo sienu demontāža, pamatu atrakšana);  4. Garāžas pagarināšana:  pamatu, nesošo sienu, pārseguma, garāžas grīdas (betonēšana un stiegrošana ar armatūru) izbūve, sienas siltināšana, apmetums, jumta seguma izbūve;  5. Būvuzraudzība;  6. Autoruzraudzība.  **Kopā:** | | 600  3500  3100  57900  500  500  **66100** |  |
| 3. | Skolas iela 8, Piltene | 1. Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums;  2. Būvprojekts un ēkas pieņemšana ekspluatācijā (ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta);  3. Demontāžas darbi (nesošo sienu demontāža, pamatu atrakšana);  4. Garāžas pagarināšana:  pamatu, nesošo sienu, pārseguma, garāžas grīdas (betonēšana un stiegrošana ar armatūru) izbūve, sienas siltināšana, apmetums, jumta seguma izbūve;  5. Būvuzraudzība;  6. Autoruzraudzība.  **Kopā:** | |  | 600  3700  3300  38900  500  500  **47500** |
| 4. | Jelgavas iela 58, Kuldīga | 1. Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums;  2. Būvprojekts un ēkas pieņemšana ekspluatācijā (ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta);  3. Demontāžas darbi (nesošo sienu demontāža, pamatu atrakšana);  4. Garāžas vārtu paaugstināšana (padziļināšana):  pamatu, nesošo sienu, pārseguma, garāžas grīdas (betonēšana un stiegrošana ar armatūru) izbūve, sienas siltināšana, apmetums, izbrauktuves ar cieto segumu ierīkošana, vārtu ailes izveide un jaunu vārtu uzstādīšana;  5. Būvuzraudzība;  6. Autoruzraudzība.  **Kopā:** | | 700  3200  3100  63900  500  500  **71900** |  |
| 5. | Kr. Valdemāra iela 94, Talsi | 1. Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums;  2. Būvprojekts un ēkas pieņemšana ekspluatācijā (ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta);  3. Demontāžas darbi (esošās grīdas demontāža);  4. Vārtu ailu paaugstināšana (padziļināšana):  garāžas grīdas (betonēšana un stiegrošana ar armatūru) izbūve, vārtu ailes izveide un jaunu vārtu uzstādīšana, izbrauktuves ar cieto segumu ierīkošana;  5. Būvuzraudzība;  6. Autoruzraudzība.  **Kopā:** | | 600  3100  2800  51 700  500  500  **59200** |  |
| 6. | Skrundas iela 28, Saldus | 1. Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums;  2. Būvprojekts un ēkas pieņemšana ekspluatācijā (ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta);  3. Demontāžas darbi (nesošo sienu demontāža, pamatu atrakšana);  4. Garāžas pagarināšana un vārtu paaugstināšana:  pamatu, nesošo sienu, pārseguma, garāžas grīdas (betonēšana un stiegrošana ar armatūru) izbūve, sienas siltināšana, apmetums, jumta seguma izbūve, vārtu ailes izveide un jaunu vārtu uzstādīšana;  5. Būvuzraudzība;  6. Autoruzraudzība.  **Kopā:** | | 900  3500  2800  78400  600  600  **86800** |  |
| 7. | Bānīša iela 2, Dundaga | 1. Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums;  2. Būvprojekts un ēkas pieņemšana ekspluatācijā (ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta);  3. Demontāžas darbi (nesošo sienu demontāža, pamatu atrakšana);  4. Garāžas pagarināšana un vārtu paaugstināšana:  pamatu, nesošo sienu, pārseguma, garāžas grīdas (betonēšana un stiegrošana ar armatūru) izbūve, sienas siltināšana, apmetums, jumta seguma izbūve, vārtu ailes izveide un jaunu vārtu uzstādīšana;  5. Būvuzraudzība;  6. Autoruzraudzība.  **Kopā:** | |  | 600  3500  3300  59600  600  600  **68200** |
| 8. | Ezera iela 37, Balvi | 1. Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums;  2. Būvprojekts un ēkas pieņemšana ekspluatācijā (ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta);  3. Demontāžas darbi (jumta un vārtu demontāža);  4. Vārtu ailu paaugstināšana:  nesošo sienu piemūrēšana, pārseguma, jumta konstrukciju un jumta seguma izbūve, paceļamo vārtu uzstādīšana;  5. Būvuzraudzība;  6. Autoruzraudzība.  **Kopā:** | | 400  3500  3700  73400  500  500  **82000** |  |
| 9. | Raiņa iela 21, Ilūkste | 1. Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums;  2. Būvprojekts un ēkas pieņemšana ekspluatācijā (ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta);  3. Demontāžas darbi (nesošo sienu demontāža, pamatu atrakšana);  4. Vārtu ailu paaugstināšana:  nesošo sienu piemūrēšana, pārseguma, jumta konstrukciju un jumta seguma izbūve, garāžas grīdas (betonēšana un stiegrošana ar armatūru) izbūve, sienas siltināšana, apmetums, vārtu ailes izveide un jaunu vārtu uzstādīšana;  5. Būvuzraudzība;  6. Autoruzraudzība.  **Kopā:** | |  | 500  2300  3200  57600  400  400  **64400** |
| 10. | Skolas iela 1, Rēzekne | 1. Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums;  2. Būvprojekts un ēkas pieņemšana ekspluatācijā (ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta);  3. Demontāžas darbi (nesošo sienu demontāža, pamatu atrakšana);  4. Garāžas vārtu paaugstināšana:  nesošo sienu piemūrēšana, pārseguma, garāžas grīdas (betonēšana un stiegrošana ar armatūru) izbūve, sienas siltināšana, apmetums, jumta seguma izbūve, vārtu ailes izveide un jaunu vārtu uzstādīšana;  5. Būvuzraudzība;  6. Autoruzraudzība.  **Kopā:** | |  | 600  2500  3300  59100  500  500  **66500** |
| 11. | Rīgas iela 1/3, Daugavpils | 1. Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums;  2. Būvprojekts un ēkas pieņemšana ekspluatācijā (ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta);  3. Demontāžas darbi (nesošo sienu demontāža, pamatu atrakšana);  4. Garāžas pagarināšana un vārtu paaugstināšana (padziļināšana):  garāžas grīdas (betonēšana un stiegrošana ar armatūru) izbūve, vārtu ailes izveide un jaunu vārtu uzstādīšana, izbrauktuves ar cieto segumu ierīkošana;  5. Būvuzraudzība;  6. Autoruzraudzība.  **Kopā:** | | 900  3500  3600  61700  600  600  **70900** |  |
| 12. | 18.novembra iela 83, Daugavpils | 1. Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums;  2. Būvprojekts un ēkas pieņemšana ekspluatācijā (ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta);  3. Demontāžas darbi (nesošo sienu demontāža, pamatu atrakšana);  4. Garāžas pagarināšana un vārtu paaugstināšana:  pamatu, nesošo sienu, pārseguma, garāžas grīdas (betonēšana un stiegrošana ar armatūru) izbūve, sienas siltināšana, apmetums, jumta seguma izbūve, vārtu ailes izveide un jaunu vārtu uzstādīšana, izbrauktuves ar cieto segumu ierīkošana;  5. Būvuzraudzība;  6. Autoruzraudzība.  **Kopā:** | | 900  3500  3300  59300  600  600  **68200** |  |
| 13. | Bauskas iela 1, Eleja | 1. Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums;  2. Būvprojekts un ēkas pieņemšana ekspluatācijā (ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta);  3. Demontāžas darbi (nesošo sienu demontāža, pamatu atrakšana);  4. Garāžas pagarināšana, esošo grīdu padziļināšana un vārtu paaugstināšana:  pamatu, nesošo sienu, pārseguma, garāžas grīdas (betonēšana un stiegrošana ar armatūru) izbūve, sienas siltināšana, apmetums, jumta seguma izbūve, jaunu vārtu uzstādīšana un izbrauktuves ar cieto segumu izbūve;  5. Būvuzraudzība;  6. Autoruzraudzība.  **Kopā:** | |  | 700  3500  3300  59300  600  600  **68000** |
| 14. | Bēnes ielā 8, Auce | 1. Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums;  2. Būvprojekts un ēkas pieņemšana ekspluatācijā (ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta);  3. Demontāžas darbi (nesošo sienu demontāža, pamatu atrakšana);  4. Garāžas pagarināšana, esošo grīdu padziļināšana un vārtu paaugstināšana:  pamatu, nesošo sienu, pārseguma, garāžas grīdas (betonēšana un stiegrošana ar armatūru) izbūve, sienas siltināšana, apmetums, jumta seguma izbūve, jaunu vārtu uzstādīšana un izbrauktuves ar cieto segumu izbūve;  5. Būvuzraudzība;  6. Autoruzraudzība.  **Kopā:** | | 600  3400  3300  54900  600  600  **63400** |  |
| 15. | Oškalna iela 6B, Jaunjelgava | 1. Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums;  2. Būvprojekts un ēkas pieņemšana ekspluatācijā (ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta);  3. Demontāžas darbi (nesošo sienu demontāža, pamatu atrakšana);  4. Garāžas pagarināšana, esošo grīdu padziļināšana un vārtu paaugstināšana:  pamatu, nesošo sienu, pārseguma, garāžas grīdas (betonēšana un stiegrošana ar armatūru) izbūve, sienas siltināšana, apmetums, jumta seguma izbūve, jaunu vārtu uzstādīšana un izbrauktuves ar cieto segumu izbūve;  5. Būvuzraudzība;  6. Autoruzraudzība.  **Kopā:** | | 900  3500  3300  54900  600  600  **63800** |  |
| 16. | Saltupes iela 7, Aknīste | 1. Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums;  2. Būvprojekts un ēkas pieņemšana ekspluatācijā (ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta);  3. Demontāžas darbi (nesošo sienu demontāža, pamatu atrakšana);  4. Garāžas pagarināšana, esošo grīdu padziļināšana un vārtu paaugstināšana:  pamatu, nesošo sienu, pārseguma, garāžas grīdas (betonēšana un stiegrošana ar armatūru) izbūve, sienas siltināšana, apmetums, jumta seguma izbūve, jaunu vārtu uzstādīšana un izbrauktuves ar cieto segumu izbūve;  5. Būvuzraudzība;  6. Autoruzraudzība.  **Kopā:** | | 800  3500  3300  59400  600  600  **68200** |  |
| 17. | Tirgus laukums 7, Kandava | 1. Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums;  2. Būvprojekts un ēkas pieņemšana ekspluatācijā (ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta);  3. Demontāžas darbi (nesošo sienu demontāža, pamatu atrakšana);  4. Garāžas pagarināšana, esošo grīdu padziļināšana un vārtu paaugstināšana:  pamatu, nesošo sienu, pārseguma, garāžas grīdas (betonēšana un stiegrošana ar armatūru) izbūve, sienas siltināšana, apmetums, jumta seguma izbūve, jaunu vārtu uzstādīšana un izbrauktuves ar cieto segumu izbūve;  5. Būvuzraudzība;  6. Autoruzraudzība.  **Kopā:** | | 900  3500  3300  74900  600  600  **83800** |  |
| 18. | Raiņa iela 24, Tukums | 1. Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums;  2. Būvprojekts un ēkas pieņemšana ekspluatācijā (ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta);  3. Demontāžas darbi (nesošo sienu demontāža, pamatu atrakšana);  4. Garāžas pagarināšana, esošo grīdu padziļināšana un vārtu paaugstināšana:  pamatu, nesošo sienu, pārseguma, garāžas grīdas (betonēšana un stiegrošana ar armatūru) izbūve, sienas siltināšana, apmetums, jumta seguma izbūve, jaunu vārtu uzstādīšana un izbrauktuves ar cieto segumu izbūve;  5. Būvuzraudzība;  6. Autoruzraudzība.  **Kopā:** | | 900  3500  3300  69400  600  600  **78300** |  |
| 19. | „Dūmi”, Baldone | 1. Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums;  2. Būvprojekts un ēkas pieņemšana ekspluatācijā (ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta);  3. Demontāžas darbi (nesošo sienu demontāža, pamatu atrakšana);  4. Garāžas pagarināšana:  pamatu, nesošo sienu, pārseguma, garāžas grīdas (betonēšana un stiegrošana ar armatūru) izbūve, sienas siltināšana, apmetums, jumta seguma izbūve;  5. Būvuzraudzība;  6. Autoruzraudzība.  **Kopā:** | | 500  2500  3900  54300  600  600  **62400** |  |
| 20. | Rīgas iela 4, Ogre | Garāža atrodas avārijas stāvoklī. Ekonomiskāks variants ir esošās garāžas nojaukšana un jaunas garāžas izbūve no vieglām būvkonstrukcijām un tās pieslēgšana pie pilsētas siltumtīkliem ar papildu atzarojuma izbūvi.  1. Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums;  2. Būvprojekts un ēkas pieņemšana ekspluatācijā (ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta);  3. Garāžas nojaukšana;  4. Garāžas izbūve ar izbrauktuvi  divām automašīnām un centrālas apkures ievilkšana garāžā;  5. Būvuzraudzība;  6. Autoruzraudzība.  **Kopā:** | | 600  3500  7400  276700  600  600  **289400** |  |
| 21. | Tērbatas iela 9, Valmiera | 1. Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums;  2. Būvprojekts un ēkas pieņemšana ekspluatācijā (ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta);  3. Demontāžas darbi (nesošo sienu demontāža);  4. Garāžas vārtu paaugstināšana:  vārtu ailes izveide un jaunu vārtu uzstādīšana;  5. Būvuzraudzība;  6. Autoruzraudzība.  **Kopā:** | | 600  2500  2700  47000  400  400  **53600** |  |
| 22. | 1.maija laukums 2, Varakļāni | 1. Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums;  2. Būvprojekts un ēkas pieņemšana ekspluatācijā (ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta);  3. Demontāžas darbi (nesošo sienu un vārtu demontāža, pamatu atrakšana, esošās grīdas demontāža);  4. Garāžas pagarināšana, esošo grīdu padziļināšana un vārtu paaugstināšana:  pamatu, nesošo sienu, pārseguma, garāžas grīdas (betonēšana un stiegrošana ar armatūru) izbūve, sienas siltināšana, apmetums, jumta seguma izbūve, jaunu vārtu uzstādīšana un izbrauktuves ar cieto segumu izbūve;  5. Būvuzraudzība;  6. Autoruzraudzība.  **Kopā:** | |  | 800  5000  3200  54900  600  600  **65100** |
| 23. | „Kraukļu depo”, Cesvaines pagasts | 1. Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums;  2. Būvprojekts un ēkas pieņemšana ekspluatācijā (ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta);  3. Demontāžas darbi (šķūņa nojaukšana);  4. Garāžas izbūve (10m x 7m):  pamatu, nesošo sienu, pārseguma, garāžas grīdas (betonēšana un stiegrošana ar armatūru) izbūve, sienas siltināšana, apmetums, apkures ievilkšana garāžā, elektroinstalācijas un ventilācijas sistēmu izbūve, jumta seguma izbūve, izbrauktuves ar cieto segumu izbūve. Garāžas aprīkošana ar automātiskiem vārtiem (augstums 4,2 m, platums 3,5 m);  5. Būvuzraudzība;  6. Autoruzraudzība.  **Kopā:** | | 600  3500  3000  294700  800  800  **303400** |  |
|  |  | **KOPĀ:** | | **1636500** | **379700** |
|  |  | **Pavisam kopā:** | **2 016 200** | | |

Prognozētās izmaksas norādītas, ņemot vērā 2015.gada izmaksas par veiktajām garāžu pārbūvēm un Latvijas valsts standarta LVS 361:2005 „Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo ierīkošana Vispārīgās prasības” prasības.

Pārbūves veikšanai nepieciešamie finanšu līdzekļi ir precizējami pēc būvatļaujas saņemšanas no attiecīgās būvvaldes, attiecīgo garāžu pārbūves būvprojektu izstrādes un pēc veiktajiem iepirkumiem.

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis

Vīza: valsts sekretāre I.Pētersone–Godmane

27.05.2016 12:53

1719

L.E.Laiviņa

67219601, [linda.estere.laivina@agentura.iem.gov.lv](mailto:linda.estere.laivina@agentura.iem.gov.lv)

A.Virčenko

67219699, [antonina.vircenko@agentura.iem.gov.lv](mailto:antonina.vircenko@agentura.iem.gov.lv)