2.pielikums

Ministru kabineta rīkojuma projekta

„Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas

„Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” sākotnējās ietekmes

novērtējuma ziņojumam (anotācijai)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izmaksu aprēķins** | | | | | |
| **Rīgas cirka ēkas tehniskā izpēte atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN-405-15**  **„Būvju tehniskā apsekošana”** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Nr.p.k.** | **Darba nosaukums** | **Mēra vien.** | **Skaits** | **Vienības cena** | **Kopā (*euro*)** |
| 1 | Izejas datu apzināšana | c/st. | 32 | 30.00 | 960.00 |
| 2 | Iepazišanās ar tehnisko dokumentāciju | c/st. | 32 | 30.00 | 960.00 |
| 3 | Objekta apsekošana | c/st. | 140 | 30.00 | 4 200.00 |
| 4 | Laboratorijas pakalpojumi | kompl. | 1 | 1 600.00 | 1 600.00 |
| 5 | Ēkas nesošo konstrukciju un to būtiskāko mezglu nestspējas un noturības aprēķini | c/st. | 170 | 30.00 | 5 100.00 |
| 6 | 2015.gadā notikušā ugunsgrēka ietekmes uz ēkas konstrukciju mehānisko stiprību un noturību novērtējums | c/st. | 80 | 30.00 | 2 400.00 |
| 7 | Pilsētas elektrotransporta kontakttīklu radītās dinamiskās slodzes ietekmes uz ēku novērtējums | c/st. | 80 | 30.00 | 2 400.00 |
| 8 | Skatītāju tribīņu tehniskā stāvokļa novērtējums | c/st. | 60 | 30.00 | 1 800.00 |
| 9 | Iekšējo elektrotīklu atbilstības pārbaude elektrodrošības stāvoklim | c/st/ | 40 | 30.00 | 1 200.00 |
| 10 | Iekšējo inženiertīklu atbilstības pārbaude tehniskajiem noteikumiem | c/st | 60 | 30.00 | 1 800.00 |
| 11 | Atzinuma sagatavošana | c/st. | 120 | 30.00 | 3 600.00 |
| 12 | Atsegumu, urbumu veidošana | kompl. | 1 | 6 400.00 | 6 400.00 |
| 13 | Iekšējo virsmu atjaunošana | kompl. | 1 | 4 500.00 | 4 500.00 |
|  |  |  |  | Kopā: | 36 920.00 |
|  |  |  | PVN 21% | | 7 753.20 |
|  |  |  | Kopā ar PVN | | 44 673.20 |

Kultūras ministra p.i.

veselības ministre A.Čakša

Vīza: Valsts sekretārs S.Voldiņš

2016.07.21. 11:24

221

I.Treija, 67330262

[Iluta.Treija@km.gov.lv](mailto:Iluta.Treija@km.gov.lv)