[1.pielikums](http://www.likumi.lv/wwwraksti/2014/190/500/P2.DOCX" \o "Atvērt citā formātā)

Ministru kabineta

2017.gada \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

noteikumiem Nr.\_\_\_\_\_\_

**Būvju iedalījums grupās atbilstoši būvniecības procesam**

1. **Ēku iedalījums grupās**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Iedalījuma kritērijs | I grupa1 | II grupa | III grupa1 |
| 1. Stāvu skaits |  | Ēkas, kuras neietilpst 1. vai 3.grupā | 1) Ēka, kurai ir vairāk nekā pieci virszemes stāvi  2) Ēka, kurai ir vairāk nekā viens apakšzemes stāvs |
| 2. Platība, apbūves laukums | Vienstāva ēka, kuras apbūves laukums nepārsniedz 60 m2, kā arī mazēka | 1) Publiska ēka, kuras kopējā platība ir lielāka par 1000 m2  2) Nedzīvojama ēka (izņemot publisku ēku un lauksaimnieciskās ražošanas ēku), kuras kopējā platība ir lielāka par 2000 m2 |
| 3. Būvtilpums | Rezervuārs (pazemes un virszemes) līdz 50 m3 |  | 1) Rzervuārs šķidru, gāzveida vielu vai beramu materiālu uzglabāšanai, pārkraušanai vai pārstrādei ar būvtilpumu virs 5000 m3  2) Rezervuārs (pazemes un virszemes) virs 1000 m3 |
| 4. Jauda | Kompaktā (konteinertipa) transformatoru apakšstacija un sadales ietaise ar nominālo spriegumu līdz 20 kV ārpus pilsētām, ja tā atrodas ārpus esošās spēkstacijas un apakšstacijas teritorijas | 1) Katlumāja un elektroenerģijas apgādes ēka ar siltuma jaudu, lielāku par 2 MW, un/vai elektrisko jaudu, lielāku par 2 MW  2) Slēgtā transformatoru apakšstaciju ēka ar 110 kV un augstāku spriegumu |

Piezīme.

1 Lai noteiktu, vai ēka pieder pie konkrētās grupas ēkām, jābūt spēkā vienai no minētajām klasifikācijas pazīmēm.

**2. Inženierbūvju iedalījums grupās2,3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Speciālie būvnoteikumi | I grupa | II grupa | III grupa |
| 1. Autoceļi un ielas4 | 1) Māju ceļš, kā arī pieslēgums esošajam ielu tīklam (piebrauktuve vai iebrauktuve), izņemot valsts autoceļu  2) Satiksmes organizācijas un kontroles (uzraudzības) tehniskie līdzekļi  3) Gājēju/velosipēdu tilts ar laiduma garumu mazāku par 2 m vai šķērsojuma10 augstumu mazāku par 1 m | Inženierbūves, kuras neietilpst 1. vai 3. grupā | 1) Automaģistrāles un ātrsatiksmes autoceļi  2) Tilts ar laidumu 2 m un vairāk  3) Autoceļa caurteka ar ailas platumu 2 m un vairāk  4) Tunelis  5) Gājēju/velosipēdistu tilts ar laiduma garumu lielāku par 10 m un šķērsojuma10 augstumu lielāku par 3 m |
| 2. Dzelzceļa būves (valsts, pašvaldību un privātās) | 1)Dzelzceļa gājēju pāreja  2) Dzelzceļa tehnoloģiskā pārbrauktuve  3) Satiksmes organizācijas un kontroles (uzraudzības) tehniskie līdzekļi  4) Inženiertīklu pievads dzelzceļa zemes nodalījuma joslā | 1) Publiskās lietošanas dzelzceļš  2) Viadukts, pārvads un tilts ar laidumu 3,3 m un vairāk  3) Tunelis |
| 3. Elektronisko sakaru būves | Inženiertīklu pievads | 1) Tornis, augstāks par 100 m  2) Masts, augstāks par 100 m |
| 4. Enerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves | 1) Elektrotīkls ar nominālo spriegumu līdz 20 kV (ieskaitot), tai skaitā elektroapgādes sadalnes (piemēram, uzskaites, relejaizsardzības, kabeļu komutācijas), komutācijas un aizsardzības iekārtas  2) Inženiertīklu pievads  3) Gāzapgādes sistēmas iekārtas  4) Gāzapgādes ārējie inženiertīkli līdz 1000 m ar spiedienu līdz 1,6 MPa | 1) Elektropārvades līnija ar nominālo spriegumu 110 kV un augstāku  2) Apakšstacija (izņemot slēgtās transformatoru apakšstaciju ēkas) ar 110 kV spriegumu un augstāku  3) Hidroelektrostacija ar jaudu virs 2 MW  4) Spēkstaciju būve ar jaudu virs 20 kW, tai skaitā vēja elektrostacija (vēja parks)  5) Dūmenis virs 60 m  6) Gāzes pārvades un uzglabāšanas sistēma ar darba spiedienu virs 1,6 MPa |
| 5. Hidrotehniskās un meliorācijas būves | 1) Viena īpašuma meliorācijas sistēma vai atsevišķa būve, tai skaitā grāvis  2) Rakts dīķis ar virsmas laukumu līdz 0,5 ha platībā  3) Būnas, izņemot jūras būnas | 1) Ūdens noteces un līmeņu regulēšanas hidrotehniskā būve, ja aizsprosta augstums pārsniedz 15 m vai novadbūves caurplūde pārsniedz 500 m3/s  2) Ūdens resursu izmantošanas hidrotehniskā būve, ja hidroelektrostacijas projektētā jauda ir no 1 MW līdz 2 MW vai sūkņu stacijas ražīgums ir lielāks par 5 m3/s |
| 6. Ar radiācijas drošību saistītās būves |  | Ar radiācijas drošību saistītās būves (kodoliekārtas un radioaktīvo atkritumu pārvaldības objekti (valsts nozīmes jonizējošā starojuma objekti)) |
| 7. Būves Latvijas Republikas teritoriālajos ūdeņos un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā |  | Visas būves Latvijas Republikas teritoriālajos ūdeņos un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā |
| 8. Pārējo būvinženierbūvju būvnoteikumi | 1) Atsevišķs labiekārtojuma elements, kas atrodas publiskajā ārtelpā5, – soliņš, bērnu rotaļu ierīce, sporta aprīkojums, atsevišķa laterna un apgaismes ķermenis, laipa, karogu masts līdz 18 metriem, ielu norādes stabs, velosipēdu statīvs u. tml.6  2) Sporta laukums ar segumu5  3) Stacionārs (ar zemē izbūvētiem pamatiem vai pamatni) līdz 6 m augsts reklāmas un informācijas stends ar vai bez inženiertīkla pievada6,7,8,9  4) Žogs un mūris  5) Gājēju ceļš  6) Veloceļš  7) Inženiertīklu pievads  8) Labiekārtots laukums ar segumu (betona, šķembu u. c.) bez inženiertīkliem  9) Avotu kaptāža, grodu aka un ūdens ieguves urbums  10) Tornis vai masts, izņemot karoga masts, līdz 10 m  11) Notekūdeņu attīrīšanas ietaise ar jaudu līdz 5 m3/diennaktī (ieskaitot) | 1) Pasažieru kuģu piestātne, osta vai piestātne, kas paredzēta kravu pārkraušanai, ja tā var apkalpot kuģus, kuru bruto tilpība ir 1000  un lielāka  2) Rūpnieciskās ražošanas būve (ieguves rūpniecības vai iežieguves būve, ķīmiskās ražošanas būve, smagās rūpniecības uzņēmumu būve)  3) Estrāde, atklātais sporta laukums un baseins ar tribīnēm, paredzēts vairāk nekā 1000 cilvēkiem  4) Maģistrālie naftas produktu cauruļvadi (izņemot gāzes cauruļvadus)  5) Notekūdeņu attīrīšanas ietaise ar jaudu virs 100 m3/diennaktī  6) Kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanas stacija ar jaudu virs 100 m3/diennaktī  7) Ūdens un kanalizācijas (spiedvadi) tīkli ar diametru no 500 mm, pašteces kanalizācijas tīkli ar diametru no 800 mm  8) Ūdens attīrīšanas ietaise ar jaudu virs 300 m3/diennaktī  9) Lidlauka skrejceļš  10) Tornis, augstāks par 100 m  11) Masts, augstāks par 100 m |

Piezīmes.

2Tabulā ir dots inženierbūvju uzskaitījums atbilstoši būvju grupām, kas jāņem vērā, piemērojot speciālajos būvnoteikumos noteikto būvniecības procesu.

3Atbilstoši būvju klasifikācijai iekšējie inženiertīkli nav būves. Iekšējo inženiertīklu būvniecībai piemēro attiecīgajos speciālajos būvnoteikumos noteikto būvniecības procesu.

4Termini "autoceļš", "ceļš" un "iela" šajos noteikumos tiek lietoti atbilstoši likumā “Par autoceļiem” un Ceļu satiksmes likumā noteiktajai definīcijai.

5Būvniecības ieceres dokumentācija nav nepieciešama to atsevišķo labiekārtojuma elementu un sporta laukumu novietošanai vai būvniecībai, kas neatrodas publiskajā ārtelpā.

6Atsevišķie labiekārtojuma elementi, kā arī stacionārie reklāmas un informācijas stendi nav uzskatāmi par kadastra objektiem Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma izpratnē.

7Reklāmas un informācijas stends bez zemē izbūvētiem pamatiem vai pamatnes un ar augstumu līdz 6 m nav uzskatāms par būvi, un to novietošanu veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē reklāmas objektu izvietošanu ar piesaisti zemei.

8Vispārīgajos un speciālajos būvnoteikumos noteiktais būvniecības process nav piemērojams gaisvada elektrības pieslēgumam līdz 5 m pie stacionārā reklāmas un informācijas stenda.

9Vispārīgajos un speciālajos būvnoteikumos noteiktais būvniecības process nav piemērojams stacionāro reklāmas un informācijas stendu novietošanai ar gaisvada elektrības pieslēgumu līdz 5 m vai bez tā, kur telpisko reklāmas objektu (apaļi vai trīsplakņu piloni, citi figurāli objekti) izmēri nepārsniedz 2 m šķērsgriezumā un 4,5 m augstumā, bet vienpusējo un divpusējo reklāmas objektu izmēri – 5 m platumā un 6 m augstumā, un to veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē reklāmas objekta izvietošanu ar piesaisti zemei. Vispārīgajos un speciālajos būvnoteikumos noteiktais būvniecības process nav piemērojams šādu objektu nojaukšanai.

10Šķērsojuma augstums ir maksimālais vertikālais attālums no ietves klāja līdz šķērsojuma virsmai vai upes gultnei.

Ministru prezidenta biedrs,

ekonomikas ministrs A.Ašeradens

Iesniedzējs:

Ministru prezidenta biedrs,

ekonomikas ministrs A.Ašeradens

Vīza:

Valsts sekretārs J.Stinka

14.03.2017.

1122

Bučinska,

67013032, [Elga.Bucinska@em.gov.lv](mailto:Elga.Bucinska@em.gov.lv)