Ministru kabineta noteikumu projekta

"Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām"

sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

|  |
| --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** |
| 1. | Pamatojums | Ministru kabineta noteikumu projekts "Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām"" (turpmāk – noteikumu projekts) izstrādāts, lai:- līdz 2017. gada 19. decembrim pārņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra direktīvu (ES) 2015/2193 par ierobežojumiem attiecībā uz dažu piesārņojošu vielu emisiju gaisā no vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām (turpmāk – direktīva (ES) 2015/2193);- izpildītu Vides politikas pamatnostādnēs 2014. – 2020. gadam, kā arī Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmā 2016. –2020. gadam izvirzītos pasākumus saistībā ar jaunu prasību noteikšanu sadedzināšanas iekārtām;- precizētu atsevišķas šobrīd spēkā esošās prasības, kas attiecas uz lielas jaudas sadedzināšanas iekārtām. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Noteikumu projekta mērķis ir samazināt gaisa piesārņojuma radīto negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, izstrādājot vienotu regulējumu visu sadedzināšanas iekārtu (iekārta, kurā oksidē kurināmo, lai iegūtu enerģiju tālākai izmantošanai) radītā gaisa piesārņojuma samazināšanai un atbilstoša kontroles mehānisma izveidei. Noteikumu projekts paredz noteikt stingrākas gaisu piesārņojošo vielu emisiju prasības vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām (1-50 MW), kā arī noteikt prasības attiecībā uz šo iekārtu darbības uzraudzību.Pašreizējā situācija un problēmas:Klimata un enerģētikas politikas ietvaros Latvijā tiek veicināta arvien plašāka pāreja uz biomasas izmantošanu. Tomēr palielinoties koksnes daudzumam kurināmā patēriņā paaugstinās arī daļiņu emisijas. Valsts kopējo emisiju aprēķini rāda, ka pēdējos gados plašākas biomasas izmantošanas dēļ pieaug gan putekļu jeb daļiņu emisijas, gan arī citu gaisu piesārņojošo vielu emisijas, kas savukārt atstāj negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. 2016. gada beigās ir pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva (ES) 2016/2284 par dažu gaisu piesārņojošo vielu valstu emisiju samazināšanu un ar ko groza Direktīvu 2003/35/EK un atceļ Direktīvu 2001/81/EK, kura Latvijai saistošus gaisu piesārņojošo vielu emisijas samazināšanas mērķus 2020. – 2029. gadam, kā arī laikam pēc 2030. gada. Izstrādātās emisiju prognozes liecina, ka daļiņām PM2,5 (daļiņas, kuras nosaka, laižot gaisu caur selektīvo sprauslu, kas minēta bāzes (references) metodē daļiņu PM2,5 paraugu ņemšanai un mērījumu veikšanai, ar aerodinamisko diametru 2,5 µm, tādējādi aizturot vismaz 50 % daļiņu) noteiktos emisiju mērķus ir iespējams sasniegt tikai, ja tiek veicināta jaunāko tehnoloģiju (tai skaitā, dūmgāzu attīrīšanas iekārtu) izmantošana sadedzināšanas iekārtās un stingrāku prasību noteikšana attiecībā uz pieļaujamajām gaisu piesārņojošo vielu emisijām.Atbilstoši "Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmā 2016. – 2020." noteiktajam Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk – VARAM), pārņemot direktīvā (ES) 2015/2193 noteiktās prasības un izvirzot nosacījumus sadedzināšanas iekārtu darbībai, īpaša uzmanība jāpievērš teritorijām, kurās novērojamas gaisa kvalitātes problēmas.Noteikumu projekta būtība:Noteikumu projekts noteic kārtību, kādā tiek ierobežota sadedzināšanas iekārtu ar nominālo siltuma jaudu no 1 MW radītā gaisu piesārņojošo vielu (sēra dioksīda, slāpekļa oksīdu, oglekļa monoksīda un putekļu jeb daļiņu) emisija gaisā.Ministru kabineta 2013. gada 2. aprīļa noteikumu Nr. 187 "Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 187) atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 140. punktam tiek izdoti jaunā redakcijā, jo iekļaujamo jauno prasību apjoms pārsniegtu pusi no spēkā esošo noteikumu normu apjoma.Noteikumu projektā ietvertas spēkā esošo MK noteikumi Nr. 187 prasības, kā arī šādas jaunas prasības, kas izriet no direktīvas (ES) 2015/2193:- Šobrīd spēkā ir divi Ministru kabineta noteikumi, kas regulē sadedzināšanas iekārtu darbību: 1. MK noteikumi Nr. 187, kuros ietvertas Eiropas Parlamenta un Padomes 2010.gada 24.novembra Direktīvas 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām III nodaļas prasības, kas attiecas uz lielajām sadedzināšanas iekārtām ar jaudu virs 50 MW;2. Ministru kabineta 2004. gada 14. decembra noteikumi Nr. 1015 "Vides prasības mazo katlu māju apsaimniekošanai" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 1015), kas regulē mazo katlu māju darbību no 0,2 – 5 MW atkarībā no izmantotā kurināmā. Izvēlēts risinājums visas prasības, kas izriet no Eiropas Savienības tiesību aktiem (direktīvas (ES) 2015/2193 un Eiropas Parlamenta un Padomes 2010.gada 24.novembra Direktīvas 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām par rūpnieciskajām emisijām III nodaļas) un attiecas uz iekārtām ar nominālo jaudu no 1 MW regulēt šajā noteikumu projektā. Savukārt visām pārējām iekārtām, kas ir zem 1 MW piemērot jau šobrīd noteiktās saistošās nacionālā līmeņa prasības un tās ietvert MK noteikumos Nr. 1015. - noteikumu projektā noteiktās prasības attieksies uz A, B un šādām C kategorijas piesārņojošajām darbībām – iekārtas ar nominālo siltuma jaudu no 1 līdz 5 MW, kas kā kurināmo izmanto biomasu, kūdru vai gāzveida kurināmo;- noteikumu projektā noteikto prasību izpratnei iekļauti jauni terminu skaidrojumi;- precizēti un noteikti izņēmumi, uz kuriem noteikumu projektā noteiktās prasības nav attiecināmas, tai skaitā skaidri noteikts, ka šis regulējums nav attiecināms uz krematorijām, kurām līdz šim dažkārt tika piemērotas sadedzināšanas iekārtām noteiktās prasības;- noteikts, ka sākot ar 2018. gada 20. decembri jaunās sadedzināšanas iekārtas (iekārtas, kas darbību uzsāks pēc 2018. gada 20. decembra) piemēro stingrākas emisiju robežvērtības salīdzinājumā ar spēkā esošajām prasībām;- sākot ar 2025. gadu esošās vidējas jaudas iekārtas (5 – 50 MW) (iekārtas, kas darbību jau ir uzsākušas vai uzsāks līdz 2018. gada 20. decembrim) un sākot ar 2030. gadu arī mazās iekārtas (1 – 5 MW) piemēro stingrākas emisiju robežvērtības salīdzinājumā ar spēkā esošajām prasībām. Šobrīd ar Eiropas Savienības fondos pieejamo finansējumu tiek atbalstīta esošo sadedzināšanas iekārtu pāreja uz biomasas izmantošanu, kā arī jaunu biomasu izmantojošu iekārtu uzstādīšana:a) Ministru kabineta 2016. gada 8. marta noteikumi Nr. 152 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" īstenošanas noteikumi";b) Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumi Nr. 160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi";c) Ministru kabineta 2016. gada 6. septembra noteikumi Nr. 590 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē" īstenošanas noteikumi";d) Ministru kabineta 2017. gada 7. marta noteikumi Nr. 135 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi".Noteikumu projekts paredz, ka esošo sadedzināšanas iekārtu operatoram, kas, izmantojot Eiropas Savienības fondu finansējumu iepriekšminēto darbības programmu ietvaros, plāno līdz 2018. gada 20. decembrim uzstādīt jaunas biomasu izmantojošas iekārtas, jānodrošina tādu iekārtu uzstādīšanu, kas nerada paaugstinātas putekļu emisijas un nodrošina atbilstību noteiktajām robežvērtībām. Tādā veidā tiks nodrošināta ne vien atjaunojamo energoresursu izmantošanas mērķu sasniegšana, bet arī samazināta biomasas izmantošanas rezultātā radītā negatīvā ietekme uz cilvēku veselību un vidi.- esošo iekārtu operatoriem jau savlaicīgi būs jāveic grozījumi izsniegtajās piesārņojošās darbības atļaujās vai C kategorijas piesārņojošās darbības apliecinājumos, lai var ietvert jaunās prasības, kas izrietēs no šī noteikumu projekta;- noteiktas atkāpes no noteikto emisijas robežvērtību piemērošanas. Atkāpes attiecas uz iekārtām, kas darbojas ierobežotu darbības stundu skaitu, iekārtām, kas darbojas ierobežotu darbības stundu skaitu īpaši aukstā laikā, kā arī iekārtām, kas izmanto biomasu un centralizētās siltumapgādes iekārtām.Lai nodrošinātu augstu vides un cilvēku veselības aizsardzības līmeni kā tas norādīts direktīvas (ES) 2015/2193 6. pantā un ievērotu Vides aizsardzības likumā noteikto piesardzības principu, noteikumu projektā paredzēts risinājums, ka atkāpes no noteikumu projekta 6. un 7. pielikumā noteikto emisiju robežvērtību piemērošanas (izņemot atkāpi, kas noteikta iekārtām, kas darbojas ierobežotu darbības stundu skaitu) nedrīkstēs piešķirt iekārtām, kas atrodas teritorijās, kur jau šobrīd pastāv vai arī nākotnē iespējamas gaisa kvalitātes problēmas. To varēs noteikt, ņemot vērā pieejamo informāciju par esošo piesārņojuma līmeni piesārņojošās darbības ietekmes zonā, kas tiek iekļauts emisiju limita projektā atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 2. aprīļa noteikumos Nr. 182 "Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi" 40. punktā noteiktajam, kā arī gaisa kvalitātes monitoringa rezultātiem.Pēdējo gadu laikā gaisa kvalitātes monitoringa dati uzrāda, ka gaisa kvalitātes problēmas (pārsniegts Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumos Nr. 1290 "Noteikumi par gaisa kvalitāti" noteiktais robežlielums vai augšējais piesārņojuma novērtēšanas slieksnis kādai no gaisu piesārņojošajām vielām) pastāv **Rīgā, Liepājā** un **Rēzeknē** (Informācijas avots: <http://www.meteo.lv/lapas/vide/gaiss/gaisa-kvalitate/parskati-un-novertejumi-par-gaisa-kvalitati/parskati-un-novertejumi-par-gaisa-kvalitati?id=1037&nid=509>). Lai nodrošinātu atbilstošu gaisa kvalitāti šo pilsētu teritorijās (pilsētu robežas noteiktas Ministru kabineta 2013. gada 19. februāra noteikumos Nr. 154 "Noteikumi par republikas pilsētu un novadu administratīvo teritoriju robežu aprakstu apstiprināšanu" 5. – 7.pielikumā), tajās esošās sadedzināšanas iekārtas šādas atkāpes piemērot nedrīkstēs.- Atkāpes varēs piemērot gadījumos, ja operatoram iepriekš neparedzamu iemeslu dēļ ir pārtraukta atļaujā noteiktā kurināmā ar zemu sēra saturu piegāde vai, ja iepriekš neparedzamu iemeslu dēļ notikusi avārija gāzveida kurināmā piegādātāja vai operatora iekārtā.- Noteikts, ka gadījumā, ja zem viena skursteņa ir apvienotas vairākas iekārtas, tad, lai noteiktu kopējo iekārtas jaudu un iekārtai piemērojamo emisijas robežvērtību, visu šo iekārtu jaudas jāsummē. Lai izvairītos no mākslīgas un apzinātas iekārtu sadalīšanas, šāda prasība noteikta arī esošajām iekārtām, lai arī direktīva (ES) 2015/2193 to neparedz. Arī spēkā esošais regulējums nosaka šādu prasību.- Lai varētu pārbaudīt, vai iekārta izpilda noteiktās emisijas robežvērtības, noteikts pienākums iekārtu operatoriem veikt regulāru emisiju monitoringu un iesniegt monitoringa rezultātus Valsts vides dienestā. Mērījumi jāveic akreditētā laboratorijā, izmantojot jaunākās metodes, ko pieņēmusi Eiropas Standartizācijas organizācija.- Lai atvieglotu administratīvo slogu gan operatoram un padarītu efektīvāku Valsts vides dienesta darbu, noteikumu projekts paredz, ka operators datus par nostrādātajām darba stundām iepriekšējā gadā un arī iegūtos mērījuma datus varēs nesniegt atsevišķi, bet gan iesniegt vienlaicīgi ar pārskatu par gaisa aizsardzību, kas jāsniedz atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 1075 "Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām" 4.punktam. Attiecīgi aizpildot valsts statistikas pārskata veidlapā "Nr.2 – Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību" 2. tabulu, kuras 9. kolonnā jāuzrāda iekārtas radītās faktiskās emisijas iepriekšējā gadā, kā arī 1. tabulu – iekārtas raksturojums 13. kolonnā, norādot iekārtas darbības stundu skaitu iepriekšējā gadā. Nepārtraukto mērījumu veikšanas gadījumā operators mērījumu rezultātus varēs pievienot pārskatam kā atsevišķu pielikumu. Arī periodisko mērījumu gadījumā sastādītos testēšanas pārskatus ir iespējams ielādēt šajā sistēmā vienlaicīgi ar statistikas pārskata iesniegšanu.- Noteikts, ka operatoriem, kas robežvērtību nodrošināšanai izmanto sekundārās attīrīšanas iekārtas, jāveic šo iekārtu uzraudzība un jānodrošina minētās iekārtas efektīvu pastāvīgu darbību;- Noteikts, kādi dati operatoram ir jāuzglabā un jāsniedz Valsts vides dienestam, kā kontrolējošajai iestādei, un precizēti citi operatora pienākumi;- Noteikts, kāda informācija un kādos termiņos būtu jāiesniedz Eiropas Komisijai. Latvijai ir jāizveido arī publiski pieejams sadedzināšanas iekārtu saraksts, kurā tiktu uzkrāta informācija par visām valstī esošajām sadedzināšanas iekārtām. Lai neveidotu jaunus reģistrus un pēc iespējas samazinātu radītās izmaksas, nolemts ziņošanas un sabiedrības informēšanas nolūkiem izmantot publisko pieeju valsts statistikas pārskatam "Nr.2 – Gaiss". Lai pilnībā izpildītu direktīvas prasības valsts statistikas pārskata veidlapā "Nr.2 – Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību", nākotnē būs jāpapildina ar atsevišķu informāciju, kas operatoram būtu jāaizpilda. Attiecībā uz lielas jaudas sadedzināšanas iekārtām ar nominālo jaudu virs 50 MW, salīdzinot ar MK noteikumos Nr. 187 noteikto, veikti šādi precizējumi:- precizēti atsevišķi monitoringa veikšanas nosacījumi;- svītrotas atsauces uz standartiem, kas jāizmanto veicot mērījumus, tā vietā noteikts, ka gaisu piesārņojošo vielu emisiju mērījumi jāveic atbilstoši jaunākajiem pieejamajiem Eiropas standartiem. - atsevišķas prasības, kas izriet no direktīvas (ES) 2015/2193 par monitoringa veikšanu, iesniedzamo informāciju un datu uzglabāšanu attiecinātas arī uz lielas jaudas sadedzināšanas iekārtām. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | VARAM, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Valsts vides dienests. |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību** |
| 1. | Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt | 1) sabiedrība, kurai tiks radīts mazāks gaisa piesārņojums un būs mazāka ietekme uz cilvēku veselību;2) komersanti un iestādes (operatori), kuru īpašumā ir sadedzināšanas iekārtas jeb katlu mājas.Latvijā kopumā ir 584 operatori/uzņēmumi, kuri darbina vienu vai vairākas sadedzināšanas iekārtas ar jaudu no 1 – 50 MW (kopā 1754 sadedzināšanas vienības – katli, krāsnis, koģenerācijas vienības).3) kontroles institūcijas un citas iestādes, kas iesaistītas noteikumos noteikto prasību izpildei. |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Atbilstoši esošo iekārtu izpētei konstatēts, ka lielāko ietekmi varētu radīt noteikumu projektā noteikto daļiņu jeb putekļu robežvērtību nodrošināšana iekārtām, kurās kā kurināmo izmanto biomasu. Emisiju robežvērtību nodrošināšana radīs papildus izmaksas sadedzināšanas iekārtu operatoriem, jo būs nepieciešams veikt papildus pasākumus emisijas robežvērtību nodrošināšanai. Izmaksas šādu pasākumu īstenošanai būs individuālas katrā atsevišķā gadījumā atkarībā no iekārtu jaudas un konkrētajiem apstākļiem. Dūmgāzu attīrīšanas no putekļiem iekārtu izmaksas ir atkarīgas gan no to tipa un līdz ar to arī attīrīšanas efektivitātes, gan arī no emisijas avota specifikas – sākot no sadedzināšanas iekārtas jaudas līdz iekārtas ģeogrāfiskajai atrašanās vietai. Līdz ar to, vairums šādu iekārtu izgatavotāju un uzstādītāju nenorāda konkrētas cenas, bet sagatavo tāmes pēc konkrēta pieprasījuma. Tiks radīta ietekme arī uz valsts un pašvaldību budžetu saistībā ar stingrāku emisiju robežvērtību nodrošināšanu un izmaksām par monitoringa veikšanu, jo atsevišķas iekārtas ar jaudu no 1-5 MW tiek izmantotas, piemēram, slimnīcās, pagasta pārvaldēs, sociālās aprūpes centros, cietumos, skolās u.c.Jaunas funkcijas tiks radītas Valsts vides dienestam, VARAM un Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centram saistībā ar ziņojumu sagatavošanas un iesniegšanas pienākumu. |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Tiks radītas vienreizējas izmaksas Valsts vides dienestam saistībā ar atļauju pārskatīšanu. Aptuvenās administratīvās izmaksas, ko Valsts vides dienestam radīs atļauju pārskatīšana varētu būt šādas: C= (5,5 x 16) x (584 x 1) = 51 392 EUR.Aptuvenās administratīvās izmaksas, ko operatoriem radīs atļauju pārskatīšana varētu būt šādas: C= (5,2 x 16) x (584 x 1) = 48 589 EUR.Administratīvās izmaksas Valsts vides dienestam ir 51 392 EUR, bet operatoriem 48 589 EUR.Arī Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centram, VARAM un Valsts vides dienestam saistībā ar ziņojumu iesniegšanu, bet to nav iespējams šobrīd aprēķināt, jo Eiropas Komisija vēl nav apstiprinājusi iespējamo ziņošanas formātu. Radītās izmaksas būs atkarīgas no tā cik prasmīgi tiks papildināta esošā datu bāze, no kuras varētu visu nepieciešamo informāciju iegūt. |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu** |
| 1. | Nepieciešamie saistītie tiesību aktu projekti | Lai pilnībā pārņemtu direktīvas (ES) 2015/2193 prasības, nepieciešams veikt grozījumus arī: 1) likumā "Par piesārņojumu"; 2) Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 1082); 3) Ministru kabineta 2008. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1075 "Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 1075);4) Ministru kabineta 2004. gada 14. decembra noteikumos Nr. 1015 "Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai". |
| 2. | Atbildīgā institūcija | VARAM |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām** |
| 1. | Saistības pret Eiropas Savienību | 1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Direktīvas 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām (piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole) III nodaļas – īpaši noteikumi par sadedzināšanas iekārtām, prasības;**2. Eiropas Komisijas 2012. gada 7. maija īstenošanas lēmumu Nr.2012/249/ES par palaišanas un apturēšanas periodu noteikšanu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām nolūkos**;3. Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Direktīva (ES)2015/2193 par ierobežojumiem attiecībā uz dažu piesārņojošu vielu emisiju gaisā no vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām. |
| 2. | Citas starptautiskās saistības | 1979. gada Ženēvas Konvencija "Par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos samazināšanu un ierobežošanu" un tās 1999. gada Gēteborgas protokols "Par paskābināšanas, eitrofikācijas un piezemes ozona līmeņa samazināšanu". |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **1. tabula Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem** |
| Attiecīgā ES tiesību akta datums, numurs un nosaukums | 1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra **Direktīva (ES)2015/2193** par ierobežojumiem attiecībā uz dažu piesārņojošu vielu emisiju gaisā no vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām.2. Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra **Direktīvas 2010/75/ES** par rūpnieciskajām emisijām (piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole) III nodaļa – īpaši noteikumi par sadedzināšanas iekārtām;**3. Eiropas Komisijas 2012. gada 7. maija īstenošanas lēmums Nr. 2012/249/ES par palaišanas un apturēšanas periodu noteikšanu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām nolūkos**;4. Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa direktīva Nr. 2009/31/EK par oglekļa dioksīda ģeoloģisko uzglabāšanu un grozījumiem Padomes Direktīvā 85/337/EEK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvās 2000/60/EK, 2001/80/EK, 2004/35/EK, 2006/12/EK, 2008/1/EK un Regulā (EK) Nr. 1013/2006. |
| A | B | C | D |
| Attiecīgā ES tiesību akta panta numurs  | Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš katru šīs tabulas A ailē minēto ES tiesību akta vienību, vai tiesību akts, kur attiecīgā ES tiesību akta vienība pārņemta vai ieviesta | Informācija par to, vai šīs tabulas A ailē minētās ES tiesību akta vienības tiek pārņemtas vai ieviestas pilnībā vai daļēji.Ja attiecīgā ES tiesību akta vienība tiek pārņemta vai ieviesta daļēji, sniedz attiecīgu skaidrojumu, kā arī precīzi norāda, kad un kādā veidā ES tiesību akta vienība tiks pārņemta vai ieviesta pilnībā.Norāda institūciju, kas ir atbildīga par šo saistību izpildi pilnībā | Informācija par to, vai šīs tabulas B ailē minētās projekta vienības paredz stingrākas prasības nekā šīs tabulas A ailē minētās ES tiesību akta vienības.Ja projekts satur stingrākas prasības nekā attiecīgais ES tiesību akts, norāda pamatojumu un samērīgumu.Norāda iespējamās alternatīvas (t.sk. alternatīvas, kas neparedz tiesiskā regulējuma izstrādi) – kādos gadījumos būtu iespējams izvairīties no stingrāku prasību noteikšanas, nekā paredzēts attiecīgajos Eiropas Savienības tiesību aktos. |
| **Direktīva (ES) 2015/2193** |
| 1. pants | Nav jāpārņem. | **Nav pārņemts.** | - |
| 2. panta 1. punkts | Noteikumu projekta 3. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 2. panta 2. punkts | Noteikumu projekta 36. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 2. panta 3. punkts | Noteikumu projekta 3. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 2. panta 4. punkts | Ne likums "Par piesārņojumu", ne MK noteikumi Nr. 1082 nenoteic, ka šādām darbībām ir jāsaņem atļauja. Līdz ar to, ja konkrētās iekārtas netiek izmantotas siltumenerģijas iegūšanai un tālākai tās izmantošanai, tad uz tām noteikumu projektā noteiktās prasības nav attiecināmas. | **Nav tiešā veidā pārņemts.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 3. panta 1. punkts | Pārņemts likuma "Par piesārņojumu" 1. panta 3. punktā. | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 3. panta 2. punkts | Pārņemts likuma "Par piesārņojumu" 10. panta pirmajā un otrajā daļā. | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 3. panta 3. punkts | Noteikumu projekta 2.25. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 3. panta 4. punkts | Noteikumu projekta 2.22. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 3. panta 5. punkts | Noteikumu projekta 2.23. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 3. panta 6. punkts | Noteikumu projekta 2.11. punkts | **Pārņemts pilnībā.**Netiek pieminēts atļaujas saņemšanas termiņš, jo Latvijā atļauju izsniegšanas sistēma jau darbojas šobrīd un nav nepieciešamības iekļaut šādu datumu. | Neparedz stingrākas prasības. |
| 3. panta 7. punkts | Noteikumu projekta 2.16. punkts | **Pārņemts pilnībā.**Netiek pieminēts atļaujas saņemšanas termiņš, jo Latvijā atļauju izsniegšanas sistēma jau darbojas šobrīd un nav nepieciešamības iekļaut šādu datumu. | Neparedz stingrākas prasības. |
| 3. panta 8. punkts | Noteikumu projekta 2.9. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 3. panta 9. punkts | Noteikumu projekta 2.12. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 3. panta 10. punkts | Noteikumu projekta 2.7. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 3. panta 11. punkts | Noteikumu projekta 2.5. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 3. panta 12. punkts | Noteikumu projekta 2.13. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 3. panta 13.punkts | Nav pārņemts, jo šādas normas pārņemšana Latvijai nav aktuāla. | **Nav pārņemts**, jo šādas normas pārņemšana Latvijai nav aktuāla. | - |
| 3. panta 14. punkts | Nav pārņemts, jo šādas normas pārņemšana Latvijai nav aktuāla. | **Nav pārņemts**, jo šādas normas pārņemšana Latvijai nav aktuāla. | - |
| 3. panta 15. punkts | Noteikumu projekta 2.17. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 3. panta 16. punkts | Noteikumu projekta 2.19. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 3. panta 17. punkts | Noteikumu projekta 3.10. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 3. panta 18. punkts | Noteikumu projekta 2.1. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 3. panta 19. punkts | Noteikumu projekta 2.6. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 3. panta 20. punkts | Noteikumu projekta 2.2. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 3. panta 21. punkts | Noteikumu projekta 2.4. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 3. panta 22. punkts | Noteikumu projekta 2.3. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 3. panta 23. punkts | Likums "Par piesārņojumu" 1.panta 5.punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 3. panta 24. punkts | Noteikumu projekta 2.30. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 4. pants | Noteikumu projekta 34. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Paredz summēšanas nosacījumu piemērot ne tikai jaunām iekārtām kā to nosaka direktīva, bet arī esošajām, jo Latvijā līdz šim jau šāda pieeja ir darbojusies. Tas palīdzēs izvairīties no mākslīgas iekārtu sadalīšanas gadījumiem. |
| 5. panta 1. punkts | Noteikumu projekta 5., 6., 7. punkts. MK noteikumu Nr.1082 II., IV. un V. nodaļa. | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 5. panta 2. punkts | Noteikumu projekta 5., 6., 7. punkts. MK noteikumu Nr.1082 II., IV. un V. nodaļa. | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 5. panta 3. punkts | MK noteikumi Nr. 1082 II nodaļa, 3. pielikums un 5. pielikums.  | **Pārņemts daļēji.** Nepieciešams veikt grozījumus MK noteikumu Nr. 1082 3. un 5. pielikumā, lai atļaujas un C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājuma iesniegumā ietvertu visu direktīvas (ES) 2015/2193 I pielikumā prasīto informāciju. | Neparedz stingrākas prasības. |
| 5. panta 4. punkts | MK noteikumu Nr. 1082 49., 58. un 66. punkts. | **Pārņemts daļēji.** Direktīvā 2015/2193 noteikti īsāki atļaujas piešķiršanas termiņi kā Latvijas normatīvajos aktos. | Neparedz stingrākas prasības. |
| 5. panta 5. punkts | MK noteikumu Nr. 1075 2. pielikums. | **Nav pārņemts**. MK noteikumos Nr. 1075 nav iekļauta atsauce uz Direktīvu (ES) 2015/2193, līdz ar to šobrīd nav saprotams, ka tas būtu direktīvā 2015/2193 minētais reģistrs.Turklāt Latvijas reģistrā jeb valsts statistikas pārskatu datu bāzē "Nr.-2 Gaiss" nav pieejama visa direktīvas I pielikumā prasītā informācija. | - |
| 5. panta 6. punkts | Normu nav nepieciešams pārņemt. Latvijā atbilstoši noteikumu projekta 7.punktā noteiktajam direktīvas prasība tiek ieviesta tikai attiecībā uz C kategorijas piesārņojošajām darbībām. Noteikumos noteiktās prasības uzskatāmas par saistošajiem noteikumiem tikai attiecībā uz C kategorijas piesārņojošajām darbībām, A un B kategorijas uzņēmumiem saistošie nosacījumi tiek iekļauti piesārņojošās darbības atļaujās.  | **Normu nav nepieciešams pārņemt** | - |
| 5. panta 7. punkts | Noteikumu projekta 35. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 5. panta 8. punkts | Norma nav pārņemta, jo ir izmantota direktīvā paredzētā rīcības brīvība. | **Nav pārņemts**, jo šādas normas pārņemšana Latvijai nav aktuāla | - |
| 6. panta 1. punkts | Noteikumu projekta 35. un 36. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 6. panta 2. punkts | Noteikumu projekta 29., 30., 31. un 32.punkts  | **Pārņemts pilnībā.** | Paredz, ka tām esošajām iekārtām, kas ar Eiropas Savienības fondu finansējuma atbalstu uzstādīs jaunas sadedzināšanas būs jānodrošina atbilstība noteiktajām emisijas robežvērtībām ātrāk kā noteikts direktīvā (ES) 2015/2193 (pamatojums sniegts anotācijas I sadaļas 2. punktā). |
| 6.panta 3.punkts | Noteikumu projekta 48. un 49. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Paredzēts, ka 6. panta 3. punktā minēto atkāpi iekārtām, kuras darbojas līdz 1000 darbības stundām gadā, drīkstēs izmantot tikai tās iekārtas, kas atrodas teritorijās, kurās nepastāv gaisa kvalitātes problēmas (pamatojums sniegts anotācijas I sadaļas 2.punktā). |
| 6. panta 4. punkts | Nav pārņemts, jo šādas normas pārņemšana Latvijai nav aktuāla. | **Nav pārņemts**, jo šādas normas pārņemšana Latvijai nav aktuāla. | - |
| 6. panta 5. punkts | Noteikumu projekta 51., 52. un 53. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Paredzēts, ka 6. panta 5. punktā noteikto atkāpi drīkstēs izmantot tikai tās iekārtas, kas atrodas teritorijās, kurās nepastāv gaisa kvalitātes problēmas (pamatojums sniegts anotācijas I sadaļas 2. punktā). |
| 6. panta 6. punkts | Noteikumu projekta 54. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 6. panta 7. punkts | Noteikumu projekta 29. un 33. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 6. panta 8. punkts | Noteikumu projekta 50. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 6. panta 9. punkts | Pārņemts Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumu Nr. 1290 "Noteikumi par gaisa kvalitāti" 24.2 punktā. | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 6. panta 10. punkts | Nav jāpārņem | **Nav pārņemts.** | - |
| 6. panta 11. punkts | Noteikumu projekta 37., 38.punkts un 103.punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 6. panta 12. punkts | Noteikumu projekta 39., 40. un 103.punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 6. panta 13. punkts | Noteikumu projekta 15. un 16. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 7. panta 1. punkts | Noteikumu projekta 6. nodaļa un likuma Par piesārņojumu 45. pants | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 7. panta 2. punkts | Noteikumu projekta 76. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 7. panta 3. punkts | Noteikumu projekta 78. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 7. panta 4. punkts | Noteikumu projekta 79. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 7. panta 5. punkts | Noteikumu projekta 79. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 7. panta 6. punkts | Noteikumu projekta 80. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 7. panta 7. punkts | Likuma "Par piesārņojumu" 6. panta 4. daļa  | **Pārņemts daļēji.**Nepieciešams veikt izmaiņas likumā, lai noteiktu, ka minētā prasība attiecas arī uz C kategorijas piesārņojošajām darbībām. | Neparedz stingrākas prasības. |
| 7. panta 8. punkts | Nepieciešams veikt grozījumus likumā "Par piesārņojumu", jo norma būtu jāattiecina uz visām piesārņojošajām darbībām, nevis tikai uz sadedzināšanas iekārtām. | **Nav pārņemts.**Nepieciešams veikt grozījumus likumā "Par piesārņojumu", jo norma būtu jāattiecina uz visām piesārņojošajām darbībām nevis tikai sadedzināšanas iekārtām | *
 |
| 7. panta 9. punkts | Noteikumu projekta 9. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 8. panta 1. punkts | Noteikumu projekta 104. punkts, likuma "Par piesārņojumu" 49. panta pirmā daļa | **Prasība nav tiešā veidā pārņemama**, jo tas tālāk būs kontrolējošās iestādes ziņā, kādā veidā organizēt noteikumos noteikto prasību kontroli.  | neparedz stingrākas prasības. |
| 8. panta 2. punkts | Noteikumu projekta 103. punkts, likuma "Par piesārņojumu" 49. panta pirmā daļa | **Prasība nav tiešā veidā pārņemama**, jo tas tālāk būs kontrolējošās iestādes ziņā, kādā veidā organizēt noteikumos noteikto prasību kontroli. | Neparedz stingrākas prasības. |
| 8. panta 3. punkts | Noteikumu projekta 81. punkts.Likuma "Par piesārņojumu" V2 nodaļa, 32.9 panta 51. daļa. | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 9. pants | Noteikumu projekta 10. punkts.Likuma "Par piesārņojumu" 30. un 32.pants. | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 10. pants | Noteikumu projekta 104. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 11. panta 1. punkts | Noteikumu projekta 102.3. punkts | **Pārņemts pilnībā.**Noteiktās prasības īstenošanai nepieciešamas izmaiņas MK noteikumos Nr. 1075, lai varētu apkopot un savākt visu nepieciešamo informāciju ziņojuma sagatavošanai. | Neparedz stingrākas prasības. |
| 11. panta 2. punkts | Noteikumu projekta 102.4. punkts | **Pārņemts pilnībā.**Noteiktās prasības īstenošanai nepieciešamas izmaiņas MK noteikumos Nr. 1075, lai varētu apkopot un savākt visu nepieciešamo informāciju ziņojuma sagatavošanai. | Neparedz stingrākas prasības. |
| 11. panta 3. punkts | Nav jāpārņem. | **Nav pārņemts.** | - |
| 11. panta 4. punkts | Nav jāpārņem. | **Nav pārņemts.** | - |
| 11. panta 5. punkts | Nav jāpārņem. | **Nav pārņemts.** | - |
| 16. pants | Jautājums par sankcijām būtu jāizvērtē kontekstā ar plānotajiem grozījumiem likumā "Par piesārņojumu" saistībā ar administratīvo pārkāpumu kodifikāciju. | Jautājums par sankcijām būtu jāizvērtē kontekstā ar plānotajiem grozījumiem likumā "Par piesārņojumu" saistībā ar administratīvo pārkāpumu kodifikāciju. | - |
| I pielikuma 1. punkts | MK noteikumu Nr. 1082 3. un 5.pielikums. | **Pārņemts daļēji.**Lai minēto prasību pārņemtu precīzi nepieciešams veikt precizējumus MK noteikumu Nr. 1082 3. un 5. pielikumā. | Neparedz stingrākas prasības. |
| I pielikuma 2. punkts | Nav pārņemts. | **Nav pārņemts.**Lai minēto prasību pārņemtu nepieciešams veikt precizējumus MK noteikumu Nr. 1082 3. un 5. pielikumā. | Neparedz stingrākas prasības. |
| I pielikuma 3. punkts | MK noteikumu Nr. 1082 3. un 5 .pielikums. | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| I pielikuma 4. punkts | MK noteikumu Nr. 1082 3. un 5. pielikums. | **Pārņemts daļēji.**Lai minēto prasību pārņemtu nepieciešams veikt precizējumus MK noteikumu Nr. 1082 3. un 5.pielikums. | Neparedz stingrākas prasības. |
| I pielikuma 5. punkts | MK noteikumu Nr. 1082 3. un 5. pielikums. | **Pārņemts daļēji.**Lai minēto prasību pārņemtu nepieciešams veikt precizējumus MK noteikumu Nr. 1082 3. un 5.pielikums. | Neparedz stingrākas prasības. |
| I pielikuma 6. punkts | MK noteikumu Nr. 1082 3. un 5. pielikums. | **Pārņemts daļēji.**Lai minēto prasību pārņemtu nepieciešams veikt precizējumus MK noteikumu Nr. 1082 3. un 5.pielikums. | Neparedz stingrākas prasības. |
| I pielikuma 7. punkts | Pārņemts MK noteikumos Nr.1082. | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| I pielikuma 8. punkts | MK noteikumu Nr. 1082 3. un 5. pielikums. | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| II pielikuma 1. teikums | Noteikumu projekta 14. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| II pielikuma 1. daļa | Noteikumu projekta 6. pielikums | **Pārņemts daļēji.** Netiek pārņemtas prasības, kas attiecas uz mazajām izolētajām sistēmām un mikrosistēmām, jo Latvijā tādu nav.Noteikumu projektā papildus iekļautas prasības arī CO emisiju ierobežošanai, kas Latvijas normatīvajos aktos bija spēkā arī līdz šim. | Paredz stingrākas prasības attiecībā uz CO emisiju ierobežošanu |
| II pielikuma 2. daļa | Noteikumu projekta 7. pielikums | **Pārņemts daļēji.**Netiek pārņemtas prasības, kas attiecas uz mazajām izolētajām sistēmām un mikrosistēmām, jo Latvijā tādu nav.Noteikumu projektā papildus iekļautas prasības arī CO emisiju ierobežošanai, kas Latvijas normatīvajos aktos bija spēkā arī līdz šim. | Paredz stingrākas prasības attiecībā uz CO emisiju ierobežošanu |
| III pielikuma 1. daļa 1. punkts | Noteikumu projekta 90. un 91. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| III pielikuma 1. daļa 2. punkts | Noteikumu projekta 92. un 93. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| III pielikuma 1. daļa 3. punkts | Noteikumu projekta 89. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| III pielikuma 1. daļa 4. punkts | Noteikumu projekta 94. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| III pielikuma 1. daļa 5. punkts | Noteikumu projekta 96. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| III pielikuma 1. daļa 6. punkts | Noteikumu projekta 77. un 78.punkts | **Nav pārņemts**. Izmantota paredzētā rīcības brīvība, ņemot vērā, ka nepārtraukto mērījumu veikšana saistīta ar augstām izmaksām un var būtiski paaugstināt iedzīvotājiem piemērojamo siltumenerģijas gala tarifu. | - |
| III pielikuma 1. daļa 7. punkts | Noteikumu projekta 74. un 75. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| III pielikuma 2. daļas 1. punkts | Noteikumu projekta 101. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| III pielikuma 2. daļas 2. punkts | Noteikumu projekta 7. nodaļa | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| III pielikuma 2. daļas 3. punkts | Noteikumu projekta 99. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| **Direktīvas 2010/75/ES I nodaļa – Kopīgi noteikumi** |
| 3. panta 24. punkts | Noteikumu projekta 2.18. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 3. panta 25. punkts | Noteikumu projekta 2.23. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 3. panta 26. punkts | Noteikumu projekta 2.9. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 3. panta 27. punkts | Noteikumu projekta 2.4. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 3. panta 28. punkts | Noteikumu projekta 2.25. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 3. panta 29. punkts | Latvija nepārņem normas, kas saistītas ar vietējā cietā kurināmā izmantošanu, jo Latvijas teritorijā nav sastopamas cietā kurināmā (piemēram, akmeņogļu vai degakmens) atradnes un līdz ar to šāds kurināmais Latvijā netiek iegūts. | **Nav pārņemts.**  | - |
| 3. panta 30. punkts | Noteikumu projekta 2.22. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 3. panta 31. punkts | Noteikumu projekta 2.2. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 3. panta 32. punkts | Noteikumu projekta 2.15. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 3. panta 33. punkts | Noteikumu projekta 2.14. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 3. panta 34. punkts | Noteikumu projekta 2.13. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 3. panta 35. punkts | Noteikumu projekta 2.8. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 3. panta 36. punkts | Netiek pārņemtas prasības, kas attiecas uz mazajām izolētajām sistēmām un mikrosistēmām, jo Latvijā tādu nav. | **Nav pārņemts.** | - |
| **Direktīvas 2010/75/ES III nodaļa – Īpaši noteikumi par sadedzināšanas iekārtām**  |
| 28. pants | Noteikumu projekta 3. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 29. panta 1. un 2. punkts | Noteikumu projekta 20. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 29. panta 3. punkts | Noteikumu projekta 21. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 30. panta 1. punkts | Noteikumu projekta 71. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 30. panta 2. punkts | Noteikumu projekta 2.11. un 18. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 30. panta 3. punkts | Noteikumu projekta 2.16. un 19. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 30. panta 4. punkts | Noteikumu projekta 22. un 23. punkts, 2. pielikums | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 30. panta 5. punkts | Noteikumu projekta 37., 38. un 102. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 30. panta 6. punkts | Noteikumu projekta 39., 40. un 102. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 30. panta 7. punkta 1. teikums | Noteikumu projekta 24. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 30. panta 7. punkta 2. teikums | Noteikumu projekta 25. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 30. panta 8. punkts | Noteikumu projekta 17. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 30. panta 9. punkts | Nav jāpārņem. | **Nav pārņemts.** | - |
| 31. pants | Latvija nepārņem normas, kas saistītas ar vietējā cietā kurināmā izmantošanu, jo Latvijas teritorijā nav sastopamas cietā kurināmā (piemēram, akmeņogļu vai degakmens) atradnes un līdz ar to šāds kurināmais Latvijā netiek iegūts. | **Nav pārņemts.** | - |
| 32. pants | Latvija neplāno izstrādāt arī Direktīvas 2010/75/ES 32. pantā minēto valsts pārejas plānu sekojošu iemeslu dēļ: - ņemot vērā citu valstu pieredzi, šāda plāna izstrādei un sistēmas izveidei nepieciešams papildus finansējums;- plāna izstrāde, tā ieviešanas kontrole un monitorings, kā arī atskaišu gatavošana radīs papildus slogu gan operatoram, gan Valsts vides dienestam. | **Nav pārņemts.** | - |
| 33. panta 1. punkts | Noteikumu projekta 43.punkts | **Pārņemts daļēji.**Direktīvas 2010/75/ES 33. panta 1. punkta d) apakšpunktā iekļautās prasības attiecas uz iekārtu, kas nodota ekspluatācijā līdz 1987. gada 1. jūlijam un par kuru operators līdz 2004. gada jūnijam ir paziņojis pārvaldei, ka iekārta tiks darbināta ne vairāk kā 20 000 darbības stundas laikposmā no 2008. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim.Tā kā šādu iekārtu Latvijā nav un arī nākotnē nebūs, tad noteikumu projektā šī norma netiek pārņemta.  | Neparedz stingrākas prasības. |
| 33. panta 2. punkts | Noteikumu projekta 102.punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 33. panta 3. punkts | Netiek pārņemtas prasības, kas attiecas uz mazajām izolētajām sistēmām un mikrosistēmām, jo Latvijā tādu nav. | **Nav pārņemts.** | - |
| 33. panta 4. punkts | Netiek pārņemts 33. panta 4. punkts, jo Latvijā nav nevienas iekārtas, kas ir sākusi darboties pirms 1986. gada un kuras jauda pārsniedz 1500 MW, un kura dedzina vietējo cieto kurināmo, kā arī 33. panta 1. punkta d) apakšpunkts, jo tas attiecas uz iekārtām, kādu Latvijā nav un arī nebūs (iekārtas, kas nodotas ekspluatācijā līdz 1987. gada 1. jūlijam un par kurām operators līdz 2004. gada jūnijam ir paziņojis pārvaldei, ka tās tiks darbinātas ne vairāk kā 20 000 darbības stundas laikposmā no 2008. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim). | **Nav pārņemts.** | - |
| 34. pants | Netiek pārņemtas prasības, kas attiecas uz mazajām izolētajām sistēmām un mikrosistēmām, jo Latvijā tādu nav. | **Nav pārņemts.** | - |
| 35. panta 1. punkts | Noteikumu projekta 45. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 35. panta 2. punkts | Noteikumu projekta 102. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 36. panta 1. punkts | Noteikumu projekta 11. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 36. panta 2. punkts | Noteikumu projekta 12. un 13. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 37. panta 1. punkts | Noteikumu projekta 81. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 37. panta 2. punkts | Noteikumu projekta 81. un 82. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 38. panta 1. punkts | Noteikumu projekta 6. nodaļa | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 38. panta 2. punkts | Noteikumu projekta 6. nodaļa | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 38. panta 3. punkts | Noteikumu projekta 84. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 38. panta 4. punkts | Noteikumu projekta 78. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 39. pants | Noteikumu projekta 7. nodaļa  | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 40. panta 1. punkts | Noteikumu projekta 15. un 16. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 40. panta 2. punkts | Noteikumu projekta 26. un 27. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| 40. panta 3. punkts | Noteikumu projekta 28. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| V pielikuma 1. daļa | Noteikumu projekta 2. pielikums, 14. un 47. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| V pielikuma 2. daļa | Noteikumu projekta 3. pielikums, 14. un 47. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| V pielikuma 3. daļas 1. punkts | Noteikumu projekta 84. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| V pielikuma 3. daļas 2. un 3. punkts | Noteikumu projekta 87. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| V pielikuma 3. daļas 4. punkts | Noteikumu projekta 86. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| V pielikuma 3. daļas 5. punkts | Noteikumu projekta 73. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| V pielikuma 3. daļas 6. punkts | Noteikumu projekta 10. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| V pielikuma 3. daļas 7. punkts | Noteikumu projekta 84. un 87. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| V pielikuma 3. daļas 8. punkts | 73., 74., 78., 83. un 85. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| V pielikuma 3. daļas 9. un 10. punkts | 96. un 97. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| V pielikuma 3. daļas 11. punkts | Noteikumu projekta 10. un 42. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| V pielikuma 4. daļas 1. punkts | Noteikumu projekta 99. un 100. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| V pielikuma 4. daļas 2. punkts | Noteikumu projekta 101. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| V pielikuma 5. daļa | Latvija nepārņem normas, kas saistītas ar vietējā cietā kurināmā izmantošanu, jo Latvijas teritorijā nav sastopamas cietā kurināmā (piemēram, akmeņogļu vai degakmens) atradnes un līdz ar to šāds kurināmais Latvijā netiek iegūts. | - | - |
| V pielikuma 6. daļa | Latvija nepārņem normas, kas saistītas ar vietējā cietā kurināmā izmantošanu, jo Latvijas teritorijā nav sastopamas cietā kurināmā (piemēram, akmeņogļu vai degakmens) atradnes un līdz ar to šāds kurināmais Latvijā netiek iegūts. | - | - |
| V pielikuma 7.daļa | Noteikumu projekta 28. punkts | **Pārņemts pilnībā.** | Neparedz stingrākas prasības. |
| **Direktīva 2009/31/EK** |
| 33. pants | Noteikumu projekta 11., 12. un 13.punkts | **Pārņemts daļēji.**Prasības attiecībā uz oglekļa dioksīda ģeoloģiskās uzglabāšanas iespējamības novērtējuma kritērijiem un kompetentās iestādes sniegto atzinumu par to noteiktas Ministru kabineta 2015.gada 13.janvāra noteikumi Nr. 18 "Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību”. | Neparedz stingrākas prasības. |
| **Eiropas Komisijas īstenošanas lēmums Nr.2012/249/ES** |
| 2. pants | Noteikumu projekta 2.26. un 2.27. punkts | Ievieš īstenošanas procedūras. | Neparedz stingrākas prasības. |
| 3. pants | Noteikumu projekta 5. nodaļa | Ievieš īstenošanas procedūras. | Neparedz stingrākas prasības. |
| 4. pants | Noteikumu projekta 8. un 99. punkts | Ievieš īstenošanas procedūras. | Neparedz stingrākas prasības. |
| 5. – 9. pants un pielikums | Noteikumu projekta 5. nodaļa | Ievieš īstenošanas procedūras. | Neparedz stingrākas prasības. |
| Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem | Noteikumu projekts šo jomu neskar. |
| Cita informācija | Nav |
| **2. tabulaAr tiesību akta projektu izpildītās vai uzņemtās saistības, kas izriet no starptautiskajiem tiesību aktiem vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas dokumentiem.Pasākumi šo saistību izpildei** |
| Attiecīgā starptautiskā tiesību akta vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas dokumenta (turpmāk – starptautiskais dokuments) datums, numurs un nosaukums | 1979. gada Ženēvas Konvencija "Par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos samazināšanu un ierobežošanu" un tās 1999. gada Gēteborgas protokols "Par paskābināšanas, eitrofikācijas un piezemes ozona līmeņa samazināšanu". |
| A | B | C |
| Protokols uzliek Latvijai šādus pienākumus:1) pienākums veikt attiecīgus pasākumus, lai Latvija pēc 2010.gada nepārsniegtu maksimāli pieļaujamo gaisu piesārņojošo vielu emisiju gaisā (protokola 3.pants un II. pielikums);2) pienākums noteikt prasības, kas jāievēro sadedzināšanas iekārtām ar jaudu virs 50 MW, lai samazinātu to radīto gaisa piesārņojumu (3.pants un IV un V pielikums). | Izstrādātais noteikumu projekts palīdz izpildīt protokolā noteiktos pienākumus. | Saistības pilnībā izpildītas. |
| Vai starptautiskajā dokumentā paredzētās saistības nav pretrunā ar jau esošajām Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām | Noteikumu projekts šo jomu neskar. |
| Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes |
| 1. | Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu | Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1apakšpunktu sabiedrības pārstāvji ir aicināti līdzdarboties, rakstiski sniedzot viedokli par noteikumu projektu tā izstrādes stadijā. Sabiedrības pārstāvji ir informēti par iespēju līdzdarboties, publicējot paziņojumu par līdzdalības procesu VARAM tīmekļa vietnē. |
| 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē  | Noteikumu projekts 2017. gada 28. aprīlī ievietots VARAM tīmekļa vietnē, sadaļā „Sabiedrības līdzdalība” (<http://www.varam.gov.lv/lat/likumdosana/normativo_aktu_projekti/normativo_aktu_projekti_vides_aizsardzibas_joma/>). |
| 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti  | Saņemti šādi komentāri no Latvijas Siltumuzņēmēju asociācijas (turpmāk – LSUA):1) aicina paredzēt garāku pārejas perioda termiņu – 10 gadus, kas ir arī optimāls iekārtas kalpošanas laiks. Ievērojot noteikumu projektā minēto, ka jauna sadedzināšanas iekārta darbību uzsāk pēc 2018.gada 20.decembra, pārejas periods būtu nosakāms līdz 2029.gadam.VARAM viedoklis: attiecībā uz jaunām iekārtām, kas izmanto gāzveida, šķidro un cieto kurināmo (izņemot biomasu) garāka pārejas perioda noteikšanu nepieļauj direktīvā (ES) 2015/2193 noteiktās prasības. Attiecībā uz jaunām vidējas jaudas biomasu izmantojošām iekārtām, kurām atbilstoši direktīvas 6.panta 5.punktam būtu iespējams noteikt garāku pārejas periodu, VARAM noteikumu projektā nenoteica garāku pārejas periodu šādu iemeslu dēļ:- biomasas izmantošana salīdzinājumā ar citiem kurināmajiem rada daudz lielākas putekļu emisijas. Līdz ar to Latvijā, aizstājot dabas gāzi ar biomasu, pieaug putekļu emisijas un kaitīgā ietekme uz cilvēku veselību un vidi, ja vien netiek izmantotas papildus attīrīšanas iekārtas vai uzstādītas atbilstošas iekārtas, ko attiecīgi prasīs šie jaunie noteikumi. Jau tagad emisiju aprēķini rāda, ka Latvijā putekļu, gaistošo organisko savienojumu un amonjaka emisijas biomasas izmantošanas rezultātā ar katru gadu pieaug. Turklāt no visām vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām lielu daļu veido tieši iekārtas, kas izmanto biomasu un līdz ar to rada arī būtisku gaisa piesārņojumu. VARAM uzskata, ka gadījumos, ja tiek uzstādīta jauna iekārta būtu jānodrošina arī atbilstoši zemas emisijas, lai novērstu negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, jo putekļu piesārņojums saistīts ar paaugstinātiem veselības riskiem.- 2016.gada beigās tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/2284 par dažu gaisu piesārņojošo vielu valstu emisiju samazināšanu un ar ko groza Direktīvu 2003/35/EK un atceļ Direktīvu 2001/81/EK, kas nosaka Latvijai saistošus emisiju samazināšanas mērķus. Latvijai līdz 2020.gadam putekļu emisijas jāsamazina par 16 %, bet līdz 2030.gadam par 46% salīdzinot ar 2005.gadu. Latvijā biomasas izmantošanas veicināšana šīs emisijas nevis samazina, bet tieši pretēji – palielina. Atbilstoši šī brīža emisiju prognozēm, Latvija nevarēs izpildīt ne 2020.gadam, ne arī 2030.gadam noteiktos mērķus, ja netiks veicināta jaunāko tehnoloģiju izmantošana, tai skaitā sadedzināšanas iekārtās. 2) LSUA aicina pārskatīt Noteikumu projekta 95.punkta redakciju, svītrojot no tā frāzi "kā arī pieprasīt nepārtraukto mērījumu veikšanu". LSUA uzskata, ka nav saprotams, kādēļ un kādos gadījumos Valsts vides dienests drīkst pieprasīt nepārtraukto mērījumu veikšanu. Tāpat šāda prasība var būtiski ietekmēt vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu operatora izmaksas, kas savukārt sadārdzinās pakalpojuma izmaksas gala patērētājiem.Ņemot vērā, ka nepārtraukto mērījumu veikšana saistīta ar augstām izmaksām un var būtiski paaugstināt iedzīvotājiem piemērojamo siltumenerģijas gala tarifu, VARAM ir ņēmusi vērā minēto ierosinājumu. Noteikumu projekta 77. punktā, konkrēti noteikts, kādos gadījumos Valsts vides dienests varēs pieprasīt biežāku periodisku mērījumu veikšanu, kā arī svītrots iepriekš noteiktais par to, ka Valsts vides dienests varēs pieprasīt operatoram veikt arī nepārtrauktos mērījumus. |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas  | Valsts vides dienests un Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, VARAM |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūruJaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Jauni uzdevums saistīts ar ziņojuma sagatavošanu un iesniegšanu Eiropas Komisijai (detalizētu skaidrojumu skatīt anotācijas II sadaļā). |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

Anotācijas III sadaļa – noteikumu projekts šo jomu neskar.

|  |  |
| --- | --- |
| Vides aizsardzības un reģionālāsattīstības ministrs | K. Gerhards |

Maslova, 67026586

lana.maslova@varam.gov.lv