2.pielikums
Ministru kabineta
2019.gada x.x noteikumiem Nr.x

**Baseina ūdens kvalitātes rādītāji**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Kvalitātes rādītāji\*** | **Maksimāli pieļaujamā norma** | **Noteikšanas biežums akreditētā laboratorijā** |
| **1.** | **Fizikāli ķīmiskie rādītāji** |  |  |
| 1.1. | caurspīdība | dzidrs |  |
| 1.2. | amonijs, mg/l | 0,5 | reizi mēnesī |
| **2.** | **Mikrobioloģiskie rādītāji** |  |  |
| 2.1. | *Coli* formas baktēriju skaits/100 ml | 0–20 | reizi mēnesī |
| 2.2. | *E.coli* skaits/100 ml | 0 | reizi mēnesī |
| 2.3. | *P.aeruginosa* skaits/100 ml | 0 | reizi mēnesī |
| 2.4. | Helmintu skaits/10 l | 0 | 2 reizes gadā |

\* Prasības neattiecas uz baseiniem, kas atrodas pirtīs (saunās) un kuru pakalpojumi netiek piedāvāti kā atsevišķi baseina pakalpojumi un uz baseiniem vai vannām bez speciālām ūdens attīrīšanas iekārtām, kuros ūdeni nomaina pēc katra apmeklētāja.

Veselības ministre I. Viņķele

Iesniedzējs: Veselības ministre I. Viņķele

Vīza: Valsts sekretāre D. Mūrmane-Umbraško