Projekts

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

2020. gada __. ___	Noteikumi Nr. __

Rīgā	prot. Nr. __ __. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumos

Nr.1186 “Mērvienību noteikumi”

Izdoti saskaņā ar likuma

"Par mērījumu vienotību" 3.panta otro daļu

- Izdarīt Ministru kabineta 2013. gada 29.oktobra noteikumos Nr.1186 “Mērvienību noteikumi” (Latvijas Vēstnesis, 2013, 214.nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 6. punktu šādā redakcijā:

“6) Komisijas 2019.gada 23.jūlija Direktīvas (ES) 2019/1258, ar ko nolūkā pielāgot tehnikas attīstībai groza Padomes Direktīvas 80/181/EEK pielikumā izklāstītās SI pamatvienību definīcijas.”;

1.2. izteikt 1.pielikuma 1.punktu šādā redakcijā:

“1. Starptautiskās mērvienību sistēmas (turpmāk - SI) pamatmērvienības:

| Nr. p.k. | Lielums | Mērvienība |
| --- | --- | --- |
|  |  | Nosaukums | Simbols |
| 1. | Laiks | sekunde | s |
| 2. | Garums | metrs | m |
| 3. | Masa | kilograms | kg |
| 4. | Elektriskās strāvas stiprums | apmērs | A |
| 5. | Termodinamiskā temperatūra | kelvins | K |
| 6. | Vielas daudzums | mols | mol |
| 7. | Gaismas stiprums | kandela | cd |

“

1.3. izteikt 1. pielikuma 1.1., 1.2., 1.3.,1.4., 1.5., 1.6., 1.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

“1.1. laika mērvienība - laika SI mērvienība ir sekunde, ko apzīmē ar s. To definē ar nemainīgu cēzija frekvences ΔνCs – cēzija-133 atoma netraucēta pamatstāvokļa hipersīkstruktūras pārejas skaitlisko vērtību, kas ir 9 192 631 770, izteikta mērvienībā Hz, kas vienāda ar s– 1.

  - garuma mērvienība - garuma SI mērvienība ir metrs, ko apzīmē ar m. To definē ar nemainīgu gaismas ātruma vakuumā c skaitlisko vērtību, kas ir 299 792 458, izteikta mērvienībā m/s, kur sekundi definē, atsaucoties uz ΔνCs.

  - masas mērvienība - masas SI mērvienība ir kilograms, ko apzīmē ar kg. To definē ar nemainīgu Planka konstantes h skaitlisko vērtību, kas ir 6,626 070 15 × 10– 34, izteikta mērvienībā J s, kas vienāda ar kg m2 s– 1, kur metru un sekundi definē, atsaucoties uz c un ΔνCs.

  - elektriskās strāvas stipruma mērvienība - elektriskās strāvas stipruma SI mērvienība ir ampērs, ko apzīmē ar A. To definē ar nemainīgu elementārlādiņa e skaitlisko vērtību, kas ir 1,602 176 634 × 10– 19, izteikta mērvienībā C, kas vienāda ar A s, kur sekundi definē, atsaucoties uz ΔνCs.

  - termodinamiskās temperatūras mērvienība - termodinamiskās temperatūras SI mērvienība ir kelvins, ko apzīmē ar K. To definē ar nemainīgu Bolcmaņa konstantes k skaitlisko vērtību, kas ir 1,380 649 × 10– 23, izteikta mērvienībā J K– 1, kas vienāda ar kg m2 s– 2 K– 1, kur kilogramu, metru un sekundi definē, atsaucoties uz h, c un ΔνCs.

  - vielas daudzuma mērvienība - vielas daudzuma SI mērvienība ir mols, ko apzīmē ar mol. Vienā molā ir tieši 6,022 140 76 × 1023 mikrodaļiņu. Šis skaitlis ir nemainīga Avogadro konstantes NA skaitliskā vērtība, kas izteikta mērvienībā mol– 1 un ko dēvē par Avogadro skaitli. Sistēmā esošas vielas daudzums, ko apzīmē ar n, ir konkrētu mikrodaļiņu skaita mērs. Mikrodaļiņa var būt atoms, molekula, jons, elektrons, jebkura cita daļiņa vai noteikta daļiņu grupa.

1.7. gaismas stipruma mērvienība - noteiktā virzienā raidītas gaismas stipruma SI mērvienība ir kandela, ko apzīmē ar cd. To definē ar nemainīgu frekvences 540 × 1012 Hz, Kcd monohromatiskā starojuma gaismas atdeves skaitlisko vērtību, kas ir 683, izteikta mērvienībā lm W– 1, kas vienāda ar cd sr W– 1 vai cd sr kg– 1 m– 2 s3, kur kilogramu, metru un sekundi definē, atsaucoties uz h, c un ΔνCs.”

1.4. izteikt 1.pielikuma 2.punkta 1.piezīmi šādā redakcijā:

“1.* Temperatūru pēc Celsija skalas t definē kā t = T – T0, kas ir starpība starp abām termodinamiskajām temperatūrām T un T0, kur T0 = 273,15 K. Temperatūru intervālu vai starpību var izteikt kelvinos vai Celsija grādos. Mērvienība “Celsija grāds” ir vienāda ar mērvienību “kelvins”.

- Noteikumi stājas spēkā 2020.gada 13.jūnijā.

Ministru prezidents                                                                   Arturs Krišjānis Kariņš

Ekonomikas ministrs	Ralfs Nemiro

Iesniedzējs:

Ekonomikas ministrs	Ralfs Nemiro

Vīza:

Valsts sekretāra pienākumu izpildītājs,	Dzintars Kauliņš

Valsts sekretāra vietnieks