# Projekts

## LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

2020. gada ____.______________       	     Noteikumi Nr.____

Rīgā	     (prot. Nr.___.____ .§)

Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumos Nr. 34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”

Izdoti saskaņā ar

likuma "Par piesārņojumu"

11. panta otrās daļas 2. punktu, 18. panta otrās daļas

1. punktu, 45. panta pirmo daļu un 46. panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumos Nr. 34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (Latvijas Vēstnesis, 2002, 16. nr.; 2007, 11 nr.; 2008, 61. nr.;  2010, 128. nr.; 2013, 37. nr.) šādus grozījumus:

- Svītrot 2.3.1. apakšpunktā vārdu “sabiedrisko”;

- Izteikt 15. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

“Centrs šo noteikumu 2.  pielikumā ietverto informāciju izvērtē ne retāk kā reizi sešos gados atbilstoši ūdens apsaimniekošanas normatīvajos aktos noteiktajai upju baseinu apsaimniekošanas plānu atjaunošanai, pamatojoties uz:”;

- Izteikt 16. punktu šādā redakcijā:

“16. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija informē sabiedrību un vides aizsardzības un veselības aizsardzības valsts institūcijas par ūdeņu piesārņojumu ar prioritārajām un bīstamajām vielām upju baseinu apsaimniekošanas plānu sabiedriskās apspriešanas laikā.”;

- Izteikt 21. punktu šādā redakcijā:

“21. Lai samazinātu prioritāro un bīstamo vielu radīto virszemes ūdeņu piesārņojumu, centrs attiecīgus pasākumus ietver atbilstoši normatīvajiem aktiem par ūdeņu apsaimniekošanu izstrādāto upju baseinu apsaimniekošanas plānu pasākumu programmās. Konkrēta veida piesārņojuma novēršanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija var izstrādāt rīcības plānu atbilstoši vides aizsardzības normatīvajos aktos par piesārņojumu noteiktajam.

- Papildināt 35. punktu aiz vārdiem “vides aizsardzības” ar vārdiem “un ūdenssaimniecības pakalpojumu”;

- Papildināt noteikumus ar 40.1 punktu šādā redakcijā:

“40.1 Ja aglomerācijās, kurās cilvēku ekvivalents ir lielāks par 2000, notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai izmanto rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī, iekārtu īpašnieks vai valdītājs nodrošina notekūdeņu atbilstību šo noteikumu 5. pielikuma 1. tabulā noteiktajām prasībām, kas noteiktas tās piesārņojuma slodzes kategorijas aglomerācijām, kurā atrodas konkrētās attīrīšanas iekārtas.”;

- Izteikt 47. punktu šādā redakcijā:

“47. Pasākumus komunālo notekūdeņu radītā piesārņojuma samazināšanai īsteno atbilstoši normatīvajiem aktiem par ūdens apsaimniekošanu izstrādāto upju baseinu apsaimniekošanas plānu pasākumu programmās, nosakot gan pasākumu izpildes termiņus, gan informāciju par nepieciešamo finansējumu un tā avotiem. Konkrēta veida piesārņojuma novēršanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija var izstrādāt rīcības plānu atbilstoši vides aizsardzības normatīvajos aktos par piesārņojumu noteiktajam”;

- Izteikt 63. punktu šādā redakcijā:

“63. Vides valsts inspektori veic valsts kontroli, lai pārbaudītu, vai notekūdeņi, kas satur prioritārās vielas vai bīstamās vielas, atbilst atļaujā noteiktajiem emisijas limitiem un notekūdeņi, kas emitēti no attīrīšanas iekārtām, atbilst atļaujā noteiktajām prasībām. Nepieciešamās analīzes veic laboratorijā, kas attiecīgajā jomā akreditēta atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2017 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības".”;

9. Izteikt 67. punktu šādā redakcijā:

“67. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar centru sniedz Eiropas Komisijai šādas ziņas:

67.1. ne retāk kā reizi divos gados, pēc Eiropas Komisijas pieprasījuma un tās norādītajā formātā – ziņojumu par komunālo notekūdeņu novadīšanu un notekūdeņu dūņu izmantošanu un apglabāšanu Latvijas teritorijā, kā arī aktuālo informāciju par veiktajām un plānotajām rīcībām komunālo notekūdeņu radītā piesārņojuma samazināšanai;

67.2. par komunālo notekūdeņu monitoringā izmantotajām metodēm.”;

10. Svītrot Informatīvajā atsaucē uz Eiropas Savienības direktīvām 1. un 2. punktu;

11. Papildināt Informatīvo atsauci uz Eiropas savienības direktīvām ar 13. punktu šādā redakcijā:

“13) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 12. augusta Direktīvas 2013/39/ES, ar ko groza Direktīvu 2000/60/EK un Direktīvu 2008/105/EK attiecībā uz prioritārajām vielām ūdens resursu politikas jomā.”;

12. Izteikt 1. un 2. pielikumu šādā redakcijā:

„1. pielikums

Ministru kabineta

2002. gada 22. janvāra

noteikumiem Nr. 34

Prioritārās vielas

| Nr.p.k. | CAS numurs(1) | ES numurs2 | Vielas nosaukums (3) | Ūdens videi īpaši bīstama viela |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 15972-60-8 | 240-110-8 | Alahlors |  |
| 2. | 120-12-7 | 204-371-1 | Antracēns | X |
| 3 | 1912-24-9 | 217-617-8 | Atrazīns |  |
| 4. | 71-43-2 | 200-753-7 | Benzols |  |
| 5. | nav piemērojams | nav piemērojams | Bromdifenilēteri | X(4) |
| 6. | 7440-43-9 | 231-152-8 | Kadmijs un tā savienojumi | X |
| 7. | 85535-84-8 | 287-476-5 | C10-13 hloralkāni | X |
| 8. | 470-90-6 | 207-432-0 | Hlorfenvinfoss |  |
| 9. | 2921-88-2 | 220-864-4 | Hlorpirifoss (etila hlorpirifoss) |  |
| 10. | 107-06-2 | 203-458-1 | 1,2-dihloretāns |  |
| 11. | 75-09-2 | 200-838-9 | Dihlormetāns |  |
| 12. | 117-81-7 | 204-211-0 | Di(2-etilheksil)ftalāts (DEHP) | X |
| 13. | 330-54-1 | 206-354-4 | Diurons |  |
| 14. | 115-29-7 | 204-079-4 | Endosulfāns | X |
| 15. | 206-44-0 | 205-912-4 | Fluorantēns |  |
| 16. | 118-74-1 | 204-273-9 | Heksahlorbenzols | X |
| 17. | 87-68-3 | 201-765-5 | Heksahlorbutadiēns | X |
| 18. | 608-73-1 | 210-168-9 | Heksahlorcikloheksāns | X |
| 19. | 34123-59-6 | 251-835-4 | Izoproturons |  |
| 20. | 7439-92-1 | 231-100-4 | Svins un tā savienojumi |  |
| 21. | 7439-97-6 | 231-106-7 | Dzīvsudrabs un tā savienojumi | X |
| 22. | 91-20-3 | 202-049-5 | Naftalīns |  |
| 23. | 7440-02-0 | 231-111-14 | Niķelis un tā savienojumi |  |
| 24. | nav piemērojams | nav piemērojams | Nonilfenoli | X(5) |
| 25. | nav piemērojams | nav piemērojams | Oktilfenoli (6) |  |
| 26. | 608-93-5 | 210-172-5 | Pentahlorbenzols | X |
| 27. | 87-86-5 | 231-152-8 | Pentahlorfenols |  |
| 28. | nav piemērojams | nav piemērojams | Poliaromātiskie ogļūdeņraži (PAO) (7) | X |
| 29. | 122-34-9 | 204-535-2 | Simazīns |  |
| 30. | nav piemērojams | nav piemērojams | Tributilalvas savienojumi | X(8) |
| 31. | 12002-48-1 | 234-413-4 | Trihlorbenzoli |  |
| 32. | 67-66-3 | 200-663-8 | Trihlormetāns (hloroforms) |  |
| 33. | 1582-09-8 | 216-428-8 | Trifluralīns | X |
| 34. | 115-32-2 | 204-082-0 | Dikofols |  |
| 35. | 1763-23-1 | 217-179-8 | Perfluoroktānskābe un tās atvasinājumi (PFOS) | X |
| 36. | 124495-18-7 | nav piemērojams | Hinoksifēns | X |
| 37. | nav piemērojams | nav piemērojams | Dioksīni un dioksīniem līdzīgie savienojumi | X(9) |
| 38. | 74070-46-5 | 277-704-1 | Aklonifēns |  |
| 39. | 42576-02-3 | 255-894-7 | Bifenokss |  |
| 40. | 28159-98-0 | 248-872-3 | Cibutrīns |  |
| 41. | 52315-07-8 | 257-842-9 | Cipermetrīns (10) |  |
| 42. | 62-73-7 | 200-547-7 | Dihlorfoss |  |
| 43. | nav piemērojams | nav piemērojams | Heksabromciklododekāni (HBCDD) | X(11) |
| 44. | 76-44-8/1024-57-3 | 200-962-3/ 213-831-0 | Heptahlors un heptahlorepoksīds | X |
| 45. | 886-50-0 | 212-950-5 | Terbutrīns |  |

##### Piezīmes.

(1) Vielas numurs ķīmisko vielu reģistrā Chemical Abstracts Service.

(2) Eiropas ķīmisko komercvielu saraksta (EINECS) numurs vai Eiropā reģistrēto ķīmisko vielu saraksts (ELINCS).

(3) Vielu grupām raksturīgās vielas ūdeņu ķīmiskās kvalitātes kontrolei norāda pie attiecīgiem vides kvalitātes normatīviem, ja nav noteikts citādi.

(4) Tikai tetra-, penta-, heksa- un heptabromdifenilēteris (CAS numurs attiecīgi 40088-47-9, 32534-81-9, 36483-60-0, 68928-80-3).

(5) Nonilfenols (CAS Nr. 25154-52-3, ES Nr. 246-672-0), arī tā izomēri 4-nonilfenols (CAS Nr. 104-40-5, ES Nr. 203-199-4) un 4- nonilfenols (sazarots) (CAS Nr. 84852-15-3, ES Nr. 284-325-5)

(6) Oktilfenols (CAS Nr. 1806-26-4, ES Nr. 217-302-5), arī izomērs 4-(1,1’,3,3’-tetrametilbutil)-fenols (CAS Nr. 140-66-9, ES Nr. 205- 426-2).

(7) Ar benz(a)pirēnu (CAS Nr. 50-32-8, ES Nr. 200-028-5), benz(b)fluorantēnu (CAS Nr. 205-99-2, ES Nr. 205-911-9), benz(g,h,i)perilēnu (CAS Nr. 191-24-2, ES Nr. 205-883-8), benz(k)fluorantēnu (CAS Nr. 207-08-9, ES Nr. 205-916-6), indeno(1,2,3-cd)pirēnu (CAS Nr. 193-39-5, ES Nr. 205-893-2) un izņemot antracēnu, fluorantēnu un naftalīnu, kuri sarakstā iekļauti atsevišķi.

(8) Ar tributilalvas katjonu (CAS Nr. 36643-28-4).

(9) Tas attiecas uz šādiem savienojumiem:

7 polihlordibenzo-p-dioksīni (PCDD): 2,3,7,8-T4CDD (CAS Nr. 1746-01-6), 1,2,3,7,8-P5CDD (CAS Nr. 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8- H6CDD (CAS Nr. 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (CAS Nr. 57653-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (CAS Nr. 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (CAS Nr. 35822-46-9), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (CAS Nr. 3268-87-9);

10 polihlordibenzofurāni (PCDF): 2,3,7,8-T4CDF (CAS Nr. 51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS Nr. 57117-41-6), 2,3,4,7,8-P5CDF (CAS Nr. 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CAS Nr. 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (CAS Nr. 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (CAS Nr. 72918-21-9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (CAS Nr. 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CAS Nr. 67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9- H7CDF (CAS Nr. 55673-89-7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS Nr. 39001-02-0);

12 dioksīnam līdzīgie polihlorbifenili (PCB-DL): 3,3’,4,4’-T4CB (PCB 77, CAS Nr. 32598-13-3), 3,3’,4’,5-T4CB (PCB 81, CAS Nr. 70362-50-4), 2,3,3’,4,4’-P5CB (PCB 105, CAS Nr. 32598-14-4), 2,3,4,4’,5-P5CB (PCB 114, CAS Nr. 74472-37-0), 2,3’,4,4’,5-P5CB (PCB 118, CAS Nr. 31508-00-6), 2,3’,4,4’,5’-P5CB (PCB 123, CAS Nr. 65510-44-3), 3,3’,4,4’,5-P5CB (PCB 126, CAS Nr. 57465-28- 8), 2,3,3’,4,4’,5-H6CB (PCB 156, CAS Nr. 38380-08-4), 2,3,3’,4,4’,5’-H6CB (PCB 157, CAS Nr. 69782-90-7), 2,3’,4,4’,5,5’-H6CB (PCB 167, CAS Nr. 52663-72-6), 3,3’,4,4’,5,5’-H6CB (PCB 169, CAS Nr. 32774-16-6), 2,3,3’,4,4’,5,5’-H7CB (PCB 189, CAS Nr. 39635-31-9).

(10) CAS Nr. 52315-07-8 attiecas uz izomēru maisījumu, kas satur cipermetrīnu, alfa-cipermetrīnu (CAS Nr. 67375-30-8), beta-cipermetrīnu (CAS Nr. 65731-84-2), teta-cipermetrīnu (CAS Nr. 71697-59-1) un zeta-cipermetrīnu (52315-07-8).

(11) Tas attiecas uz 1,3,5,7,9,11-heksabromciklododekānu (CAS Nr. 25637-99-4), 1,2,5,6,9,10- heksabromciklododekānu (CAS Nr. 3194-55-6), α-heksabromciklododekānu (CAS Nr. 134237-50-6), β-heksabromciklododekānu (CAS Nr. 134237-51-7) un γ- heksabromciklododekānu (CAS Nr. 134237-52-8).

X – ūdens videi īpaši bīstama viela, kuras emisijas un noplūdes nepieciešams novērst līdz 2020. gada 22. decembrim. Vielām Nr. 2, 5 un 28 emisijas un noplūdes nepieciešams novērst līdz 2021. gada 22. decembrim, bet vielām Nr. 34, 35, 36, 37, 43 un 44  – līdz 2027. gada 22. decembrim.

2. pielikums

Ministru kabineta

2002. gada 22. janvāra

noteikumiem Nr. 34

Ūdens videi bīstamās vielas

| Nr.p.k. | CAS numurs(1) | Vielas nosaukums |
| --- | --- | --- |
| 1. | 7440-38-2 | Arsēns un tā savienojumi |
| 2. | 7440-66-6 | Cinks un tā savienojumi |
| 3. | 7440-47-3 | Hroms un tā savienojumi |
| 4. | 7440-50-8 | Varš un tā savienojumi |
| 5. 5.1. 5.2. 5.3.. | 309-00-2 60-57-1 72-20-8 465-73-6 | Ciklodiēna pesticīdi: Aldrīns, (tā izomērs Izodrīns) Dieldrīns Endrīns |
| 6. | nav piemērojams | DDT kopā(2) |
| 7. | 50-29-3 | para-para-DDT |
| 8. | nav piemērojams | Polihlorbifenili (PHB) |
| 9. | 107-13-1 | Akrilnitrils |
| 10. | nav piemērojams | Fenoli (Fenolu indekss) |
| 11. | 50-00-0 | Formaldehīds |
| 12. | 127-18-4 | Tetrahloretilēns |
| 13. | 79-01-6 | Trihloretilēns |
| 14. | 135319-73-2 | Epoksikonazols |
| 15. | 67747-09-5 | Prohlorazs |
| 16. | 107534-96-3 | Tebukonazols |
| 17. | 60207-90-1 | Propikonazols |
| 18. | 94-74-6 | MCPA |
| 19. | 108-90-7 | Hlorbenzols |
| 20. | 7803-57-8 | Hidrazīnhidrāts |
| 21. | 106-89-8 | Epihlorhidrīns |
| 22. | 100-42-5 | Stirols |
| 23 | 56-23-5 | Tetrahlorogleklis |
| 24. | nav piemērojams | Monocikliskie aromātiskie ogļūdeņraži (BTEX indekss, - toluols, etilbenzols, ksiloli) |
| 25. | nav piemērojams | Naftas ogļūdeņraži (ogļūdeņražu C10–C40 indekss) |

Piezīmes.

(1) Vielas numurs ķīmisko vielu reģistrā Chemical Abstracts Service.

(2) DDT kopā ir izomēru 1,1,1-trihlor-2,2bis(p-hlorfenil)etāna (CAS numurs 50-29-3), 1,1,1-trihlor-2(o-hlorfenil)-2-(p-hlorfenil)etāna (CAS numurs 789-02-6), 1,1-dihlor-2,2bis(p-hlorfenil)etilēna (CAS numurs 72-55-9) un 1,1-dihlor-2,2bis(p-hlorfenil) etāna (CAS numurs 72-54-8) summa.”;

13. 5. pielikumā:

papildināt ar 9.1 punktu šādā redakcijā:

“9.1 ja aglomerācijās, kurās cilvēku ekvivalents ir lielāks par 2000, notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai izmantoto rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī, novadīto notekūdeņu paraugus ņem, ja atbilstoši normatīvajiem aktiem par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu noteiktajām institūcijām vai personām, kas veic šādu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu uzraudzību un kontroli, rodas pamatotas aizdomas par novadīto notekūdeņu neatbilstību šo noteikumu prasībām. Šādā gadījumā iekārtu īpašnieks vai valdītājs pēc minēto institūciju vai personu pieprasījuma nodrošina notekūdeņu paraugu ņemšanu un analīzi akreditētā laboratorijā. Ja analīžu rezultāti neuzrāda atbilstoši šo noteikumu 40.1 punktam noteikto piesārņojošo vielu koncentrācijas pārsniegumus, tad paraugu ņemšanu atkārto ne ātrāk kā pēc sešiem mēnešiem Ja analīžu rezultāti uzrāda piesārņojošo vielu koncentrācijas pārsniegumus, notekūdeņu paraugu ņemšanu un analīzes atkārto pēc iekārtas darbībā konstatēto trūkumu novēršanas kontroli īstenojošo institūciju vai personu norādītajā termiņā.

izteikt 4. tabulu šādā redakcijā:

4. tabula

Tipiskus sadzīves notekūdeņus raksturojošie parametri

| Viela | Koncentrācija (mg/l) |
| --- | --- |
| Bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP5) | 150 - 410 |
| Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP) | 210 - 740 |
| Kopējās suspendētās vielas | 120 - 450 |
| Kopējais fosfors | 6 – 16 |
| Kopējais slāpeklis | 20 – 100 |

“.

Ministru prezidents 				A. K. Kariņš

Vides aizsardzības un reģionālās

attīstības ministrs 			J. Pūce

Teibe, 67026574

Iveta.teibe@varam.gov.lv

Rimša, 67026903

Ruta.Rimsa@varam.gov.lv