**Noteikumu** **"Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām" projekta   
sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums** | |
| Mērķis, risinājums un projekta spēkā stāšanās laiks | Noteikumu "Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām" projekta (turpmāk - noteikumu projekts) mērķis ir pilnveidot esošo sadedzināšanas iekārtu regulējumu, lai samazinātu šo iekārtu radīto gaisa piesārņojumu.  Piedāvātais risinājums:  - ietvert noteikumos Ministru kabineta 2004. gada 14. decembra noteikumiem Nr. 1015 "Vides prasības mazo katlu māju apsaimniekošanai" noteiktās prasības;  - aktualizēt mazajām iekārtām noteiktās prasības;  - precizēt nosacījumus attiecībā uz mērījumu veikšanu, nepieciešamo dūmeņa augstumu, kā arī iepriekš nacionālā līmenī noteiktās emisijas robežvērtības esošajām mazas un vidējas jaudas iekārtām;  - precīzāk pārņemt atsevišķas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2015/2193 par ierobežojumiem attiecībā uz dažu piesārņojošu vielu emisiju gaisā no vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām prasības;  - veikt papildinājumus atbilstoši izmaiņām citos normatīvajos aktos.  Noteikumu projekts stājas spēkā Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma noteiktajā kārtībā. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** | | |
| 1. | Pamatojums | Noteikumu projekts izstrādāts, lai pilnveidotu un aktualizētu sadedzināšanas iekārtām noteiktās prasības.  Noteikumu projekta izstrāde noteikta "Gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plāna 2020. - 2030. gadam" 8.2. sadaļas 1.3. apakšpunktā, kas paredz, ka jāaktualizē emisiju robežvērtības un citas vides prasības, kas izvirzītas mazas jaudas sadedzināšanas iekārtām ar jaudu no 0,2 - 1 MW.  Noteikumu projektā noteiktās prasības palīdzēs samazināt gaisa piesārņojumu un sasniegt Eiropas Savienības tiesību aktos par gaisa kvalitāti Latvijai noteiktos emisijas samazināšanas mērķus. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Šobrīd sadedzināšanas iekārtām prasības ir noteiktas šādos noteikumos:  - Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumos Nr. 736 "Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām" - attiecas uz iekārtām ar nominālo ievadīto siltuma jaudu no 1 līdz 50 MW un iekārtām ar jaudu virs 50 MW. Saistītas ar ES tiesību aktos noteiktajām prasībām.  - Ministru kabineta 2004. gada 14. decembra noteikumos Nr. 1015 "Vides prasības mazo katlu māju apsaimniekošanai" (turpmāk - MK noteikumi Nr.1015) - attiecas uz iekārtām ar nominālo ievadīto siltuma jaudu līdz 1 MW. Ietver prasības, kas izstrādātas nacionālajā līmenī.  Lai visām sadedzināšanas iekārtām noteiktās vides prasības būtu ietvertas vienos noteikumos, nolemts abu noteikumu prasības apvienot vienos noteikumos. Tā kā paredzēto grozāmo normu apjoms pārsniedz pusi no visām noteikumos iekļautajām normām, izstrādāti jauni noteikumi.  *Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts:*  1) Vairākas prasības, kas noteiktas mazajām katlu mājām MK noteikumos Nr.1015 ir novecojušas, jo noteiktas pirms ~ 15 gadiem, piemēram:  - noteikti uzdevumi, ko Valsts vides dienests vairs neveic;  - iekļautas emisiju robežvērtības un emisiju faktori, kas neatbilst emisiju līmenim, ko var nodrošināt ar mūsdienās pieejamajām tehnoloģijām;  - iekļautās metodikas un formulas ir pārāk sarežģītas plašam lietotāju lokam un emisiju daudzuma noteikšana un to vēlākā kontrole, izmantojot šo pieeju, rada nesamērīgu administratīvo slogu gan operatoriem, gan Valsts Vides dienesta ekspertiem;  - nav skaidri noteikts, kurā savas darbības posmā operators iesniedz savas radītās ietekmes aprēķinu un ko Valsts vides dienests dara ar šo informāciju.  - ietvertas citas prasības, kuras laikā gaitā nepieciešams precizēt.  2) Šobrīd nav noteiktas vienotas un saprotamas prasības attiecībā uz veidu, kādā tiek noteikts nepieciešamais dūmeņa augstums, kā arī normatīvajos aktos šobrīd noteiktā pieeja nav adekvāta, jo prasa šādus aprēķinus operatoram veikt jau stadijā, kad iekārta var būt uzbūvēta un kad ir sarežģīti veikt izmaiņas jau uzbūvētajā iekārtā.  Latvijā šī ir aktuālā problēma, jo bieži sadedzināšanas iekārtas atrodas blīvi apdzīvotās vietās un daudzstāvu māju iedzīvotāji sūdzas par piesārņota gaisa pieplūdi dzīvokļu iekštelpās caur logiem un ventilācijas sistēmām gadījumos, ja iekārtas dūmenis ir izvietots pārāk zemu.  3) Noteikumos iekļautās oglekļa monoksīda (turpmāk - CO) robežvērtības noteiktas nacionālā līmenī un tās ir noteiktas pirms vairāk nekā desmit gadiem. Noteikumos nav ievērota vienota pieeja attiecībā uz CO emisijas robežvērtībām. Atsevišķu grupu iekārtām šādas robežvērtības nav noteiktas, piemēram, jaunajām vidējas jaudas gāzturbīnām un gāzes dzinējiem. Savukārt mazas jaudas gāzturbīnām un gāzes dzinējiem tādas ir noteiktas. Turklāt, apkopojot uzņēmumu iesniegtos datus par 2019. gadu konstatēts, ka aptuveni 18 % no esošajām gāzturbīnām un dzinējiem nevar izpildīt noteikumos noteiktās CO emisijas robežvērtības.  Līdzīgi arī iepriekš nacionālā līmenī tika noteiktas arī pārējās emisijas robežvērtības esošajām vidējas un mazas jaudas iekārtām. Salīdzinot šobrīd noteiktās emisijas robežvērtības esošajām iekārtām, redzams, ka tās atsevišķām vielām ir stingrākas nekā Eiropas Savienības līmenī noteiktās emisijas robežvērtības, kas esošajām iekārtām būs jāpiemēro nākotnē.  4) Nepieciešams precizēt un no jauna pārņemt atsevišķas prasības, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra direktīvas (ES) Nr. 2015/2193 par ierobežojumiem attiecībā uz dažu piesārņojošu vielu emisiju gaisā no vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām.  5) praksē konstatēts, ka pašreiz testēšanas laboratorijas Latvijā, veicot emisiju mērījumus sadedzināšanas iekārtās, pašas nosaka mērījumu plānu (atsevišķu secīgu mērījumu skaitu un ilgumu), kas ne vienmēr saskan ar labas prakses, kā arī attiecīgo standartu prasībām.  6) veiktas izmaiņas vairākos spēkā esošajos normatīvajos aktos, kā rezultātā jāprecizē arī uz sadedzināšanas iekārtām attiecināmās prasības, kas ar to saistītas.  *Lai risinātu iepriekšminētās problēmas noteikumu projekts nosaka šādas būtiskākās prasības:*  1) Noteikumu projektā mazajām sadedzināšanas iekārtām ar jaudu zem 1 MW ir noteiktas šādas jaunas prasības:  - noteiktas stingrākas emisiju robežvērtības, kā arī iekļautas konkrētas prasības attiecībā uz regulāru emisiju mērījumu veikšanu no šīm iekārtām.  - esošajām mazas jaudas gāzturbīnām un dzinējiem netiks piemērotas noteikumos noteiktās emisijas robežvērtības, jo šobrīd nacionālā līmenī nav veikta izpēte par to, kādas emisijas robežvērtības šādām iekārtām varētu noteikt.  Ietvertās emisiju robežvērtības ir daļēji noteiktas, ņemot vērā emisijas robežvērtības, kas noteiktas vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām, kā arī balstoties uz Vācijas un Čehijas nacionālām robežvērtībām, izvēloties augstāko no vērtībām.  Jauno stingrāko robežvērtību ievešanai esošajām mazajām sadedzināšanas iekārtām ir piemērojams aptuveni sešu gadu pārejas periods.  - lai samazinātu administratīvo slogu vienkāršota emisiju daudzuma aprēķināšanas metodika un iekļauti aktualizēti emisijas faktori, kas labāk atspoguļo mūsdienās izmantoto iekārtu radītās emisijas.  - pilnveidota esošā kārtība, skaidri nosakot kad un kādā veidā operators minētos aprēķinus un informāciju iesniedz Valsts vides dienestam, kā arī ko Valsts vides dienests tālāk dara ar šo informāciju.  2) Noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā operators aprēķina nepieciešamo dūmeņa augstumu un sniedz par to informāciju:  - Lai nodrošinātu netraucētu emisijas plūsmu, noteikumu projektā ir iekļautas atsevišķas Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr.310 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"" noteiktās ugunsdrošības prasības dzīvojamām un sabiedriskajām ēkām, kas šo noteikumu projekta kontekstā būs piemērojamas arī sadedzināšanas iekārtām.  - Lai atvieglotu slogu mazajām iekārtām ar jaudu līdz 5 MW, operators var noteikt nepieciešamo augstumu atbilstoši noteikumu projektā noteiktajam un nav nepieciešams speciāli veikt gaisa kvalitātes modelēšanu, kā tas tika noteikts MK noteikumos Nr. 1015.  Noteiktās prasības mazas jaudas sadedzināšanas iekārtas dūmeņa augstumam, ir izstrādātas, ņemot vērā Vācu standartu VDI 3781 4. daļas “Izplūdes gāzu izplūdes apstākļi. Mazās un vidējās sadedzināšanas sistēmas un citas iekārtas” (*VDI 3781 Part 4 “Environmental meteorology - Discharge conditions for exhaust gases - Small and medium combustion systems and other installations”*).  - Savukārt lielākām iekārtām ar jaudu virs 5 MW šīs prasības būs jāaprēķina, veicot gaisa kvalitātes modelēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par stacionāro piesārņojuma emisijas limitu projektu izstrādi, kā tas tiek darīts arī šobrīd.  - Visām iekārtām minētā informācija par nepieciešamo dūmeņa augstumu būs jāiesniedz Valsts vides dienestam vēl pirms iekārtas būvniecības, tādā veidā izvairoties no iespējamajām iedzīvotāju sūdzībām un problēmām nākotnē.  3) Noteikumu projekts paredz šādas emisiju robežvērtību izmaiņas vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām:  - esošajām vidējas jaudas gāzturbīnām un dzinējiem emisijas robežvērtības šobrīd plānots nepiemērot, bet tās sākt piemērot tikai sākot no 2025. gada iekārtām ar jaudu 5-50 MW un no 2030. gada iekārtām ar jaudu 1-5 MW kā to arī paredz ES tiesību akti.  Attiecībā uz CO emisijas robežvērtībām:  - esošajām vidējas jaudas gāzturbīnām un dzinējiem emisijas robežvērtības šobrīd plānots nepiemērot, bet tās sākt piemērot tikai sākot no 2025. gada iekārtām ar jaudu 5-50 MW un no 2030. gada iekārtām ar jaudu 1-5 MW.  - precizētas jaunajām vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām noteiktās CO emisijas robežvērtības, lai tās salāgotu ar citām iekārtu grupām noteiktajām emisijas robežvērtībām;  - noteiktas jaunas CO emisijas robežvērtības jaunajām vidējas jaudas gāzturbīnām un dzinējiem, kas noteiktas, analizējot datus par gāzturbīnu un dzinēju radītajām CO emisijām 2019. gadā Latvijā. .  Lai salāgotu esošajām mazas un vidējas jaudas iekārtām nacionālajā līmenī noteiktās prasības ar Eiropas Savienības līmenī noteiktajām emisijas robežvērtībām, noteikumu projektā noteiktas mazāk stingras SO2 emisijas robežvērtības esošajām mazas un vidējas jaudas iekārtām, kas izmanto gāzveida kurināmo un paredzēts nepiemērot SO2 emisiju robežvērtības gāzveida kurināmajam un biomasai, jo minētais kurināmais šādas emisijas rada minimāli un Eiropas Savienības līmenī arī netiek regulēts.  4) Noteikumu projektā veikti precizējumi attiecībā uz esošajām gāzturbīnām un gāzes dzinējiem ar jaudu no 1-5 MW noteiktajām robežvērtībām, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2015/2193 par ierobežojumiem attiecībā uz dažu piesārņojošu vielu emisiju gaisā no vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām. Iepriekš kļūdaini noteikumos netika noteikts, kādas emisijas robežvērtības šādām iekārtām būs jāpiemēro, sākot no 2030. gada 1. janvāra. Tiek pārņemta arī direktīvas prasība par informācijas publicēšanu par sadedzināšanas iekārtām un efektīvas kontroles sistēmas izveidi sadedzināšanas iekārtu kontrolei.  5) Lai izvairītos no nesalīdzināmu un neatbilstošu rezultātu iegūšanas, noteikumu projekts nosaka prasības, kas jāievēro visiem, kas veic emisiju mērījumus no sadedzināšanas iekārtām.  6) Veiktas arī izmaiņas saistībā ar 2018. gadā veiktajiem grozījumiem likumā "Par piesārņojumu", kā arī 2017. gadā pieņemtajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr. 271 "Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapām". |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk - VARAM), Valsts vides dienests un valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs". |
| 4. | Cita informācija | Nav |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu** | | |
| 1. | Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt | Uzņēmumi, valsts un pašvaldību iestādes, kuras darbina sadedzināšanas iekārtas, vides konsultāciju uzņēmumi, mērījumu laboratorijas, Valsts vides dienests, kā arī visa sabiedrība, kas gūst labumu no tā, ka tiek ierobežots sadedzināšanas iekārtu radītais piesārņojums. |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Samazināts administratīvais slogs tiem operatoriem, kuri darbina sadedzināšanas iekārtas ar jaudu līdz 5 MW, jo vairs nebūs jāveic gaisa kvalitātes modelēšana, lai noteiktu nepieciešamo dūmeņa augstumu, kā arī vienkāršota emisiju daudzuma aprēķināšanas metodika.  Administratīvais slogs palielinās, jo būs noteiktā formā jāsniedz informācija par nepieciešamo skursteņa augstumu tiem operatoriem, kuru iekārta izvietota blīvi apdzīvotās teritorijās un kuras darbība var negatīvi ietekmēm blakus esošās ēkas.  Noteikumu projekta prasības palīdzēs sasniegt "Nacionālā attīstības plāna 2021. - 2027. gadam" [257] rīcības virzienu un [273] mērķa indikatoru.  Noteikumu projektā ietvertās normas neskar konkurenci un nevalstiskās organizācijas.  Noteikumu projekta ietekme uz vidi un cilvēku veselību ir vērtējama pozitīvi.  Sabiedrības grupām un institūcijām projekta tiesiskais regulējums nemaina tiesības un pienākumus, kā arī veicamās darbības. |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Nav iespējams aprēķināt cik lielas izmaksas radīs papildus informācijas iesniegšana par nepieciešamo dūmeņa augstumu, jo nav zināms un nav iespējams prognozēt cik nākotnē būs tādas iekārtas, kuras plānots izvietot blīvi apdzīvotās teritorijās un kuras atradīsies starp augstākām ēkām. |
| 4. | Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums | Papildus izmaksas var tikt radītas to sadedzināšanas iekārtu operatoriem, kuriem ir iekārtas ar jaudu līdz 1 MW, jo šo iekārtu darbībai nākotnē plānots piemērot stingrākas emisiju prasības.  Izmaksas šādu pasākumu īstenošanai būs individuālas katrā atsevišķā gadījumā atkarībā no iekārtu jaudas un konkrētajiem apstākļiem. Dūmgāzu attīrīšanas no putekļiem iekārtu izmaksas ir atkarīgas gan no to tipa un līdz ar to arī attīrīšanas efektivitātes, gan arī no emisijas avota specifikas – sākot no sadedzināšanas iekārtas jaudas līdz iekārtas ģeogrāfiskajai atrašanās vietai. Līdz ar to, vairums šādu iekārtu izgatavotāju un uzstādītāju nenorāda konkrētas cenas, bet sagatavo tāmes pēc konkrēta pieprasījuma, tādēļ atbilstības izmaksu monetāro novērtējumu ir sarežģīti veikt. |
| 5. | Cita informācija | Nav |

|  |
| --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** |
| Projekts šo jomu neskar. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu** | | |
| 1. | Saistītie tiesību aktu projekti | Projekts tiek virzīts vienlaikus ar Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 2. aprīļa noteikumos Nr. 182 "Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi””. |
| 2. | Atbildīgā institūcija | VARAM |
| 3. | Cita informācija | Nav |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām** | | |
| 1. | Saistības pret Eiropas Savienību | 1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Direktīva 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām (turpmāk - 2010/75/ES);  2.  Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Direktīva Nr. 2015/2193/ES par ierobežojumiem attiecībā uz dažu piesārņojošu vielu emisiju gaisā no vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām (turpmāk - Direktīva 2015/2193);  **3. Eiropas Komisijas 2012. gada 7. maija īstenošanas lēmumu Nr.2012/249/ES par palaišanas un apturēšanas periodu noteikšanu Direktīvas 2010/75/ES nolūkos**;  4. Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa direktīva Nr. 2009/31/EK par oglekļa dioksīda ģeoloģisko uzglabāšanu un grozījumiem Padomes Direktīvā Nr. 85/337/EEK, Eiropas Parlamenta un Padomes Nr. Direktīvās 2000/60/EK, 2001/80/EK, 2004/35/EK, 2006/12/EK, 2008/1/EK un Regulā (EK) Nr. 1013/2006;  5. Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regula (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1774/2002 (Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu regula) (turpmāk – Regula 1069/2009);  6. Komisijas 2011. gada 25. februāra regula (ES) Nr. 142/2011,  ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un īsteno Padomes Direktīvu 97/78/EK attiecībā uz dažiem paraugiem un precēm, kam uz robežas neveic veterinārās pārbaudes atbilstīgi minētajai direktīvai (turpmāk – Regula 142/2011);  7. Eiropas Komisijas 2017. gada 12. jūlija Regula (ES) 2017/1262, ar ko Regulu (ES) Nr. 142/2011 groza attiecībā uz lauksaimniecības dzīvnieku kūtsmēsliem, kurus izmanto par kurināmo sadedzināšanas iekārtās. |
| 2. | Citas starptautiskās saistības | 1979. gada Ženēvas konvencija “Par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos samazināšanu un ierobežošanu” un tās 1999. gada Gēteborgas protokols “Par paskābināšanas, eitrofikācijas un piezemes ozona līmeņa samazināšanu”. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. tabula  Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem** | | | | |
| Attiecīgā ES tiesību akta datums, numurs un nosaukums | 1. Direktīva 2015/2193;  2. Direktīva 2010/75/ES;  **3. Eiropas Komisijas 2012. gada 7. maija īstenošanas lēmums Nr. 2012/249/ES par palaišanas un apturēšanas periodu noteikšanu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām nolūkos**;  4. Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa direktīva Nr. 2009/31/EK par oglekļa dioksīda ģeoloģisko uzglabāšanu un grozījumiem Padomes Direktīvā 85/337/EEK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvās 2000/60/EK, 2001/80/EK, 2004/35/EK, 2006/12/EK, 2008/1/EK un Regulā (EK) Nr. 1013/2006;  5. Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regula (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1774/2002 (Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu regula) (turpmāk – Regula 1069/2009);  6. Komisijas 2011. gada 25. februāra regula (ES) Nr. 142/2011,ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un īsteno Padomes Direktīvu Nr. 97/78/EK attiecībā uz dažiem paraugiem un precēm, kam uz robežas neveic veterinārās pārbaudes atbilstīgi minētajai direktīvai (turpmāk – Regula 142/2011);  7. Eiropas Komisijas 2017. gada 12. jūlija Regula (ES) Nr. 2017/1262, ar ko Regulu (ES) Nr. 142/2011 groza attiecībā uz lauksaimniecības dzīvnieku kūtsmēsliem, kurus izmanto par kurināmo sadedzināšanas iekārtās (turpmāk – Regula 2017/1262). | | | |
| A | B | C | | D |
| Attiecīgā ES tiesību akta panta numurs | Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš katru šīs tabulas A ailē minēto ES tiesību akta vienību, vai tiesību akts, kur attiecīgā ES tiesību akta vienība pārņemta vai ieviesta | Informācija par to, vai šīs tabulas A ailē minētās ES tiesību akta vienības tiek pārņemtas vai ieviestas pilnībā vai daļēji.  Ja attiecīgā ES tiesību akta vienība tiek pārņemta vai ieviesta daļēji, sniedz attiecīgu skaidrojumu, kā arī precīzi norāda, kad un kādā veidā ES tiesību akta vienība tiks pārņemta vai ieviesta pilnībā.  Norāda institūciju, kas ir atbildīga par šo saistību izpildi pilnībā | | Informācija par to, vai šīs tabulas B ailē minētās projekta vienības paredz stingrākas prasības nekā šīs tabulas A ailē minētās ES tiesību akta vienības.  Ja projekts satur stingrākas prasības nekā attiecīgais ES tiesību akts, norāda pamatojumu un samērīgumu.  Norāda iespējamās alternatīvas (t.sk. alternatīvas, kas neparedz tiesiskā regulējuma izstrādi) – kādos gadījumos būtu iespējams izvairīties no stingrāku prasību noteikšanas, nekā paredzēts attiecīgajos Eiropas Savienības tiesību aktos. |
| **Direktīva 2015/2193** | | | | |
| 1. pants | Nav jāpārņem. | Nav pārņemts. | | - |
| 2. panta 1. punkts | Noteikumu projekta 3. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 2. panta 2. punkts | Noteikumu projekta 36. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 2. panta 3. punkta a) apakšpunkts | Noteikumu projekta 3.10. un 35. punkts. | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 2. panta 3. punkta b) apakšpunkts | Noteikumu projekta 3.11. punkts. | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 2. panta 3. punkta c) apakšpunkts | Noteikumu projekta 3.13. punkts | Pārņemts pilnībā | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 2. panta 3. punkta d) apakšpunkts | Noteikumu projekta 3.1. punkts | Pārņemts pilnībā | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 2. panta 3. punkta e) apakšpunkts | Noteikumu projekta 3.14. punkts | Pārņemts pilnībā | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 2. panta 3. punkta f) apakšpunkts | Noteikumu projekta 3.2. punkts | Pārņemts pilnībā | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 2. panta 3. punkta g) apakšpunkts | Noteikumu projekta 3.8. punkts | Pārņemts pilnībā | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 2. panta 3. punkta h) apakšpunkts | Noteikumu projekta 3.9. punkts | Pārņemts pilnībā | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 2. panta 3. punkta i) apakšpunkts | Noteikumu projekta 3.3. punkts | Pārņemts pilnībā | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 2. panta 3. punkta j) apakšpunkts | Noteikumu projekta 3.4. punkts | Pārņemts pilnībā | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 2. panta 3. punkta k) apakšpunkts | Noteikumu projekta 3.5. punkts | Pārņemts pilnībā | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 2. panta 3. punkta l) apakšpunkts | Noteikumu projekta 3.6. punkts | Pārņemts pilnībā | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 2. panta 3. punkta m) apakšpunkts | Noteikumu projekta 3.7. punkts | Pārņemts pilnībā | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 2. panta 3. punkta n) apakšpunkts | Noteikumu projekta 3.15. punkts | Pārņemts pilnībā | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 2. panta 3. punkta o) apakšpunkts | Noteikumu projekta 3.16. punkts | Pārņemts pilnībā | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 2. panta 3. punkta p) apakšpunkts | Noteikumu projekta 3.17. punkts | Pārņemts pilnībā | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 2. panta 4. punkts | Ne likums "Par piesārņojumu", ne MK noteikumi Nr. 1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" (turpmāk - MK noteikumi 1082) nenoteic, ka šādām darbībām ir jāsaņem atļauja. Līdz ar to, ja konkrētās iekārtas netiek izmantotas siltumenerģijas iegūšanai un tālākai tās izmantošanai, tad uz tām noteikumu projektā noteiktās prasības nav attiecināmas. | Nav tiešā veidā pārņemts. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 3. panta 1. punkts | Pārņemts likuma "Par piesārņojumu" 1. panta 3. punktā. | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 3. panta 2. punkts | Pārņemts likuma "Par piesārņojumu" 10. panta pirmajā un otrajā daļā. | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 3. panta 3. punkts | Noteikumu projekta 2.28. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 3. panta 4. punkts | Noteikumu projekta 2.26. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 3. panta 5. punkts | Noteikumu projekta 2.27. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 3. panta 6. punkts | Noteikumu projekta 2.12. punkts | Pārņemts pilnībā.  Netiek pieminēts atļaujas saņemšanas termiņš, jo Latvijā atļauju izsniegšanas sistēma jau darbojas šobrīd un nav nepieciešamības iekļaut šādu datumu. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 3. panta 7. punkts | Noteikumu projekta 2.18. punkts | Pārņemts pilnībā.  Netiek pieminēts atļaujas saņemšanas termiņš, jo Latvijā atļauju izsniegšanas sistēma jau darbojas šobrīd un nav nepieciešamības iekļaut šādu datumu. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 3. panta 8. punkts | Noteikumu projekta 2.10. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 3. panta 9. punkts | Noteikumu projekta 2.14. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 3. panta 10. punkts | Noteikumu projekta 2.8. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 3. panta 11. punkts | Noteikumu projekta 2.6. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 3. panta 12. punkts | Noteikumu projekta 2.15. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 3. panta 13.punkts | Nav pārņemts, jo šādas normas pārņemšana Latvijai nav aktuāla. | Nav pārņemts, jo šādas normas pārņemšana Latvijai nav aktuāla. | | - |
| 3. panta 14. punkts | Nav pārņemts, jo šādas normas pārņemšana Latvijai nav aktuāla. | Nav pārņemts, jo šādas normas pārņemšana Latvijai nav aktuāla. | | - |
| 3. panta 15. punkts | Noteikumu projekta 2.20. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 3. panta 16. punkts | Noteikumu projekta 2.23. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 3. panta 17. punkts | Noteikumu projekta 2.1. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 3. panta 18. punkts | Noteikumu projekta 2.2. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 3. panta 19. punkts | Noteikumu projekta 2.7. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 3. panta 20. punkts | Noteikumu projekta 2.3. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 3. panta 21. punkts | Noteikumu projekta 2.5. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 3. panta 22. punkts | Noteikumu projekta 2.4. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 3. panta 23. punkts | Likums "Par piesārņojumu" 1. panta 5.punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 3. panta 24. punkts | Noteikumu projekta 2.33. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 4. pants | Noteikumu projekta 34. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Paredz summēšanas nosacījumu piemērot ne tikai jaunām iekārtām kā to nosaka direktīva, bet arī esošajām, jo Latvijā līdz šim jau šāda pieeja ir darbojusies. Tas palīdzēs izvairīties no mākslīgas iekārtu sadalīšanas gadījumiem. |
| 5. panta 1. punkts | Noteikumu projekta 7. punkts.  MK noteikumu Nr.1082 II., IV. un V. nodaļa. | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 5. panta 2. punkts | Noteikumu projekta 7. punkts.  MK noteikumu Nr.1082 II., IV. un V. nodaļa. | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 5. panta 3. punkts | MK noteikumi Nr. 1082 II nodaļa, 3. pielikums un 5. pielikums. | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 5. panta 4. punkts | MK noteikumu Nr. 1082 47., 57. un 65. punkts. | Tiks pārņemts pilnībā pēc grozījumu veikšanas MK noteikumos Nr.1082 (izsludināts 05.03.2020. Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-196).  Direktīvā 2015/2193 noteikti īsāki atļaujas piešķiršanas termiņi kā Latvijas normatīvajos aktos.  Atbildīgā par grozījumu veikšanu ir VARAM. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 5. panta 5. punkts | Noteikumu projekta 126.punkts. | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 5. panta 6. punkts | Normu nav nepieciešams pārņemt. Latvijā atbilstoši noteikumu projektā noteiktajam A un B kategorijas uzņēmumiem saistošie nosacījumi tiek iekļauti piesārņojošās darbības atļaujās, bet C kategorijas sadedzināšanas iekārtām - operatora iesniegumā kā to paredz grozījumi MK noteikumos Nr.1082 (izsludināts 2020. gada 5. marta. Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-196), kā arī šī noteikumu projekta 7. punkts. | Normu nav nepieciešams pārņemt | | - |
| 5. panta 7. punkts | Noteikumu projekta 35. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 5. panta 8. punkts | Norma nav pārņemta, jo ir izmantota direktīvā paredzētā rīcības brīvība. | Nav pārņemts, jo šādas normas pārņemšana Latvijai nav aktuāla | | - |
| 6. panta 1. punkts | Noteikumu projekta 29., 35. un 36. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 6. panta 2. punkts | Noteikumu projekta 29., 30., 31. un 32.punkts | Pārņemts pilnībā. | | Paredzēts, ka tām esošajām iekārtām, kas ar Eiropas Savienības fondu finansējuma atbalstu pēc 2017. gada 12. decembra uzstādīja jaunas sadedzināšanas bija jānodrošina atbilstība noteiktajām emisijas robežvērtībām ātrāk nekā noteikts direktīvā (ES) 2015/2193. |
| 6. panta 3.punkts | Noteikumu projekta 48. un 49. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Paredzēts, ka 6. panta 3. punktā minēto atkāpi iekārtām, kuras darbojas līdz 1000 darbības stundām gadā, drīkstēs izmantot tikai tās iekārtas, kas atrodas teritorijās, kurās nepastāv gaisa kvalitātes problēmas. |
| 6. panta 4. punkts | Nav pārņemts, jo šādas normas pārņemšana Latvijai nav aktuāla. | Nav pārņemts, jo šādas normas pārņemšana Latvijai nav aktuāla. | | - |
| 6. panta 5. punkts | Noteikumu projekta 51., 52. un 55. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Paredzēts, ka 6. panta 5. punktā noteikto atkāpi drīkstēs izmantot tikai tās iekārtas, kas atrodas teritorijās, kurās nepastāv gaisa kvalitātes problēmas. |
| 6. panta 6. punkts | Noteikumu projekta 53. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 6. panta 7. punkts | Noteikumu projekta 29. un 33. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 6. panta 8. punkts | Noteikumu projekta 50. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 6. panta 9. punkts | Pārņemts Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumu Nr. 1290 "Noteikumi par gaisa kvalitāti" 24.2 punktā. | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 6. panta 10. punkts | Nav jāpārņem | Nav pārņemts. | | - |
| 6. panta 11. punkts | Noteikumu projekta 39., 40. un 129. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 6. panta 12. punkts | Noteikumu projekta 41., 42. un 129. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 6. panta 13. punkts | Noteikumu projekta 15. un 16. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 7. panta 1. punkts | Noteikumu projekta 93., 94., 97. un 109. - 115. punkts, un likuma Par piesārņojumu 46. pants | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 7. panta 2. punkts | Noteikumu projekta 94. un 96. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 7. panta 3. punkts | Noteikumu projekta 98. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 7. panta 4. punkts | Noteikumu projekta 99.1.3. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 7. panta 5. punkts | Noteikumu projekta 99. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 7. panta 6. punkts | Noteikumu projekta 100. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 7. panta 7. punkts | Likuma "Par piesārņojumu" 6. panta 4. daļa | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 7. panta 8. punkts | Likuma "Par piesārņojumu" 6. panta 3.1 daļa | Pārņemts pilnībā. | |  |
| 7. panta 9. punkts | Noteikumu projekta 79. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 8. panta 1. punkts | Noteikumu projekta 120. un 130. punkts, likuma "Par piesārņojumu" 49. panta pirmā daļa | Prasība nav tiešā veidā pārņemama, jo tas tālāk būs kontrolējošās iestādes ziņā, kādā veidā organizēt noteikumos noteikto prasību kontroli. | | neparedz stingrākas prasības. |
| 8. panta 2. punkts | Noteikumu projekta 130. punkts un Likuma "Par piesārņojumu" 49. panta pirmā daļa | Prasība nav tiešā veidā pārņemama, jo tas tālāk būs kontrolējošās iestādes ziņā, kādā veidā organizēt noteikumos noteikto prasību kontroli. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 8. panta 3. punkts | Noteikumu projekta 101. punkts.  Likuma "Par piesārņojumu" V2 nodaļa, 32.9 panta 51. daļa. | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 9. pants | Noteikumu projekta 10. punkts.  Likuma "Par piesārņojumu" 30. un 32. pants. | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 10. pants | Noteikumu projekta 130. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 11. panta 1. punkts | Noteikumu projekta 128.3. punkts, kā arī Ministru kabineta 2017. gada 23. maija noteikumu Nr. 271 "Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapām" 2. pielikums. | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 11. panta 2. punkts | Noteikumu projekta 128.4. punkts, kā arī Ministru kabineta 2017. gada 23. maija noteikumu Nr. 271 "Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapām" 2. pielikums. | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 11. panta 3. punkts | Nav jāpārņem. | Nav pārņemts. | | - |
| 11. panta 4. punkts | Nav jāpārņem. | Nav pārņemts. | | - |
| 11. panta 5. punkts | Nav jāpārņem. | Nav pārņemts. | | - |
| 16. pants | Jautājums par sankcijām būtu jāizvērtē kontekstā ar plānotajiem grozījumiem likumā "Par piesārņojumu" saistībā ar administratīvo pārkāpumu kodifikāciju. | Jautājums par sankcijām būtu jāizvērtē kontekstā ar plānotajiem grozījumiem likumā "Par piesārņojumu" saistībā ar administratīvo pārkāpumu kodifikāciju.  Atbildīgā par grozījumu veikšanu ir VARAM. | | - |
| I pielikuma 1. punkts | MK noteikumu Nr. 1082 3. un 5.pielikums. | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| I pielikuma 2. punkts | MK noteikumu Nr. 1082 3. un 5.pielikums. | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| I pielikuma 3. punkts | MK noteikumu Nr. 1082 3. un 5. pielikums. | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| I pielikuma 4. punkts | MK noteikumu Nr. 1082 3. un 5. pielikums. | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| I pielikuma 5. punkts | MK noteikumu Nr. 1082 3. un 5. pielikums. | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| I pielikuma 6. punkts | MK noteikumu Nr. 1082 3. un 5. pielikums. | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| I pielikuma 7. punkts | MK noteikumu Nr. 1082 3. un 5. pielikums. | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| I pielikuma 8. punkts | MK noteikumu Nr. 1082 3. un 5. pielikums. | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| II pielikuma 1. teikums | Noteikumu projekta 14. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| II pielikuma 1. daļa | Noteikumu projekta 4. pielikums | Pārņemts daļēji.  Netiek pārņemtas prasības, kas attiecas uz mazajām izolētajām sistēmām un mikrosistēmām, jo Latvijā tādu nav.  Noteikumu projektā papildus iekļautas prasības arī CO emisiju ierobežošanai, kas Latvijas normatīvajos aktos bija spēkā arī līdz šim. | | Paredz stingrākas prasības attiecībā uz CO emisiju ierobežošanu |
| II pielikuma 2. daļa | Noteikumu projekta 6. pielikums | Pārņemts daļēji.  Netiek pārņemtas prasības, kas attiecas uz mazajām izolētajām sistēmām un mikrosistēmām, jo Latvijā tādu nav.  Noteikumu projektā papildus iekļautas prasības arī CO emisiju ierobežošanai, kas Latvijas normatīvajos aktos bija spēkā arī līdz šim. | | Paredz stingrākas prasības attiecībā uz CO emisiju ierobežošanu |
| III pielikuma 1. daļa 1. punkts | Noteikumu projekta 110. un 111. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| III pielikuma 1. daļa 2. punkts | Noteikumu projekta 112. un 113. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| III pielikuma 1. daļa 3. punkts | Noteikumu projekta 109. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| III pielikuma 1. daļa 4. punkts | Noteikumu projekta 114. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| III pielikuma 1. daļa 5. punkts | Noteikumu projekta 115. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| III pielikuma 1. daļa 6. punkts | Nav pārņemts. | Nav pārņemts, jo ir  izmantota paredzētā rīcības brīvība, ņemot vērā, ka nepārtraukto mērījumu veikšana saistīta ar augstām izmaksām un var būtiski paaugstināt iedzīvotājiem piemērojamo siltumenerģijas gala tarifu. | | - |
| III pielikuma 1. daļa 7. punkts | Noteikumu projekta 5., 93., 94. un 95. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| III pielikuma 2. daļas 1. punkts | Noteikumu projekta 125. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| III pielikuma 2. daļas 2. punkts | Nav pārņemts. | Nav pārņemts.  Izmantota paredzētā rīcības brīvība, ņemot vērā, ka nepārtraukto mērījumu veikšana saistīta ar augstām izmaksām un var būtiski paaugstināt iedzīvotājiem piemērojamo siltumenerģijas gala tarifu. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| III pielikuma 2. daļas 3. punkts | Noteikumu projekta 123. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| **Direktīvas 2010/75/ES I nodaļa – Kopīgi noteikumi** | | | | |
| 3. panta 24. punkts | Noteikumu projekta 2.20. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 3. panta 25. punkts | Noteikumu projekta 2.27. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 3. panta 26. punkts | Noteikumu projekta 2.9. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 3. panta 27. punkts | Noteikumu projekta 2.4. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 3. panta 28. punkts | Latvija nepārņem normas, kas saistītas ar vietējā cietā kurināmā izmantošanu, jo Latvijas teritorijā nav sastopamas cietā kurināmā (piemēram, akmeņogļu vai degakmens) atradnes un līdz ar to šāds kurināmais Latvijā netiek iegūts. | Nav pārņemts. | | - |
| 3. panta 29. punkts | Latvija nepārņem normas, kas saistītas ar vietējā cietā kurināmā izmantošanu, jo Latvijas teritorijā nav sastopamas cietā kurināmā (piemēram, akmeņogļu vai degakmens) atradnes un līdz ar to šāds kurināmais Latvijā netiek iegūts. | Nav pārņemts. | | - |
| 3. panta 30. punkts | Noteikumu projekta 2.25. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 3. panta 31. punkts | Noteikumu projekta 2.2. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 3. panta 32. punkts | Noteikumu projekta 2.16. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 3. panta 33. punkts | Noteikumu projekta 2.15. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 3. panta 34. punkts | Noteikumu projekta 2.14. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 3. panta 35. punkts | Noteikumu projekta 2.8. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 3. panta 36. punkts | Netiek pārņemtas prasības, kas attiecas uz mazajām izolētajām sistēmām un mikrosistēmām, jo Latvijā tādu nav. | Nav pārņemts. | | - |
| **Direktīvas 2010/75/ES III nodaļa – Īpaši noteikumi par sadedzināšanas iekārtām** | | | | |
| 28. pants | Noteikumu projekta 3. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 29. panta 1. un 2. punkts | Noteikumu projekta 20. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 29. panta 3. punkts | Noteikumu projekta 21. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 30. panta 1. punkts | Noteikumu projekta 73., 74., 76., 78. un 90. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 30. panta 2. punkts | Noteikumu projekta 2.11. un 19. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 30. panta 3. punkts | Noteikumu projekta 2.17. un 19. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 30. panta 4. punkts | Noteikumu projekta 22. un 23. punkts, 1. pielikums | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 30. panta 5. punkts | Noteikumu projekta 39., 40. un 129. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 30. panta 6. punkts | Noteikumu projekta 41., 42. un 129. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 30. panta 7. punkta 1. teikums | Noteikumu projekta 24. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 30. panta 7. punkta 2. teikums | Noteikumu projekta 25. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 30. panta 8. punkts | Noteikumu projekta 17. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 30. panta 9. punkts | Nav jāpārņem. | Nav pārņemts. | | - |
| 31. pants | Latvija nepārņem normas, kas saistītas ar vietējā cietā kurināmā izmantošanu, jo Latvijas teritorijā nav sastopamas cietā kurināmā (piemēram, akmeņogļu vai degakmens) atradnes un līdz ar to šāds kurināmais Latvijā netiek iegūts. | Nav pārņemts. | | - |
| 32. pants | Latvija neplāno izstrādāt arī Direktīvas 2010/75/ES 32. pantā minēto valsts pārejas plānu sekojošu iemeslu dēļ:  - ņemot vērā citu valstu pieredzi, šāda plāna izstrādei un sistēmas izveidei nepieciešams papildus finansējums;  - plāna izstrāde, tā ieviešanas kontrole un monitorings, kā arī atskaišu gatavošana radīs papildus slogu gan operatoram, gan Valsts vides dienestam. | Nav pārņemts. | | - |
| 33. panta 1. punkts | Noteikumu projekta 43. punkts | Pārņemts daļēji.  Direktīvas 2010/75/ES 33. panta 1. punkta d) apakšpunktā iekļautās prasības attiecas uz iekārtu, kas nodota ekspluatācijā līdz 1987. gada 1. jūlijam un par kuru operators līdz 2004. gada jūnijam ir paziņojis pārvaldei, ka iekārta tiks darbināta ne vairāk kā 20 000 darbības stundas laikposmā no 2008. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim.  Tā kā šādu iekārtu Latvijā nav un arī nākotnē nebūs, tad noteikumu projektā šī norma netiek pārņemta. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 33. panta 2. punkts | Noteikumu projekta 128. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 33. panta 3. punkts | Netiek pārņemtas prasības, kas attiecas uz mazajām izolētajām sistēmām un mikrosistēmām, jo Latvijā tādu nav. | Nav pārņemts. | | - |
| 33. panta 4. punkts | Netiek pārņemts 33. panta 4. punkts, jo Latvijā nav nevienas iekārtas, kas ir sākusi darboties pirms 1986. gada un kuras jauda pārsniedz 1500 MW, un kura dedzina vietējo cieto kurināmo, kā arī 33. panta 1. punkta d) apakšpunkts, jo tas attiecas uz iekārtām, kādu Latvijā nav, un arī nebūs (iekārtas, kas nodotas ekspluatācijā līdz 1987. gada 1. jūlijam un par kurām operators līdz 2004. gada jūnijam ir paziņojis pārvaldei, ka tās tiks darbinātas ne vairāk kā 20 000 darbības stundas laikposmā no 2008. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim). | Nav pārņemts. | | - |
| 34. pants | Netiek pārņemtas prasības, kas attiecas uz mazajām izolētajām sistēmām un mikrosistēmām, jo Latvijā tādu nav. | Nav pārņemts. | | - |
| 35. panta 1. punkts | Noteikumu projekta 45. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 35. panta 2. punkts | Noteikumu projekta 128. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 36. panta 1. punkts | Noteikumu projekta 13. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 36. panta 2. punkts | Noteikumu projekta 12. un 129. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 37. panta 1. punkts | Noteikumu projekta 101. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 37. panta 2. punkts | Noteikumu projekta 101. un 102. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 38. panta 1. punkts | Noteikumu projekta 8. nodaļa | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 38. panta 2. punkts | Noteikumu projekta 8. nodaļa | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 38. panta 3. punkts | Noteikumu projekta 103. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 38. panta 4. punkts | Noteikumu projekta 98. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 39. pants | Noteikumu projekta 9. nodaļa | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 40. panta 1. punkts | Noteikumu projekta 15. un 16. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 40. panta 2. punkts | Noteikumu projekta 26. un 27. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 40. panta 3. punkts | Noteikumu projekta 28. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| V pielikuma 1. daļa | Noteikumu projekta 2. pielikums, 14. un 47. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| V pielikuma 2. daļa | Noteikumu projekta 3. pielikums, 14. un 47. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| V pielikuma 3. daļas 1. punkts | Noteikumu projekta 104. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| V pielikuma 3. daļas 2. un 3. punkts | Noteikumu projekta 107. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| V pielikuma 3. daļas 4. punkts | Noteikumu projekta 106. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| V pielikuma 3. daļas 5. punkts | Noteikumu projekta 108. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| V pielikuma 3. daļas 6. punkts | Noteikumu projekta 10. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| V pielikuma 3. daļas 7. punkts | Noteikumu projekta 104. un 107. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| V pielikuma 3. daļas 8. punkts | Noteikumu projekta 91., 92., 95., 103. un 105. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| V pielikuma 3. daļas 9. un 10. punkts | Noteikumu projekta 120. un 123. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| V pielikuma 3. daļas 11. punkts | Noteikumu projekta 10. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| V pielikuma 4. daļas 1. punkts | Noteikumu projekta 123. un 124. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| V pielikuma 4. daļas 2. punkts | Noteikumu projekta 125. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| V pielikuma 5. daļa | Latvija nepārņem normas, kas saistītas ar vietējā cietā kurināmā izmantošanu, jo Latvijas teritorijā nav sastopamas cietā kurināmā (piemēram, akmeņogļu vai degakmens) atradnes un līdz ar to šāds kurināmais Latvijā netiek iegūts. | - | | - |
| V pielikuma 6. daļa | Latvija nepārņem normas, kas saistītas ar vietējā cietā kurināmā izmantošanu, jo Latvijas teritorijā nav sastopamas cietā kurināmā (piemēram, akmeņogļu vai degakmens) atradnes un līdz ar to šāds kurināmais Latvijā netiek iegūts. | - | | - |
| V pielikuma 7.daļa | Noteikumu projekta 28. punkts | Pārņemts pilnībā. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| **Direktīva 2009/31/EK** | | | | |
| 33. pants | Noteikumu projekta 11., 12. un 13.punkts | Pārņemts daļēji.  Prasības attiecībā uz oglekļa dioksīda ģeoloģiskās uzglabāšanas iespējamības novērtējuma kritērijiem un kompetentās iestādes sniegto atzinumu par to noteiktas Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumi Nr. 18 "Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību”. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| **Eiropas Komisijas īstenošanas lēmums Nr. 2012/249/ES** | | | | |
| 2. pants | Noteikumu projekta 2.29. un 2.30. punkts | Ievieš īstenošanas procedūras. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 3. pants | Noteikumu projekta 5. nodaļa | Ievieš īstenošanas procedūras. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 4. pants | Noteikumu projekta 12. un 10. punkts | Ievieš īstenošanas procedūras. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| 5. – 9. pants un pielikums | Noteikumu projekta 5. nodaļa | Ievieš īstenošanas procedūras. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| **Regula 1069/2009** | | | | |
| 9. panta a) apakšpunkts | Noteikumu projekta 3.13. apakšpunkts | Ieviests pilnībā | | - |
| **Regula 2017/1262 (groza Regulas 142/2011 6. panta 8. punktu)** | | | | |
| Regulas 2017/1262 1. pantā izteiktais Regulas 142/2011 6. panta 8. punkts | Noteikumu projekta 3.12. apakšpunkts | Ieviests pilnībā | | Neparedz stingrākas prasības. |
| **Regula 142/2011** | | | | |
| Regulas 142/2011 6. panta 6. un 7. punkts | Noteikumu projekta 3.12. apakšpunkts | Ieviests pilnībā | | Neparedz stingrākas prasības. |
| IV pielikuma IV nodaļas 2. iedaļas F sadaļas 2.punkta f) apakšpunkts | Noteikumu projekta 4. punkts | Ieviests pilnībā | | Neparedz stingrākas prasības. |
| Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem | Noteikumu projekts šo jomu neskar. | | | |
| Cita informācija | Nav | | | |
| **2. tabula Ar tiesību akta projektu izpildītās vai uzņemtās saistības, kas izriet no starptautiskajiem tiesību aktiem vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas dokumentiem. Pasākumi šo saistību izpildei** | | | | |
| Attiecīgā starptautiskā tiesību akta vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas dokumenta (turpmāk – starptautiskais dokuments) datums, numurs un nosaukums | | 1979. gada Ženēvas konvencija “Par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos samazināšanu un ierobežošanu” un tās 1999. gada Gēteborgas protokols “Par paskābināšanas, eitrofikācijas un piezemes ozona līmeņa samazināšanu”. | | |
| A | | B | C | |
| Protokols uzliek Latvijai šādus pienākumus:  1) pienākums veikt attiecīgus pasākumus, lai Latvija pēc 2010. gada nepārsniegtu maksimāli pieļaujamo gaisu piesārņojošo vielu emisiju gaisā (protokola 3. pants un II. pielikums);  2) pienākums noteikt prasības, kas jāievēro sadedzināšanas iekārtām ar jaudu virs 50 MW, lai samazinātu to radīto gaisa piesārņojumu (3. pants un IV. un V. pielikums). | | Visas prasības, kas ir noteiktas noteikumu projektā un ir attiecināmas un lielajām sadedzināšanas iekārtām palīdz izpildīt Ženēvas protokola 3. pantā un IV. un V. pielikumā noteikto. Savukārt kopumā visā noteikumu projektā ietverto prasību īstenošana palīdzēs Latvijā samazināt šī sektora radīto gaisa piesārņojumu un izpildīt Ženēvas konvencijas 3. pantā un II. pielikumā Latvijai noteikto maksimāli pieļaujamos emisiju griestus dažādām vielām. | Saistības pilnībā izpildītas. | |
| Vai starptautiskajā dokumentā paredzētās saistības nav pretrunā ar jau esošajām Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām | | Noteikumu projekts šo jomu neskar. | | |
| Cita informācija | | Nav. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes** | | |
| 1. | Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu | Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktu sabiedrības pārstāvji ir aicināti līdzdarboties, rakstiski sniedzot viedokli par noteikumu projektu tā izstrādes stadijā. |
| 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | Noteikumu projekts un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) 2020. gada 22. maijā ievietots VARAM tīmekļvietnē [www.varam.gov.lv](http://www.varam.gov.lv), sadaļā “Normatīvo aktu projekti” un 2020. gada 25. maijā Valsts kancelejas tīmekļvietnē [www.mk.gov.lv](http://www.mk.gov.lv) ar aicinājumu sabiedrības pārstāvjiem līdzdarboties Noteikumu projekta izstrādē, līdz 2020. gada 5. jūnijam rakstiski sniedzot viedokli par Noteikumu projektu. Līdz ar to ieinteresētajām personām ir iespēja izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus. |
| 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti | Sabiedrības līdzdalības rezultātā nav saņemti iebildumi un priekšlikumi. |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** | | |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Valsts vides dienests |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru. Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Projekts šo jomu neskar. |
| 3. | Cita informācija | Nav |

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības

ministrs J. Pūce

Maslova 67026586

lana.maslova@varam.gov.lv