13.pielikums

Valsts civilās aizsardzības plānam

AVĀRIJA DABASGĀZES APGĀDES SISTĒMĀ

Latvijā dabasgāzes apgādes sistēmu veido dabasgāzes pārvades, krātuves un sadales sistēmas.

Dabasgāzes pārvades sistēma sastāv no cauruļvadu sistēmas, to kopējas garums Latvijas teritorijā ir 1 188 km un tās maksimālais darba spiediens var sasniegt līdz 55 bar, ar visiem pārvades funkciju veikšanai nepieciešamajiem objektiem, t.sk. 40 gāzes regulēšanas stacijām, 2 gāzes regulēšanas mezgliem un gāzes mērīšanas stacijas. Dabasgāzes pārvades sistēmas (maģistrāliem) cauruļvadiem pēc katriem 20 – 25 km ir ierīkoti krāni, kas nodrošina dabasgāzes plūsmas vadību.

Dabasgāzes krātuves sistēma sastāv no Inčukalna pazemes gāzes krātuves, kuru izmanto dabasgāzes uzglabāšanai.  Inčukalna pazemes gāzes krātuve ir izvietota Krimuldas pagastā, pazemes krātuve aizņem teritoriju no Vangažiem līdz Siguldai un tās kopēja ietilpība ir 4,5 miljardi m3 gāzes.

Dabasgāzes sadales sistēma – dabasgāzes cauruļvadu sistēma ar visiem sadales funkciju veikšanai nepieciešamajiem objektiem, kurus izmanto dabasgāzes transportēšanai no dabasgāzes pārvades sistēmas līdz lietotāja sistēmas piederības robežai.

Avārijas dabasgāzes pārvades un krātuves sistēmā vērtējamas kā nozīmīgas, pie dabasgāzes noplūdes var rasties sprādzienbīstamā gāzes koncentrācija, kas tālāk var novest pie gāzes mākoņa uzliesmojuma (sprādziena) un ugunsgrēka, kā rezultātā var rasties ēku un būvju sagruvumi, meža un kūdras purvu ugunsgrēki, traucējumi siltumapgādes sistēmu un ražošanas procesu darbībā.

Ilustratīvs attēls: Dabas gāzes pārvades un krātuves sistēmas izvietojums

Avārija dabasgāzes apgādes sistēmā

Preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi

| Nr.p.k. | Pasākuma nosaukums | Izpildes termiņš | Lēmuma pieņēmējs | Par izpildi atbildīgā institūcija | Izpildītāji | Pasākuma apzīmējums (trigrafs)* saskaņā ar NATO krīžu reaģēšanas sistēmas rokasgrāmatu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preventīvie un gatavības pasākumi |
|  | Organizēt un veikt dabasgāzes pārvades sistēmas un krātuves sistēmas tehnoloģisko iekārtu darbības kontroli, tehnisko uzraudzību, tehnisko pārbaudi, apkopi, pārbūvi un remontdarbus | Pastāvīgi | AS “Conexus Baltic Grid” | AS “Conexus Baltic Grid” | AS “Conexus Baltic Grid” | - |
|  | Organizēt un veikt dabasgāzes sadales sistēmas tehnoloģisko iekārtu darbības kontroli, tehnisko uzraudzību, tehnisko pārbaudi, apkopi, pārbūvi un remontdarbus | Pastāvīgi | AS “Gaso” | AS “Gaso” | AS “Gaso” | - |
|  | Organizēt un veikt tehnoloģisko iekārtu darbības uzlabojumu plānošanu | Pastāvīgi | AS “Conexus Baltic Grid” AS “Gaso” | AS “Conexus Baltic Grid” AS “Gaso” | AS “Conexus Baltic Grid” AS “Gaso” | - |
|  | Organizēt un veikt dabasgāzes pārvades sistēmas un krātuves sistēmas infrastruktūras funkcionēšanai nozīmīgas informācijas, tehnoloģisko iekārtu, pakalpojumu un inženiertehniskā aprīkojuma, vadības un automatizācijas risinājumu uzturēšanu un uzlabošanu, kā arī aizsardzības pasākumus | Pastāvīgi | AS “Conexus Baltic Grid” | AS “Conexus Baltic Grid” | AS “Conexus Baltic Grid” Komersanti | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Organizēt un veikt dabasgāzes sadales sistēmas infrastruktūras funkcionēšanai nozīmīgas informācijas, tehnoloģisko iekārtu, pakalpojumu un inženiertehniskā aprīkojuma, vadības un automatizācijas risinājumu uzturēšanu un uzlabošanu, kā arī aizsardzības pasākumus | Pastāvīgi | AS “Gaso” | AS “Gaso” | AS “Gaso” | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Plānot un nodrošināt aprīkojumu avāriju likvidācijas novēršanai, speciālās tehnikas, avārijas rezerves un iekšējā personāla resursu operatīvai bojājumu novēršanai (arī slēdzot līgumus ar speciālajiem avārijas un inženiertehniskajiem dienestiem, komersantiem) | Pastāvīgi | AS “Conexus Baltic Grid” AS “Gaso” | AS “Conexus Baltic Grid” AS “Gaso” | AS “Conexus Baltic Grid” AS “Gaso” Komersanti | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Plānot un organizēt darbinieku un iesaistīto līgumorganizāciju apmācību par apdraudējumiem objektā, apziņošanas kārtību un aprīkojumu izmantošanu avāriju likvidācijas novēršanai | Pastāvīgi | AS “Conexus Baltic Grid” AS “Gaso” | AS “Conexus Baltic Grid” AS “Gaso” | AS “Conexus Baltic Grid” AS “Gaso” Komersanti | - |
|  | Dabasgāzes pārvades sistēmas un krātuves sistēmas objektu aizsargjoslu uzturēšana un uzraudzība | Pastāvīgi | AS “Conexus Baltic Grid” | AS “Conexus Baltic Grid” | AS “Conexus Baltic Grid” Komersanti | - |
|  | Dabasgāzes sadales sistēmas objektu aizsargjoslu uzturēšana un uzraudzība | Pastāvīgi | AS “Gaso” | AS “Gaso” | AS “Gaso” | - |
|  | Darbinieku apmācība darba aizsardzības, ugunsdrošības, civilās aizsardzības un ekspluatācijas jautājumos | Pastāvīgi | AS “Conexus Baltic Grid” AS “Gaso” | AS “Conexus Baltic Grid” AS “Gaso” | AS “Conexus Baltic Grid” AS “Gaso” Komersanti | - |
|  | Pretavāriju un ugunsdzēsības teorētiskās un praktiskās mācības | Ne retāk kā reizi trijos mēnešos | AS “Conexus Baltic Grid” | AS “Conexus Baltic Grid” | AS “Conexus Baltic Grid” Komersanti | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu, specialo tehniku un materiāltehnisko (aprīkojuma) iegāde un uzturēšana | 2020.-2027.gads | IEM | IEM VUGD NVA | VUGD | - |
|  | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta struktūrvienību tīklu (ugunsdzēsības depo) būvniecība, renovācija un rekonstrukcija | 2020.-2027.gads | IEM | IEM NVA VUGD | NVA | - |
|  | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta mācību poligona izveide un nodrošināšana, personāla apmācība ar jaunāko tehnoloģisko sasniegumu integrēšanu, taktisko iemaņu pilnveidošana, tehnikas un aprīkojuma apgūšanu | 2020.-2027.gads | IEM | IEM NVA VUGD | VUGD NVA | - |
|  | Prevencijas un sabiedrības informēšanas pasākumi par katastrofām, to sekām, sagatavotību un sagaidāmo rīcību, tai skaitā sadarbības veidošana ar oficiālo izdevumu “Latvijas Vēstnesis”, oficiālo izdevēju un tā nodrošināto oficiālās informācijas kanālu - portālu “Cilvēks. Valsts. Likums.” (www.lvportals.lv) | 2020.-2027.gads | AS “Conexus Baltic Grid” AS “Gaso” | AS “Conexus Baltic Grid” AS “Gaso” | AS “Conexus Baltic Grid” AS “Gaso” VUGD Pašvaldības Oficiālais izdevējs - VSIA “Latvijas Vēstnesis” | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Valsts materiālo rezervju pilnveidošana, uzglabāšana, uzturēšana un atjaunošana | 2020.-2027.gads | Ministrijas | Ministrijas un padotības iestādes Pašvaldības Komersanti | Ministrijas un padotības iestādes Pašvaldības Komersanti | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas pilnveidošana (bīstamības modelēšana, prognozēšana, agrīnās brīdināšanas sistēmas, riska novērtēšana u.c.), uzturēšanu un pārbaude | 2020.-2027.gads | IEM | VUGD IEM IC AS “Conexus Baltic Grid” AS “Gaso” | VUGD VUGD IEM IC AS “Conexus Baltic Grid” AS “Gaso” | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju apmācības plānošana un organizēšana | Pēc nepieciešamības | Pašvaldību sadarbības civilās aizsardzības komisijas | VUGD Pašvaldību sadarbības civilās aizsardzības komisijas | VUGD Pašvaldību sadarbības civilās aizsardzības komisijas | - |
|  | Katastrofu zaudējumu un bojājumu datu bāzes vai sistēmas izveidošana un uzturēšana, un to lietotāju apmācība | 2020.-2027.gads | IEM VARAM | VUGD IEM IC Ministrijas un padotības iestādes Pašvaldības Komersanti | VUGD IEM IC Ministrijas un padotības iestādes Pašvaldības Komersanti | - |
|  | Vienota kontaktu centra platformas izveide operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu piegādei, un to lietotāju apmācība | 2020.-2023.gads | IEM | IEM IC VUGD VP NMPD | IEM IC VUGD VP NMPD | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Sabiedrības informēšana par aprobežojumiem drošības aizsargjoslās un par bīstamību, kas saistīta ar uzturēšanos aizsargjoslās, minēto informāciju publicējot vietējā laikrakstā, kā arī nosūtot attiecīgajai pašvaldībai | Pēc nepieciešamības Reizi gadā | AS “Conexus Baltic Grid” AS “Gaso” | AS “Conexus Baltic Grid” AS “Gaso” Pašvaldības | AS “Conexus Baltic Grid” AS “Gaso” Pašvaldības | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Apkārtējās vides objektu (t.sk. gaisa, ūdeņu, augsnes, bīstamo ķīmisko vielu u.c.) paraugu ņemšanas un vides mērījumu pilnveidošana, kā arī laboratorijas analītisko spēju un testēšanas analīžu uzlabošana un pilnveidošana (t.sk. cilvēkresursu apmācība), lai nodrošinātu avārijas rezultātā vides piesārņojumu noteikšanu un monitoringu | 2020.-2027.gads | VARAM | LVĢMC VVD | LVĢMC VVD | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Cilvēkdrošības mācību kursa ieviešana vispārējās izglītības sistēmā, tajā iekļaujot klimata pārmaiņu jautājumus un iespējamās darbības, lai pielāgotos klimata pārmaiņu negatīvajām sekām | Pastāvīgi | IZM IEM VUGD | IZM IEM VUGD | vispārējās izglītības iestādes | - |
| Reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi |
|  | Informācijas saņemšana par iespējamo avāriju vai dabas gāzes noplūdi no MGV vai pārvades sistēmas infrastruktūras un operatīvo dienestu informēšana un apziņošana | Pēc nepieciešamības | Objekta atbildīgā persona, īpašnieks vai tiesiskais valdītājs Fiziska vai juridiska persona | Objekta atbildīgā persona, īpašnieks vai tiesiskais valdītājs Fiziska vai juridiska persona | Objekta atbildīgā persona, īpašnieks vai tiesiskais valdītājs Fiziska vai juridiska persona VUGD VVD | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Izlūkošanas veikšana notikuma vietā | Pastāvīgi | VUGD | VUGD | VUGD | - |
|  | Bīstamās zonas noteikšana un situācijas novērtēšana bīstamās vielas noplūdes gadījumā (sprādziena draudi, toksikoloģiskā ietekme, saindēšanas draudi, nonākšana atmosfērā vai ūdenstilpnē, augsnē, pazemes ūdeņos) | Pastāvīgi | VUGD | VUGD AS “Conexus Baltic Grid” AS “Gaso” | VUGD Objekta atbildīgā persona, īpašnieks vai tiesiskais valdītājs Komersanti | - |
|  | Glābšanas dienestu, citu dienestu un avārijas brigāžu iesaistīšana reaģēšanā | Pēc nepieciešamības | VUGD | VUGD | VUGD Objekta atbildīgā persona, īpašnieks vai tiesiskais valdītājs VUGD VVD VP VI NMPD LDZ Pašvaldības policija Operatīvie dienesti un avārijas brigādes Komersanti | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Iedzīvotāju informēšana un ieteikumu par rīcību sniegšana | Pēc nepieciešamības | VUGD VVD AS “Conexus Baltic Grid” AS “Gaso” | VUGD VVD AS “Conexus Baltic Grid” AS “Gaso” | VUGD VVD AS “Conexus Baltic Grid” AS “Gaso” Valsts un pašvaldību institūcijas Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi Raidorganizācijas un elektronisko sakaru komersanti | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Dekontaminācijas vai atsārņošanas veikšana | Pēc nepieciešamības | VUGD | VUGD | VUGD | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Pirmās palīdzības sniegšana | Pēc nepieciešamības | Fiziska un juridiska persona Valsts un pašvaldības institūcijas | Fiziska un juridiska persona Valsts un pašvaldības institūcijas | Fiziska un juridiska persona Valsts un pašvaldības institūcijas NVO | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Avārijas rezultātā noplūdušās bīstamās vielas paraugu ņemšana laboratorijas analīzei un sanācijas organizēšanas un veikšana (vides monitorings) | Pēc nepieciešamības | Glābšanas darbu vadītājs Objekta atbildīgā persona, īpašnieks vai tiesiskais valdītājs | Glābšanas darbu vadītājs Objekta atbildīgā persona, īpašnieks vai tiesiskais valdītājs VVD | Objekta atbildīgā persona, īpašnieks vai tiesiskais valdītājs Komersanti LVĢMC | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju apziņošana un sasaukšana | Pēc nepieciešamības | Sadarbību teritoriju civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētājs | Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju nolikumos noteiktās personas | Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju nolikumos noteiktās personas | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Glābšanas darbu un seku likvidēšanas pasākumu veikšana | Pastāvīgi | Glābšanas darbu vadītājs | VUGD Operatīvie dienesti un avārijas brigādes Pašvaldības VVD | VUGD Operatīvie dienesti un avārijas brigādes Pašvaldības VVD | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana cietušajiem un pasākumu īstenošana atbilstoši Valsts katastrofu medicīnas plānam un Slimnīcu katastrofu medicīnas plāniem | Pēc nepieciešamības | VM NMPD Slimnīcas un citas ārstniecības iestādes | NMPD Slimnīcas un citas ārstniecības iestādes | NMPD Slimnīcas un citas ārstniecības iestādes | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Sabiedrības veselības aizsardzības pasākumu īstenošana atbilstoši Valsts katastrofu medicīnas plānam | Pēc nepieciešamības | VM | NMPD VI | NMPD VI | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Sabiedriskās kārtības nodrošināšana | Pastāvīgi |  | VP Pašvaldības policija NBS | VP Pašvaldības policija NBS | - |
|  | Iedzīvotāju evakuācija un pamatvajadzību nodrošināšana | Pēc nepieciešamības | Glābšanas darbu vadītājs | Pašvaldības | Pašvaldību dienesti Pašvaldības policija Komersanti NVO un sabiedriskās organizācijas Reliģiskās organizācijas | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Valsts materiālo rezervju izmantošana | Pēc nepieciešamības | Lēmums par nepieciešamību izmantot - Glābšanas darbu vadītājs vai valsts vai pašvaldības institūcija Lēmums par atļauju izmantot - Ministrijas valsts sekretārs vai tā pilnvarota amatpersona | Valsts materiālo rezervju glabātājs | Glābšanas darbos iesaistītās institūcijas | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Informācijas par radītajiem zaudējumiem apkopošana un kompensācija par zaudējumiem noteikšana | 1 mēnesis | Ministrijas Pašvaldības | Ministrijas Pašvaldības | Ministrijas Pašvaldības | - |

Piezīme. * Aili aizpilda tikai pasākumiem, kas ir attiecināmi uz NATO krīžu reaģēšanas sistēmu.

Iekšlietu ministrs	S. Ģirģens