19.pielikums

Valsts civilās aizsardzības plānam

PĀRVADES UN SADALES ELEKTROTĪKLU BOJĀJUMI

# Riska kopsavilkums

Elektroenerģijas patērētājiem, iedzīvotājiem un saimnieciskās darbības veicējiem elektroapgādi no elektroenerģijas ražotājiem nodrošina elektrotīklu infrastruktūra. Elektrotīklu sadali Latvijā nodrošina akciju sabiedrība “Sadales tīkli”, kas no augstsprieguma (330–110 kV)  pārvades līnijām sadala vidsprieguma līnijas (6–20  kV) un zemsprieguma līnijas (0,23–1,00 kV), sniedzot elektroenerģijas piegādes pakalpojumu vairāk nekā 1,1 miljons elektroenerģijas sadales sistēmas lietotāju objektiem, ar savu pakalpojumu aptverot 99 % Latvijas teritorijas.

Sadales elektrotīkla kopgarums ir aptuveni 94 000 km, no kuriem aptuveni 45 tūkstoši jeb 48% ir izbūvēti kailvadu gaisvadu līniju veidā, kas pakļautas tiešai laika apstākļu ietekmei.

Lai samazinātu sadales elektrotīkla bojājumu riska iestāšanos tiek veikta gan elektrotīkla pakāpeniska pārbūve, gan regulārie elektroietaišu uzturēšanas pasākumi. Kopš 2011.gada kailvadu elektrolīniju īpatsvars kopējā sadales elektrotīkla kopgarumā ir samazināts par 16% (no 64% 2011.g. līdz 48% 2018.g.), elektrotīklu pārbūvē izmantojot tādus tehniskos risinājumus kā kabeļlīniju, izolēto vadu, gaisvadu piekarkabeļu izbūve, kas būtiski samazina elektrotīkla atkarību no laika apstākļu ietekmes.

Bojājumi augstsprieguma līnijās (110kV un 330kV) ir novērojami reti, taču sadales tīklos (≤20kV) elektrotīklu bojājumu tie tiek novēroti katru gadu dažādu hidrometeoroloģisku apstākļu dēļ, piemēram, vētras, zibens, plūdi, apledojums u.c. Tādēļ elektrotīklu bojājumi pārvades sistēmā tiek vērtēts kā nozīmīgs risks ar nozīmīgām sekām, bet elektrotīklu bojājumi sadales sistēmā tiek vērtēts kā augsts risks ar vidējām sekām.

Būtiski elektrotīklu bojājumi var atstāt negatīvu ietekmi uz iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanu – elektroapgādi, kas var radīt kaskādes veida reakciju uz citu pamatvajadzību nodrošināšanu – ūdensapgādi, siltumapgādi, sakaru nodrošinājumu, drošību un veselības aprūpi, tādēļ elektroapgādes seku līmenis tiek novērtēts, ka tas var radīt smagas sekas. Ilgstošu elektroapgādes pārtrūkumu gadījumā tiek ietekmēti ražošanas objekti, komunālie uzņēmumi, publisko elektronisko sakaru tīkli, radio un televīzijas pakalpojumi, kas rezultējas ar būtiskiem zaudējumiem tautsaimniecībai un rada draudus valsts iedzīvotāju labklājībai un veselībai.

Ar nozari saistītie attīstības plānošanas dokumenti, tiesību akti un citi dokumenti

- Plāns “Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plāns laika posmam līdz 2030. gadam”;

- LVĢMC ziņojums “Klimata pārmaiņu scenāriji Latvijai”;

- Pētījums „Risku un ievainojamības novērtējums un pielāgošanās pasākumu identificēšana būvniecības un infrastruktūras plānošanas jomā”;

- Eiropas Komisijas regula 2017/1485, ar ko izveido elektroenerģijas pārvades sistēmas vadlīnijas, un regula 2017/2196, ar ko izveido tīkla kodeksu par ārkārtas un atjaunošanas stāvokli energosistēmā;

- Enerģētikas likums;

- Aizsargjoslu likums;

- Ministru kabineta 2014.gada 21.janvāra noteikumu Nr.50 “Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi”.

PĀRVADES UN SADALES ELEKTROTĪKLU BOJĀJUMI

Preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi

| Nr.p.k. | Pasākuma nosaukums | Izpildes termiņš | Lēmuma pieņēmējs | Par izpildi atbildīgā institūcija | Izpildītāji | Pasākuma apzīmējums (trigrafs)* saskaņā ar NATO krīžu reaģēšanas sistēmas rokasgrāmatu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preventīvie un gatavības pasākumi |
|  | Gatavība rīcībām ārkārtas situācijās - mācības un testi reaģēšanai ārkārtas un krīzes situācijās | Pastāvīgi | AS ”Augstsprieguma tīkls” AS “Sadales tīkls” | AS ”Augstsprieguma tīkls” AS “Sadales tīkls” | AS ”Augstsprieguma tīkls” AS “Sadales tīkls” | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Gatavība rīcībām ārkārtas situācijās - darbinieku kvalifikācijas prasību uzturēšana, atbilstoši iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem | Pastāvīgi | AS ”Augstsprieguma tīkls” AS “Sadales tīkls” | AS ”Augstsprieguma tīkls” AS “Sadales tīkls” | AS ”Augstsprieguma tīkls” AS “Sadales tīkls” | - |
|  | Informācijas aprites kārtības par notikumiem elektroenerģijas sadales un pārvades sistēmā uzturēšana | Pastāvīgi | AS ”Augstsprieguma tīkls” AS “Sadales tīkls” | AS ”Augstsprieguma tīkls” AS “Sadales tīkls” | AS ”Augstsprieguma tīkls” AS “Sadales tīkls” | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Nepieciešamo līgumu uzturēšana | Pastāvīgi | AS ”Augstsprieguma tīkls” AS “Sadales tīkls” | AS ”Augstsprieguma tīkls” AS “Sadales tīkls” | AS ”Augstsprieguma tīkls” AS “Sadales tīkls” | - |
|  | Krīzes pārvaldības kārtības uzturēšana un pilnveidošana (t.sk. materiāli tehniskā bāze) | Pastāvīgi | AS ”Augstsprieguma tīkls” AS “Sadales tīkls” | AS ”Augstsprieguma tīkls” AS “Sadales tīkls” | AS ”Augstsprieguma tīkls” AS “Sadales tīkls” | - |
|  | Uzturēt pārvades un sadales tīkla elektrolīniju trases un veikt potenciāli apdraudošo koku izzāģēšanu elektrolīniju aizsargjoslās, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai periodikai | Pastāvīgi | AS ”Augstsprieguma tīkls” AS “Sadales tīkls” | AS ”Augstsprieguma tīkls” AS “Sadales tīkls” | AS ”Augstsprieguma tīkls” AS “Sadales tīkls” | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Sadales tīkla kailvadu gaisvadu elektrotīkla īpatsvara pakāpenisku samazināšana, veicot elektrolīniju un elektroietaišu pārbūvi - atbildoši uzņēmuma attīstības plānam un budžeta iespējām | Pastāvīgi | AS “Sadales tīkls” | AS “Sadales tīkls” | AS “Sadales tīkls” | - |
|  | Pilnveidot elektrotīkla vadības un automatizācijas risinājumus (vienota dispečervadības sistēma, bojājumu vietas noteicēji, attālināti vadāmi jaudas slēdži un citu tehniski risinājumi) | Pastāvīgi | AS ”Augstsprieguma tīkls” AS “Sadales tīkls” | AS ”Augstsprieguma tīkls” AS “Sadales tīkls” | AS ”Augstsprieguma tīkls” AS “Sadales tīkls” | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Uzturēt speciālās tehnikas un iekšējā personāla resursus operatīvai bojājumu novēršanai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām | Pastāvīgi | AS ”Augstsprieguma tīkls” AS “Sadales tīkls” | AS ”Augstsprieguma tīkls” AS “Sadales tīkls” | AS ”Augstsprieguma tīkls” AS “Sadales tīkls” | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Uzturēt procesus papildus ārējo resursu piesaistei masveida bojājumu situāciju seku novēršanai (paredzēt resursu piesaisti bojājumu situāciju novēršanai ar darbuzņēmējiem noslēgtajos līgumos) | Pastāvīgi | AS ”Augstsprieguma tīkls” AS “Sadales tīkls” | AS ”Augstsprieguma tīkls” AS “Sadales tīkls” | AS ”Augstsprieguma tīkls” AS “Sadales tīkls” | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Uzturēt noteiktu avārijas rezerves krājumu līmeni materiāliem (t.sk. koka balstiem, vadi u.c.) | Pastāvīgi | AS ”Augstsprieguma tīkls” AS “Sadales tīkls” | AS ”Augstsprieguma tīkls” AS “Sadales tīkls” | AS ”Augstsprieguma tīkls” AS “Sadales tīkls” | - |
|  | Pārskatīt MK noteikumus Nr.312 “Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma gadījumā”, nosakot atbilstības sistēmas lietotājiem, pārskatīt sistēmas operatoriem noteiktos pienākumus, ņemot vērā, ka plānu avārijas situāciju novēršanai elektrosistēmā izstrādā saskaņā Pārvades sistēmas operators, pamatojoties uz ES Regulu prasībām, to apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija | 2020.-2021.gads | EM | EM | EM | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Normatīvajos aktos pastiprināt lietotāju atbildību par savu elektroapgādes risku izvērtēšanu un atbilstoša drošuma līmeņa uzturēšanu |  | EM | EM | EM | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Uzturēt rezerves avārijas elektroapgādes avotus (izvērtējot konkrētu nepieciešamību) |  | EM | Kritiskas infrastruktūras īpašnieks vai tiesiskais valdītājs Sistēmas lietotāji | Kritiskas infrastruktūras īpašnieks vai tiesiskais valdītājs Sistēmas lietotāji | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu, specialo tehniku un materiāltehnisko (aprīkojuma) iegāde un uzturēšana, klimatu pārmaiņu un ietekmes uz vidi radīto elektrotīklu pārrāvumu gadījumos | 2020.-2027.gads | IEM | IEM VUGD NVA | VUGD | - |
|  | Prevencijas un sabiedrības informēšanas pasākumi par katastrofām, to sekām, sagatavotību un sagaidāmo rīcību, tai skaitā sadarbības veidošana ar oficiālo izdevumu “Latvijas Vēstnesis”, oficiālo izdevēju un tā nodrošināto oficiālās informācijas kanālu - portālu “Cilvēks. Valsts. Likums.” (www.lvportals.lv) | 2020.-2027.gads | EM VARAM IEM | Infrastruktūras īpašnieks vai tiesiskais valdītājs Sistēmas lietotāji LVĢMC VUGD | AS "Augstsprieguma tīkls" AS “ Sadales tīkls” Infrastruktūras īpašnieks vai tiesiskais valdītājs LVĢMC VUGD Oficiālais izdevējs - VSIA “Latvijas Vēstnesis” | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Valsts civilās aizsardzības kontaktpunkta izveide, tā tehniskā (informācijas un komunikācijas tehnoloģijas u.c.) un analītisko spēju izveidošana | 2020.-2022.gads | VUGD | VUGD | VUGD IEM IC | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Valsts materiālo rezervju pilnveidošana, uzglabāšana, uzturēšana un atjaunošana | 2020.-2027.gads | Ministrijas | Ministrijas un padotības iestādes Pašvaldības Komersanti | Ministrijas un padotības iestādes Pašvaldības Komersanti | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas pilnveidošana (bīstamības modelēšana, prognozēšana, agrīnās brīdināšanas sistēmas, riska novērtēšana u.c.), uzturēšanu un pārbaude | 2020.-2027.gads | VARAM IEM | LVĢMC VUGD IEM IC Komersanti | LVĢMC VUGD IEM IC Komersanti | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju apmācības plānošana un organizēšana | Pēc nepieciešamības | Pašvaldību sadarbības civilās aizsardzības komisijas | VUGD Pašvaldību sadarbības civilās aizsardzības komisijas | VUGD Pašvaldību sadarbības civilās aizsardzības komisijas | - |
|  | Katastrofu zaudējumu un bojājumu datu bāzes vai sistēmas Izveidošana un uzturēšana, un to lietotāju apmācība | 2020.-2027.gads | IEM VARAM | VUGD IEM IC Ministrijas un padotības iestādes Pašvaldības Komersanti | VUGD IEM IC Ministrijas un padotības iestādes Pašvaldības Komersanti | - |
|  | Vienota kontaktu centra platformas izveide operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu piegādei, un to lietotāju apmācība | 2020.-2023.gads | IEM | IEM IC VUGD VP NMPD | IEM IC VUGD VP NMPD | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Valsts vai reģionāla līmeņa civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācību plānošana un organizēšana | 2021.gads | VUGD | VUGD Ministrijas un padotības iestādes Pašvaldības Komersanti | VUGD Ministrijas un padotības iestādes Pašvaldības Komersanti | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Krīzes vadības padomes darbības nodrošināšana | Pēc nepieciešamības | IEM | VUGD | VUGD | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Valsts enerģētiskā krīzes centra apmācības plānošana un organizēšana | Pēc nepieciešamības | EM | EM | EM | - |
|  | Civilās aizsardzības operacionālā vadības centra darbības nodrošināšana un apmācības organizēšana | Pēc nepieciešamības | IEM EM | IEM EM VUGD | IEM EM VUGD Ministrijas un padotības iestādes | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Valsts augstāko amatpersonu apziņošanas sistēmas darbības nodrošināšana un pārbaude | ne retāk kā reizi pusgadā | Ministru prezidenta birojs vai Krīzes vadības padomes sekretariāta vadītājs | VUGD | VUGD VP VDD NBS | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Risku apdrošināšanas un pārapdrošināšanas normatīvo aktu pilnveidošana | 2020.-2027.gads | Ministrijas Pašvaldības Apdrošināšanas komersanti | Ministrijas Pašvaldības Apdrošināšanas komersanti | Ministrijas Pašvaldības Apdrošināšanas komersanti | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plāna laika posmam līdz 2030.gadam rīcības virzienu īstenošana | 2020.-2030.gads | VARAM | Ministrijas un padotības iestādes Pašvaldības Komersanti | Ministrijas un padotības iestādes Pašvaldības Komersanti | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Cilvēkdrošības mācību kursa ieviešana vispārējās izglītības sistēmā, tajā iekļaujot klimata pārmaiņu jautājumus un iespējamās darbības, lai pielāgotos klimata pārmaiņu negatīvajām sekām | Pastāvīgi | IZM IEM VUGD | IZM IEM VUGD | vispārējās izglītības iestādes | - |
| Reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi |
|  | Meteoroloģisko prognožu un brīdinājumu operatīva apstrāde | Pastāvīgi | AS ”Augstsprieguma tīkls” AS “Sadales tīkls” | AS ”Augstsprieguma tīkls” AS “Sadales tīkls” | AS ”Augstsprieguma tīkls” AS “Sadales tīkls” | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Nepārtraukts elektrotīkla monitorings un vienota iekšējā apziņošanas kārtība par notikumiem elektrotīklā | Pastāvīgi | AS ”Augstsprieguma tīkls” AS “Sadales tīkls” | AS ”Augstsprieguma tīkls” AS “Sadales tīkls” | AS ”Augstsprieguma tīkls” AS “Sadales tīkls” | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Iekšējs rīkojums par operatīvās gatavības izsludināšanu, ar kuru nosaka veicamās darbības personāla un tehnikas paaugstinātas gatavības nodrošināšanu | Pēc nepieciešamības | AS ”Augstsprieguma tīkls” AS “Sadales tīkls” | AS ”Augstsprieguma tīkls” AS “Sadales tīkls” | AS ”Augstsprieguma tīkls” AS “Sadales tīkls” | - |
|  | Iedzīvotāju informēšana un ieteikumu par rīcību sniegšana iespējamo elektrotīkla bojājumu gadījumā | Pēc nepieciešamības | AS ”Augstsprieguma tīkls” AS “Sadales tīkls” | AS ”Augstsprieguma tīkls” AS “Sadales tīkls” | AS ”Augstsprieguma tīkls” AS “Sadales tīkls” VUGD Valsts un pašvaldību institūcijas Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi Raidorganizācijas un elektronisko sakaru komersanti | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Bojājumu novēršanas uzsākšana, iesaistot iekšējos resursu | Pēc nepieciešamības | AS ”Augstsprieguma tīkls” AS “Sadales tīkls” | AS ”Augstsprieguma tīkls” AS “Sadales tīkls” | AS ”Augstsprieguma tīkls” AS “Sadales tīkls” | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Glābšanas dienestu, citu dienestu un avārijas brigāžu informēšana un apziņošana un iesaistīšana reaģēšanā | Pēc nepieciešamības | AS ”Augstsprieguma tīkls” AS “Sadales tīkls”VUGD | AS ”Augstsprieguma tīkls” AS “Sadales tīkls”VUGD | VUGD Operatīvie dienesti un avārijas brigādes Komersanti Pašvaldības | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Pirmās palīdzības sniegšana | Pēc nepieciešamības | Fiziska un juridiska persona Valsts un pašvaldības institūcijas | Fiziska un juridiska persona Valsts un pašvaldības institūcijas | Fiziska un juridiska persona Valsts un pašvaldības institūcijas NVO | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Notikuma vietas izlūkošana ar bezpilota gaisa kuģa palīdzību | Pēc nepieciešamības | VUGD VMD | VUGD VMD | VUGD VMD Komersanti | - |
|  | Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana cietušajiem un pasākumu īstenošana atbilstoši Valsts katastrofu medicīnas plānam un Slimnīcu katastrofu medicīnas plāniem | Pēc nepieciešamības | VM NMPD Slimnīcas un citas ārstniecības iestādes | NMPD Slimnīcas un citas ārstniecības iestādes | NMPD Slimnīcas un citas ārstniecības iestādes | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Rīkojums par masveida bojājumu situācijas izsludināšanu konkrētā teritorijā, ja bojājumu apmērs un ilgums pārsniedz noteiktus kritērijus | Pēc nepieciešamības | AS ”Augstsprieguma tīkls” AS “Sadales tīkls” | AS ”Augstsprieguma tīkls” AS “Sadales tīkls” | AS ”Augstsprieguma tīkls” AS “Sadales tīkls” | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Bojājumu novēršanas koordinēšana un regulāra informācijas sniegšana elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem un pašvaldībām par bojājumu novēršanas gaitu | Pēc nepieciešamības | AS ”Augstsprieguma tīkls” AS “Sadales tīkls” | AS ”Augstsprieguma tīkls” AS “Sadales tīkls” | AS ”Augstsprieguma tīkls” AS “Sadales tīkls” Valsts un pašvaldību institūcijas Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi Raidorganizācijas un elektronisko sakaru komersanti | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju apziņošana un sasaukšana | Pēc nepieciešamības | Sadarbību teritoriju civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētājs | Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju nolikumos noteiktās personas | Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju nolikumos noteiktās personas | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Nacionālo Bruņoto spēku (vai Zemessardzes) iesaistīšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai savstarpējām vienošanām | Pēc nepieciešamības | AIM NBS | NBS VUGD VMD VP A/S “Latvenergo” A/S “Sadales tīkls” AS "Augstsprieguma tīkls" | NBS VUGD VMD VP A/S “Latvenergo” A/S “Sadales tīkls” AS "Augstsprieguma tīkls" | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Sabiedrības veselības aizsardzības pasākumu īstenošana atbilstoši Valsts katastrofu medicīnas plānam | Pēc nepieciešamības | VM | NMPD VI | NMPD VI | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Sabiedriskās kārtības nodrošināšana | Pastāvīgi | VP Pašvaldības policija | VP Pašvaldības policija NBS | VP Pašvaldības policija NBS | - |
|  | Iedzīvotāju evakuācija un pamatvajadzību nodrošināšana | Pēc nepieciešamības | Glābšanas darbu vadītājs | Pašvaldības | Pašvaldību dienesti Pašvaldības policija Komersanti NVO un sabiedriskās organizācijas Reliģiskās organizācijas | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Valsts materiālo rezervju izmantošana | Pēc nepieciešamības | Lēmums par nepieciešamību izmantot - Glābšanas darbu vadītājs vai valsts vai pašvaldības institūcija Lēmums par atļauju izmantot - Ministrijas valsts sekretārs vai tā pilnvarota amatpersona | Valsts materiālo rezervju glabātājs | Glābšanas darbos iesaistītās institūcijas | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Pēc masveida bojājumu situācijas novēršanas sagatavots iekšējs ziņojums par masveida bojājumu situācijas beigām, tehniskais lēmums par masveida bojājumu situācijas beigām | Pēc nepieciešamības | AS ”Augstsprieguma tīkls” AS “Sadales tīkls” | AS ”Augstsprieguma tīkls” AS “Sadales tīkls” | AS ”Augstsprieguma tīkls” AS “Sadales tīkls” | - |
|  | Masveida bojājumu situācijas novēršanas darbību analīze, izvērtējums un rekomendāciju ieviešana reaģēšanas spēju uzlabošanai, sistēmas noturības nodrošināšanai | Pēc nepieciešamības | AS ”Augstsprieguma tīkls” AS “Sadales tīkls” | AS ”Augstsprieguma tīkls” AS “Sadales tīkls” | AS ”Augstsprieguma tīkls” AS “Sadales tīkls” | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Informācijas par radītajiem zaudējumiem apkopošana un kompensācija par zaudējumiem noteikšana | 1 mēnesis | Ministrijas Pašvaldības | Ministrijas Pašvaldības | Ministrijas Pašvaldības | - |

Piezīme. * Aili aizpilda tikai pasākumiem, kas ir attiecināmi uz NATO krīžu reaģēšanas sistēmu.

Iekšlietu ministrs	S. Ģirģens