2020. gada 2. septembrī Noteikumi Nr. 545

Rīgā (prot. Nr. 51 3. §)

**Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 327 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15   
"Kanalizācijas būves""**

Izdoti saskaņā ar

Būvniecības likuma

5. panta pirmās daļas 3. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 327 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves"" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 125. nr.; 2017, 46. nr.; 2019, 250. nr.) grozījumu un izteikt būvnormatīva 5.1punktu šādā redakcijā:

"5.1 Notekūdeņu novadīšanu paredz pa pašteces cauruļvadiem un, ja nepieciešams, pa spiedvadiem vai vakuuma cauruļvadu sistēmām. Spiediena kanalizācijas sistēmu projektēšanu var veikt saskaņā ar standartu LVS EN 16932-2:2018 "Ārējās notekūdeņu un kanalizācijas sistēmas. Sūknēšanas sistēmas. 2. daļa: Pozitīva spiediena sistēma". Vakuuma kanalizācijas sistēmu projektēšanu var veikt saskaņā ar standartu LVS EN 16932-3:2018 "Ārējās notekūdeņu un kanalizācijas sistēmas. Sūknēšanas sistēmas. 3. daļa: Vakuuma sistēmas"."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs