4.pielikums  
Ministru kabineta  
2020.gada \_\_\_.septembra noteikumiem Nr.\_\_\_\_\_

**Attiecība starp koģenerācijas iekārtas uzstādīto elektrisko un siltuma jaudu dažādām koģenerācijas tehnoloģijām**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Koģenerācijas tehnoloģija | Attiecība starp elektroenerģiju un siltumenerģiju *α* |
| 1. | Kombinētā cikla gāzes turbīna ar siltuma utilizāciju | 0,95 |
| 2. | Tvaika kondensācijas turbīna ar termofikācijas nozartvaiku | 0,45 |
| 3. | Tvaika pretspiediena turbīna | 0,45 |
| 4. | Gāzes turbīna ar siltuma utilizāciju | 0,55 |
| 5. | Iekšdedzes dzinējs | 0,75 |

Ministru prezidents A. K.Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs

Vīza:

Valsts sekretārs E.Valantis

A. Neimanis, 67013249

Aivars [Neimanis@em.gov.lv](mailto:Neimanis@em.gov.lv)

A.Strīķeris, 67013043

Alvils.Strikeris@em.gov.lv