2. pielikums

Latvijas būvnormatīvam

LBN 200-20 "Vispārīgas prasības būvēm"

(apstiprināts ar Ministru kabineta

2020. gada ….

noteikumiem Nr. ….)

# **Sanitāro iekārtu minimālais skaits**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Būves un telpu funkcionālā grupa | Telpu lietotāji | Cilvēku skaits uz vienu klozetpodu (pisuāru)\* | Cilvēku skaits uz vienu izlietni |
| 1. | Izglītības un zinātnes iestādes,  Bibliotēkas un arhīvi,  Biroju un pārvaldes telpas  Restorāni, kafejnīcas, bāri un citi ēdināšanas uzņēmumi  Ražošanas, lauksaimniecības un noliktavu būves  Darba telpās visu būvju grupās | vīrieši | 20 | 40 |
| sievietes | 15 | 30 |
| 2. | Viesu izmitināšanas ēkas, Kultūras un izklaides iestādes, sporta būves  Veikali un lielveikali, pakalpojumu sniegšanas telpas, tirgi, un citas tirdzniecības būves, ar platību >300 m2  Sakaru un transporta būves | Vīrieši | 60 | 120 |
| Sievietes | 45 | 90 |

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs