*Projekts*

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

2020. gada \_\_. \_\_\_ Noteikumi Nr. \_\_

Rīgā prot. Nr. \_\_ \_\_. §)

**Grozījums Ministru kabineta 2007. gada 9. janvāra noteikumos Nr. 40 “Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”**

*Izdoti saskaņā ar likuma "*[*Par mērījumu vienotību*](https://likumi.lv/ta/id/42562-par-merijumu-vienotibu)*"*

[*7. panta*](https://likumi.lv/ta/id/42562-par-merijumu-vienotibu#p7)*otro daļu*

Izdarīt Ministru kabineta 2007. gada 9. janvāra noteikumos Nr. 40 “Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu” (Latvijas Vēstnesis, 2007, 7. nr.; 2008, 89. nr.; 2011, 134. nr.; 2016, 24., 250.nr.; 2019, 138. nr.) šādu grozījumu un izteikt pielikuma 4.2. un 4.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| “4.2. | gāzes patēriņa skaitītāji (sadzīves) Qmax  > 3m3/h | reizi 15 gados |
| 4.2.1 | gāzes patēriņa skaitītāji (sadzīves) gāzes plītīmQmax ≤ 3m3/h, kas marķēti ar CE atbilstības marķējumu un Eiropas Kopienas tipa apstiprinājuma zīmi | reizi 20 gados” |

42

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs

Iesniedzējs:

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs

Vīza:

Valsts sekretāra p.i,

Valsts sekretāra vietniece Z.Liepiņa