Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem

Ministru kabineta noteikumu projektam “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi”

(dokumenta veids un nosaukums)

I. Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās nav panākta

| Nr. p. k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija (konkrēta punkta (panta) redakcija) | Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais iebildums par projekta konkrēto punktu (pantu) | Atbildīgās ministrijas pamatojums iebilduma noraidījumam | Atzinuma sniedzēja uzturētais iebildums, ja tas atšķiras no atzinumā norādītā iebilduma pamatojuma | Projekta attiecīgā punkta (panta) galīgā redakcija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Informācija par starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmi vai elektronisko saskaņošanu

| Datums | Elektroniskā saskaņošana – 19.03.2021.-25.03.2021. |
| --- | --- |
| Saskaņošanas dalībnieki | Tieslietu ministrija, Finanšu ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas lielo pilsētu asociācija, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Latvijas Darba devēju konfederācija, Būvniecības valsts kontroles birojs, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera. |

| Saskaņošanas dalībnieki izskatīja šādu ministriju (citu institūciju) iebildumus |  | Tieslietu ministrija, Finanšu ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Latvijas lielo pilsētu asociācija, Būvniecības valsts kontroles birojs. |
| --- | --- | --- |
| Ministrijas (citas institūcijas), kuras nav ieradušās uz sanāksmi vai kuras nav atbildējušas uz uzaicinājumu piedalīties elektroniskajā saskaņošanā |  |

II. Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās ir panākta

| Nr. p. k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija (konkrēta punkta (panta) redakcija) | Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais iebildums par projekta konkrēto punktu (pantu) | Atbildīgās ministrijas norāde par to, ka iebildums ir ņemts vērā, vai informācija par saskaņošanā panākto alternatīvo risinājumu | Projekta attiecīgā punkta (panta) galīgā redakcija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Noteikumu projekts | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 10.03.2021. Precizēt noteikumu projektā iekļautos terminus “neatkarīgs eksperts”, “neatjaunojamā enerģija”, “primārās neatjaunojamās enerģijas energoefektivitātes novērtējuma rādītājs”, “pieņemtā sistēma”, “operatīvā temperatūra”, mērvienību “Kh”, “ēkas energoefektivitātes minimālais pieļaujamais līmenis jaunbūvēm” un “lietderīgs siltums”. | Ņemts vērā. Termins “neatkarīgs eksperts” – ietverts Ēku energoefektivitātes likuma 1.panta 5) punktā - termins “neatkarīgs eksperts” - persona, kura ir tiesīga novērtēt ēkas, tās elementu un inženiertehnisko sistēmu energoefektivitāti, veikt energosertifikāciju un pārbaudīt apkures sistēmas un gaisa kondicionēšanas sistēmas. Termini “ēkas energoefektivitātes minimālais pieļaujamais līmenis jaunbūvēm” un “lietderīgs siltums” izņemti no Noteikumu projekta. Zemāk lietotie termini ietverti Latvijas standartos. Neatjaunojamā enerģija – termins no LVS EN ISO 52000-1:2020 (LV) “Ēku energoefektivitāte. Vispārējs ēku energoefektivitātes novērtējums. 1.daļa: Vispārīgas pamatnostādnes un procedūras (ISO 52000-1:2017)” - ekstrakcijas rezultātā no energoresursa iegūta enerģija. (piezīme. Piemērs ir enerģija, kas iegūta no fosilā kurināmā). Primārās neatjaunojamās enerģijas energoefektivitātes novērtējuma rādītājs – atbilstoši LVS EN ISO 52000-1:2020 ““Ēku energoefektivitāte. Vispārējs ēku energoefektivitātes novērtējums. 1.daļa: Vispārīgas pamatnostādnes un procedūras (ISO 52000-1:2017)” primārā enerģija sadalās 3 komponentēs – kopējā, neatjaunojama un atjaunojamā daļa. Savukārt saskaņā ar LVS ENN ISO 5200-1:2017/na:2020 na.27 tabulu ēkas energoefektivitātes pamats ir EPnren (neatjaunojamās enerģijas energoefektivitāte). “Pieņemtā sistēma” ir termins, kurš izriet no LVS EN ISO 52003-1:2020 “ Ēku energoefektivitāte. Rādītāji, prasības un sertifikācija. 1.daļa: Vispārīgie aspekti un pielietošana kopējai energoefektivitātei (ISO 52003-1:2017)”. “Pieņemtā sistēmas” princips, kam nepieciešams noklusējuma “fiktīvas” inženiertehniskās sistēmas specifikācija katram trūkstošajam pakalpojumam. Operatīvā temperatūra - termins no standarta LVS EN 16798-1:2019 “Ēku energoefektivitāte. Ēku ventilācija. 1.daļa: Telpu mikroklimata ievades parametri ēku energoefektivitātes projektēšanai un novērtēšanai, ņemot vērā telpu gaisa kvalitāti, temperatūras režīmu, apgaismojumu un akustiku. M1-6 modulis”. Mērvienība “Kh” - Kelvin stundas. Atšifrēts Noteikumu projekta 16.punktā. |  |
| 2. | Noteikumu projekts | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 10.03.2021. Priekšlikums 18. Visā noteikumu projektā precizēt nodaļu numerāciju. | Ņemts vērā. | Noteikumu projektā precizēta numerācija. |
| 33. | Noteikumu projekts | Tieslietu ministrija 16.03.2021. 3. Lūdzam visā projektā precizēt nodaļu numerāciju (pēc II nodaļas uzreiz ir VIII nodaļa), kā arī iekšējās atsauces uz nodaļām (projektā nav VII nodaļas, bet uz to ir atsauce noteikumu projekta 3.2., 4.3. un 5.2. apakšpunktā). | Ņemts vērā. | Noteikumu projektā precizēta numerācija. |
| 44. | Noteikumu projekts | Tieslietu ministrija 16.03.2021. 8. Lūdzam projekta IX nodaļas nosaukumu un saturu izteikt precīzi atbilstoši projekta 1.4. apakšpunktam. | Panākta vienošanās saskaņošanas procesā Nodaļas virsraksts ir atbilstoši Noteikumu projekta 1.punkta 1.2. un 1.4.apakšpunktam. |  |
| 5. | Noteikumu projekts | Tieslietu ministrija 16.03.2021. 10. Lūdzam projekta X nodaļas nosaukumu saskaņot ar tās saturu, jo gan Ēku energoefektivitates likums, gan projekts - tajā skaitā X nodaļa, atsevišķi nodala terminus "Ēkas energosertifikāts" un "ēkas pagaidu energosertifikāts". | Ņemts vērā. | Precizēts Noteikumu projekta X nodaļas nosaukums. |
| 6. | Noteikumu projekts | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 10.03.2021. Priekšlikums 22. LVS EN ISO 52000-1:2017/NA:2020 standarta vērtības nav saskanīgas ar esošo Ministru kabineta 2013. gada 25. jūnija noteikumu Nr. 348 “Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode” un Ministru kabineta 2018. gada 23. janvāra noteikumu Nr. 42 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķina metodika” CO2 emisiju faktoru vērtībām. Tā kā VARAM nav bijusi iesaistīta standartu nacionālo pielikumu izstrādē, ierosinām vienoties ar VARAM par attiecīgo vērtību piemērošanu un anotācijā sniegt skaidrojumu, kādām vērtībām plānota NA.16.tabulas vērtību pārskatīšana. Papildus VARAM aicina izvērtēt NA.16.tabulas 8.; 9; 14.;15 rindu vērtību piemērošanu, tāpat nav skaidrs, kuri no CO2 emisijas faktoriem piemērojami pēdējās divās kolonnās. | Panākta vienošanās saskaņošanas procesā. LVS EN ISO 52000-1:2017/NA:2020 “Ēku energoefektivitāte. Vispārējs ēku energoefektivitātes novērtējums. 1.daļa: Vispārīgas pamatnostādnes un procedūras (ISO 52000-1:2017). Nacionālais pielikums” standarta vērtībām nav obligāti jābūt saskanīgām ar Ministru kabineta 2013. gada 25. jūnija noteikumu Nr. 348 “Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode” un Ministru kabineta 2018. gada 23. janvāra noteikumu Nr. 42 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķina metodika”, jo NA.16. tabulu vērtību noteikšanai ir jābalstās uz standarta LVS EN 17423:2021 “Ēku energoefektivitāte. Primārās enerģijas faktoru (PEF) un CO2 emisijas faktora noteikšana un ziņošana. Vispārīgi principi, M1-7 modulis” metodiku. |  |
| 7. | Noteikumu projekta 1.punkta 1.2. apakšpunkts | Tieslietu ministrija 16.03.2021. Projekta 1.2. apakšpunkts noteic, ka noteikumi nosaka ēku energoefektivitātes klasifikācijas sistēmu. Lūdzam minēto apakšpunktu precizēt atbilstoši Ēku energoefektivitātes likuma 9. panta trešajai daļai, saskaņā ar kuru Ministru kabinets pilnvarots noteikt ēku energoefektivitātes klasifikācijas sistēmu, tai skaitā energoefektivitātes un augstas efektivitātes sistēmu, izmantošanas prasības, tādējādi ievērojot arī Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” (turpmāk – MKN. 108) 100. punkta prasības. | Ņemts vērā. | Precizēts Noteikumu projekta 1.punkta 1.2. apakšpunkts. |
| 8. | Noteikumu projekta 2.punkta 2.1. apakšpunkts | Tieslietu ministrija 16.03.2021. Projekta 2.1. apakšpunkts noteic, ka ēku energosertifikāciju piemēro projektējamām ēkām: jaunbūvēm, pārbūvējamām, atjaunojamām ēkām. Minētā redakcija būtu precizējama atbilstoši Ēku energoefektivitātes likuma 6. panta otrajai daļai, saskaņā ar kuru projektējamām, pārbūvējamām un atjaunojamām ēkām neatkarīgs eksperts novērtē aprēķināto energoefektivitāti, līdz ar to Ēku energoefektivitātes likumā ir atsevišķi nodalīti termini "projektējamās ēkas, pārbūvējamās ēkas un atjaunojamās ēkas” (šie termini arī atsevišķi nodalīti noteikumu projekta 3. un 4. punktā). | Ņemts vērā. | Precizēts Noteikumu projekta 2.punkta 2.1. apakšpunkts. |
| 9. | Noteikumu projekta 3.punkts | Būvniecības valsts kontroles birojs 10.03.2021. Projekta 3.punkts nosaka neatkarīgā eksperta darbības, lai veiktu projektējamās ēkas energosertifikāciju, savukārt 4.4.apakšpunktā norādīts, ka, lai veiktu pārbūvējamas ēkas nodošanu ekspluatācijā, neatkarīgs eksperts izsniedz ēkas pagaidu energosertifikātu. Tā kā atbilstošas prasības neizriet no Ēku energoefektivitātes likumā noteiktā, Birojs lūdz sniegt skaidrojumu par Projekta 3.punkta tvērumu. Vienlaikus Birojs vērš uzmanību, ka Projekta 3.punktā noteiktais par ēkas energoefektivitātes novērtējumu aprēķinātajai energoefektivitātei attiecināms tikai uz gadījumu, ja tiek izstrādāts būvprojekts. Vienkāršotas atjaunošanas (fasādes) gadījumā šāda prasība netiek izvirzīta. Tomēr Biroja ieskatā arī vienkāršotas atjaunošanas gadījumā būtiski var mainīties energoefektivitātes rādītāji, līdz ar būtu jāizvērtē nepieciešamība prasību par ēkas energoefektivitātes novērtējumu aprēķinātajai energoefektivitātei noteikt arī vienkāršotas atjaunošanas gadījumā. | Ņemts vērā. Attiecībā par to, ka prasību par ēkas energoefektivitātes novērtējumu aprēķinātajai energoefektivitātei jānosaka arī vienkāršotas atjaunošanas gadījumā - Ekonomikas ministrija atbalsta šādu risinājumu. Vienlaikus paskaidrojam, ka Noteikumu projekts šādu iespēju neierobežo, turklāt norādāms, ka šī problemātika nav risināma energoefektivitātes regulējumā, bet gan būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos. |  |
| 10. | Noteikumu projekta 3.punkta 3.1. un 3.3. apakšpunkts | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 10.03.2021. 2. Papildināt 3.1. apakšpunktu, norādot metodiku vai aprakstot aprēķina kārtību vai konkrētos datus un to avotus, ko plānots izmantot neatkarīgajam ekspertam, kā arī precizēt 3.3. apakšpunktu, norādot kārtību kādā neatkarīgs eksperts izsniedz ēkas aprēķinātās energoefektivitātes novērtējumu; | Panākta vienošanās saskaņošanas laikā. Metodika noteikta Noteikumu projektā norādītajos piemērojamajos visaptverošajos Latvijas standartos. Papildus Noteikumu projekts paredz, ka Ekonomikas ministrija sadarbībā ar standartizācijas tehnisko komiteju iesniedz nacionālajai standartizācijas institūcijai publicēšanai tās tīmekļvietnē to piemērojamo standartu sarakstu, kurus var piemērot šo noteikumu prasību izpildei. Latvijas standarti nosaka ēkas energoefektivitātes novērtējuma veidus (gan aprēķināto, gan izmērīto). Papildus informējam, ka standartu piemērošanai un ēku energoefektivitātes aprēķinu metodoloģijas piemērošanai un ieviešanai LSGŪTIS izstrādājis “Vadlīnijas ēku energoefektivitātes aprēķinu metodoloģijas piemērošanai un ieviešanai”, pieejamas: https://www.lsgutis.lv/vadlinijas-eku-energoefektivitates-aprekinu-metodologijas-piemerosanai-un-ieviesanai/ Tieši minēto vadlīniju mērķis ir praktiski aprakstīt kārtību neatkarīgajiem ekspertiem par veicamajiem aprēķiniem. Savukārt par kārtību, kādā neatkarīgs eksperts izsniedz ēkas aprēķinātās energoefektivitātes novērtējumu paskaidrojam, tā ir norādīta Noteikumu projekta 3.punkta apakšpunktos. |  |
| 11. | Noteikumu projekta 3.punkta 3.3. apakšpunkts | Tieslietu ministrija 16.03.2021. 4. Lūdzam projekta 3.3. apakšpunktā norādīt pienākuma izpildes termiņu, tādējādi nodrošinot skaidru un nepārprotamu tiesību normas izteiksmi. Minētais attiecas arī uz līdzīgu regulējumu citviet projektā, piemēram, projekta 4.4. apakšpunktu. | Panākta vienošanās saskaņošanas laikā. Noteikt termiņu aprēķina izstrādei nav iespējams, jo termiņš izriet no būvprojekta izstrādes termiņiem. Aprēķinu var veikt gan 1 nedēļu, gan mēnesi. Visus procesuālos termiņus nosaka starp pasūtītāju (ēkas īpašnieku) un neatkarīgo ekspertu noslēgtajā pakalpojuma līgumā. |  |
| 112. | Noteikumu projekta 4.punkta 4.1. apakšpunkts | Latvijas Lielo pilsētu asociācija 10.03.2021. Priekšlikums Neatkarīgs eksperts nevar novērtēt inženiersistēmas energoefektivitāti, to dara sistēmas un/vai iekārtu ražotājs laboratorijā atbilstoši pārbaudāmās sistēmas standartiem. Var tikai pārliecināties vai uzstādītā iekārta vai sistēma ir tāda kā paredzēta projektā, bet tas ir būvuzrauga pienākums. Lūdzam precizēt. | Panākta vienošanās saskaņošanas laikā. Izvērtējot priekšlikumu, secināms, ka precizējumi Noteikumu projektā nav nepieciešami. Skaidrojums: Noteikumu punkta redakcija neparedz, ka ekspertam jānovērtē inženiersistēmas energoefektivitāte. Pēc būtības punkta tvērums nemaina nosacījumus, kādi bija iekļauti Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumu Nr.383 “Noteikumi par ēku energosertifikāciju” 2.punkta 2.2.apakšpunktā, ka – lai veiktu ekspluatācijā esošas ēkas energosertifikāciju, neatkarīgs eksperts veic mērījumu un mērījumu novērtēšanu. Jaunais Noteikumu projekta punkts tikai precīzāk formulēts salīdzinot ar citēto noteikumu regulējumu. |  |
| 13. | Noteikumu projekta 4.punkta 4.2. apakšpunkts | Latvijas Lielo pilsētu asociācija 10.03.2021. Priekšlikums Lūdzam skaidrot, vai tagad visiem objektiem būs obligāti jāveic hermētiskuma testi? Vai tas nav lieks slogs privātmāju būvētājiem? Tās ir izmaksas un laiks līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. | Panākta vienošanās saskaņošanas laikā. Izvērtējot priekšlikumu, secināms, ka precizējumi Noteikumu projektā nav nepieciešami. Skaidrojums: Noteikumu projekta 4.punkta 4.2. apakšpunktā nav norādīts, ka tests ir jāveic, ir minēts, ka ņem vēra, tas var arī nozīmēt, ka ekspertam ir jāizvērtē, kas ir pārbaudīts un balstoties uz to arī jāpieņem lēmums. Piem., ja projektā bija norādīts, ka jāveic ēkas gaiscaurlaidības tests un jāsasniedz labāka vērtība nekā definē Ministru kabineta 2019.gada 25.jūnija noteikumi Nr.280 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-19 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika””, bet pie nodošanas ekspluatācijā šāda pārbaude nav veikta, tad eksperts izlemj vai izmanto joprojām projekta vērtības vai arī rēķina ar sliktākiem rādītājiem. Kad parādīsies precedenti, ka eksperti attieksies likt projekta labās vērtības, tad arī pasūtītājs vai būvnieks sāks lielāku vērību pievērst šādu pārbaužu nozīmīgumam. Pēc būtības prasība ir tāda pati, kā esošo Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumu Nr.383 “Noteikumi par ēku energosertifikāciju” 3.punkta 3.3.apakšpunktā, bet Noteikumu projektā redakcija ir izvērstāka. Papildus jānorāda, ka pēc būtības šādas pārbaude jau bija jāveic visām ēkām jau kopš 2003.gada, jo Ministru kabineta 2019.gada 25.jūnija noteikumu Nr.280 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-19 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”” 20. un 21. punkts, nosaka, ka: “20. Būves gaiscaurlaidība ir būvfizikāls lielums, kas raksturo ēkas izbūves kvalitāti un nodrošina iespēju ēkā efektīvi kontrolēt mikroklimatu un nodrošināt energoefektivitātes prasības. 21. Visas būves gaiscaurlaidība, izteikta kā gaisa noplūde m3/(m2 × h) un izmērīta ar spiediena starpību 50 Pa (q50), nedrīkst pārsniegt šā būvnormatīva 22. punktā norādītās robežvērtības.” |  |
| 14. | Noteikumu projekta 4.punkta 4.2. un 4.4. apakšpunkts | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 10.03.2021. 3. Precizēt 4. punkta ievaddaļu, jo minētā norma paredz prasības ēkas nodošanai ekspluatācijā, nevis ēkas energosertifikācijas prasības. Vienlaikus, precizēt 4.2. apakšpunktu, norādot konkrētus dokumentus vai rīcības, kuras jānodrošina pārbaudei (minētā prasība ir būtiska, jo ir saistīta ar papildus izmaksām ēkas īpašniekam), kā arī precizēt 4.4. apakšpunktu, norādot kārtību kādā izsniedz ēkas pagaidu energosertifikātu; | Panākta vienošanās saskaņošanas laikā. Attiecībā uz kārtību kādā izsniedz ēkas pagaidu energosertifikātu, tā norādīta Noteikumu projekta VIII. nodaļā “Ēku pagaidu energosertifikātu un energosertifikātu reģistrācijas kārtība” un pēc būtības no Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumu Nr.383 “Noteikumi par ēku energosertifikāciju” regulējuma neatšķiras. | Precizēta Noteikumu projekta 4.punkta ievaddaļa, kā arī 4.2.apakšpunkts, iekļaujot vārdus “ja tādi ir”. |
| 15. | Noteikumu projekta 5.punkts | Būvniecības valsts kontroles birojs 10.03.2021. Ēku energoefektivitātes likuma 6.panta pirmā daļa noteic, ka ekspluatējamām ēkām neatkarīgs eksperts novērtē aprēķināto un izmērīto energoefektivitāti. Tādēļ Biroja ieskatā Projektā nepieciešams nostiprināt prasību, ka faktiskā energoresursu patēriņa noteikšana jābalsta uz mērījumiem. Ņemot vērā minēto, Projekta 5.punkts jāpapildina ar apakšpunktu šādā redakcijā: “ja ēkā ir atbilstoša energoresursu uzskaite, nosaka energoresursu faktisko patēriņu, vai veic mērījumus, ja šādas uzskaites nav”. | Ņemts vērā. | Noteikumu projekta 5.punkts 5.2. apakšpunkts precizēts šādā redakcijā: “nosaka energoresursu faktisko patēriņu, ja ēkā ir atbilstoša energoresursu uzskaite vai veic mērījumus, ja šādas uzskaites nav.” |
| 16. | Noteikumu projekta 5.punkts | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 10.03.2021. Priekšlikums 1. Izvērtēt iespējas papildināt 5.punktā minēto energosertifikācijas dokumentāciju ar brīvprātīgu (ja ēkas īpašniekiem nepieciešams) pielikumu, kas aprēķina/nosaka maksājamās daļas proporcijas koeficientus atbilstoši 2015. gada 15. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 524 “Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem” (turpmāk - MK noteikumi Nr. 524) pielikumu metodiku prasībām (piemēram, MK noteikumu Nr.524 2. pielikuma 17.punkta prasību izpildes nodrošināšanai). Vēršam uzmanību, ka MK noteikumu Nr. 524 prasībās noteiktie uzdevumi paredz koeficientu aprēķinus, vienlaikus energosertifikācijas kārtības ietvaros tikai netieši nolasāms, ka šāds aprēķins šajā dokumentā varētu būt iekļaujams. Tādēļ atsevišķi pieminot pielikumu energosertifikācijas noteikumos attiecīgās neskaidrības tiktu novērstas. | Panākta vienošanās saskaņošanas procesā. Izvērtējot priekšlikumu, secināms, ka precizējumi Noteikumu projektā nav nepieciešami. Skaidrojums: Ievērojot to, ka standarti šādu risinājumu neparedz un neapraksta šo procesu, tad Noteikumu projekta izstrādes stadijā nav praktiskas iespējas šādu metodiku iekļaut. |  |
| 17. | Noteikumu projekta 5.punkta 5.1. un 5.6. apakšpunkts | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 10.03.2021. 4. Precizēt 5.1. apakšpunktu, skaidrojot teikuma daļu “galveno uzmanību pievēršot enerģijas patēriņam un ēkas energoefektivitātes prasībām”, kā arī precizēt 5.6. apakšpunktu, norādot kārtību kādā izsniedz ēkas energosertifikātu; | Panākta vienošanās saskaņošanas laikā. Attiecībā uz kārtību kādā izsniedz ēkas energosertifikātu, tā norādīta Noteikumu projekta VIII. nodaļā “Ēku energosertifikātu reģistrācijas kārtība” un pēc būtības no Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumu Nr.383 “Noteikumi par ēku energosertifikāciju” regulējuma neatšķiras. | Precizēts Noteikumu projekta 5.punkta 5.1.apakšpunkts |
| 18. | Noteikumu projekta 5.punkta 5.3., 5.4. un 5.5. apakšpunkts | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 10.03.2021. Priekšlikums 2. Precizēt 5.3., 5.4. un 5.5. apakšpunktu, jo minētajiem apakšpunktiem pietrūkst darbības vārda. Izteikt, piemēram, 5.3. apakšpunktu šādā redakcijā: aprēķina ēkas izmērītās energoefektivitātes novērtējumu, kas iegūts, pamatojoties uz piegādātās un eksportētās enerģijas izmērītajiem daudzumiem; | Ņemts vērā. | Precizēts Noteikumu projekta 5.punkta 5.3., 5.4. un 5.5. apakšpunkts. |
|  | Noteikumu projekta 5.punkta 5.4.apakšpunkts | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 10.03.2021. Priekšlikums Precizēt 5.4. apakšpunktu, jo validācijas procedūrā starp ēkas izmērīto novērtējumu un ēkas aprēķināto novērtējumu nav iekļauta noteikumu projektā kā skaidri salīdzināma darbība. Iekļaut validācijas procesa pieļaujamās nobīdes, kā arī anotācijā skaidrot, kādā apjomā, kurā standartā, pielikumā šī validācijas procedūra ir skaidrota, noteikta. | Ņemts vērā. | Noteikumu projektā ietverta validācijas vērtība. |
| 19. | Noteikumu projekta 5.punkta 5.6.apakšpunkts | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 10.03.2021. Priekšlikums 4. ES fondu ieviešanas institūcijas velta zināmus laika resursus tajās ES fondu aktivitātēs, kurās paredzēta ēku atjaunošana, lai pārbaudītu, vai attiecīgi iesniegtais dokuments ir reģistrēts ēku energosertifikātu reģistrā. Ņemot vērā COVID-19 pandēmiju un to, kā ir attīstījušās digitālās prasmes, lūdzam nepieļaut situāciju, kad var eksistēt papīra formā izsniegts dokuments, kas nav reģistrēts energosertifikātu reģistrā. Tāpat izvērtēt iespēju principiāli atteikties no papīra formāta energosertifikācijas procesā. Līdz ar to ierosinām 5.6. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: “5.6.izsniedz ēkas energosertifikātu, kas ir reģistrēts un elektroniski lejupielādējams energosertifikātu reģistrā.”. Pārskatīt līdzvērtīgi arī 4.4. apakšpunktu. | Ņemts vērā. Tiek saglabātas līdz šim spēkā esošās prasības par ēkas pagaidu energosertifikātu un ēkas energosertifikātu obligātu reģistrāciju Būvniecības informācijas sistēmā. |  |
| 20. | Noteikumu projekta 6.punkts | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 10.03.2021. Priekšlikums 5. Pārskatīt 6. punktu, vai ir nepieciešami tieši 5 pilni gadi šim novērtējumam. Ierosinām izvērtēt vai 3 gadi varētu būt pietiekoši. | Ņemts vērā. | Noteikumu projekta 6.punktā ietverts periods pieejamiem enerģijas patēriņa datiem - par vismaz pēdējo triju gadu periodu. |
| 21. | Noteikumu projekta 7.punkts | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 10.03.2021. Priekšlikums 6. Attiecībā uz 7. punktu aicinām radīt vienkāršotu sistēmu, kā konstatēt minētos 5 %, ja iepriekš sertifikāts nav izsniegts. Vēršam uzmanību, ka energosertifikātu nedrīkst neizsniegt tiem gadījumiem, kuriem energosertifikātu izsniegšana ir obligāta (pašvaldību un valsts sektora ēkām). Papildus vēršam uzmanību, ka šāda pieeja varētu būt pretrunā 2010/31/ES Direktīvas 12.panta a) apakšpunkta prasībām, tādējādi aicinām skaidrot anotācijā, kā tiek pārņemta attiecīgā Direktīvas prasība. Ierosinām šādos gadījumos nevis neizsniegt energosertifikātu, bet izsniegt izmērītās energoefektivitātes energosertifikātu, ja šis produkts ir radīts būtisku izmaksu samazināšanai (saistīts ar VARAM priekšlikumu par noteikumu projekta 25. punktu); | Ņemts vērā. | Precizēts Noteikumu projekta 7.punkts, iekļaujot norādi, ka punkts attiecas tikai uz gadījumiem, kuros ēkai ir spēkā esošs ēkas energosertifikāts. |
| 22. | Noteikumu projekta 7.punkts | Latvijas Lielo pilsētu asociācija 10.03.2021. Priekšlikums Nav skaidrs, kas ir domāta neatjaunojamā enerģija. Lūdzam skaidrot. 5% vietā būtu norādāms saskaņā ar paredzētajiem grozījumiem ēku būvnoteikumus, kur paredzēts jauns būvniecības veids vienkāršota pārbūve. Lai noteiktu ir 5% vai nav, ir jāveic aprēķini. | Panākta vienošanās saskaņošanas laikā. Neatjaunojamā enerģija – termins no LVS EN ISO 52000-1:2020 (LV) - ekstrakcijas rezultātā no energoresursa iegūta enerģija. (piezīme. Piemērs ir enerģija, kas iegūta no fosilā kurināmā). Primārās neatjaunojamās enerģijas energoefektivitātes novērtējuma rādītājs – atbilstoši LVS EN ISO 52000-1:2020 ““Ēku energoefektivitāte. Vispārējs ēku energoefektivitātes novērtējums. 1.daļa: Vispārīgas pamatnostādnes un procedūras (ISO 52000-1:2017)” primārā enerģija sadalās 3 komponentēs – kopējā, neatjaunojama un atjaunojamā daļa. Savukārt saskaņā ar LVS EN ISO 52000-1:2017/NA:2020 “Ēku energoefektivitāte. Vispārējs ēku energoefektivitātes novērtējums. 1.daļa: Vispārīgas pamatnostādnes un procedūras (ISO 52000-1:2017). Nacionālais pielikums” NA.27 tabulu ēkas energoefektivitātes pamats ir EPnren (neatjaunojamās enerģijas energoefektivitāte). Pārbūve vai atjaunošana ne vienmēr ir saistīta ar ēkas energoefektivitātes rādītāju izmaiņām, līdz ar to vienkārša atsauce uz kādu vispārīgu būvniecības terminu var neraksturot korekti darbības, kas ir saistītas ar ēkas energoefektivitātes rādītājiem. |  |
| 23. | Noteikumu projekta 8.punkts | Būvniecības valsts kontroles birojs 10.03.2021. Projekta 8.punktā noteikti raksturlielumi gandrīz nulles enerģijas ēkai, savukārt Projekta 9.punktā norādīti kritēriji gandrīz nulles enerģijas ēkas klasificēšanai. Tā kā Projekts neparedz, ka gadījumā, ja daļēji enerģijas patēriņš tiek nodrošināts, izmantojot atjaunojamās enerģijas avotus, tad arī ēka klasificējama kā gandrīz nulles enerģijas ēka, Biroja ieskatā Projekta 9.punkts papildināms ar atbilstoša satura apakšpunktu par atjaunojamās enerģijas avotiem. | Ņemts vērā. Enerģētikas likums satur skaidrojumu, kas ir atjaunojamie energoresursi, kā rezultātā jēdzienu dublēšana nav lietderīga. |  |
| 24. | Noteikumu projekta 8.punkts | Latvijas Lielo pilsētu asociācija 10.03.2021. Priekšlikums Vārdi “visu gadu” būs lieki, jo, lai nodrošinātu mikroklimata atbilstību vasaras periodā, gandrīz visām ēkām būs jāparedz dzesēšana, kas nav energoefektīvi, jo gaisa dzesēšanai ir jāpatērē ~4x vairāk enerģijas nekā uzsildīšanai. Ne vienmēr klients var atļauties nodrošināt mikroklimatu visu gadu it sevišķi tas attiecas uz ēkām, ko neizmanto vasaras periodā vai izmanto ar samazinātu intensitāti, piemēram, skolas, bērnudārzi, peldbaseini utt. Dzesēšanas iekārtām izmanto ozona slāni noārdošas gāzes. | Panākta vienošanās saskaņošanas laikā. Izvērtējot priekšlikumu, secināms, ka precizējumi Noteikumu projektā nav nepieciešami. Skaidrojums: Noteikumu projekta 8.punkts ir precizēts, to svītrojot un prasības pārnesot uz Noteikumu projekta 9.punkta 9.4.apakšpunktu. Nav norādīts, ka visām ēkām būs jāparedz dzesēšana. Ir definētas komforta prasības, kuras ir nepieciešams nodrošināt un to ir iespējams lielā mērā panākt arī ar “pasīvām” metodēm, piem., pārkares, stiklojuma lielums, ēkas orientācija utt. Komforta prasību definēšanu vasaras periodam nosaka gan Direktīva 2018/844, piemēram, pielikuma 1) punkta (b) punkts , gan arī 52000 sērijas standartiun NA, piemēram, LVS EN ISO 52018-1:2017/NA:2020. Izglītības iestādēm noteikumu projekta 16.punktā ir noteikts novērtējuma periods, kas ņem vērā, ka vasarā mācību process nenorisinās. |  |
| 25. | Noteikumu projekta 8.punkts | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 10.03.2021. Svītrot vai precizēt 8. punktu, jo minētās normas piemērošana nav saprotama. | Ņemts vērā. | Noteikumu projekta 8.punkta saturs izņemts no Noteikumu projekta. |
| 26. | Noteikumu projekta 9.punkts | Finanšu ministrija 11.03.2021. Ņemot vērā, ka Noteikumu projekta 11.punktā minētajā standartā normālai iekštelpu vides kvalitātei atbilst II kategorija, lūdzam precizēt 11.punktu šādā redakcijā: “11. Gandrīz nulles enerģijas ēkas novērtējumā ir jānodrošina iekštelpas temperatūras nosacījumi apkures periodā vismaz II kategorijas līmenī, bezapkures perioda vismaz III kategorijas līmenī saskaņā ar standarta LVS EN 16798-1:2019 “Ēku energoefektivitāte. Ēku ventilācija. 1.daļa: Telpu mikroklimata ievades parametri ēku energoefektivitātes projektēšanai un novērtēšanai, ņemot vērā telpu gaisa kvalitāti, temperatūras režīmu, apgaismojumu un akustiku. M1-6 modulis” B pielikuma prasībām.” . | Ņemts vērā. | Noteikumu projekta 9.punkts precizēts piedāvātajā redakcijā. |
| 27. | Noteikumu projekta 9.punkts | Latvijas Lielo pilsētu asociācija 10.03.2021. Priekšlikums Vārdi “ārpus apkures perioda” būs lieki, jo, lai nodrošinātu mikroklimata atbilstību vasaras periodā, gandrīz visām ēkām būs jāparedz dzesēšana, kas nav energoefektīvi, jo gaisa dzesēšanai ir jāpatērē ~4x vairāk enerģijas nekā uzsildīšanai. Ne vienmēr klients var atļauties nodrošināt mikroklimatu visu gadu it sevišķi tas attiecas uz ēkām, ko neizmanto vasaras periodā vai izmanto ar samazinātu intensitāti, piemēram, skolas, bērnudārzi, peldbaseini utt. Arī privātmājas īpašnieks ne vienmēr varēs un gribēs atļauties gaisa dzesēšanas iekārtas izbūvēt un uzturēt, kas ir dārgs prieks. Dzesēšanas iekārtām izmanto ozona slāni noārdošas gāzes. | Ņemts vērā. Skatīt skaidrojumu par Noteikumu projekta 8.punktu. | Precizēts Noteikumu projekts, iekļaujot 10.punktu šādā redakcijā: “Gandrīz nulles enerģijas ēkas novērtējumā ir jānodrošina iekštelpas temperatūras nosacījumi gan apkures, gan ārpus apkures perioda vismaz III kategorijas līmenī saskaņā ar standarta LVS EN 16798-1:2019 “Ēku energoefektivitāte. Ēku ventilācija. 1.daļa: Telpu mikroklimata ievades parametri ēku energoefektivitātes projektēšanai un novērtēšanai, ņemot vērā telpu gaisa kvalitāti, temperatūras režīmu, apgaismojumu un akustiku. M1-6 modulis” prasībām.” |
| 28. | Noteikumu projekta 10.punkts | Latvijas Lielo pilsētu asociācija 10.03.2021. Priekšlikums No teksta var saprast, ka ēkas norobežojošās konstrukcijas atbilst inženiersistēmu prasībām. | Ņemts vērā. | Noteikumu projekta 10.punkta saturs izņemts no Noteikumu projekta. |
| 29. | Noteikumu projekta 13.punkts | Latvijas Lielo pilsētu asociācija 10.03.2021. Priekšlikums Tas būtu atstājams projektētāja un pasūtītāja ziņā, jo tās ir liekas izmaksas un lieki aprēķini, ja pasūtītājs nevar atļauties dzesēšanu vai arī tā nav nepieciešama, ja ēkas neizmanto vasaras periodā vai izmanto ar samazinātu intensitāti, piemēram, skolas, bērnudārzi, peldbaseini utt. | Ņemts vērā. Skatīt skaidrojumu par Noteikumu projekta 8.punktu. |  |
| 30. | Noteikumu projekta 14.punkts | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 10.03.2021. Priekšlikums 7. Precizēt, uz ko attiecināma 14. punkta prasība – uz primārās enerģijas B klasi, vai arī apkures rādītāja B klasi. Vēršam uzmanību, ka vienai ēkai var pastāvēt dažādas klasifikācijas vērtības primārajai enerģijai un apkures novērtējumam. | Ņemts vērā. Noteikumu projekta 14.punktā sniegta atsauce uz noteikumu 1.pielikuma 1.tabulas nosacījumiem, kas attiecīgi satur apkures novērtējuma rādītājus. |  |
| 31. | Noteikumu projekta 14.punkts | Latvijas Lielo pilsētu asociācija 10.03.2021. Priekšlikums Lūdzam skaidrot, kāpēc telpu pārkaršanas risks tiek attiecināts pret siltumenerģijas patēriņu apkurei? Projektējot skolas pēc šobrīd spēkā esošajiem normatīviem un tur noteikto logu lielumu un orientāciju, pastāv pārkaršanas risks, bet skolas vasaras periodā neizmanto. | Ņemts vērā. Skatīt skaidrojumu par Noteikumu projekta 8.punktu. Novērtējuma laika periodi izriet no saules radiācijas intensitātes rādītājiem, gandrīz nulles enerģijas ēku būvniecības principiem un ēku ekspluatācijas nosacījumiem. Laika periods no maija līdz oktobrim ietver posmu, kad saules intensitāte ir tik augsta, ka spēj telpās jau radīt pārkaršanas riskus. Dažādu sociālo grupu kopdzīves mājām, slimnīcām īsāks pārkaršanas periods ir definēts, jo dotajās ēku kategorijās var atrasties guloši pacienti, kā arī cilvēku grupas ar lielāku karstuma nepanesību, piemēram, gados veci cilvēki. Izglītības iestādēm ēkām novērtējuma periods neietver vasaras brīvlaiku un īsāks pārkaršanas periods ir definēts jo bērnu fizioloģiski vēl var nebūt tik labi adaptēties spējīgi nekā pieaugušie cilvēki un mācību procesa laikā pārvietošanās pa telpu ir ierobežota. Pārējām ēku kategorijām pārkaršanas ilguma periods ir garāks, jo dotajās ēku kategorijās ir lielākas pielāgošanās iespējas. |  |
| 32. | Noteikumu projekta 13.punkts | Latvijas Lielo pilsētu asociācija 10.03.2021. Priekšlikums Pārāk daudz pieņēmumi. Tas nav inženiertehnisks aprēķins. Ir liela starpība vai logu laukums pārsniedz 20% vai 50%. Šajā redakcijā aprēķinos vienāds pieņēmums 30kWh/m2. Svarīgs ir ne tikai logu laukums, bet arī stikla konstrukciju gaismas caurlaidība un tas vai ir ārējās vai iekšējās žalūzijas un to noēnojums. | Panākta vienošanās saskaņošanas laikā. Izvērtējot priekšlikumu, secināts, ka nav nepieciešams precizēt Noteikumu projektu. Skaidrojums: Piedāvātā redakcija ir vidusceļš “pieņemtās sistēmas” nosacījumu iekļaušanai normatīvajos aktos, ievērojot apstākli, ka vienkāršota pieeja uz “pieņemto” sistēmu nekad nebūs visiem taisnīga un visas iespējamās variācijas nav iespējams ietvert regulējumā. Vienlaikus šie jautājumi risināmi biedrības “Latvijas siltuma, gāzes un tehnoloģijas inženieru savienības” izstrādājamajās “Vadlīnijās ēku energoefektivitātes aprēķinu metodoloģijas piemērošanai un ieviešanai”, kā arī standartā LVS EN ISO 52018-1:2017NA:2020. |  |
| 33. | Noteikumu projekta 13.punkts | Tieslietu ministrija 16.03.2021. 5. Vēršam uzmanību, ka nav saprotams, kas ir projekta 15. punktā norādītās ““pieņemtās sistēmas” prasības”. Attiecīgi lūdzam minētās prasības identificēt, tādējādi atvieglojot projekta piemērošanu praksē. | Panākta vienošanās saskaņošanas laikā. “Pieņemtā sistēma” ir termins, kurš izriet no standarta LVS EN ISO 52003-1:2020 “ Ēku energoefektivitāte. Rādītāji, prasības un sertifikācija. 1.daļa: Vispārīgie aspekti un pielietošana kopējai energoefektivitātei (ISO 52003-1:2017)”. “Pieņemtā sistēmas” princips, kam nepieciešams noklusējuma “fiktīvas” inženiertehniskās sistēmas specifikācija katram trūkstošajam pakalpojumam. Un šāds princips ir, lai ēkas savstarpēji varētu salīdzināt pie vienādiem nosacījumiem un labākas ēkas energoefektivitātes netiktu iegūta uz komforta rēķina. Piem., ne visiem būs iespējas karstajās dienās telpas neizmantot. Atbilstoši Noteikumu projekta VII. Nodaļai standarti ir ibligāti piemērojami un neatkarīgajiem ekspertiem pieejami. Attiecībā par standartu pieejamību, informējam, ka š.g. 1.aprīlī stāsies spēkā grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 21. augusta noteikumos Nr. 531 “Noteikumi par neatkarīgu ekspertu kompetences novērtēšanu un profesionālās darbības uzraudzību ēku energoefektivitātes jomā”, kas pieņemti 2020.gada 9.jūnijā. Minētie grozījumi paredz, ka, ievērojot to, ka neatkarīgajam ekspertam savā darbībā obligāti ir jāpiemēro standarti no 2021.gada 1.aprīļa neatkarīgajiem ekspertiem ir pienākums maksāt samazinātu gada maksu par Latvijas standartu tiešsaistes lasītavas abonēšanu 30 euro apmērā. Kompetences pārbaudes iestāde nodrošina Latvijas standartu tiešsaistes lasītavas pieejamību neatkarīgam ekspertam. Papildus vēršam uzmanību, ka bez maksas līdz šim bijis iespējams iepazīties ar standartu saturu Latvijas standartu lasītavā klātienē Kr. Valdemāra ielā 157, Rīgā. |  |
| 34. | Noteikumu projekta 14.punkts | Latvijas Lielo pilsētu asociācija 10.03.2021. Priekšlikums Vai tiešām 16. punktā? Lūdzam skaidrot, kas ir domāts Kh? SI sistēmā tādu mērvienību nevar atrast, ir kH, kas ir kilo Henriji, bet tie noteikti nebūs šai situācijai. Šie punkti radīs vajadzību pēc liela apjoma dzesēšanas sistēmu izbūves ēkās, kur tās faktiski nav nepieciešamas un netiks ieslēgtas. Tas radīs liekas freona noplūdes un neveicinās energoefektivitāti ēkās. Iekārtām ir nepieciešama elektroenerģija, kas var radīt nepieciešamību pēc slodzes palielināšanas, kā rezultātā palielināsies maksa par ampēriem. Ja ir pārāk karsts kādā telpā, tad to var karstajās dienās neizmantot vai darboties attālināti kā tas notiek šobrīd. | Panākta vienošanās saskaņošanas laikā. Izvērtējot priekšlikumu, secināts, ka nav nepieciešams precizēt Noteikumu projektu. Skaidrojums: K h – Kelvin stundas (ISO 52018-1:2017) Papildus skatīt skaidrojumu par Noteikumu projekta 8.punktu. „Pieņemtā sistēma“ izriet no standarta LVS EN ISO 52000-1:2017/NA:2020 “Ēku energoefektivitāte. Vispārējs ēku energoefektivitātes novērtējums. 1.daļa: Vispārīgas pamatnostādnes un procedūras (ISO 52000-1:2017). Nacionālais pielikums” NA.18. tabulas. un šāds nosacījums, ir lai ēkas savstarpēji varētu salīdzināt pie vienādiem nosacījumiem un labākas ēkas energoefektivitātes netiktu iegūta uz komforta rēķina. Piem., ne visiem būs iespējas karstajās dienās telpas neizmantot. |  |
| 35. | Noteikumu projekta 14.punkts | Tieslietu ministrija 16.03.2021. 6. Projekta 16. punktā norādīta acīmredzami neprecīza atsauce uz projekta 16. punktu. Attiecīgi lūdzam precizēt projektu. Vienlaikus projekta 16.1. un 16.2. apakšpunktā minēti termini "vienģimenes māja" un "dažādu sociālo grupu kopdzīves māja". Vēršam uzmanību, ka šādu būvju veidus neparedz Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija noteikumu Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi" pielikumā ietvertais būvju klasifikators – tā 20.-23. punktā minētas dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas, bet 5., 7. un 8. punktā - viena dzīvokļa un individuālās dzīvojamās mājas. Līdz ar to lūdzam precizēt terminoloģiju projekta 16.1. un 16.2. apakšpunktā. | Ņemts vērā. | Papildināta Noteikumu projekta anotācija ar skaidrojumu un tabulu par ēku grupām un to atbilstību Ministru kabineta 2018.gada 12.jūnija noteikumiem Nr.326 “Būvju klasifikācijas noteikumi” pielikumam “Būvju klasifikācija”. |
| 36. | Noteikumu projekta 14.punkts | Finanšu ministrija 11.03.2021. Priekšlikums Skaidrības nodrošināšanai, lūdzam Noteikumu projekta 16.punktā skaidrot apzīmējumus “Kh”, “1.05” un “30.09”. | Ņemts vērā. | Noteikumu projekta 16.punkts izteikts šādā redakcijā: Šo noteikumu 15. punktā norādītās dzesēšanas enerģijas patēriņa vērtības var nepiemērot, ja izmantojot stundas aprēķina metodi ir noteikts, ka: dažādu veidu vienģimeņu mājām, daudzdzīvokļu ēkām, biroju ēkām telpu operatīvā temperatūra virs 270C grādi nav ilgāk par 150 Kelvin stundas (K(h) laika posmā no 1.maija līdz 30.septembrim; dažādu sociālo grupu kopdzīves mājās, slimnīcās telpu operatīvā temperatūra virs 250C grādi nav ilgāk par 100 Kelvin stundas (K(h) laika posmā no 1.maija līdz 30.septembrim; izglītības iestāžu ēkās telpu operatīvā temperatūra virs 250C grādi nav ilgāk par 150 Kelvin stundas (K(h) laika posmā no 1.maija līdz 15.jūnijam un no 15.augusta līdz 30.septembrim. |
| 37. | Noteikumu projekta 14.punkts | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 10.03.2021. 7. Precizēt 16. punktā pēc kādiem principiem vai prasībām ir izvēlētas atsevišķās ēku grupas (vienģimenes ēkas, daudzdzīvokļu ēkas, biroji, sociālo grupu kopdzīves mājas, slimnīcas un izglītības iestādes), kā arī aprēķiniem izvēlētais laika posms. | Ņemts vērā. | Papildināta Noteikumu projekta anotācija, ietverot skaidrojumu par aprēķiniem izvēlēto laika posmu, kā arī ēku grupām un to atbilstību Ministru kabineta 2018.gada 12.jūnija noteikumiem Nr.326 “Būvju klasifikācijas noteikumi” pielikumam “Būvju klasifikācija”. Laika periods no maija līdz oktobrim ietver posmu, kad saules intensitāte ir tik augsta, ka spēj telpās jau radīt pārkaršanas riskus. Dažādu sociālo grupu kopdzīves mājām, slimnīcām īsāks pārkaršanas periods ir definēts, jo dotajās ēku kategorijās var atrasties guloši pacienti, kā arī cilvēku grupas ar lielāku karstuma nepanesību, piemēram, gados veci cilvēki. Izglītības iestādēm ēkām novērtējuma periods neietver vasaras brīvlaiku un īsāks pārkaršanas periods ir definēts jo bērnu fizioloģiski vēl var nebūt tik labi adaptēties spējīgi nekā pieaugušie cilvēki un mācību procesa laikā pārvietošanās pa telpu ir ierobežota. Pārējām ēku kategorijām pārkaršanas ilguma periods ir garāks, jo dotajās ēku kategorijās ir lielākas pielāgošanās iespējas. |
| 38. | Noteikumu projekta 9.-16.punkts | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 10.03.2021. 6. Precizēt vai 14., 15., 16. un 17. punktā ietvertās prasības ir attiecināmas uz gandrīz nulles enerģijas ēkām. | Ņemts vērā. | Precizēts Noteikumu projekta 8.punkts. |
| 39. | Noteikumu projekta 15. un 16.punkts | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 10.03.2021. 8. Precizēt 17. un 18. punktā terminu “faktiskā situācija”, kā arī nosacījumu par to kāds laika posms ir attiecināms (ir jāņem vērā), ja nav pieejami konkrētie dati. | Ņemts vērā. Attiecībā par laika posmu, kas ir attiecināms (ir jāņem vērā), ja nav pieejami konkrētie dati, paskaidrojam, ka minētie punkti piemērojami, kad konkrētie dati vispār nav pieejami. | Precizēts Noteikumu projekta 15. un 16.punkts šādā redakcijā: Būvprojekta stadijā vai ja ekspluatācijā esošai ēkai,veicot energosertifikāciju, nav zināmi sadzīves karstā ūdens patēriņa dati, tad tos nosaka saskaņā ar standartu LVS EN 12831-3:2020 “Ēku energoefektivitāte. Siltumslodzes projektēšanas aprēķina metode. 3.daļa: Sadzīves karstā ūdens sistēmu siltumslodzes un prasību raksturošana. M8-2 un M8-3 moduļi” B.2 pielikuma nosacījumiem. Būvprojekta stadijā vai ja ekspluatācijā esošai ēkai veicot energosertifikāciju, nav zināmi apgaismojuma parametri, tad apgaismojuma izmantošanas laiku un nepieciešamo apgaismojuma līmeni (lx) telpu grupās pieņem saskaņā ar standarta LVS EN 16798-1:2019 “Ēku energoefektivitāte. Ēku ventilācija. 1.daļa: Telpu mikroklimata ievades parametri ēku energoefektivitātes projektēšanai un novērtēšanai, ņemot vērā telpu gaisa kvalitāti, temperatūras režīmu, apgaismojumu un akustiku. M1-6 modulis” nosacījumiem.” |
| 40. | Noteikumu projekta 19.punkts (VSS-169) | Tieslietu ministrija 10.03.2021. 7. Lūdzam skaidrot projekta 19. punkta pirmo teikumu, proti “ēku energoefektivitātes minimālo pieļaujamo līmeni jaunbūvēm nepiemēro, ja šo prasību piemērošana nav tehniski vai funkcionāli iespējama vai ja izmaksu un ieguvumu analīze par attiecīgās ēkas kalpošanas laiku norāda uz zaudējumiem”. Uzskatām, ka minētā atkāpe ir pārāk plaša un to var mēģināt piemērot visos gadījumos. Ievērojot minēto, lūdzam identificēt minētās atkāpes piemērošanas kritērijus, nepieciešamības gadījumā precizējot projektu. | Panākta vienošanās saskaņošanas procesā. Teikuma saturiskais formulējums, proti “nav tehniski vai funkcionāli iespējama” izriet no EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVAS 2010/31/ES, (2010. gada 19. maijs) par ēku energoefektivitāti. Papildu tam noteikumu projektā teikuma būtību papildina arī atsauce uz piemērojamo standartu attiecībā par ēku energosistēmu ekonomiskās izvērtēšanas procedūru. Piemērojamais nacionālais standarts ir LVS EN 15459-1:2020 “Ēku energoefektivitāte. Ēku energosistēmu ekonomiskā izvērtēšanas procedūra. 1.daļa: Aprēķinu procedūras, M1-14 modulis” un standartu LVS EN 15459-1:2017/NA:2020 “Ēku energoefektivitāte. Ēku energosistēmu ekonomiskā izvērtēšanas procedūra. 1.daļa: Aprēķinu procedūras, M1-14 modulis. Nacionālais pielikums”. Noteikumu projekta 19.punkts ir pārvietots uz Noteikumu projekta 1.pielikumu. |  |
| 41. | Noteikumu projekta 19.punkts (VSS-169) | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 10.03.2021. Priekšlikums 8. Attiecībā uz 19. punktu, izvērtēt iespējas Būvniecības informācijas sistēmā vai šo noteikumu 2. pielikuma veidnē, piemēram, blakus sadaļai “PASKAIDROJUMI PAR ATBILSTĪBU NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM” pievienot lauku, kurā tiek norādīta pazīme (Jā/Nē) šo noteikumu 19. punkta piemērošanā, lai nākotnē varētu statistiski izmērīt, cik daudz šādas atrunas tiek būvprojektos piemērotas, kā arī vērtēt, vai būvniecības cenu izmaiņu ietekmē esošās minimālās prasības ir ekonomiski pamatotākais risinājums un vai nav nepieciešama prasību pārskatīšana (gadījumos, kad šīs atrunas tiek piemērotas ļoti bieži). | Panākta vienošanās saskaņošanas procesā. Priekšlikums tiks ņemts vērā pie Būvniecības informācijas sistēmas uzlabojumu realizācijas. Šobrīd Būvniecības informācijas sistēmā nav tādas funkcionalitātes. |  |
| 42. | Noteikumu projekta 20.punkta 20.11. apakšpunkts | Tieslietu ministrija 16.03.2021. 9. Lūdzam projekta 21.11. apakšpunktā skaidri norādīt, kas varētu būt uzskatāma par citu nepieciešamo informāciju, tādējādi skaidri nosakot pieejamās informācijas apjomu. | Panākta vienošanās saskaņošanas procesā. Dotā punkta apakšpunktos ir uzskaitīti kopumā 10 konkrēti nepieciešamie informācijas avoti un 11.apakšpunkta formulējums paredz iespēju papildu pievienot vēl “cita nepieciešamo informāciju”, kas saistīta ar ēkas energoefektivitātes novērtējuma, apkures sistēmas un apkures katla vai gaisa kondicionēšanas sistēmas pārbaudes sekmīgu norisi. Uzskatām, ka šāds formulējums nodrošinās sistēmu pārbaudes sekmīgu norisi, tai pat laikā pielāgojot iesniedzamo informāciju konkrētam gadījumam un nemazinās kopējo informācijas kvalitāti, jo iepriekš norādītie 10 nepieciešamie informācijas avoti jebkurā gadījumā ir ar lielāku prioritāti. |  |
| 43. | Noteikumu projekta 24.punkts | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 10.03.2021. Priekšlikums 9. Papildināt 23. punktu ar izmērītās energoefektivitātes energosertifikātu atbilstoši šo noteikumu 25. punkta prasībām. Noteikumu projekta 2. pielikumā atdalīt ēkas pagaidu energosertifikātu no ēkas energosertifikāta, jo šobrīd pielikums raksturo tikai ēkas energosertifikātu. Tāpat piedāvāt formu izmērītās energoefektivitātes energosertifikātam atbilstoši šo noteikumu 25. punkta prasībām. | Ņemts vērā. | Noteikumu projektam izveidoti atsevišķi pielikumi ēkas pagaidu energosertifikātam, ēku energosertifikātam un izmērītās energoefektivitātes energosertifikātam. |
| 44. | Noteikumu projekta 24. punkts | Būvniecības valsts kontroles birojs 10.03.2021. Biroja ieskatā Projekta 24.3.apakšpunkts jāpapildina ar jaunu apakšpunktu šādā redakcijā “primārās enerģijas un CO2 emisiju aprēķinam izmantotos koeficientus”, jo atbilstoši šim koeficientam piešķir energoefektivitātes klasi. | Panākta vienošanās saskaņošanas procesā. Primārās enerģijas un CO2 emisiju aprēķinam izmantotos koeficientus ir jāuzrāda ēku energosertifikātos (paredzēta atsevišķa ievades vieta), līdz ar to speciāla norāde tieši par doto vērtību uzrādīšanu nav uzskatāma, ka obligāts nosacījums. |  |
| 45. | Noteikumu projekta 24. punkts | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 10.03.2021. Priekšlikums 10. Ja pareizi saprotam 25. punktā minētais novērtējums paredzēts, lai novērtētu ēkas energoefektivitāti, bet nebūtu nepieciešams izstrādāt pilno energosertifikātu (veiktu samazināta apjoma energosertifikāciju par būtiski zemākām izmaksām). Aicinām izvērtēt vai izmērītais (samazināta apjoma) energosertifikāts varētu būt lietderīgs ēku izīrēšanas, nomāšanas, pārdošanas gadījumos, vienlaikus nesaskatām iespējas šādu dokumentu izmantot, kad nepieciešams detalizētāks aprēķins, piemēram ES fondu īstenošanā, ja finansējums tiek piešķirts ēku atjaunošanai (CO2 emisiju samazinājumam vai primārās enerģijas patēriņa samazinājumam). Šajos gadījumos būtu jāizstrādā pilnais energosertifikāts vai energoaudits. | Panākta vienošanās saskaņošanas procesā. Paskaidrojam, ka 25.punkta piemērošana iespējama tikai gadījumā, kas atbilst Noteikumu projekta 6.punkta prasībām, proti: “tādām ekspluatācijā esošām ēkām, kurām ir individuāla enerģijas patēriņa uzskaite, un ir pieejami enerģijas patēriņa dati pamatojoties uz piegādātās un eksportētās enerģijas izmērītajiem daudzumiem par vismaz pēdējo piecu gadu periodu, kura laikā ēka ir pastāvīgi ekspluatēta un ēkai nav veiktas pārbūves vai funkciju maiņas, kas ietekmē ēkas enerģijas patēriņu apkurei un sasniedzamos primārās neatjaunojamās enerģijas energoefektivitātes novērtējuma rādītājus.” Un minētais punkts pēc būtības nesatur izņēmuma gadījumus, kuros nebūtu veicama ēku energosertifikācija. Tie ir definēti Ēku energoefektivitātes likumā. Turklāt attiecībā uz ES fondiem – ES fondu programmu prasības ir plašākas un atbilstoši praksei tajās vienmēr tiek pieprasīts “pilnais energosertifikāts”. Attiecībā uz priekšlikumu aprēķinātās energoefektivitātes novērtējumu attiecināt uz gadījumiem, kuros tiek veikta ēku izīrēšana, iznomāšana vai pārdošana, Ekonomikas ministrija izvirzīs šo priekšlikumu nozares apspriedei turpmākajiem regulējuma grozījumiem. |  |
| 46. | Noteikumu projekta 23. punkta 23.1. apakšpunkts | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 10.03.2021. Priekšlikums 11. Vēršam uzmanību, ka 25.2.apakšpunktā minētais pielikums nav izstrādājams bez detalizētas ēkas energobilances, kur aprēķinot pilnu aprēķinu, produkts (izmērītais energosertifikāts) pēc būtības neatšķirsies no parastā energosertifikāta. Tādējādi aicinām pārskatu par pasākumiem pievienot, taču to pievienot, nevis ar detalizētu aprēķinu, bet ar, piemēram – energoefektivitātes ietaupījumu kataloga standartizētajām vērtībām. Piedāvājam izteikt punktu šādā redakcijā: “25.2. indikatīvu pārskatu par energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem, norādot iespējamos enerģijas ietaupījumus, izmantojot Enerģijas ietaupījumu katalogu vai citu vienkāršotu metodi potenciālo ietaupījumu noteikšanai.”. | Panākta vienošanās saskaņošanas procesā. Paskaidrojam, ka minētais katalogs neatbilst aktuālajiem normatīvajiem aktiem un ir uzlabojams, kā arī turpmāk ir jānodrošina gan minētā kataloga, gan ietaupījuma aprēķina atbilstība standartiem. Pēc minēto uzlabojumu un pielāgojumu veikšanas priekšlikums ir ņemams vērā. |  |
| 47. | Noteikumu projekta 24. punkta 24.3. apakšpunkts | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 10.03.2021. Priekšlikums 12. Atbilstoši priekšlikumam par 25. punktu, ierosinām pārformulēt iekavas šādā redakcijā: “25.3. apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudes aktus (ja šāda dokumentācija izstrādāta)”. | Ņemts vērā. | Noteikumu projekta 25. punkta 25.3. apakšpunktā iekļauti vārdi “ja attiecināms”. |
| 48. | Noteikumu projekta 24. punkta 24.4. apakšpunkts | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 10.03.2021. Priekšlikums 13. Atbilstoši priekšlikumam par 25. punktu, ierosinām pārformulēt iekavas šādā redakcijā: “25.4. pielikumu, kurā norāda aprēķinos izmantotās ievaddatu vērtības, norādot datu iegūšanas veidu un datu avotu (ja nepieciešams):”. | Ņemts vērā. | Noteikumu projekta 25. punkta 25.4. apakšpunktā iekļauti vārdi “ja attiecināms”. |
| 49. | Noteikumu projekta 24. punkts | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 10.03.2021. Priekšlikums 14. Izvērtēt 25.5. - 25.10. apakšpunktos norādītos nepieciešamos pielikumu sarakstus, jo tik detalizēts pielikumu saraksts ir atbilstošs pilnajam energoefektivitātes novērtējumam – ēkas energosertifikātam. Skaidrot anotācijā, ar ko atšķirsies ēkas energosertifikāts no ēkas izmērītās energoefektivitātes sertifikāta, un kuros gadījumos kurš no produktiem būtu izstrādājams. | Ņemts vērā. | Noteikumu projektam izveidoti atsevišķi pielikumi ēkas pagaidu energosertifikātam, ēku energosertifikātam un izmērītās energoefektivitātes energosertifikātam. Papildināta Noteikumu projekta anotācija ar šādu informāciju. Noteikumu projektā ir sniegta arī norāde pie kādiem nosacījumiem ēkas energosertifikātu var izsniegt pamatojoties tikai uz izmērītās ēkas energoefektivitātes novērtējumu. Tas būs iespējams tādām ekspluatācijā esošām ēkām, kurām ir individuāla enerģijas patēriņa uzskaite, un ir pieejami enerģijas patēriņa dati pamatojoties uz piegādātās un eksportētās enerģijas izmērītajiem daudzumiem par vismaz pēdējo piecu gadu periodu, kura laikā ēka ir pastāvīgi ekspluatēta un ēkai nav veiktas pārbūves vai funkciju maiņas, kas ietekmē ēkas enerģijas patēriņu apkurei un sasniedzamos primārās neatjaunojamās enerģijas energoefektivitātes novērtējuma rādītājus. |
| 50. | Noteikumu projekta 25.punkts | Tieslietu ministrija 10.03.2021. 11. Lūdzam svītrot projekta 26. punktu, jo tas saturiski dublē jau projekta 24. punktā ietverto regulējumu. | Panākta vienošanās saskaņošanas laikā. Izvērtējot prasību, secināms, ka papildinājumi Noteikumu projektā nav nepieciešami. Skaidrojums: Katrā no norādītajiem projekta punktiem ir norāde par atšķirīgiem juridiska statusa dokumentiem, kā rezultāta ir nepieciešams arī skaidras norādes par nepieciešamo informācijas daudzumu. Pie tam, lai nedublētu informāciju ir sniegta tikai references atsauce par nepieciešamo informāciju, nevis divas reizes uzrādot nepieciešamo informāciju. |  |
| 51. | Noteikumu projekta 26.punkts | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 10.03.2021. 9. Skaidrot, kādēļ 27. punktā minētās primārās enerģijas faktoru, primārās neatjaunojamās enerģijas faktoru un oglekļa dioksīda (CO2) emisijas faktoru vērtības netiek noteiktas noteikumu projektā, bet gan sniegta atsauce uz standartu, kas normatīvā akta lietotājam nav brīvi pieejams. Ēkas īpašniekam gadījumā, kad faktoru vērtības ir pieejamas tikai standartu nacionālajos pielikumos, nav dota brīva iespēja bez papildus izdevumiem (dokumenta iegādes) pārliecināties, vai ēkai ir potenciāls kādu energoefektivitātes darbu veikšanai, turklāt tiek atņemta iespēja indikatīvi novērtēt pašam savu ēku, pirms energosertifikācijas pakalpojuma pasūtīšanas. Tāpat jebkuram sabiedrības loceklim “noslēptās” vērtības liedz brīvi pārliecināties par eksperta noteikto rezultātu. VARAM ieskatā faktoru vērtības ir salīdzinoši viegli piemērojamas gala patēriņa noteikšanai un faktoru vērtības nebūtu nosakāmas maksas dokumentā. Tāpat bez faktoru vērtībām ēkas īpašniekiem varētu nebūt skaidras 1. pielikumā noteiktās vērtības. | Ņemts vērā. Attiecībā par standartu pieejamību, informējam, ka ar standartiem bez maksas ikvienam iespējams iepazīties klātienē Latvijas standartu lasītavā Kr. Valdemāra ielā 157, Rīgā. Faktoru vērtības ir pievienotas Noteikumu projekta pielikumā. | Noteikumu projekta anotācija papildināta ar šādu informāciju: Lai dotu brīvu iespēja bez papildus izdevumiem (dokumenta iegādes) pārliecināties, vai ēkai ir potenciāls kādu energoefektivitātes darbu veikšanai. Tāpat jebkuram sabiedrības loceklim brīvi pārliecināties par eksperta noteikto rezultātu, primārās enerģijas svēruma faktoru vērtības ir ietvertas arī noteikumu projektā kā atsevišķs pielikums. |
| 52. | Noteikumu projekta 26.punkts | Latvijas Lielo pilsētu asociācija 10.03.2021. Priekšlikums Nepieciešams vienoties aprēķinos izmantot augstāko vai zemāko siltumspēju un noteikumos norādīt vienu, pēc kuras jārēķina. | Panākta vienošanās saskaņošanas laikā. Izvērtējot priekšlikumu, secināms, ka papildinājumi Noteikumu projektā nav nepieciešami. Skaidrojums: Standarta LVS EN ISO 52000-1:2017/NA:2020 “Ēku energoefektivitāte. Vispārējs ēku energoefektivitātes novērtējums. 1.daļa: Vispārīgas pamatnostādnes un procedūras (ISO 52000-1:2017). Nacionālais pielikums” NA.16. tabulā ir norādīts, ka svēruma faktori ir nosakāmi pamatojoties uz augstāko vai zemāko siltumspēju. Nosacījums par piemērojamo siltumspēju ir iekļaujams standartu nacionālajos pielikumos. |  |
| 53. | Noteikumu projekta 27.punkts | Latvijas Lielo pilsētu asociācija 10.03.2021. Priekšlikums 70 kW ir samērā mazs siltummainis vai katls. Tad faktiski visās mājās, kas nav privātmājas būs jāveic sistēmu pārbaudes. Tas nebūs pa spēkam tiem 8 sertificētajiem speciālistiem apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudē. Tās ir liekas izmaksas ēku īpašniekiem, kuras nav ierēķinātas apsaimniekošanas maksā. | Panākta vienošanās saskaņošanas laikā. Izvērtējot priekšlikumu, secināms, ka papildinājumi Noteikumu projektā nav nepieciešami. Skaidrojums: Prasība noteikta Ēku energoefektivitātes likuma 11.pantā, lai ieviestu prasības, ko nosaka direktīva (ES) 2018/844 ar ko groza Direktīvu 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti un Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti. |  |
| 54. | Noteikumu projekta 28.punkts | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 10.03.2021. 10. Skaidrot, kāpēc 29. punktā ietvertais nosacījums ir piemērojams tikai gadījumos, ja siltuma avots ir savienots sistēmā ar centralizēto siltumapgādes sistēmu, kā arī kādēļ šajā procesā netiek ietverta enerģijas ražošana ar cita veida atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām. | Panākta vienošanās saskaņošanas laikā. Izvērtējot priekšlikumu, secināms, ka papildinājumi Noteikumu projektā nav nepieciešami. Skaidrojums: Noteikumu projekta 29.punkta 2.teikuma daļa paredz: “Siltuma avots ir ar centralizētu siltumapgādes sistēmu savienots siltummainis vai siltumģenerators, kas pārvada vai ražo lietderīgu siltumu [..].” |  |
| 55. | Noteikumu projekta 29. un 33.punkts | Latvijas Lielo pilsētu asociācija 10.03.2021. Priekšlikums Tas nebūs pa spēkam tiem 8 sertificētajiem speciālistiem apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudē. Pārējie neatkarīgie eksperti būs spiesti no tiem 8 pirkt pakalpojumu, lai varētu veikt ēku energosertifikāciju. Ēku īpašniekiem augs energosertificēšanas izmaksas. Šobrīd apkures sistēmas pārbauda tās apkalpojošās sabiedrības katru gadu pirms apkures sezonas. To dara apmācīts personāls. Eksperts to visu nedarīs, ko dara apkalpojošās sabiedrības personas. | Panākta vienošanās saskaņošanas laikā. Izvērtējot priekšlikumu, secināms, ka papildinājumi Noteikumu projektā nav nepieciešami. Skaidrojums: Lai samazinātu ēku īpašnieku izmaksas, pārbaužu biežums ir būtiski samazināts, salīdzinot ar šobrīd spēkā esošo regulējumu. |  |
| 56. | Noteikumu projekta 29. un 33.punkts | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 10.03.2021. 11. Precizēt 30. un 34. punktu norādot, kas pārbauda apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu. Ierosinām apvienot abus punktus. | Ņemts vērā. Saskaņā ar Ēku energoefektivitātes likuma 1.panta 5.punktu “neatkarīgs eksperts ir persona, kura ir tiesīga novērtēt ēkas, tās elementu un inženiertehnisko sistēmu energoefektivitāti, veikt energosertifikāciju un pārbaudīt apkures sistēmas un gaisa kondicionēšanas sistēmas”. | Papildināts Noteikumu projekta 28.punkts. |
| 57. | Noteikumu projekta 35.punkta 35.2. apakšpunkts | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 10.03.2021 Priekšlikums 15. Attiecībā uz 34.2. apakšpunktu, izvērtēt, vai gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudei ir būtiska apkures sistēmas un apkures avotu pārbūve. Ierosinām izteikt šādā redakcijā: “34.2. ja veikta ēkas atjaunošana vai pārbūve, kuras ietvaros nav veikta pilnīga gaisa kondicionēšanas sistēmas un gaisa kondicionēšanas sistēmas avotu pārbūve.”. | Ņemts vērā. | Noteikumu projekta 35.punkta 35.2. apakšpunkts izteikts šādā redakcijā: “35.2. ja veikta ēkas atjaunošana vai pārbūve, kuras ietvaros nav veikta pilnīga dzesēšanas sistēmas un aukstumenerģijas avotu pārbūve;” |
| 58. | Noteikumu projekta 40.punkts | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 10.03.2021. 12. Precizēt XII nodaļu norādot kārtību kādā tiek veikta ēkas energoefektivitātes aprēķina metode. Atsauce uz standartu piemērošanu normatīvā akta lietotājam nav pārskatāma un rada nepamatotu resursu patēriņu to iegūšanā un izmantošanā. | Panākta vienošanās saskaņošanas laikā. Izvērtējot priekšlikumu, secināms, ka papildinājumi Noteikumu projektā nav nepieciešami. Skaidrojums: Nebūtu atbalstāma pieeja, ka Noteikumu projekts dublē standartu regulējumu. Ievērojot minēto, Noteikumu projekts satur norādi par piemērojamajiem standartiem. Papildus informējam, ka standartu piemērošanai un ēku energoefektivitātes aprēķinu metodoloģijas piemērošanai un ieviešanai LSGŪTIS izstrādājis “Vadlīnijas ēku energoefektivitātes aprēķinu metodoloģijas piemērošanai un ieviešanai”, pieejamas: https://www.lsgutis.lv/vadlinijas-eku-energoefektivitates-aprekinu-metodologijas-piemerosanai-un-ieviesanai/ Tieši minēto vadlīniju mērķis ir praktiski aprakstīt kārtību neatkarīgajiem ekspertiem par veicamajiem aprēķiniem. |  |
| 59. | Noteikumu projekta 40.punkts (VSS-169) | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 10.03.2021. 13. Nodrošināt 40. punktā minēto metožu (ASHARE un IEA BESTEST) un noteikumu projekta 4. pielikumā visu minēto standartu tulkojumu latviešu valodā un brīvu pieeju normatīvā akta lietotājiem. | Ņemts vērā. Standartu tulkojumu nodrošina SIA “Latvijas standarts”. | Noteikumu projekta 40.punkta saturs izslēgts no Noteikumu projekta. |
| 60. | Noteikumu projekta 40.punkts (VSS-169) | Finanšu ministrija 11.03.2021. Priekšlikums Aicinām izvērtēt Noteikumu projekta 40.punkta lietderību, ņemot vērā, ka līdz šim ēku energoefektivitātes novērtēšanai vairums ekspertu Latvijā izmanto programmas, kas darbojas MS excell vidē, kurām nav bijušas noteiktas validācijas prasības, bet speciālistu veikto aprēķinu kontroli nodrošina neatkarīgus ekspertus ēku energoefektivitātes jomā uzraugošās institūcijas. Programmu validēšanas prasības varētu tikt ieviestas tikai pēc tam, kad šādas programmas Latvijā tiks ieviestas un adaptētas jauno noteikumu un standartu prasībām. | Ņemts vērā. | Noteikumu projekta 40.punkta saturs izņemts no Noteikumu projekta. |
| 61. | Noteikumu projekta 40.punkts (VSS-169) | Latvijas Lielo pilsētu asociācija 10.03.2021. Priekšlikums Šobrīd plaši izmanto dažādas programmas. PHPP, HEAT MOD, EFA2 vai paša taisītas xls izklājlapas ar formulām. Katrai ir savi plusi un mīnusi. Ir jānodrošina visiem neatkarīgajiem ekspertiem viena programma ar vienādiem nosacījumiem, lai varētu nodrošināt noteikumos minēto prasību izpildi. Pareizākais risinājums to integrēt BIS EPC vidē, lai rezultāti netiek interpretēti pa savam. | Ņemts vērā. Svītrots Noteikumu projekta 40.punkts, ievērojot, ka līdz Noteikumu projekta spēkā stāšanās brīdim nav iespējams ieviest vienotu aprēķinu programmu vai to validācijas sistēma. Ēku energoefektivitātes neatkarīgie eksperti aprēķinu veikšanai būs tiesīgi izmantot viņiem pieejamus aprēķina rīkus. Uz noteikumu stāšanās brīdi netiek plānots ieviest vienotu aprēķinu veikšanas rīku BIS EPC vidē. |  |
| 62. | Noteikumu projekta 42.punkts | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 10.03.2021. 14. Precizēt 41. punktu ar kārtību kādā tiek sagatavots un iesniegts ēkas energosertifikāts vai pagaidu energosertifikāts reģistrēšanai ēku energosertifikātu reģistrā. | Panākta vienošanās saskaņošanas procesā. Attiecībā uz kārtību kādā sagatavo un izsniedz ēkas energosertifikātu un ēkas pagaidu energosertifikātu, tā norādīta Noteikumu projekta VIII. nodaļā “Ēku energosertifikātu reģistrācijas kārtība” un pēc būtības no Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumu Nr.383 “Noteikumi par ēku energosertifikāciju” regulējuma neatšķiras. |  |
| 63. | Noteikumu projekta 42.punkts | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 10.03.2021 Priekšlikums 16. Atsevišķi identificēt “Izmērītās energoefektivitātes energosertifikātu” 41. un 43. punktā. | Panākta vienošanās saskaņošanas procesā. Priekšlikums tiks ņemts vērā pie Būvniecības informācijas sistēmas uzlabojumu realizācijas. Šobrīd Būvniecības informācijas sistēmā nav tādas funkcionalitātes. Šobrīd izmērītās energoefektivitātes energosertifikātu Būvniecības informācijas sistēmā pievieno būvkomersanti - pie būvprojektu dokumentācijas. |  |
| 64. | Noteikumu projekta 49.punkts (VSS-169) | Tieslietu ministrija 16.03.2021 12. Lūdzam projekta 49. punktā norādīt atsauces uz piemērojamiem standartiem saskaņā ar MKN. 108 V nodaļu. Ja minētās atsauces nav iespējams attiecīgi noformēt, lūdzam tās svītrot. Minētais attiecas arī uz projekta 4. pielikuma 8. punktu. | Ņemts vērā. | Precizēts Noteikumu projekta 39.punkts. |
| 65. | Noteikumu projekta Noslēguma jautājumi | Būvniecības valsts kontroles birojs 10.03.2021. Projekta spēkā stāšanās paredzēta 2021.gada 1.aprīlī, bet energosertifikāta sagatavošana var būt uzsākta līdz 2021.gada 31.martam, kā arī būvniecības procesa noslēgumā ēkas pagaidu energosertifikāta pārrēķina veikšana atbilstoši jaunajām prasībām var kavēt ēkas nodošanu ekspluatācijā. Lai arī Projekta Noslēguma jautājumos ietverts 47.punkts, tomēr Anotācija jāpapildina ar skaidrojumu par laika periodu, kurā būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS) būs iespējams reģistrēt ēku energosertifikātus un ēku pagaidu energosertifikātus, kas sagatavoti vai kuru aprēķini veikti līdz 2021.gada 31.martam. | Ņemts vērā. | Noteikumu projekta Noslēguma jautājumi papildināti. |
| 66. | Noteikumu projekta Noslēguma jautājumi | Finanšu ministrija 11.03.2021. Vēršam uzmanību, ka pilnīgai noteikumu ieviešanai nepieciešama gan ekspertu apmācība, gan programmēšanas rīku pielāgošana jauno noteikumu prasībām, kas prasīs ilgāku laiku, tādēļ nepieciešams pārejas periods, kurā var izsniegt dokumentus, kas jau ir sagatavoti, vai to sagatavošana paredzēta uzsākt līgumu ietvaros, piemēram, lai nodotu būvi ekspluatācijā. Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam Noteikumu projekta Noslēguma jautājumus papildināt ar punktu par pārejas periodu, kurā var izsniegt un reģistrēt saskaņā ar spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumiem Nr.348 “Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode” un Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.383 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju" sagatavotos dokumentus, nosakot pārejas periodu ēkas pagaidu energosertifikātiem līdz 2021.gada 31.decembrim un pārejas periodu ēkas energosertifikātiem līdz 2021.gada 31.septembrim. | Panākta vienošanās saskaņošanas procesā. Noteikumu projekta spēkā stāšanās datums noteiks ar likumu, proti, Ēku energoefektivitātes likuma Pārejas noteikumu 12.punkts paredz, ka līdz jaunu noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 31. martam ir piemērojami Ministru kabineta 2013. gada 25. jūnija noteikumi Nr. 348 "Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode" un Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumi Nr. 383 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.". Ievērojot minēto, Noteikumu projekts aizvieto minētos normatīvos aktus un apvieno regulējumu gan ēku energosertifikācijas kārtībai, gan ēku energoefektivitātes aprēķina metodei. |  |
| 67. | Noteikumu projekta Noslēguma jautājumi | Latvijas Lielo pilsētu asociācija 10.03.2021. Priekšlikums Ir jāpārceļ spēkā stāšanās datums līdz brīdim, kad visiem būs skaidri noteikumi, pieejama BIS vidē bāzēta aprēķinu programma pēc kā turpmāk jārēķina. Lūdzam skaidrot, kad neatkarīgos ekspertus energoefektivitātes jomā plāno apmācīt ar jauno programmu, metodiku, jo arī standarti vēl nav pieejami pēc kuriem turpmāk būs jārēķina? | Panākta vienošanās saskaņošanas laikā. Izvērtējot priekšlikumu, secināms, ka papildinājumi Noteikumu projektā nav nepieciešami. Skaidrojums: Noteikumu projekta spēkā stāšanās datums noteiks ar likumu, proti, Ēku energoefektivitātes likuma Pārejas noteikumu 12.punkts paredz, ka līdz jaunu noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 31. martam ir piemērojami Ministru kabineta 2013. gada 25. jūnija noteikumi Nr. 348 "Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode" un Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumi Nr. 383 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.". Ievērojot minēto, Noteikumu projekts aizvieto minētos normatīvos aktus un apvieno regulējumu gan ēku energosertifikācijas kārtībai, gan ēku energoefektivitātes aprēķina metodei. Attiecībā par standartu pieejamību, informējam, ka š.g. 1.aprīlī stāsies spēkā grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 21. augusta noteikumos Nr. 531 “Noteikumi par neatkarīgu ekspertu kompetences novērtēšanu un profesionālās darbības uzraudzību ēku energoefektivitātes jomā”, kas pieņemti 2020.gada 9.jūnijā. Minētie grozījumi paredz, ka, ievērojot to, ka neatkarīgajam ekspertam savā darbībā obligāti ir jāpiemēro standarti no 2021.gada 1.aprīļa neatkarīgajiem ekspertiem ir pienākums maksāt samazinātu gada maksu par Latvijas standartu tiešsaistes lasītavas abonēšanu 30 euro apmērā. Kompetences pārbaudes iestāde nodrošina Latvijas standartu tiešsaistes lasītavas pieejamību neatkarīgam ekspertam. Papildus vēršam uzmanību, ka bez maksas līdz šim bijis iespējams iepazīties ar standartu saturu Latvijas standartu lasītavā klātienē Kr. Valdemāra ielā 157, Rīgā. Attiecībā par apmācību nepieciešamību par standartu piemērošanu Ekonomikas ministrija jau līdz šim informējusi neatkarīgo ekspertu kompetences uzraudzības iestāde biedrība “Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība” (turpmāk – LSGŪTIS). Papildus informējam, ka standartu piemērošanai un ēku energoefektivitātes aprēķinu metodoloģijas piemērošanai un ieviešanai LSGŪTIS izstrādājis “Vadlīnijas ēku energoefektivitātes aprēķinu metodoloģijas piemērošanai un ieviešanai”, pieejamas: https://www.lsgutis.lv/vadlinijas-eku-energoefektivitates-aprekinu-metodologijas-piemerosanai-un-ieviesanai/. |  |
| 68. | Noteikumu projekta Noslēguma jautājumi | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 10.03.2021 Priekšlikums 17. Izvērtēt noteikt garāku pārejas periodu (Noteikumi stājas spēkā 2021.gada 1.aprīlī.), jo būtiski mainās energosertifikācija un metode. | Panākta vienošanās saskaņošanas procesā. Noteikumu projekta spēkā stāšanās datums noteiks ar likumu, proti, Ēku energoefektivitātes likuma Pārejas noteikumu 12.punkts paredz, ka līdz jaunu noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 31. martam ir piemērojami Ministru kabineta 2013. gada 25. jūnija noteikumi Nr. 348 "Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode" un Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumi Nr. 383 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.". Ievērojot minēto, Noteikumu projekts aizvieto minētos normatīvos aktus un apvieno regulējumu gan ēku energosertifikācijas kārtībai, gan ēku energoefektivitātes aprēķina metodei. |  |
| 69. | Noteikumu projekta 1.pielikums | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 10.03.2021 Priekšlikums 19. Noteikumu projekta 2. pielikuma 1. tabulā ierosinām izvirzīt ambiciozākus ēku energoefektivitātes mērķus, jo šobrīd piedāvātā skala rada situāciju, kad enerģētiski pašpietiekama ēka ar augstu energoefektivitāti vai pasīvā ēka ir līdzvērtīgi vienā klasifikācijas skalas A klasē ar ēku, kuras apkures rādītājs var sasniegt pat 75 kWh/m2 gadā apkurei. Izvirzīt motivējošākas skalas vērtības izvirzot jaunas klases – vai nu (A+; A++), vai arī noteikt, ka gandrīz nulles enerģijas līmenis ir, piemēram B vai C klase. | Ņemts vērā. Noteikumu projekta 1.pielikuma 1., 2. un 3. tabulā ir ieviesta A+ skala ar sasniedzamajiem ēkas energoefektivitātes rādītājiem, kas nosaka augstākas prasības nekā minimāli sasniedzamās prasības gandrīz nulles enerģijas ēkām. Papildu ir pastiprinātas arī sasniedzamās prasības ēkām ar apkurināmo platību līdz 250 m2. |  |
| 70. | Noteikumu projekta 1.pielikums | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 10.03.2021 Priekšlikums 20. Attiecībā uz noteikumu projekta 2. pielikuma 2. tabulas A klašu vērtībām, lūdzu skaidrot, kādēļ daudzdzīvokļu mājām (virs 250 m2) ir zemāka prasība nekā vienģimeņu ēkām. Šobrīd ir lieliska iespēja attīstīt saules paneļu (elektrostaciju) uzstādīšanu uz daudzdzīvokļu ēku jumtiem, lai sasniegtu labākus primārās enerģijas rādītājus. Ja esošām ēkām var būt zināma problemātika ar enerģijas ieguvumu sadalījumu, tad jaunbūvēm faktiski nav argumentu, lai to nedarītu, jo iegādājoties dzīvokli īpašnieks pārņem jau sagatavotu metodiku enerģijas ieguvumu patēriņa sadalei. Vēršam uzmanību, ka pilsētvidē esošām ēkām ir iespējas uzstādīt gan saules kolektorus, gan saules paneļus, gan dažādus siltumsūkņus, lai nosegtu A klases ēkas nepieciešamo energopatēriņu ar atjaunojamiem energoresursiem. Arī centralizētās siltumapgādes sistēmas gadījumos enerģijas piegādātājiem ir pienākumi sasniegt gan dekarbonizāciju, gan efektīvas centralizētās siltumapgādes definīcijas statusu. | Ņemts vērā. Ņemot vērā arī citu pušu priekšlikumus 1.pielikuma 1., 2. un 3. tabulas A klases vērtības ir pārskatītas nosakot jaunas vērtības. Ir veikta arī grupu apvienošana. Noteikumu projekts neliedz attīstīt AER izmantošanu ēkās un motivēt centralizētās siltumapgādes sistēmas gadījumos enerģijas piegādātājiem nodrošināt energoresursu piegādi ar augstāku AER īpatsvaru jo sasniedzamie primārās enerģijas rādītāji ir definēti par pamatu izmantojot energoresursus jau ar daļēju AER komponentes esamību. |  |
| 71. | Noteikumu projekta 1.pielikums | Būvniecības valsts kontroles birojs 10.03.2021. Priekšlikums 1) 1.tabulā - Trūkst references līmeņi ražošanas ēkām, noliktavām, garāžām utt. 2) 1.tabulā - Priekšlikums apkures klases izteikt ciparos 3) 1.tabulā - Priekšlikums dzīvojamo ēku ietvaros neizdalīt viendzīvokļu un divdzīvokļu daudzdzīvokļu ēkas, dzīvojamās ēkas publiskai lietošanai, kā arī dažādu sociālo grupu kopdzīves mājas. 4) 2.tabulā - Priekšlikums pieturēties pie vienotās skalas un diapazoniem. Piemēram, elektroprecēm ar 2021.gada 1.martu ievieš tieši vienoto skalu. | Panākta vienošanās saskaņošanas laikā. Izvērtējot priekšlikumu, secināms, ka papildinājumi Noteikumu projektā nav nepieciešami. Skaidrojums: Ēkas energosertifikāta saturs sagatavots atbilstoši standarta LVS EN ISO 52003-1:2020 “Ēku energoefektivitāte. Rādītāji, prasības un sertifikācija. 1.daļa: Vispārīgie aspekti un pielietošana kopējai energoefektivitātei (ISO 52003-1:2017)” prasībām, kā arī par piemēru izmantoti Vācijā ieviesto ēku energosertifikātu paraugi. |  |
| 72. | Noteikumu projekta 2.pielikums | Būvniecības valsts kontroles birojs 10.03.2021. Priekšlikums 1) Par aprēķina platības, aprēķina tilpuma jēdzienu - sakarā ar to, ka MK348 vairs nebūs, šis jēdziens nebūs atrunāts. Priekšlikums norādīt apkurināmo platību; 2) Par ēkas energoefektivitātes novērtējumu - trūkst atsauces vērtības ar vidējiem EE rādītājiem; 3) Par ēkas energosertifikāta 2.lapu - Šī informācija būtu ievietojama reģistrā vai pielikumos ar ievaddatiem, bet ne ēkas energosertifikātā, kura mērķis ir izglītot un informēt parasto lietotāju par energoefektivitāti. Salīdzinājumā ar elektropreču energomarķējumu šis energosertifikāts ir ļoti grūti uztverams untikai atgrūdīs potenciālos klientus no ēkas energosertificēšanas. Priekšlikums izveidot un nostiprināt pielikumu ar ievaddatu vērtībām; 4) Par sadaļu “Ēkas tehniskie rādītāji” - Lai šī informācija būtu saprotama ēkas lietotājam, šo var pārvērst par Atbilst / Neatbilst informācijas pasniegšanu; 5) Par ārējo norobežojošo konstrukciju vidējo siltuma caurlaidības koeficients Uvid - kas ir vidējais? 6) Par ārējo norobežojošo konstrukciju vidējo normatīvo siltuma caurlaidības koeficientu Uvid,max - atbilstoši LBN 002-19 normatīvās vērtības tagad nepastāv, tikai max pieļaujamas – LBN Pielikuma 3.tabula; 7) Par ēkas norobežojošo konstrukciju īpatnējo siltuma zudumu koeficientu HT/Aapr - ar ko atšķiras no iepriekšējā vidējā rādītāja? 8) Par ēkas norobežojošo konstrukciju pieļaujamo īpatnējo siltuma zudumu koeficientu HT,max/Aapr - vairs nav normatīvās vērtības, tikai max pieļaujama 9) Par sadaļu “Paraksts” - šis lauks nav nepieciešams, jo energosertifikāts tiek parakstīts ar elektronisko parakstu un reģistrēts BISā. | Panākta vienošanās saskaņošanas laikā. Izvērtējot priekšlikumu, secināms, ka papildinājumi Noteikumu projektā nav nepieciešami. Skaidrojums: Ēkas energosertifikāta saturs sagatavots atbilstoši standarta LVS EN ISO 52003-1:2020 “Ēku energoefektivitāte. Rādītāji, prasības un sertifikācija. 1.daļa: Vispārīgie aspekti un pielietošana kopējai energoefektivitātei (ISO 52003-1:2017)” prasībām, kā arī par piemēru izmantoti Vācijā ieviesto ēku energosertifikātu paraugi. |  |
| 73. | Noteikumu projekta anotācija | Tieslietu ministrija 10.03.2021 13. Lūdzam papildināt V sadaļas 1. tabulu, precīzāk skaidrojot projekta 28.-38. punkta atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija Direktīvas (ES) 2018/844, ar ko groza Direktīvu 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti un Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra instrukcijas “Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība” 56. punktam. | Ņemts vērā. | Precizēta Noteikumu projekta anotācijas V.sadaļas 1.tabula. |
| 74. | Noteikumu projekta anotācija | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 10.03.2021 Priekšlikums 21. Skaidrot anotācijā noteikumu projekta 2. pielikuma 2. un 3. tabulā izmantotās primārās enerģijas faktoru vērības, kā arī gala patēriņa vērtības, kas izmantotas par pamatu A klases vērtības noteikšanā. | Ņemts vērā. Par pamatu primārās enerģijas sasniedzamajām vērtībām izmantotas primārās enerģijas svēruma faktori atbilstoši izstrādātajiem priekšlikumiem izmantojot LVS NE ISO 52001-:2017/NA:2020 NA.16 vērtības. Sasniedzamie primārās enerģijas rādītāji ir definēti par pamatu izmantojot energoresursus jau ar daļēju AER komponentes esamību. Energopakalpojumiem ir piemērots “pieņemtas sistēmas” princips un novērtējums veidots balstoties uz visu energopakalpojumu izmantošanu jaunbūves ēkām. Esošajām ēkām novērtējumā ietveramo energopakalpojumu klāsts ir vērtēts atkarībā no ēkas energoefektivitātes iespējamā patēriņa. |  |
| 75. | Noteikumu projekta anotācija | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 10.03.2021. 15. Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra instrukciju Nr. 19 “Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība” (turpmāk – MK instrukcija Nr. 19) 14.4. apakšpunktu anotācijas I sadaļas 2. punktā jānorāda paredzēto pakalpojumu nosaukumi, ja projekts paredz pilnveidot esošos pakalpojumus (Ekonomikas ministrijas “Energoefektivitātes likumā noteikto prasību izpildes administrēšana” pakalpojums, Būvniecības valsts kontroles biroja pakalpojumi), kā arī to, vai pakalpojums tiks sniegts elektroniski (ja pakalpojums nav pieejams elektroniski, vai ir plānots veidot elektronisku kanālu). Ņemot vērā minēto, lūdzam atbilstoši MK instrukcijas Nr. 19 14.4. apakšpunktā noteiktajam, anotācijas I sadaļas 2. punktā norādīt pakalpojuma nosaukumu un tā sniegšanas kanālus. Saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumu Nr. 399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtība” 17. punktu pakalpojumu pieprasīšanas un saņemšanas kanāli iedalāmi klātienes un neklātienes kanālos. Neklātienes kanāli iedalāmi elektroniskos, telefoniskos un pasta starpniecības kanālos. | Ņemts vērā. | Papildināts Noteikumu projekta anotācijas I sadaļas 2.punkts ar šādu informāciju: Esošie Būvniecības valsts kontroles biroja pakalpojumi kopumā netiks mainīti pēc būtības, bet gan tiks pielāgoti atbilstoši tam, ka mainīsies ēku pagaidu energosertifikāta un ēku energosertifikāta forma, attiecīgi funkcionalitāte tiks uzlabota procesam - energosertifikāta veidošana un reģistrēšana Būvniecības informācijas sistēmā. Papildus tiks ieviesta jauns pakalpojums - pagaidu energosertifikāta precizēšana un reģistrēšana. Pakalpojums tiks sniegts neklātienē, elektroniski. |
| 76. | Noteikumu projekta anotācija | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 10.03.2021. 16. Pēc Ministru kabineta noteikumu projekta spēkā stāšanās lūdzam saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumu Nr. 399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtība” 4.3. apakšpunktā minēto, nodrošināt pakalpojumu aprakstu aktualizāciju valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv. | Ņemts vērā. | Papildināts Noteikumu projekta anotācijas I sadaļas 2.punkts ar šādu informāciju: Pēc noteikumu projekta spēkā stāšanās tiks veikta valsts pārvaldes pakalpojuma “Ēkas pagaidu energosertifikātu un ēkas energosertifikāta reģistrācija” aprakstīšana portālā Latvija.lv. |
| 77. | Noteikumu projekta anotācija | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 10.03.2021 Priekšlikums 23. Ņemot vērā, ka aprēķina metode no noteikumu projekta pamatteksta tiek pārnesta uz standartiem, lūdzam, anotāciju papildināt ar Ekonomikas ministrijas pienākumu nodrošināt korektu, publiski un brīvi pieejamu vadlīniju izstrādi, kur gan ēkas īpašnieki, gan eksperti varēs skaidri redzēt aprēķinu piemērus, lai standartu opcijas tiktu vienādi piemērojamas un interpretējamas. | Ņemts vērā. Latvijas standarti nosaka ēkas energoefektivitātes novērtējuma veidus (gan aprēķināto, gan izmērīto). Papildus informējam, ka standartu piemērošanai un ēku energoefektivitātes aprēķinu metodoloģijas piemērošanai un ieviešanai LSGŪTIS izstrādājis “Vadlīnijas ēku energoefektivitātes aprēķinu metodoloģijas piemērošanai un ieviešanai”, pieejamas: https://www.lsgutis.lv/vadlinijas-eku-energoefektivitates-aprekinu-metodologijas-piemerosanai-un-ieviesanai/ Tieši minēto vadlīniju mērķis ir praktiski aprakstīt kārtību neatkarīgajiem ekspertiem par veicamajiem aprēķiniem. |  |
| 78. | Noteikumu projekta anotācija | Būvniecības valsts kontroles birojs 10.03.2021. Birojs iebilst pret Projekta anotācijas III.sadaļā norādīto, ka Projektam nav ietekmes uz valsts budžetu. Proti, Projektā ietverts Noslēgumu jautājumu 47.punkts, kas paredz neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā rīcību līdz būvniecības informācijas sistēmas (turpmāk – BIS) funkcionalitātes pielāgošanas brīdim. Birojs norāda, ka šobrīd BIS nav Projekta saturam atbilstošas funkcionalitātes, kas ļautu reģistrēt ēkas pagaidu energosertifikātu un ēkas energosertifikātu, ievadot tikai daļēju informāciju, kuru vēlāk būtu iespējams papildināt ar trūkstošajiem datu laukiem, tādējādi nodrošinot atbilstību jaunajām prasībām. Tāpat Birojs norāda, ka atbilstoši Projektā noteiktajam paredzēts būtiski mainīt ēkas energosertifikāta formu un saturu, kas ietekmē BIS iekļaujamo datu un parametru apjomu. Birojs informē, ka daļēju BIS funkcionalitāti, kas atbilstu Projekta 47.punktā noteiktajam būtu iespējams ieviest 3 līdz 4 nedēļu laikā, bet funkcionalitāti pilnā apjomā – līdz 2021.gada 31.decembrim. Ņemot vērā minēto, Biroja ieskatā Anotācijas III.sadaļa jāpapildina ar informāciju par BIS funkcionalitātes pilnveidošanai nepieciešamajām izmaksām. Saskaņā ar BIS izstrādātāju sniegto izvērtējumu pilnai funkcionalitātes ieviešanai nepieciešamās izmaksas ir 30600 euro (90 cilvēkdienas x 340,00 euro/1 cilvēkdiena) bez pievienotās vērtības nodokļa. | Ņemts vērā. | Precizēta Noteikumu projekta anotācijas III sadaļa. |
| 79. | Noteikumu projekta anotācija | Būvniecības valsts kontroles birojs 10.03.2021. Tā kā Birojs kā BIS pārzinis ir Projekta izpildē iesaistītā institūcija, kas nodrošina energosertifikātu reģistrēšanu BIS, kā arī veiks nepieciešamās darbības BIS funkcionalitātes pielāgošanai Projektā noteiktajām prasībām, Anotācijas VII.sadaļas 1.punktā jānorāda Birojs. | Ņemts vērā. | Papildināta Noteikumu projekta anotācijas VII.sadaļas 1.punkts, norādot Būvniecības valsts kontroles biroju. |
| 80. | Noteikumu projekta anotācija | Finanšu ministrija 11.03.2021. Noteikumu projekta anotācijas III sadaļa paredz, ka sākot ar 2022.gadu projekts radīs ietekmi uz valsts pamatbudžeta un pašvaldību budžeta izdevumiem, bet ietekmes apmērs nav precīzi aprēķināms. Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra instrukcijas Nr.19 “Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība” 33.punktam, ja tiesību akta projektam ir ietekme uz budžetu, bet objektīvu iemeslu dēļ tā nav aprēķināma vai ir aprēķināma ļoti aptuveni, attiecīgajos laukos ieraksta "nav precīzi aprēķināms" un anotācijas III sadaļas 8. punktā sniedz skaidrojumu, kādēļ aprēķinus nav iespējams veikt un kādas ir sagaidāmās izmaiņu tendences. Ņemot vērā minēto, lūdzam papildināt anotācijas III sadaļas 8.punktu ar attiecīgu informāciju, norādot arī iestādes, kuras ietekmē Noteikumu projekts, kā arī iespējamo izdevumu finansēšanas avotu. | Ņemts vērā. | Precizēta Noteikumu projekta anotācijas III sadaļa. |
| 81. | Noteikumu projekta anotācija | Finanšu ministrija 11.03.2021. Priekšlikums Noteikumu projekta anotācijā attiecībā uz ēku veidiem, kuriem tiek izšķirtas energoefektivitātes klases ir norādīts, ka šobrīd ekspluatējamām ēkām tiek izšķirtas energoefektivitātes klases dzīvojamām un nedzīvojamām ēkām. Kā arī norādīts, ka ēku energoefektivitātes klašu regulējums tiek mainīts par pamatu izmantojot ēku klasifikāciju, kura izriet no nacionāla pielikuma LVS EN ISO 52000-1:2017/NA:2020 “Ēku energoefektivitāte. Vispārējs ēku energoefektivitātes novērtējums. 1.daļa: Vispārīgas pamatnostādnes un procedūras (ISO 52000-1:2017). Nacionālais pielikums visas ēkas sagrupējot detalizētāk, tai skaitā nedzīvojamās ēkas iedalītas sekojošās grupās (biroju ēkas; izglītības iestāžu ēkas; viesnīcas; restorāni; sporta būves; vairum un mazum tirdzniecība; slimnīcas). Ierosinām pārskatīt ēku grupējumu, vairāk sinhronizējot tos ar Ministru kabineta noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN 002, Ministru kabineta noteikumiem par būvju klasifikāciju un standartu LVS EN ISO 52000-1:2017/NA:2020. | Ņemts vērā. Noteikumu projektā visas dzīvojamo ēku grupas, kas izriet no nacionāla pielikuma LVS EN ISO 52000-1:2017/NA:2020 “Ēku energoefektivitāte. Vispārējs ēku energoefektivitātes novērtējums. 1.daļa: Vispārīgas pamatnostādnes un procedūras (ISO 52000-1:2017). Nacionālais pielikums” ēku energosertifkācijas nolūkam ir apvienotas vienā grupā atsevišķi izdalot ēkas, kuru apkurināmo telpu platība ir mazāka par 250 kvadrātmetriem, sadalot tās divās apakšgrupās t.i., ēkas ar platību no 50 līdz 120 m2 un no 120 līdz 250 m2. Daudzdzīvokļu un viendzīvokļa ēkas apvienotas vienā energosertifikācijas grupā, jo atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.383 “Noteikumi par ēku energosertifikāciju” abām ēku grupām ir bijušas izvirzītas vienādas gandrīz nulles enerģijas ēkas sasniedzamās prasības. Nedzīvojamo ēku klasifikācija, neatjaunojamās primārās enerģijas patēriņa energosertifikācijas mērķiem ir izveidota 3 pamatgrupās ar atšķirīgām sasniedzamajām ēku energoefektivitātes vērtībām: Biroji, izglītības iestādes, sporta būves; Slimnīcas, viesnīcas, restorāni; Vairum un mazum tirdzniecība. Savukārt apkures patēriņa references līmeņi nedzīvojamām ēkām arī ir izveidoti 3 pamatgrupās, bet ar atšķirīgu sadalījumu nekā primārās enerģijas patēriņa energosertifikācijas mērķiem: Biroji, izglītības iestādes, sporta būves, viesnīcas, restorāni; Slimnīcas, Visas nedzīvojamās ēkas ar apkurināmo telpu platību mazāku par 250 kvadrātmetriem, sadalot tās divās apakšgrupās t.i., ēkas ar platību no 50 līdz 120 m2 un no 120 līdz 250 m2. Slimnīcu ēku kategorija ir izdalīta atsevišķi, jo ņemot vērā ēkas izmantošanas mērķus jaunbūves gadījumā būs tehniski apgrūtinoši izmantot visus gandrīz nulles enerģijas ēku projektēšanas principus. |  |
| Atbildīgā amatpersona |  |
|  | (paraksts*) |

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanā

Karina Truhanova

(par projektu atbildīgās amatpersonas vārds un uzvārds)

Direktora vietnieks

(amats)

+ 371 67013006

(tālruņa un faksa numurs)

karina.truhanova@em.gov.lv

(e-pasta adrese)

# Footnotes

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA (ES) 2018/844 (2018. gada 30. maijs), ar ko groza Direktīvu 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti un Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti