Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem

|  |
| --- |
| **par Ministru kabineta noteikumu projektu „ Prasības mēraparātam, ar kuru pārbauda personas izelpas gaisu” (VSS – 486)** |

**I. Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās nav panākta**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija (konkrēta punkta (panta) redakcija) | Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais iebildums par projekta konkrēto punktu (pantu) | Atbildīgās ministrijas pamatojums iebilduma noraidījumam | Atzinuma sniedzēja uzturētais iebildums, ja tas atšķiras no atzinumā norādītā iebilduma pamatojuma | Projekta attiecīgā punkta (panta) galīgā redakcija |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Informācija par starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmi vai elektronisko saskaņošanu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datums |  | |
|  |  | |
| Saskaņošanas dalībnieki | Tieslietu ministrija, Finanšu ministrija, Ekonomikas ministrija, | |
|  | Iekšlietu ministrija, Latvijas Darba devēju konfederācija, Valsts kanceleja | |
|  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Saskaņošanas dalībnieki izskatīja šādu ministriju (citu institūciju) iebildumus |  | Tieslietu ministrija, Iekšlietu ministrija, Ekonomikas ministrija | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  | | |
| Ministrijas (citas institūcijas), kuras nav ieradušās uz sanāksmi vai kuras nav atbildējušas uz uzaicinājumu piedalīties elektroniskajā saskaņošanā |  | |
|  |

**II. Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās ir panākta**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija (konkrēta punkta (panta) redakcija) | | Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais iebildums par projekta konkrēto punktu (pantu) | Atbildīgās ministrijas norāde par to, ka iebildums ir ņemts vērā, vai informācija par saskaņošanā panākto alternatīvo risinājumu | Projekta attiecīgā punkta (panta) galīgā redakcija |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| **1.** | “**1.** Noteikumi nosaka prasības valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauta­jam mēraparātam – alkometram (stacionārs, pārvietojams, pārnēsājams mērīšanas līdzeklis), ar kuru nosaka alkohola masas koncentrāciju personas izelpotajā gaisā noteiktajās kļūdu robežās, un kas paredzēts pierādījumu/apliecinājuma iegūšanai likuma prasību izpildes piemērošanā (turpmāk – alkometrs).” | | **Tieslietu ministrija**  *(30.06.2020 Nr. 1-9.1/682)*  Projekta 1. punktu nepieciešams izteikt atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr.108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.108) 100.2. apakšpunktā noteiktajam, proti, secīgi rakstot vārdus “noteikumi nosaka” un likumā noteiktos pilnvarojumus Ministru kabinetam. Tieslietu ministrija piedāvā projekta 1. punktu veidot ar diviem apakšpunktiem, kur pirmajā apakšpunktā būtu izteikts Administratīvās atbildības likuma 113. panta trešajā daļā un Ceļu satiksmes likuma 43.5 panta pirmajā daļā esošais līdzīgais pilnvarojums un otrajā apakšpunktā būtu izteikts likuma “Par mērījumu vienotību” 6. panta otrajā daļā esošais pilnvarojums. Vienlaikus projekta 1. punktā nav jānorāda par mēraparāta iespējamajām kļūdām vai izmantošanas mērķi, jo likumu pilnvarojums to neparedz. | **Ņemts vērā** | 1. Noteikumi nosaka prasības mēraparātam, ar kuru pārbauda personas izelpas gaisu.  2. Mēraparāts, ar kuru pārbauda personas izelpas gaisu, ir pakļauts valsts metroloģiskai kontrolei un ir stacionārs, pārvietojams, pārnēsājams mērīšanas līdzeklis, ar kuru nosaka alkohola masas koncentrāciju izelpotajā gaisā noteiktajās kļūdu robežās, un kas paredzēts pierādījumu/apliecinājumu iegūšanai likuma prasību izpildes piemērošanai (turpmāk – alkometrs). |
| **2.** | “**2.** Alkometrs, kurš ražots vai laists tirgū Eiropas Savienības dalībvalstī, Turcijā vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī un atbilst attiecīgās valsts tiesiskajam regulējumam, kas nodrošina līdzvērtīgu šo noteikumu prasību līmeni, ir uzskatāms par atbilstošu šo noteikumu prasībām.” | | **Tieslietu ministrija**  *(30.06.2020 Nr. 1-9.1/682)*  **2.** Projekta 2. punktā kopā ar Eiropas Savienības dalībvalstīm un Eiropas Ekonomikas zonas valstīm tiek norādīta Turcija. Projekta anotācijā pamatojums tam netiek sniegts. Vēršam uzmanību, ka šāda vienas trešās valsts tiesību nostiprināšana normatīvajā aktā bez īpaša pamatojuma nebūtu pieļaujama. Ievērojot minēto, projekta anotācijā jāsniedz izvērsts šo ekskluzīvo tiesību skaidrojums vai arī projekta 2. punktā Turcijas norāde jāsvītro. | **Ņemts vērā** | 2. punkts svītrots, ņemot vērā, ka Likuma par atbilstības novērtēšanu VII nodaļas 17. pantā noteiktā tiesību norma jau paredz, ka Latvijā atzīst produktus, kurus saskaņā ar noslēgtajiem starpvalstu līgumiem un tajos noteikto kārtību, atzīst Eiropas Savienības dalībvalstis, Turcija vai Eiropas Ekonomikas zonas valstis. |
| **3.** | “**3.** Nacionālā standartizācijas institūcija publicē savā tīmekļvietnē piemērojamo standartu sarakstu, bet Nacionālā metroloģijas institūcija – to dokumentu sarakstu, kurus var piemērot šo noteikumu prasību izpildei.” | | **Tieslietu ministrija**  *(30.06.2020 Nr. 1-9.1/682)*  **3.** Projekta 3. punktā paredzēto normu nepieciešams precizēt atbilstoši Ministru kabineta noteikumos paredzētā regulējuma mērķim vai svītrot. Vēršam uzmanību, ka Ministru kabineta noteikumi jāveido atbilstoši likuma pilnvarojumam, bet vispārējās Nacionālās standartizācijas institūcijas un Nacionālās metroloģijas institūcijas funkcijas noteic Standartizācijas likums un likums “Par mērījumu vienotību” vai citi normatīvie akti par institūciju vispārējām funkcijām un uzdevumiem. Tādējādi projektā šādai normai nav juridiskās slodzes. | **Panākta vienošanās elektroniskā saskaņošanā (06.10.2020)**  Papildināts anotācijas I. sadaļas 2. punkts, kurā skaidrots, ka, saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 21. septembra rīkojumu Nr. 534 “Par konceptuālo ziņojumu “Par Latvijas nacionālās standartizācijas sistēmas pilnveidošanu””, normatīvajos aktos iekļauj tiesību normu, kas nosaka piemērojamo standartu publicēšanas kārtību, tādējādi Projekta 5. punkts nosaka, ka Nacionālā standartizācijas institūcija pēc Veselības ministrijas ieteikuma publicē savā tīmekļvietnē piemērojamo to standartu sarakstu, kurus var piemērot šo noteikumu prasību izpildei. | “4. Nacionālā standartizācijas institūcija pēc Veselības ministrijas ieteikuma publicē savā tīmekļvietnē alkometram piemērojamo standartu sarakstu, bet Nacionālā metroloģijas institūcija – to dokumentu sarakstu, kurus var piemērot šo noteikumu prasību izpildei.” |
| **4.** | **“4.** Alkometrs, kurš atbilst piemērojamo standartu (vai to daļu) prasībām vai Starptautiskās reglamentētās metroloģijas organizācijas dokumentu (vai to daļu) prasībām, uzskatāms par atbilstošu šo noteikumu minētajām prasībām, kuras aptver šie standarti vai dokumenti.” | | **Tieslietu ministrija**  *(30.06.2020 Nr. 1-9.1/682)*  **4.** Projekta 4. punktā paredzēto normu nepieciešams precizēt atbilstoši likuma pilnvarojumam, ka Ministru kabinets nosaka prasības, kurām ir jāatbilst mēraparātam, ar kuru pārbauda personas izelpas gaisu vai svītrot. Vēršam uzmanību, ka projektā jānosaka mēraparāta atbilstība noteiktiem fizikāliem lielumiem, nevis jāiekļauj vispārējas atsauces par citiem normatīviem vai to daļām. Turklāt normā vārdi “vai to daļu” rada priekšstatu, ka jebkuru prasību daļēja izpilde apstiprina mēraparāta atbilstību. Tas ir pretrunā ar likuma pilnvarojumu. | **Panākta vienošanās elektroniskā saskaņošanā (06.10.2020)**  Saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 21. septembra rīkojumu Nr. 534 “Par konceptuālo ziņojumu “Par Latvijas nacionālās standartizācijas sistēmas pilnveidošanu””, piemērojamie standarti (netiešas atsauces uz standartiem) normatīvajos aktos starptautiskajā līmenī tiek bieži izmantota, jo šādā veidā likumdevējs norāda veidu, kādā ir iespējams izpildīt normatīvajos aktos noteiktās būtiskās prasības, vienlaikus nepadarot standartus, uz kuriem tiek veidota atsauce, par obligātiem un saistošiem. Šo standartu izmantošana nodrošina to normatīvajos aktos noteikto būtisko prasību izpildi, kuras aptver attiecīgie standarti. Atbilstoši jaunajai pieejai, Eiropas Savienības tiesību aktos tiek veidotas netiešās atsauces uz standartiem, proti, Eiropas Savienības normatīvajos aktos tiek noteiktas būtiskās prasības, savukārt harmonizētie standarti ir attiecīgā normatīvā akta atbalsta instruments, kas nosaka būtisko prasību atbilstības nosacījumus un tehnisko risinājumu. Tas nozīmē, ka gadījumā, ja produkts vai pakalpojums ir ražots vai tiek sniegts atbilstoši piemērojamo standartu prasībām, tad tiek uzskatīts, ka produkts vai pakalpojums atbilst normatīvajā aktā izvirzāmām būtiskajām prasībām (atbilstības prezumpcija).  Līdz ar to, ar Projektu tiek noteiktas tehniskas un metroloģiskas prasības (Projekta 1. pielikums), savukārt  piemērojamajos standartos un Starptautiskās reglamentētās metroloģijas organizācijas dokumentos (turpmāk – OIML) ir noteikts tehniskais risinājums un atbilstības nosacījumi, lai tiktu izpildītas Projektā noteiktās tehniskās un metroloģiskās prasības.  Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 624 “Noteikumi par mērīšanas līdzekļu metroloģiskās kontroles kārtību un pirmreizējās verificēšanas atzīmēm”  noteiktajām prasībām, prasības mērīšanas līdzekļiem, tos laižot tirgū, noteiktas normatīvajos aktos par metroloģiskajām prasībām konkrētajiem mērīšanas līdzekļiem, kā arī Latvijas nacionālajos standartos un Starptautiskās reglamentētās metroloģijas organizācijas dokumentos (turpmāk – OIML), kurus var piemērot šo noteikumu prasību izpildei.  Būtiskās prasības alkometriem noteiktas piemērojamā OIML R126:2012 “Evidential breath analyzers”. | “3. Alkometrs, kurš atbilst piemērojamo standartu prasībām vai Starptautiskās reglamentētās metroloģijas organizācijas dokumentu prasībām, uzskatāms par atbilstošu šo noteikumu minētajām prasībām, kuras aptver šie standarti vai dokumenti.” |
| **5.** | 8. Prasības lietošanas instrukcijai:  8.1. alkometram ir pievienota lietošanas instrukcija valsts valodā un saprotamā veidā;  8.2. lietošanas instrukcijā ietver šādu informāciju:  8.2.1. ekspluatācijas nosacījumi;  8.2.2. maksimālā un minimālā uzglabāšanas temperatūra;  8.2.3. normālie darbības apstākļi;  8.2.4. iesilšanas laiks pēc elektroenerģijas ieslēgšanas;  8.2.5. mehāniskie un elektromagnētiskie vides apstākļi;  8.2.6. mehāniskās un elektromehāniskās vides klases;  8.2.7. drošības nosacījumi. | | **Tieslietu ministrija**  *(30.06.2020 Nr. 1-9.1/682)*  **5.** Projekta 8. punktu nepieciešams izvērtēt un precizēt vai svītrot. Vēršam uzmanību, ka likuma pilnvarojums paredz Ministru kabinetam noteikt prasības mēraparātam, nevis instrukcijai. Projektā ir pieļaujams vispārīgs regulējums, ka mēraparātam ir pievienota instrukcija ar tajā norādītām būtiskākajām prasībām, nevis izvērsts regulējums par instrukcijas saturu. Turklāt mēraparāta lietošanas instrukcija nav saistošs dokuments, tādēļ visas tehniskās prasības mēraparātam jānosaka projektā vai tā pielikumos. | **Ņemts vērā** | 8. Alkometram ir pievienota lietošanas instrukcija valsts valodā, kurā iekļauta informācija par alkometra darbības principu, pareizu ekspluatāciju, kā arī alkometra apkopi un pieļaujamo iestatīšanu. |
| **6.** | Skatīt Projekta pielikumus | | **Tieslietu ministrija**  *(30.06.2020 Nr. 1-9.1/682)*  **6.**  Projekta pielikumus nepieciešams noformēt atbilstoši MK noteikumu Nr. 108 120. punktā noteiktajam. Vienlaikus piedāvājam izvērtēt iespēju projekta 1. pielikumā alkometram izvirzītās metroloģiskās un tehniskās prasības, kas ir izteiktas vienkārša teksta veidā, iekļaut projektā kā atsevišķu nodaļu. Normatīvajā aktā pielikumi ir paredzēti, lai tam pievienotu tabulas, grafiskus objektus (veidlapas, zīmējumus). | **Panākta vienošanās elektroniskā saskaņošanā (06.10.2020)**  Projekta pielikumi noformēti atbilstoši MK noteikumu Nr. 108 120. punktā noteiktajam.  Izvērtēta iespēja Projekta 1. pielikumā alkometram izvirzītās metroloģiskās un tehniskās prasības, kas ir izteiktas vienkārša teksta veidā, iekļaut projektā kā atsevišķu nodaļu. Pamatojoties uz MK noteikumu Nr. 108 111. punktu, kas paredz, ka noteikumu projektu neveido no trim nodaļām, ja noteikumu projekta pirmā nodaļa satur vispārīgos jautājumus (vispārīgo jautājumu) un trešā nodaļa satur noslēguma jautājumus (noslēguma jautājumu), kā arī noteikumu projektā neveido nodaļas, kas satur vienu punktu. Veselības ministrijas skatījumā Projekta nelielā apjoma dēļ nav lietderīgi Projektam paredzēt vairākas nodaļas, tādējādi tehniskās prasības alkometram ir noteiktas Projekta 1. pielikumā. | Skatīt Projekta 1.un 2. pielikumu. |
| **7.** |  | | **Tieslietu ministrija**  *(30.06.2020 Nr. 1-9.1/682)*  **7.** Ceļu satiksmes likuma 43.5 panta pirmā daļa paredz arī citas pilnvarojuma normas Ministru kabinetam par noteikumu izdošanu. Ievērojot minēto, projekta anotācijas IV sadaļu nepieciešams papildināt ar skaidrojumu (informāciju), kurā tiesību aktā ir ietverts vai paredzēts ietvert attiecīgo regulējumu. | **Ņemts vērā** | Skatīt Projekta anotācijas IV. sadaļu. |
| **8.** |  | | **Tieslietu ministrija**  *(30.06.2020 Nr. 1-9.1/682)*  **8.** Ņemot vērā, ka noteikumu projekts satur tehniskos standartus, lūdzam papildināt projekta anotācijas V sadaļu ar informāciju par to, vai dalībvalsts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 9. septembra Direktīvas (ES) 2015/1535, ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko noteikumu un Informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumu jomā 5. panta 1. punktu ir saskaņojusi noteikumu projektu ar Eiropas Komisiju. Tāpat nepieciešamības gadījumā lūdzam papildināt projektu ar attiecīgu informatīvo atsauci saskaņā ar MK noteikumu Nr.108 169. punktu. | **Panākta vienošanās elektroniskā saskaņošanā (06.10.2020)**  Saskaņā ar Ministru kabineta2010. gada 23. februāra instrukcijas Nr.1 “Kārtība, kādā valsts pārvaldes iestādes sniedz informāciju par tehnisko noteikumu projektiem” 8. punktu, Ministru kabinetā izskatāmu tehnisko noteikumu projektu valsts pārvaldes iestāde iesniedz Ekonomikas ministrijā tādā redakcijā, kādā tas sagatavots iesniegšanai Ministru kabinetā, pēc saskaņošanas ar iesaistītajām institūcijām vai pēc atbalstīšanas Valsts sekretāru sanāksmē vai Ministru kabineta komitejas sēdē saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē Ministru kabinetā izskatāmo tiesību aktu projektu iesniegšanas, virzības un izskatīšanas kārtību.  Ņemot vērā minēto, Veselības ministrija iesniegs Ekonomikas ministrijā Projektu nosūtīšanai saskaņošanai Eiropas Komisijai pēc starpinstitūciju saskaņošanas. | |  | | --- | |  | | Skatīt Projekta anotācijas V. sadaļu. | |  | |  | |
| **9.** | |  | | --- | | “7.3.Programmatūras identifikācija parādās alkometrā pēc pieprasījuma. Ja alkometra izmērs nav pietiekami liels, 6.1.4. un 6.1.5. apakšpunktā minēto informāciju var iekļaut lietošanas instrukcijā.” | |  | |  | | | **Iekšlietu ministrija**  *(07.07.2020. Nr. 1-57/1661)*  **1.** Aizstāt projekta 7.3. apakšpunkta otrajā teikumā vārdus “var iekļaut lietošanas instrukcijā” ar vārdiem “iekļauj alkometra lietošanas instrukcijā”. Iekšlietu ministrijas ieskatā alkometra lietošanas instrukcijā ir norādāma visplašākā ar alkometra uzbūvi un tā darbību saistītā informācija. Līdz ar to nav pieļaujama rīcības brīvība attiecībā uz projekta 7.1.4. un 7.1.5. apakšpunktā minētās informācijas iekļaušanu vai neiekļaušanu alkometra lietošanas instrukcijā. | **Ņemts vērā** | |  | | --- | |  |   7.2. Alkometra programmatūras identifikācija ir nolasāma alkometra displejā. |
| **10.** | “8.2. lietošanas instrukcijā ietver šādu informāciju:  8.2.1. ekspluatācijas nosacījumi;  8.2.2. maksimālā un minimālā uzglabāšanas temperatūra;  8.2.3. normālie darbības apstākļi;  8.2.4. iesilšanas laiks pēc elektroenerģijas ieslēgšanas;  8.2.5. mehāniskie un elektromagnētiskie vides apstākļi;  8.2.6. mehāniskās un elektromehāniskās vides klases;  8.2.7. drošības nosacījumi.” | | **Iekšlietu ministrija**  *(07.07.2020. Nr. 1-57/1661)*  **2.** Precizēt projekta 8.2. apakšpunktu, jo no tajā ietvertajiem apakšpunktu formulējumiem šobrīd nav iespējams gūt pārliecību, vai alkometra lietošanas instrukcijā, tiks norādīta projekta 1. un 2. pielikumā minētā informācija. | **Ņemts vērā** | 8. Alkometram ir pievienota lietošanas instrukcija valsts valodā, kurā iekļauta informācija par alkometra darbības principu, pareizu ekspluatāciju, kā arī alkometra apkopi un pieļaujamo iestatīšanu. |
| **11.** |  | | **Iekšlietu ministrija**  *(07.07.2020. Nr. 1-57/1661)*  **3.** Precizēt projektu, tostarp arī tā pielikumus, nodrošinot konsekvenci terminu lietošanā. Piemēram, patlaban projektā ir lietots termins “alkohola masas koncentrācija” un “alkohola koncentrācija”, termins “izelpotais gaiss” un “izelpa”, termins “ekspluatācijas apstākļi”, “normāli ekspluatācijas apstākļi” un “normāli darbības apstākļi”, termins “ekspluatācijas nosacījumi” un “darbības nosacījumi”, kā arī termins “iemutnis” un “iemutis” (attiecīgā locījumā). | **Ņemts vērā** |  |
| **12.** | Skatīt Projekta 1. pielikumu | | **Iekšlietu ministrija**  *(07.07.2020. Nr. 1-57/1661)*  **4.** Precizēt projekta 1. pielikumu, lai no regulējuma būtu viennozīmīgi skaidrs, ka izvirzītās metroloģiskās un tehniskās prasības ir jāievēro alkometru ražotājiem (izplatītājiem), ražojot vai piegādājot alkometrus patērētājiem. Piemēram, Iekšlietu ministrijas ieskatā nepieciešams precizēt projekta 1. pielikuma 6. punktu un 7. punkta otro teikumu. | **Ņemts vērā** | 1. pielikuma 6. punkts:  “6. Ražotājs nodrošina, ka alkometrs lietojams izmantojot vienreizlietojamos iemušus un ievērojot higiēnas prasības.”  1. pielikuma 7. punkts:  “7. Alkometra displejs uzrāda noteiktu alkohola masas koncentrāciju izelpas gaisā. Mērījumu rezultāti ir izdrukājami un saglabājami alkometra atmiņā”. |
| **13.** | Skatīt Projekta anotācijas VII. sadaļas 1. punktu | | **Iekšlietu ministrija**  *(07.07.2020. Nr. 1-57/1661)*  **5.**  Precizēt projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (turpmāk - anotācija) VII. sadaļas 1. punktā minēto informāciju. Vēršam uzmanību uz to, ka projekta izpildē būs iesaistīta ne vien Valsts policija, bet arī citas valsts un pašvaldības iestādes (institūcijas), kuras atbilstoši tām ārējos normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei ir tiesīgas veikt alkohola lietošanas fakta pārbaudi, izmantojot alkometru. | **Ņemts vērā** | Skatīt anotācijas VII. sadaļas 1. punktu. |
| **14.** |  | | **Iekšlietu ministrija**  *(07.07.2020. Nr. 1-57/1661)*  **6.** Projekta anotācijā nav norādīts, vai un kā projektā paredzētais tiesiskais regulējums ietekmēs tās valsts pārvaldes iestādes, kuru rīcībā esošie mēraparāti (alkometri), iespējams, neatbilst projektā paredzētajām prasībām. Tādējādi, lai nerastos situācija, ka gadījumā, ja, piemēram, Valsts policijas rīcībā esošie mēraparāti (alkometri) neatbilst projektā noteiktajām prasībām, Valsts policijai nekavējoties būtu jātērē ievērojami finanšu resursi jaunu mēraparātu (alkometru) iegādei, projektā būtu jāiekļauj norma, kas paredzētu, ka mēraparāti (alkometri), kuriem tipa apstiprinājums vai pirmreizējā verificēšana veikta līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, alkohola koncentrācijas noteikšanai personas izelpas gaisā izmantojami līdz 2025. gada 31. decembrim. Ņemot vērā minēto, attiecīgi nepieciešams precizēt projektu un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju). | **Panākta vienošanās elektroniskajā saskaņošanā**  Projekts nosaka metroloģiskās un tehniskās prasības alkometriem pirms to laišanas tirgū un nodošanas lietošanā, līdz ar to, Noteikumu projektā ietvertās prasības neattiecas uz jau lietošanā esošajiem alkometriem. |  |
| **15.** |  | | **Iekšlietu ministrija**  *(02.10.2020. Nr. 1-57/2457)*  **1.** Atkārtoti norādām, ka patlaban projektā un tā 1. pielikumā ir lietots gan termins “alkohola masas koncentrācija”, gan termins “masas koncentrācija”, gan arī termins “alkohola koncentrācija”. Tāpat projektā ir lietots gan termins “izelpas gaiss”, gan termins “izelpotais gaiss”, gan arī termins “izelpa”. No minētā secināms, ka faktiski projektam pievienotās izziņas par atzinumos sniegtajiem iebildumiem II. sadaļas 11. punktā ir norādīta nekorekta informācija attiecībā uz Iekšlietu ministrijas iepriekš izteiktā iebilduma ņemšanu vērā. Līdz ar to nepieciešams precizēt projektu, tostarp tā 1. pielikumu, nodrošinot konsekvenci attiecīgo terminu lietošanā, vienlaikus precizējot arī projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā) lietotos terminus. | **Ņemts vērā** | Skatīt projektu un tā 1. pielikumu. |
| **16.** | **7.1.** uz alkometra viegli saskatāmā, salasāmā, neizdzēšamā veidā ir šāda informācija: | | **Iekšlietu ministrija**  *(02.10.2020. Nr. 1-57/2457)*  **2.** Precizēt projekta 7.1. apakšpunkta ievaddaļu, jo patlaban no tajā ietvertā regulējuma nav saprotams, kam ir pienākums norādīt uz alkometra projekta 7.1. apakšpunktā ietvertajos apakšpunktos minēto informāciju. Proti, nav saprotams, vai šo informāciju uz alkometra norāda tā ražotājs, vai arī iestāde, kuras amatpersonas izmanto alkometru, veicot alkohola koncentrācijas pārbaudes personas izelpas gaisā. | **Ņemts vērā**  Projekta anotācija papildināta ar skaidrojumu, ka alkometru var marķēt gan alkometra ražotājs, gan tā pilnvarotais pārstāvis, piemēram alkometra importētājs vai alkometra izplatītājs. Alkometra marķēšanas pienākums neattiecas uz alkometra lietotāju. | Skatīt anotācijas I sadaļas 2. punktu.  **7.1.** uz alkometra viegli saskatāmā, salasāmā, neizdzēšamā veidā ir šāda informācija: |
| **17.** | **8.** Alkometram ir pievienota lietošanas instrukcija valsts valodā, kurā norādīti alkometra ekspluatācijas un drošības nosacījumi. | | **Iekšlietu ministrija**  *(02.10.2020. Nr. 1-57/2457)*  **3.** Precizēt projekta 8. punktu, jo patlaban no tajā ietvertā regulējuma nav saprotama termina “alkometra ekspluatācijas un drošības nosacījumi” būtība. Proti, nav saprotams, kāda tieši informācija tiks norādīta alkometram pievienotajā lietošanas instrukcijā.  Vienlaikus vēršam uzmanību uz to, ka projekta 1. pielikumā ir noteiktas alkometram izvirzītās metroloģiskās un tehniskās prasības, bet projekta 2. pielikumā ir noteikti alkometra ekspluatācijas apstākļi. Iekšlietu ministrijas ieskatā alkometram pievienotajā lietošanas instrukcijā būtu norādāma arī šajos abos projekta pielikumos minētā informācija. | **Ņemts vērā**  Tieslietu ministrija savā atzinumā norādīja uz likuma pilnvarojumu, kas paredz Ministru kabinetam noteikt prasības mēraparātam, nevis instrukcijai. Projektā ir pieļaujams vispārīgs regulējums, ka mēraparātam ir pievienota instrukcija ar tajā norādītām būtiskākajām prasībām, nevis izvērsts regulējums par instrukcijas saturu (..).  Veselības ministrijas skatījumā alkometra lietošanas instrukcijā nav lietderīgi norādīt projekta 1. pielikumā alkometram noteiktās metroloģiskās un tehniskās prasības, kas ir saistošas alkometra ražotājam. | **8.** Alkometram ir pievienota lietošanas instrukcija valsts valodā, kurā iekļauta informācija par alkometra darbības principu, pareizu ekspluatāciju, kā arī alkometra apkopi un pieļaujamo iestatīšanu.  Precizēts Projekta 1. pielikuma 6. un 7. punkts. |
| **18.** |  | | **Ekonomikas ministrija**  *(24.09.2020 Nr. 3.1-20/2020/2571)*  **1.** Vēršam uzmanību, ka Noteikuma projekta 2.punkta *“Alkometrs, kurš ražots vai laists tirgū Eiropas Savienības dalībvalstī, Turcijā vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī un atbilst attiecīgās valsts tiesiskajam regulējumam, kas nodrošina līdzvērtīgu šo noteikumu prasību līmeni, ir uzskatāms par atbilstošu šo noteikumu prasībām”* formulējumu nepieciešams saglabāt, lai ievērotu savstarpējās atzīšanas principu, kas nostiprināts Eiropas Savienības tiesību aktos, proti, Līgumā par Eiropas Savienības darbību 34. pantā, Regulā 2019/515/ES, Regulā 764/2008/EK un likuma “Par atbilstības novērtēšanu” VII nodaļas 17.pantā. | **Panākta vienošanās elektroniskās saskaņošanas procesā**  Likuma “Par atbilstības novērtēšanu” 17. pants nosaka, ka Latvijā atzīst produktus, kurus saskaņā ar noslēgtajiem starpvalstu līgumiem un tajos noteikto kārtību atzīst Eiropas savienības dalībvalstis, Turcija vai Eiropas Ekonomikas zonas valstis.  Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 3.2. apakšpunkts paredz, ka . Normatīvā akta projektā neietver normas, kas dublē augstāka vai tāda paša spēka normatīvā akta tiesību normās ietverto normatīvo regulējumu.  Ņemot vērā minēto, kā arī Tieslietu ministrijas 2. iebildumu, Veselības ministrijas skatījumā minētās tiesību normas iekļaušana Ministru kabineta noteikumu projektā nav lietderīga. |  |
| **19.** | 11. Alkometri, kuriem tipa apstiprinājums vai pirmreizējā verificēšana veikta līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, alkohola koncentrācijas noteikšanai personas izelpas gaisā izmantojami līdz 2025. gada 31. decembrim. | | **Ekonomikas ministrija**  *(24.09.2020 Nr. 3.1-20/2020/2571)*  **2.** Vēršam uzmanību, ka Noteikumu projekts nosaka metroloģiskās un tehniskās prasības alkometriem pirms to laišanas tirgū un nodošanas lietošanā, līdz ar to, Noteikumu projektā ietvertās prasības neattiecas uz jau lietošanā esošajiem alkometriem, tādēļ ierosinām Noteikuma projekta 11. punktu dzēst. | **Ņemts vērā** | Projekta 11. punkts svītrots. |
| Atbildīgā amatpersona | |  | |
|  | | (paraksts) | |

Viktorija Korņenkova

Veselības ministrijas

Veselības aprūpes departamenta

Ārstniecības kvalitātes nodaļas

vecākā referente

tālr. 67876098, fakss 67876072

Viktorija.Kornenkova@vm.gov.lv