2021. gada 29. jūnijā Noteikumi Nr. 428

Rīgā (prot. Nr. 50 15. §)

**Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumos Nr. 1474 "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi"**

Izdoti saskaņā ar

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma

13. panta 2.4daļu, 13.1panta otro daļu

un 25. panta otro un trešo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumos Nr. 1474 "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 203. nr.; 2012, 43. nr.; 2013, 159., 203. nr.; 2014, 210. nr.; 2016, 9. nr.; 2018, 49. nr.) grozījumu un papildināt 2. pielikumu ar 145.1punktu šādā redakcijā:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "145.1 | 040318–0 | 04 03 18 | Iekārta ilgstošai skābekļa terapijai ārpus ārstniecības iestādes (skābekļa koncentrators) | Patapinājumā | 5 | Pilngadīgām personām ar hronisku elpošanas nepietiekamību, ja PaO2 ≤ 7,3 kPa (≤ 55 mmHg).Pilngadīgām personām ar hronisku elpošanas nepietiekamību, ja PaO2 ≤ 8,0 kPa (≤ 60 mmHg) un personai diagnosticēta:1) respiratora vai kardiāla slimība ar sekundāru policitēmiju (hematokrīts ≥ 55 %) vai pulmonālu hipertensiju, vai perifērām tūskām, vai nakts hipoksēmiju (SpO2 < 90 % vairāk nekā 30 % no miega perioda);2) pulmonāla hipertensija.PaO2 ≤ 7,3 kPa (≤ 55 mmHg) vai PaO2 ≤ 8,0 kPa (≤ 60 mmHg) jābūt konstatētam divas reizes ar ≥ 3 nedēļu starplaiku slimības remisijas periodā. Ārsts pneimonologs (vai kardiologs) atzinumā norāda gāzu sastāvu arteriālajās asinīs (slimības remisijas periodā, miera stāvoklī, elpojot atmosfēras gaisu), nepieciešamā skābekļa plūsmu un lietošanas ilgumu (stundas diennaktī)"  |

2. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Labklājības ministra vietā –

Ministru prezidenta biedrs,

tieslietu ministrs J. Bordāns