|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | APSTIPRINU |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| (pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums) | | |
|  |  | Z.V. |
| 202\_. gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
|  |  |  |
| **BŪVNIECĪBAS KOPTĀME** | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Būves nosaukums: Dailes teātra teritorijas labiekārtojums 1.kārta, 2.kārta un 3.kārta | | |
| Objekta nosaukums: Dailes teātra teritorijas labiekārtojums 1.kārta, 2.kārta un 3.kārta | | |
| Objekta adrese: Brīvības iela 75, Šarlotes iela 1, Rīga | |  |
| Pasūtījuma Nr.: | |  |
|  |  |  |
|  |  | Tāme sastādīta 2021.gada 12. jūlijā |
| Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (Euro) |
| 1 | Dailes teātra teritorijas labiekārtojums 1.kārta (Kops.1) | 36 406,85 |
| 2 | Dailes teātra teritorijas labiekārtojums 2.kārta (Kops.2) | 1 432 030,61 |
| 3 | Ārējais apgaismojums RPA "Rīgas gaisma" (Kops.4) | 23 940,00 |
| 4 | Vizuālās norādes un reklāma (Kops.5) | 2 632,00 |
|  | **Kopā:** | **1 495 009,46** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| PVN (21%) | | 313 951,99 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Sastādīja: Guntis Zeibots, Sert.Nr. 4-01787 | |  |
|  |  |  |
| Pārbaudīja: Artis Krūmiņš | |  |
| **Piezīmes:** |  |  |
|  | 1. Materiālu un darbu daudzums dots blīvā veidā, bez atgriezumiem vai tehnoloģiskajam procesam nepieciešamajam papildus daudzumam, kas nepieciešams kvalitatīvai darbu izpildei un atkarīga no konkrētā būvuzņēmēja pielietotās tehnoloģijas. | |
|  | 2. Izmaiņu gadījumā darbu daudzumu aprēķinā tiek piemērota tieši tāda pati attiecība starp darba veidiem, kāda norādīta iepirkuma dokumentācijā. | |
|  | 3. Tranšeju robežās veikt izpilduzmērījumu esošajām inženierkomunikācijām (izņemot demontētajām), izmaksas iekļaut tāmē proporcionāli pie visām pozīcijām, ja nav norādīta atsevišķa pozīcija. | |
|  | 4. Būvgružu utilizācijas izmaksas iekļaut pie attiecīgās pozīcijas demontāžas, ja nav norādīta atsevišķa pozīcija. | |
|  | 5. Izpilddokumentācijas sagatavošana, sistēmu ieregulēšana, lietotāja instruktāža utm. iekļaujama tāmes kopējās izmaksās, ja nav norādīta atsevišķa pozīcija. | |
|  | 6. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. | |
|  | 7. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi | |
|  | 8.Tāmēs ietvertos konkrēto ražotāju materiālus un izstrādājumus var aizvietot ar ekvivalentiem citu ražotāju materiāliem un izstrādājumiem, saskaņojot ar pasūtītāju, autoruzraugu un būvuzraugu. | |
|  |  |  |
| **Uzskaitītās piezīmes attiecas uz visiem kopsavilkuma aprēķiniem un visām lokālajām tāmēm** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kopsavilkuma aprēķins Nr.1** | | | | | | | | |
| **Dailes teātra teritorijas labiekārtojums 1.kārta** | | | | | | | | |
| (darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums) | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būves nosaukums: Dailes teātra teritorijas labiekārtojums 1.kārta, 2.kārta un 3.kārta | | | | |  |  |  |  |
| Objekta nosaukums: Dailes teātra teritorijas labiekārtojums 1.kārta | | | | |  |  |  |  |
| Objekta adrese: Brīvības iela 75, Šarlotes iela 1, Rīga | | |  |  |  |  |  |  |
| Pasūtījuma Nr.: | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Par kopējo summu, Euro** |  | **36 406,85** |  |  |  |  |
|  |  | **Kopējā darbietilpība c/h** |  | **1 274,26** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tāme sastādīta 2021.gada 12. jūlijā |
| Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | | Tāmes izmaksas | Tai skaitā | | | |
| Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Darbietilpība c/h |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1,3 | 0.4 kV KL izbūve (AS "Sadales tīkls apjomi) |  | 4917,01 | 3276,00 | 60,54 | 1580,47 | 327,60 |
| 4 | 1,4 | 0.4 kV KL izbūve (Lietotājā tīkls apjomi) |  | 3327,14 | 1837,00 | 49,02 | 1441,12 | 183,70 |
| 6 | 1,6 | Ārējais apgaismojums RPA "Rīgas gaisma", Teritorijas z/spr. tīkla izbūve |  | 24261,96 | 7629,60 | 11789,95 | 4842,41 | 762,96 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kopā:** | | |  | **32506,11** | **12742,60** | **11899,51** | **7864,00** | **1274,26** |
| Virsizdevumi | | | 7% | 2275,43 |  |  |  |  |
| *t.sk. darba aizsardzība* | | |  | 113,77 |  |  |  |  |
| Peļņa | | | 5% | 1625,31 |  |  |  |  |
| **PAVISAM KOPĀ:** | | |  | **36406,85** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. 2. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi. 3. Tāmēs ietvertos konkrēto ražotāju materiālus un izstrādājumus var aizvietot ar ekvivalentiem citu ražotāju materiāliem un izstrādājumiem, saskaņojot ar pasūtītāju, autoruzraugu un būvuzraugu.* | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sastādīja: Guntis Zeibots, Sert.Nr. 4-01787 | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pārbaudīja: Artis Krūmiņš | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kopsavilkuma aprēķins Nr.2** | | | | | | | | |
| **Dailes teātra teritorijas labiekārtojums 2.kārta** | | | | | | | | |
| (darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums) | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būves nosaukums: Dailes teātra teritorijas labiekārtojums 1.kārta, 2.kārta un 3.kārta | | | | |  |  |  |  |
| Objekta nosaukums: Dailes teātra teritorijas labiekārtojums 2.kārta | | | | |  |  |  |  |
| Objekta adrese: Brīvības iela 75, Šarlotes iela 1, Rīga | | |  |  |  |  |  |  |
| Pasūtījuma Nr.: | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Par kopējo summu, Euro** |  | **1 432 030,61** |  |  |  |  |
|  |  | **Kopējā darbietilpība c/h** |  | **23 096,99** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tāme sastādīta 2021.gada 12. jūlijā |
| Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | | Tāmes izmaksas | Tai skaitā | | | |
| Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Darbietilpība c/h |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2,1 | Dailes teātra teritorijas labiekārtojums 2.kārta | | 1068577,84 | 185976,29 | 717286,26 | 165315,29 | 18597,72 |
| 2 | 2,2 | Teritorijas apgaismojuma tīkla izbūve, Teritorijas z/spr. tīkla izbūve |  | 54773,01 | 15341,70 | 32549,70 | 6881,61 | 1534,17 |
| 3 | 2,3 | Ārējie tīkli - LKT (Lietus kanalizācija K2) un sadzīves kanalizācija K1 (pārbūve) |  | 82639,32 | 16056,41 | 48035,48 | 18547,43 | 1259,26 |
| 4 | 2,4 | Digitaļo ekrānu savienošana |  | 3024,50 | 1709,50 | 1196,65 | 118,35 | 170,95 |
| 5 | 2,5 | Publiskā tualete |  | 39801,89 | 2567,95 | 32513,35 | 4720,59 | 256,80 |
| 7 | 2,7 | Seguma maiņa Brīvības ielas trotuāram |  | 29782,20 | 12780,90 | 12032,70 | 4968,60 | 1278,09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kopā:** | | |  | **1278598,76** | **234432,75** | **843614,14** | **200551,87** | **23096,99** |
| Virsizdevumi | | | 7% | 89501,91 |  |  |  |  |
| *t.sk. darba aizsardzība* | | |  | 4475,10 |  |  |  |  |
| Peļņa | | | 5% | 63929,94 |  |  |  |  |
| **PAVISAM KOPĀ:** | | |  | **1432030,61** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. 2. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi. 3. Tāmēs ietvertos konkrēto ražotāju materiālus un izstrādājumus var aizvietot ar ekvivalentiem citu ražotāju materiāliem un izstrādājumiem, saskaņojot ar pasūtītāju, autoruzraugu un būvuzraugu.* | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sastādīja: Guntis Zeibots, Sert.Nr. 4-01787 | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pārbaudīja: Artis Krūmiņš | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kopsavilkuma aprēķins Nr.4** | | | | | | | | |
| **Ārējais apgaismojums RPA "Rīgas gaisma"** | | | | | | | | |
| (darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums) | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būves nosaukums: Dailes teātra teritorijas labiekārtojums 1.kārta, 2.kārta un 3.kārta | | | | |  |  |  |  |
| Objekta nosaukums: Ārējais apgaismojums RPA "Rīgas gaisma" | | | |  |  |  |  |  |
| Objekta adrese: Brīvības iela 75, Šarlotes iela 1, Rīga | | |  |  |  |  |  |  |
| Pasūtījuma Nr.: | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Par kopējo summu, Euro** |  | **23 940,00** |  |  |  |  |
|  |  | **Kopējā darbietilpība c/h** |  | **363,90** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tāme sastādīta 2021.gada 12. jūlijā |
| Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | | Tāmes izmaksas | Tai skaitā | | | |
| Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Darbietilpība c/h |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4,1 | Ārējais apgaismojums RPA "Rīgas gaisma" | | 21375,00 | 3639,00 | 15015,00 | 2721,00 | 363,90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kopā:** | | |  | **21375,00** | **3639,00** | **15015,00** | **2721,00** | **363,90** |
| Virsizdevumi | | | 7% | 1496,25 |  |  |  |  |
| *t.sk. darba aizsardzība* | | |  | 74,81 |  |  |  |  |
| Peļņa | | | 5% | 1068,75 |  |  |  |  |
| **PAVISAM KOPĀ:** | | |  | **23940,00** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. 2. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi. 3. Tāmēs ietvertos konkrēto ražotāju materiālus un izstrādājumus var aizvietot ar ekvivalentiem citu ražotāju materiāliem un izstrādājumiem, saskaņojot ar pasūtītāju, autoruzraugu un būvuzraugu.* | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sastādīja: Guntis Zeibots, Sert.Nr. 4-01787 | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pārbaudīja: Artis Krūmiņš | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kopsavilkuma aprēķins Nr.5** | | | | | | | | |
| **Vizuālās norādes un reklāma** | | | | | | | | |
| (darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums) | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būves nosaukums: Dailes teātra teritorijas labiekārtojums 1.kārta, 2.kārta un 3.kārta | | | | |  |  |  |  |
| Objekta nosaukums: Vizuālās norādes un reklāma | | |  |  |  |  |  |  |
| Objekta adrese: Brīvības iela 75, Šarlotes iela 1, Rīga | | |  |  |  |  |  |  |
| Pasūtījuma Nr.: | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Par kopējo summu, Euro** |  | **2 632,00** |  |  |  |  |
|  |  | **Kopējā darbietilpība c/h** |  | **80,00** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tāme sastādīta 2021.gada 12. jūlijā |
| Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | | Tāmes izmaksas | Tai skaitā | | | |
| Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Darbietilpība c/h |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 5,2 | Stabu krāsojuma atjaunošana |  | 2350,00 | 800,00 | 1500,00 | 50,00 | 80,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kopā:** | | |  | **2350,00** | **800,00** | **1500,00** | **50,00** | **80,00** |
| Virsizdevumi | | | 7% | 164,50 |  |  |  |  |
| *t.sk. darba aizsardzība* | | |  | 8,23 |  |  |  |  |
| Peļņa | | | 5% | 117,50 |  |  |  |  |
| **PAVISAM KOPĀ:** | | |  | **2632,00** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. 2. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi. 3. Tāmēs ietvertos konkrēto ražotāju materiālus un izstrādājumus var aizvietot ar ekvivalentiem citu ražotāju materiāliem un izstrādājumiem, saskaņojot ar pasūtītāju, autoruzraugu un būvuzraugu.* | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sastādīja: Guntis Zeibots, Sert.Nr. 4-01787 | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pārbaudīja: Artis Krūmiņš | | |  |  |  |  |  |  |