## Teh_spec
1.Pielikums
Iepirkuma nolikumam „Apkures un ūdens apgādes sistēmas remonts ēku kompleksā Rīgā, Brīvības bulvārī 36” Iepirkuma identifikācijas Nr. MK VK 2014/12
Tehniskais - finanšu piedāvājums
Tehniskā specifikācija - lokālā tāme
Apkures un ūdesns apgādes sistēmas remonts
Pasūtītājs: Valsts kanceleja
Objekta nosaukums: administratīvā ēka | [13 empty] | Tāmes izmaksas: | 0.00 EUR
Objekta adrese: Brīvības iela 36, Rīga
Pielikums iepirkuma nolikumam "Apkures un ūdens apgādes sistēmas remonts"
Id.Nr.: MK VK 2014/12
Izpīldītājs:
Nr.p.k. | Kods | Darba, izdevumu un materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Vienības izmaksas, EUR |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
|  | Darba un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudzums |  |  | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Karstā/aukstā ūdens vada remonts siltummezglā
1 |  | Veco ventīļu demontāža no ūdensvada stāvvadiem | gab. | 24
2 |  | ūdensvada caurules demontāža | m | 48
3 |  | Cinkotās tērauda caurules DN 50-3,0 montāža | m | 48
4 |  | ventīļa ar atlokiem Dn 50, Pn 40 montāža | gab. | 18
5 |  | Cinkotās tērauda caurule ar atlokiem Dn 50 L=300 mm | gab. | 18
6 |  | metināmo lodveida ventīļu DN 40 montāža | gab. | 14
7 |  | lodveida ventīļu Dn 25 montāža | gab. | 22
8 |  | Cauruļu siltumizolācijas b =20mm PSALCT 35-40 ierīkošana (vai analogs) | m | 48
9 |  | cinlotās pārejas, muftas, savienojumi (amerikankas), trejgabali | kompl. | 24
10 |  | Metināšanas palīgmateriāli | kompl. | 1
11 |  | krāsa un vītni hermetizējošie materiāli | kompl. | 1
12 |  | santehniskie palīgmateriāli | kompl. | 1
13 |  | Ūdens boilera (AKVATERM OY 1000 L) sildelementu nomaiņa
14 |  | Veco sildelemtu demontāža | gab. | 2
15 |  | Boilera skalošana, attīrīšana no rūsas nosēdumiem | kompl. | 1
16 |  | ūdens cieto daļiņu, rūsas filtra uzstādīšana | kompl. | 2
17 |  | jaunu sildelementu (tips J-VASTUS) uzstādīšana 220/400 V, 9A - 6KW | gab. | 2
18 |  | palīgmateriāli sildelementu nomaiņas darbiem | kompl. | 1
19 |  | Apkures radiatoru remonts cokolstāva telpās
20 |  | veco čuguna radiatoru demontāža, skalošana, montāža | gab. | 10
21 |  | radiatoriem jaunu lodveida ventīļu 3/4 montāža | gab. | 8
22 |  | pārejas, savienojumi (amerikanka), muftas, saskrūves Dn 20 montāža | kompl. | 14
23 |  | jaunu tērauda radiatoru CV 22 (600x1100 mm) uzstādīšana | gab. | 4
24 |  | radiatora pievada cauruļu izbūve Dn 20 | m | 28
25 |  | Apkures atpakaļgaitas posma nomaiņa
26 |  | Cokolstāva betona grīdas atsegšana, flīzes, šķembas, grunts rakšana | m2 | 52
27 |  | Vecās apkures caurules atsegšana, demontāža | m | 46
28 |  | Stāvvadu atsegšana, atvienošana no atpakļagaitas caurules | gab. | 14
29 |  | Apkures atpakaļgaitas caurules DN 70 montāža | m | 48
30 |  | apkures lodveida ventīļu nomaiņa DN 70 | gab. | 6
31 |  | metināšanas darbi | kompl. | 1
32 |  | Metināšanas palīgmateriāli | kompl. | 1
33 |  | Stāvvadu pievienošana atapakaļgaitas caurulei | gab. | 14
34 |  | pārejas DN 70- DN 40 montāža | gab. | 14
35 |  | Pretkorozijas krāsojums 2 kārtās (3,0kg) | m2 | 6
36 |  | metināmo lodveida ventīļu DN 40 montāža | gab. | 14
37 |  | Izolācijas ar foliju 50 mm biezumā montāža atpakļagaitas caurulei, palīgmateriāli | m | 48
38 |  | Uzlauzto grīdu aizpidīšana ar betonu, grīdas seguma līdzināšana | m2 | 52
39 |  | Būvgružu izvešana | m3 | 2
40 |  | Atgaisotāju nomaiņa bēniņos
41 |  | Melnā caurule Dn 200 | m | 6
42 |  | melnā caurule Dn 100 | m | 8
43 |  | melnā caurule Dn 80 | m | 10
44 |  | met.līkums Dn 100 | gab. | 12
45 |  | lodveida ventīļi Dn 25 | gab. | 6
46 |  | lodveida ventīlis Dn 20 | gab. | 8
47 |  | lodveida ventīļi Dn 15 | gab. | 12
48 |  | met.līkums Dn 80 | gab. | 14
49 |  | Cauruļu kronšteinu montāža | gab. | 15
50 |  | Cauruļu kronšteini | gab. | 15
51 |  | pāreja (futorka) 20-15 | gab. | 23
52 |  | saskrūve Dn 15 | gab. | 15
53 |  | uzmava metināšanas Dn 15 | kpl. | 8
54 |  | veco atgaisotāju demontāža | gab. | 18
55 |  | jaunu atgaisotāju montāža AV-15 | gab. | 18
56 |  | noslēgtapa sfēriska DN 100 | gab. | 9
57 |  | noslēgtapa sfēriska DN 200 | gab. | 9
58 |  | Pretsvīšanas siltumizolācijas montāža akmens vate 20 mm 1000-10000 | gab. | 2
59 |  | Cauruļvadu izolācijas palīgmateriāli | kompl. | 1
60 |  | Metināšanas palīgmateriāli | kompl. | 1
61 |  | Pretkorozijas krāsojums 2 kārtās (1,0kg) | m2 | 2
62 |  | Santehniskie palīgmateriāli un metāla krāsa | kompl. | 1
63 |  | Marķēšanas materiāli | kpl. | 1
64 |  | Apkures sistēmas spiediena mērījumi | kompl. | 1
65 |  | Apkures sistēmu pārbaude, ieregulēšana un caurplūdes mērījumi | kompl. | 1
66 |  | Izpilddokumentācijas izstrāde | kompl. | 2
67 |  | Būvgružu izvešana | m3 | 2
68 |  | Transporta izmaksas | %
Kopā: | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu sagādes un būvgružu transporta izdevumi: | [9 empty] | __% |  |  | 0
Tiešās izmaksas kopā: | [14 empty] | 0
Virsizdevumi |  |  | __% | [11 empty] | 0
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa |  |  | __% | [11 empty] | 0
Darba devēja sociālais nodoklis |  |  | 24.09% | [11 empty] | 0
|  | Kopā | [12 empty] | 0

## koptame
Darbu koptāme
Pasūtītājs: Valsts kanceleja
Apkures un ūdens apgādes sistēmas remonts
Objekta adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīgā, LV-1520.
Tāme sastādīta 2014.gadā.
Nr. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas
p.k. | nosaukums | EUR
1 | Karstā/aukstā ūdens vada remonts siltummezglā | 0
2 | Ūdens boilera (AKVATERM OY 1000 L) sildelementu nomaiņa | 0
3 | Apkures radiatoru remonts cokolstāva telpās | 0
4 | Apkures atpakaļgaitas posma nomaiņa | 0
5 | Atgaisotāju nomaiņa bēniņos | 0
| Kopā: | 0
| PVN 21 % | 0
| Pavisam būvniecības izmaksas: | 0
| Ar būvniecību saistītie pārējie izdevumi: | 0
| Kopā: | 0
Sastādīja: ( vārds uzvārds)
LBS būvpr. sertifikāts Nr. ___________
(datums)