Ministru kabineta noteikumu projekta

„Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumos Nr.40 „Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu””	 sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

| I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība |
| --- |
| 1. | Pamatojums | Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta noteikumi Nr.665 „Noteikumi par metroloģiskajām prasībām gāzes patēriņa skaitītājiem un tilpuma korektoriem” (turpmāk – Noteikumi Nr.665), kuros iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 31.marta Direktīvas 2004/22/EK par mērinstrumentiem un Komisijas 2009.gada 10.novembra Direktīvas 2009/137/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/22/EK par mērinstrumentiem attiecībā uz maksimālajām pieļaujamajām kļūdām, ciktāl tas attiecas uz īpašajiem mērinstrumentu pielikumiem MI-001 līdz MI-005, nosaka, ka līdz 2016.gada 30.oktobrim atļauts ievietot tirgū un nodot lietošanā gāzes patēriņa skaitītājus un tilpuma korektorus, kuriem veikta pirmreizējā verifikācija un kuriem nav noteiktas tipa apstiprinājuma derīguma termiņa beigas. Savukārt Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/73/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu un par Direktīvas 2003/55/EK atcelšanu uzliek par pienākumu dalībvalstīm līdz 2012.gada 3.septembrim veikt ekonomisku izvērtējumu par visām ilgtermiņa izmaksām un ieguvumiem gan tirgum, gan mājsaimniecības lietotājam, vai arī par to, kāda mēraparātu sistēma ir ekonomiski pamatota un izmaksu ziņā izdevīga, un kāds grafiks būtu piemērots to ieviešanai. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas | Šobrīd metroloģiskās prasības gāzes patēriņa skaitītājiem nosaka 665.noteikumi, savukārt valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu un to verificēšanas periodiskumu nosaka Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumi Nr.40 „Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu” (turpmāk – Noteikumi Nr.40). Atbilstoši noteikumu prasībām gāzes patēriņa skaitītāju (sadzīves) gāzes plītīm Qmax ≤ 3m3/h verificēšanas periodiskums mājsaimniecības lietotājam, kurš dabasgāzi patērē gāzes plītī, ir noteikts ne retāk kā reizi 20 gados. Minētā norma neattiecas uz tiem lietotājiem, kuri dabasgāzi izmanto individuālās dzīvojamās mājas apkurei, kā arī tiem lietotājiem, kuri dabasgāzi izmanto savas komercdarbības veikšanai. Fakts, ka gāzes patēriņa skaitītāju (sadzīves) gāzes plītīm Qmax ≤3m3/h maksimālā jauda ir 3 m3 dabasgāzes stundā, jeb 2160 m3 mēnesī, savukārt vidējais dabasgāzes patēriņš vienam daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvoklim, kurā uzstādīta tikai gāzes plīts, vidēji ir 6 m3 mēnesī, liecina par to, ka skaitītāji tiek izmantoti neskatāmas reizes mazāk nekā tas no skaitītāja jaudas viedokļa ir tehniski paredzēts un vidējais patēriņš vienam daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvoklim 20 gados (1440 m3) nesasniedz pat skaitītājam vienā mēnesī tehniski iespējamo jaudas robežu. Ņemot vērā to, ka, lai nodrošinātu Noteikumos Nr.40 noteikto gāzes skaitītāju metroloģisko uzraudzību, verificēšanas izmaksu dēļ būtu jāpalielina dabas gāzes tarifi lietotājiem, kas nesaraujami būtu saistīts ar inflācijas paaugstināšanos, kā arī, ņemot vērā, ka lielākā daļa mājsaimniecību skaitītāji tiek izmantoti mazāk kā 10% no to paredzētās jaudas, Ekonomikas ministrija sadarbībā ar AS „Latvijas Gāze” ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumos Nr.40 „Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”” (turpmāk – noteikumu projekts). |
| 3. | Saistītie politikas ietekmes novērtējumi un pētījumi | Noteikumu projekts šo jomu neskar. |
| 4. | Tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Noteikumu projekts paredz, ka līdz 2016.gada 1.novembrim gāzes patēriņa skaitītāju (sadzīves) gāzes plītīm verificēšanas termiņš netiek noteikts, kā to paredz Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 31.marta Direktīva 2004/22/EK par mērinstrumentiem un Komisijas 2009.gada 10.novembra Direktīva 2009/137/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/22/EK par mērinstrumentiem attiecībā uz maksimālajām pieļaujamajām kļūdām, ciktāl tas attiecas uz īpašajiem mērinstrumentu pielikumiem MI-001 līdz MI-005. Esošo skaitītāju nomaiņa tiek veikta atkarībā no uzstādīto skaitītāju izmantošanas jaudām un to mērījumu precizitātes rādījumiem, lai nodrošinātu ne tikai likuma „Par mērījumu vienotību” noteiktās prasības, bet arī to, ka dabasgāzes lietotājs, izpildot Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumu nr.1048 „Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi” prasības, tiek aizsargāts no iespējamu neprecīzu mērījumu negatīvām sekām. Savukārt ar 2016.gada 1.novembri, atbilstoši noteikumu projektā ietvertajai prasībai gāzes patēriņa skaitītāju (sadzīves) gāzes plītīm verificēšanas termiņš paredzēts reizi 20 gados, kā tas izriet no noteikumos sākotnēji paredzētā, kā arī saskaņā ar citu valstu pieredzi. Termiņš 2016.gada 1.novembris saskaņots gan ar Noteikumiem Nr.665, gan ar Enerģētikas likuma atsevišķu pantu spēkā stāšanās kārtības likumā noteikto, kas tostarp paredz tiesības dabasgāzes lietotājiem brīvi izvēlēties dabasgāzes tirgotāju, gan ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/73/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu tiesību normu transponēšanas Latvijas tiesību aktos nepieciešamību. Ņemot vērā nozares asociāciju un Patērētāju tiesību aizsardzības centra priekšlikumus noteikumu projekts paredz papildināt noteikumu Pielikumu ar skaidrojumu, uz kādiem manometriem nav attiecināma prasība to verificēšanai. Lai saskaņotu normatīvā regulējuma prasības attiecībā uz manometru metroloģisko uzraudzību, 2011.gada 16.jūnija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts Ekonomikas ministrijas izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.693 „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu” (VSS- 633, prot.Nr.24 3.§). |
| 5. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | Patērētāju tiesību aizasardzības centrs. |
| 6. | Iemesli, kādēļ netika nodrošināta sabiedrības līdzdalība | Noteikumu projekts šo jomu neskar. |
| 7. | Cita informācija | Nav. |

| II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību |
| --- |
| 1. Sabiedrības mērķgrupa | Gāzes patēriņa skaitītāju (sadzīves) gāzes plītīm īpašnieki, lietotāji, verificētāji. |
| 2. Citas sabiedrības grupas (bez mērķgrupas) kuras tiesiskais regulējums arī ietekmē vai varētu ietekmēt | Noteikumu projekts šo jomu neskar. |
| 3. Tiesiskā regulējuma finansiālā ietekme | Noteikumu projekts šo jomu neskar. |
| 4. Tiesiskā regulējuma nefinansiālā ietekme | Noteikumu projekts šo jomu neskar. |
| 5. Administratīvās procedūras raksturojums | Noteikumu projekts šo jomu neskar. |
| 6. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Noteikumu projekts šo jomu neskar. |
| 7. Cita ietekme | Nav. |
| III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem |
| Nav attiecināms. |

| IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu |
| --- |
| 1. | Nepieciešamie saistītie tiesību aktu projekti | 2011.gada 16.jūnija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.693 „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu” (VSS- 633, prot.Nr.24 3.§). |
| 2. | Cita informācija | Nav. |

| V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts |
| --- |
| Nav attiecināms. |
| VI. Sabiedrības līdzdalība un šīs līdzdalības rezultāti |
| 1.Sabiedrības informēšana par projekta izstrādes uzsākšanu | Noteikumu projekts izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 2011.gada 7.jūlijā, (protokols Nr.26, 4.§, VSS-742). |
| 2. Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | Noteikumu projekts šo jomu neskar. |
| 3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti | Noteikumu projekts šo jomu neskar. |
| 4. Saeimas un ekspertu līdzdalība | Noteikumu projekts šo jomu neskar. |
| 5. Cita informācija | Nav. |
| VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām |
| 1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Patērētāju tiesību aizsardzības centrs |
| 2. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām | Noteikumu projekts neparedz pārvaldes funkciju paplašināšanu. |
| 3. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru. Jaunu institūciju izveide | Noteikumu projekts neparedz jaunu pārvaldes institūciju izveidi. |
| 4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru. Esošu institūciju likvidācija | Noteikumu projekts šo jomu neskar. |
| 5. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru. Esošu institūciju reorganizācija | Noteikumu projekts šo jomu neskar. |
| 6. Cita informācija | Nav |

Ekonomikas ministrs                                       		                  	A.Kampars

Vīza:

Valsts sekretāra vietā –

valsts sekretāra vietnieks			        			  			G.Ābele

26.07.2011. 15:33

1071

Skribnovska

67013051; Elita.Skribnovska@em.gov.lv