2011.gada 4. oktobrī Noteikumi Nr. 759

Rīgā (prot. Nr. 57 5.§)

**Noteikumi par publisko elektroapgādes tīklu sprieguma prasībām**

Izdoti saskaņā ar

Standartizācijas likuma

13.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka obligāti piemērojamo standartu, kas attiecināms uz publisko elektroapgādes tīklu spriegumu.

2. Lai nodrošinātu elektroenerģijas sprieguma kvalitāti publiskajos elektro­apgādes tīklos, sistēmas operatori piemēro standartu LVS EN 50160:2010 "Publisko elektroapgādes tīklu sprieguma raksturlielumi".

3. Noteikumi stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars