*Projekts*

## LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

2011.gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_ Noteikumi Nr.\_\_\_\_

Rīgā (prot.Nr.\_\_\_,\_\_\_.§)

**Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 1.novembra noteikumos Nr.1024 „Elektroenerģijas pārvades un sadales būvju būvniecības kārtība”**

Izdoti saskaņā ar Enerģētikas likuma

76.panta otro daļu un Būvniecības likuma

2.panta ceturto daļu un

6.panta pirmās daļas 7.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 1.novembra noteikumos Nr.1024 „Elektroenerģijas pārvades un sadales būvju būvniecības kārtība” (Latvijas Vēstnesis, 2010, 177. nr.) šādus grozījumus:

1.Papildināt 7.punktu ar 7.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

„7.9. veicot elektrolīnijas rekonstrukciju, kuru īstenojot gaisvadu elektrolīnija tai noteiktajā aizsargjoslā tiek pārbūvēta par kabeļu elektrolīniju.

2.Papildināt 35.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

„Ja tiek veikta 110kV elektrolīnijas rekonstrukcija, ierīkojot 330kV elektrolīniju, kā arī citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, elektroapgādes komersantam ir tiesības saskaņošanas procedūru aizstāt ar zemes īpašnieka informēšanu.”

Ministru prezidents V. Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A. Kampars

Iesniedzējs: Ekonomikas ministrs A. Kampars

Vīza: Valsts sekretārs J.Pūce

28.03.2011. 11:01

145

J.Bunkovskis

67013170, janis.bunkovskis@em.gov.lv