Informatīvais ziņojums par Iekšlietu ministrijas sakaru aparatūras un tehnisko sistēmu apdrošināšanas iespējām pret dabas stihiju negatīvo ietekmi

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta sēdē (prot. Nr.41 54.§, 2.p.) nolemto, Iekšlietu ministrija ir izvērtējusi nepieciešamību apdrošināt paaugstināta riska zonā atrodošos Iekšlietu ministrijas Informācijas centra sakaru aparatūru un Valsts robežsardzes tehniskās sistēmas (tai skaitā video novērošanas iekārtas) pret dabas stihiju negatīvu ietekmi.

Visas šīs sakaru un tehniskās sistēmas (ciparu telefoncentrāles, radiotīkla bāzes stacijas, mikroviļņu radioreleju iekārtas, videonovērošanas, apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas sistēmas, sensoru sistēmas radioreleju, radiouztvērēju un bāzes staciju datori, vilcienu kustības detektori un stacionārās radiācijas detektēšanas sistēmas, tajā skaitā arī minēto sistēmu daļas, kas ir uzstādītas sakaru un novērošanas torņos ) darbojas kā vienota tehniskā sistēma un, ja nedarbojas viens no posmiem, tad nedarbojas citas tehniskās sistēmas attiecīgajās vietās.

Izvērtējot sakaru aparatūras un tehnisko sistēmu apdrošināšanas iespējas pret zibensizlādes ietekmi ir jāņem vērā šo sistēmu izvietojums un potenciālā bīstamība gūt aparatūras bojājumus no zibensizlādes. Balstoties uz iepriekšējo sakaru aparatūras un tehnisko sistēmu ekspluatācijas pieredzi var izdalīt vairākas šādas bīstamības zonas:

1. paaugstinātas bīstamības zona – tā ir zona, kurā atrodas sakaru aparatūra un tehniskās sistēmas, kas izvietotas sakaru un novērošanas torņos, kā arī izvietotas Latgales reģionā, kas ir visbiežāk pakļauts zibensizlādes ietekmei. Šādā zonā atrodas 156 Valsts robežsardzes sakaru un tehnisko sistēmu aparatūras vienības ar kopējo uzskaites vērtību LVL 11 651 593;

2. bīstama zona – tā ir zona, kurā atrodas sakaru aparatūra un tehniskās sistēmas, kas izvietotas ārpus telpām un ir pakļautas paaugstinātai dabas stihiju ietekmei. Šādā zonā atrodas 54 Valsts robežsardzes sakaru un tehnisko sistēmu aparatūras vienības ar kopējo uzskaites vērtību LVL 2 825 572;

3.pazeminātas bīstamības zona - tā ir zona, kurā atrodas aparatūra, kas izvietota ēkās un telpās un ir mazāk pakļauta dabas stihiju (zibensizlādes), ietekmei. Šādā zonā atrodas 39 Valsts robežsardzes sakaru un tehnisko sistēmu aparatūras vienības ar kopējo uzskaites vērtību LVL 519 373.

Visai sakaru un tehnisko sistēmu aparatūrai ir uzstādītas pārsprieguma un pretzibens aizsardzības ierīces, tomēr ierobežota finansējuma dēļ netiek veikta pārsprieguma un pretzibens aizsardzības sistēmu tehniskā apkope un regulāras pārbaudes, līdz ar to nav precīzas informācijas par šo sistēmu pašreizējo tehnisko stāvokli.

Iekšlietu ministrija ir apzinājusi vairākas apdrošināšanas kompānijas, kas piedāvā iespēju apdrošināt visas Valsts robežsardzes sakaru un tehniskās sistēmas kopumā. Ņemot vērā paaugstinātas bīstamības zonā izvietoto, apdrošināmo iekārtu (kopā 156 iekārtas) kopējo uzskaites vērtību (LVL 11 651 593) (izvērsts aprēķins dots 1.pielikumā), šo sistēmu apdrošināšanai pie 25% pašriska un 5% apdrošināšanas prēmijas ir nepieciešami aptuveni 583 tūkst. latu gadā, pie nosacījuma, ka apdrošinātājs atzīst pretzibens un pārsprieguma aizsardzības sistēmas objektā par pietiekamām, tātad ir jāveic visu minēto sakaru un tehnisko sistēmu tehniskais audits un jāsaņem ekspertu slēdziens par pretzibens pārsprieguma aizsardzības sistēmu atbilstību tehniskajiem noteikumiem.

Lai veiktu šo sistēmu pārsprieguma un pretzibens aizsardzības ierīču pārbaudi (auditu), kas ir jāveic vienu reizi pirms apdrošināšanas līgumu slēgšanas, ir nepieciešams papildus finansējums 39 tūks. latu apmērā vai 250 latu par vienu sakaru un tehnisko iekārtu objektu

Iekšlietu ministrijas Informācijas centram un Valsts robežsardzei šāds finansējums nav pieejams.

Precīzas apdrošināšanas izmaksas var noteikt tikai iepirkuma procedūras rezultātā, bet bez pretzibens aizsardzības un zemējuma sistēmas sakārtošanas apdrošināšanas sabiedrības neslēgs apdrošināšanas līgumus uz minētiem nosacījumiem.

Ņemot vērā minēto, Iekšlietu ministrija uzskata par lietderīgu:

- Atbilstoši Latvijas valsts standartam LVS EN 62305 veikt pretzibens aizsardzības un zemējuma sistēmu auditu un sakārtošanu visos Valsts robežsardzes sakaru un tehnisko sistēmu objektos. Nepieciešamais finansējums sastāda aptuveni 39 tūkst. latu.

- Piešķirt finansējumu pretzibens aizsardzības un zemējuma sistēmas regulārām (sezonālām) tehniskajām pārbaudēm Valsts robežsardzes sakaru un tehnisko sistēmu objektos (tehniskā atbalsta līgumu slēgšanai). Nepieciešamais finansējums sastāda aptuveni 39 tūkst. latu gadā vai 250 latu par vienu sakaru un tehnisko iekārtu objektu.

- Neveikt apdrošināšanas līgumu slēgšanu, jo apdrošināšana pati par sevi negarantē iekārtu darbības nepārtrauktību un nepieciešamais finansējums iekārtu apdrošināšanai nav samērojams ar zaudējumiem, kuri varētu rasties zibensizlādes ietekmes rezultātā.

- Ja tiek piešķirts atbilstošs finansējums un tiek veiktas regulāras pretzibens aizsardzības un zemējuma sistēmas tehniskās pārbaudes, tad izdevumi par sakaru un tehnisko sistēmu bojājumu novēršanu varētu būt mazāki, nekā izdevumi par apdrošināšanu.

Ministre	L.Mūrniece

Vīza: Valsts sekretāre 	I.Pētersone

11.01.2011. 10:15

670

A.Dekšenieks

67219472, Aivars.Deksenieks@ic.iem.gov.lv